Title: № п/п
Author: Dascal Maia

№ п/п | Наименование населенных пунктов | Очистные сооружения | Канализационные насосные станции, штук | Канализационные сети, км
| | Производительность, тыс.м3/сутки | Водоотведение, тыс.м3/сутки | Вид работ | Всего | Модерни-зация | Расширение | Всего | Модернизация | Расширение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Мун.Кишинэу | 446,0 | 156,95 | Модернизация | 21 | 20 | -- | 656,3 | |
2. | Мун. Бэлць | 60,0 | 32,3 | --- | 6 | 6 | 1 | 139,0 | | 10,3
| Район Анений Ной | | | | | | | | |
3. | г. Анений Ной | 7,7 | 2,0 | Модернизация | 3 | 3 | -- | 99,5 | 3,0 |
| Район Басарабяска | | | | | | | | |
4. | г. Басарабяска | 1,40 | 2,9 | Модернизация | 5 | 4 | 1 | 6,3 | 2,0 | 1,0
| Район Бричень, в том числе: | 10,4 | 3,5 | | 2 | 2 | | 29,5 | 5,0 |
5. | г. Бричень | 10,0 | 2,10 | Модернизация | 1 | 1 | -- | 26,5 | 4,0 |
6. | г. Липкань | 0,40 | 1,40 | --- | 1 | 1 | -- | 3 | 1,0 |
| Район Кахул | | | | | | | | |
7. | г. Кахул | 13,7 | 9,10 | Модернизация | 3 | 3 | -- | 49,5 | 7,0 |
| Район Кантемир | | | | | | | | |
8. | г. Кантемир | 3,5 | 1,5 | Модернизация | 1 | 1 | -- | 8,9 | 3,0 |
| Район Кэлэрашь | | | | | | | | |
9. | г. Кэлэрашь | 7,2 | 3,80 | Модернизация | 1 | 1 | -- | 34,3 | 7,0 |
| Район Кэушень, в том числе: | 6,8 | 5,6 | | 6 | 6 | | 52,8 | 5,0 |
10. | г. Кэушень | 6,0 | 4,6 | Модернизация | 4 | 4 | -- | 44,5 | 2,0 |
11. | г. Кэинарь | 0,8 | 1,0 | Модернизация | 2 | 2 | -- | 8,3 | 3,0 |
| Район Чимишлия | | | | | | | | |
12. | г. Чимишлия | 6,5 | 3,6 | Модернизация | 2 | 2 | -- | 24,0 | 2,0 |
| Район Криулень | | | Новое строительство | | | | | | 20,9
13. | г. Криулень | -- | 2,0 | --- | 1 | 1 | -- | 23,9 | 3,0 |
| Район Дондушень | | | | | | | | |
14. | г. Дондушень | 2,4 | 2,40 | Модернизация | 1 | 1 | -- | 11,2 | 0,3 |
| Район Дрокия | | | | | | | | |
15. | г. Дрокия | 3,5 | 4,8 | Модернизация | 3 | 3 | -- | 23,3 | 3,0 |
| Район Единец, в том числе | 20,0 | 6,00 | | 4 | 4 | | 50,4 | 2,0 |
16. | г. Единец | 20,0 | 4,10 | Модернизация | 4 | 4 | -- | 50,4 | 2,0 |
17. | г. Купчинь | | 1,90 | | | | | | |
| Район Фэлешть | | | | | | | | |
18. | г. Фэлешть | 11,0 | 4,10 | Модернизация | 2 | 2 | -- | 23,0 | -- | --
| Район Флорешть | | | | | | | | |
19. | г. Флорешть | 5,3 | 3,4 | Модернизация | 2 | 2 | -- | 12,0 | 4,0 | 3,0
| Район Глодень | | | | | | | | |
20. | г. Глодень | -- | -- | --- | 3 | 3 | -- | 16,5 | -- | --
| Район Хынчешть | | | | | | | | |
21. | г. Хынчешть | 3,7 | 4,1 | Модернизация | 2 | 1 | 1 | 14,3 | 3,0 |
| Район Яловень | | | | | | | | |
22. | г. Яловень | -- | 3,0 | --- | 1 | 1 | -- | 10,0 | 3,0 |
| Район Леова | | | | | | | | |
23. | г. Леова | 4,7 | 2,6 | Модернизация | 2 | 2 | -- | 19,0 | 5,0 |
| Район Ниспорень | | | | | | | | |
24. | г. Ниспорень | 1,2 | 3,6 | Модернизация | 2 | 1 | -- | 6,8 | 1,0 |
| Район Окница, в том числе | 1,8 | 3,80 | | 2 | 2 | | 9,1 | 7,0 |
25. | г.Окница | 0,4 | 2,10 | Реабилитация | 1 | 1 | -- | 3,1 | 1,0 |
26. | г.Отачь | 1,4 | 1,70 | Реабилитация | 1 | 1 | -- | 6,0 | 6,0 |
| Район Орхей | | | | | | | | |
27. | г. Орхей | 10,0 | 8,2 | Модернизация | 3 | 3 | -- | 58,0 | 9,0 |
| Район Резина | | | | | | | | |
28. | г. Резина | -- | 3,10 | Новое строительство | 1 | 1 | -- | 27,0 | -- | 2,0
| Район Рышкань, в том числе | 3,50 | 3,6 | | 2 | 2 | | 23,5 | 3,5 |
29. | г. Рышкань | 2,4 | 3,00 | Модернизация | 2 | 2 | -- | 17,5 | 3,0 |
30. | г.Костешть | 1,1 | 0,6 | Модернизация | -- | | | 6,0 | 0,5 |
| Район Сынджерей | | | | | | | | |
31. | г. Сынджерей | 0,6 | 3,30 | Модернизация | -- | | 1 | 4,2 | | 2,4
| Район Сорока | | | | | | | | |
32. | г. Сорока | | 8,6 | Новое строи-тельство | 3 | 3 | | | |
| Район Стрэшень | | | | | | | | |
33. | г. Стрэшень | -- | 4,50 | --- | 1 | 1 | -- | 31,7 | 3,0 |
| Район Шолдэнешть | | | | | | | | |
34. | г. Шолдэнешть | -- | 1,7 | Новое строит-во | 2 | 2 | -- | 8,8 | 0,7 | 1,0
| Район Штефан-Водэ | | | | | | | | |
35. | г. Штефан-Водэ | 1,5 | 2,0 | Модернизация | -- | | | 24,6 | 8,0 |
| Район Тараклия | | | | | | | | |
36. | г.Тараклия | 6,9 | 3,4 | Модернизация | 4 | 4 | -- | 13,4 | 0,5 |
| Район Теленешть | | | | | | | | |
37. | г. Теленешть | 3,1 | 1,9 | Модернизация | 2 | 2 | -- | 7,7 | 1,0 |
| Район Унгень, в том числе | 16,1 | 9,50 | | 2 | 2 | | 63,8 | 2,0 |
38. | г.Унгень | 15,0 | 8,90 | Модернизация | 1 | 1 | -- | 60,8 | 1,0 |
39. | г.Корнешть | 1,1 | 0,6 | --- | 1 | 1 | -- | 3,0 | 1,0 |
| АТО Гагаузия, в том числе | 16,4 | 12,8 | | 7 | 7 | | 46,6 | 10,0 |
40. | Мун.Комрат | 5,7 | 4,2 | Модернизация | 1 | 1 | -- | 17,0 | 3,0 |
41. | г.Чадыр-Лунга | 6,9 | 5,2 | Модернизация | 3 | 3 | -- | 12,0 | 4,0 |
42. | г.Вулкэнешть | 3,8 | 3,4 | Модернизация | 3 | 3 | -- | 17,6 | 3,0 |