Приложение № 1

к Методическим инструкциям по внедрению Порядка формирования цен на проектирование и строительство систем обеспечения природным газом и питьевой водой

Примеры

расчета  стоимости 1 км газопроводов высокого и среднего давления

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

РАСЧЕТ № 1

стоимости строительства 1 км газопровода из полиэтиленовых труб при среднем давлении диаметром до 90 мм

Сметная стоимость________________ леев

Выполнен в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г.

| № п/п | Символ нормы и Ресурсный код | Работы и затраты | Единица измере-ния | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработ-ная плата | Всего ————— в том числе заработ-ная плата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Земляные работы |
| 1. | TsC03B1 | Разработка грунта естественной влажности II группы c разгрузкой в отвал экскаватором с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим приводом, с ковшом вместимостью 0,40-0,70 м3 | 100 м3 | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Разработка грунта вручную в откосах по профилю траншеи, вырытой экскаватором или скрепером в средних грунтах | м3 | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 65-80 л.с.слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Обратная засыпка разрыхленного среднего грунта II группы вручную лопатой слоями толщиной 10-30 см с переброской до 3 м из отвала, в том числе с разбивкой комьев | м3 | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Трамбование механической трамбовкой 150-200 кг слоями несвязного грунта толщиной 20-30 см, исключая увлажнение каждого слоя | 100 м3 | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II и III или IV группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 81-180 л.с.слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 2,79 |  |  |
|  |  |  | Итого земляные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |
| 2. Монтаж труб |
| 7. | GD52C | Газопроводы, прокладываемые в траншеях из полиэтиленовых труб PE 80 SDR 17,6 диаметром 90 мм | м | 1 000,00 |  |  |
| 8. | GD54B | Соединения электродиффузионной сваркой полиэтиленовых труб диаметром 90 мм и фитингов (муфты, тройники отводы) | 1 шт. | 10,00 |  |  |
| 9. | GC01C | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воз-духом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 100 мм | км | 1,00 |  |  |
| 10. | GC03C | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрессором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 100 мм | км | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Итого монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (должность, подпись) |
| Проверил |  |
| (должность, подпись) |

Примечание: Расчет стоимости строительства 1 км трубопроводов в каждом конкретном случае производится исходя из условий, предусмотренных проектом, рельефа местности, группы грунта, стоимости материалов и других ресурсов и т.п.  Не учтенные в расчете стоимости 1 км трубопроводов, но предусмотренные  проектом оборудование, ГРП и ГРС, переходы через дороги и т.п. учитываются дополнительно.

Приложение № 1 (продолжение)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

РАСЧЕТ № 2

стоимости строительства 1 км газопровода из полиэтиленовых труб при среднем давлении диаметром до 110 мм

Сметная стоимость________________ леев

Выполнен в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г.

| № п/п | Символ нормы и ресурсный код | Работы и затраты | Единица измере-ния | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработ-ная плата | Всего ————— в том числе заработ-ная плата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Земляные работы |
| 1. | TsC03B1 | Разработка грунта естественной влажности II группы c разгрузкой в отвал экскаватором с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим приводом, с ковшом вместимостью 0,40-0,70 м3 | 100 м3 | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Разработка грунта вручную в откосах по профилю траншеи, вырытой экскаватором или скрепером в средних грунтах | м3 | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 65-80 л.с.слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Обратная засыпка разрыхленного среднего грунта II группы вручную лопатой слоями толщиной 10-30 см с переброской до 3 м из отвала, в том числе с разбивкой комьев | м3 | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Трамбование механической трамбовкой 150-200 кг слоями несвязного грунта толщиной 20-30 см, исключая увлажнение каждого слоя | 100 м3 | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II и III или IV группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 81-180 л.с. слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 2,79 |  |  |
|  |  |  | Итого земляные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |
| 2. Монтаж труб |
| 7. | GD54C | Соединения электродиффузионной сваркой полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и фитингов (муфты, тройники отводы) | 1 шт.. | 10,00 |  |  |
| 8. | GD52D | Газопроводы, прокладываемые в траншеях из полиэтиленовых труб PE 80 SDR 17,6 диаметром 110 мм | м | 1 000,00 |  |  |
| 9. | GC01C | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 100 мм | км | 1,00 |  |  |
| 10 | GC03C | Испытание прочности, выполнямое мотокомпрессором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 100 мм | км | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Итого монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |
| Составил |  |
| (должность, подпись) |
| Проверил |  |
| (должность, подпись) |

Примечание: Расчет стоимости строительства 1 км трубопроводов в каждом конкретном случае производится исходя из условий, предусмотренных проектом, рельефа местности, группы грунта, стоимости материалов и других ресурсов и т.п.  Не учтенные в расчете стоимости 1 км трубопроводов, но предусмотренные  проектом оборудование, ГРП и ГРС, переходы через дороги и т.п. учитываются дополнительно.

Приложение № 1 (продолжение)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

РАСЧЕТ № 3

стоимости строительства 1 км газопровода из полиэтиленовых труб при высоком давлении диаметром до 160 мм

Сметная стоимость________________ леев

Выполнен в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г.

| № п/п | Символ нормы и Ресурсный код | Работы и затраты | Единица измере-ния | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработ-ная плата | Всего ————— в том числе заработ-ная плата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Земляные работы |
| 1. | TsC03B1 | Разработка грунта естественной влажности II группы c разгрузкой в отвал экскаватором с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим приводом, с ковшом вместимостью 0,40-0,70 м3 | 100 м3 | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Разработка грунта вручную в откосах по профилю траншеи, вырытой экскаватором или скрепером в средних грунтах | м3 | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 65-80 л.с.слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Обратная засыпка разрыхленного среднего грунта II группы вручную лопатой слоями толщиной 10-30 см с переброской до 3 м из отвала, в том числе с разбивкой комьев | м3 | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Трамбование механической трамбовкой 150-200 кг слоями несвязного грунта толщиной 20-30 см, исключая увлажнение каждого слоя | 100 м3 | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II и III или IV группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 81-180 л.с.слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 2,79 |  |  |
|  |  |  | Итого земляные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |
| 2. Монтаж труб |
| 7. | GD52F | Газопроводы, прокладываемые в траншеях из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17,6 диаметром 160 мм | м | 1 000,00 |  |  |
| 8. | GD54E | Соединения электродиффузионной сваркой полиэтиленовых труб диаметром 160 мм и фитингов (муфты, тройники отводы) | 1 шт. | 84,00 |  |  |
| 9. | GC01E | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 150 мм | км | 1,00 |  |  |
| 10. | GC03E | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрессором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 150 мм | км | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Итого монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (должность, подпись) |
| Проверил |  |
| (должность, подпись) |

Примечание: Расчет стоимости строительства 1 км трубопроводов в каждом конкретном случае производится исходя из условий, предусмотренных проектом, рельефа местности, группы грунта, стоимости материалов и других ресурсов и т.п.  Не учтенные в расчете стоимости 1 км трубопроводов, но предусмотренные  проектом оборудование, ГРП и ГРС, переходы через дороги и т.п. учитываются дополнительно.

Приложение № 1 (окончание)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

РАСЧЕТ № 4

стоимости строительства 1 км газопровода из полиэтиленовых труб при высоком давлении диаметром до 200 мм

Сметная стоимость________________ леев

Выполнен в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г.

| № п/п | Символ нормы и Ресурсный код | Работы и затраты | Единица измере-ния | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработ-ная плата | Всего ————— в том числе заработ-ная плата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Земляные работы |
| 1. | TsC03B1 | Разработка грунта естественной влажности II группы c разгрузкой в отвал экскаватором с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим приводом, с ковшом вместимостью 0,40-0,70 м3 | 100 м3 | 11,27 |  |  |
| 2. | TsA20B | Разработка грунта вручную в откосах по профилю траншеи, вырытой экскаватором или скрепером в средних грунтах | м3 | 33,80 |  |  |
| 3. | TsD02A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 65-80 л.с.слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 6,78 |  |  |
| 4. | TsD01B | Обратная засыпка разрыхленного среднего грунта II группы вручную лопатой слоями толщиной 10-30 см с переброской до 3 м из отвала, в том числе с разбивкой комьев | м3 | 169,59 |  |  |
| 5. | TsD05A | Трамбование механической трамбовкой 150-200 кг слоями несвязного грунта толщиной 20-30 см, исключая увлажнение каждого слоя | 100 м3 | 1,70 |  |  |
| 6. | TsD03A1 | Обратная засыпка разрыхленного грунта I или II и III или IV группы бульдозером на базе гусеничного трактора мощностью 81-180 л.с.слоями толщиной 15-20 см | 100 м3 | 2,79 |  |  |
|  |  |  | Итого земляные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |
| 2. Монтаж труб |
| 7. | GD52H | Газопроводы, прокладываемые в траншеях из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17,6 диаметром 200 мм | м | 1 000,00 |  |  |
| 8. | GD54G | Соединения электродиффузионной сваркой полиэтиленовых труб диаметром 200 мм и фитингов (муфты, тройники отводы) | 1 шт. | 84,00 |  |  |
| 9. | GC01F | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 200 мм | км | 1,00 |  |  |
| 10 | GC03F | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрессором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 200 мм | км | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Итого монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (должность, подпись) |
| Проверил |  |
| (должность, подпись) |

Примечание: Расчет стоимости строительства 1 км трубопроводов в каждом конкретном случае производится исходя из условий, предусмотренных проектом, рельефа местности, группы грунта, стоимости материалов и других ресурсов и т.п.  Не учтенные в расчете стоимости 1 км трубопроводов, но предусмотренные  проектом оборудование, ГРП и ГРС, переходы через дороги и т.п. учитываются дополнительно.

Приложение № 2

к Методическим инструкциям по внедрению Порядка формирования цен на проектирование и строительство систем обеспечения природным газом и питьевой водой

Примеры

составления смет для подключения к сетям природного газа 1 потребителя

(для случая, когда материалы и оборудование приобретены самими потребителями и ими выполняются все подготовительные работы)             WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Прокладка распределительных  газопроводов (для 7 потребителей)

Сметная стоимость________________ леев

| Выполнена в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г. |
| --- |
| № п/п | Символ нормы и Ресурсный код | Работы и затраты | Единица измере-ния | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработ-ная плата | Всего ————— в том числе заработ-ная плата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рапределительные сети |
| 1. | GD04A | Cоединения труб плазменной, кислородноацетиленовой и электродуговой сваркой диаметром 50 мм | штук | 100,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 50 мм | км | 0,36 |  |  |
| 3. | GC03A | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрес-сором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 50 мм | км | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Итого распределительные сети |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (Расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |

На 1 потребителя: ____________ :7=________ леев

М.П.                                                                                    М.П.

| Подрядчик __________________________ (должность, подпись, фамилия и имя) | Инвестор_____________ (должность, подпись, фамилия и имя) |
| --- | --- |

Примечание: Расчет стоимости на 1 потребителя в каждом конкретном случае производится исходя из фактической длины трубопроводов и количества подключаемых потребителей.

Приложение № 2 (окончание)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Прокладка внутренних газопроводов

Сметная стоимость________________ леев

WinСмета2000

| Выполнена в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г. |
| --- |
| № п/п | Символ нормы и Ресурсный код | Работы и затраты | Единица измерения | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработная плата | Всего ————— в том числе заработная плата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GD04A | Cоединения труб плазменной, кислородноацетиленовой и электродуговой сваркой диаметром 50 мм | штук | 5,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 50 мм | км | 0,005 |  |  |
| 3. | GC03A | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрессо-ром для проверки непроницаемости соединений в стальных газопроводах диаметром 50 мм | км | 0,005 |  |  |
| 4. | ID03A | Кран с чепом, с тройником, с фланцем для установок центрального отопления номинальным диаметром 15-20 мм | 1 шт. | 2,00 |  |  |
| 5. | IB13B | Жесткое соединение газовой плиты для домашних условий на природном газе (с 2,3 и 4 конфорками) с полудюймовой трубой | 1 шт | 1,00 |  |  |
| 6. | IA43A | Газовый счетчик объемный с голландским соединением дюймовым диаметром, смонтированный на имеющейся панели для счетчика | 1 шт | 1,00 |  |  |
| 7. | IA34A | Газовая горелка с принудительным горением с максимальной мощностью пламени 480 кВт (УГОП) | 1 шт | 1,00 |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |

М.П.                                                                                    М.П.

| Подрядчик __________________________ (должность, подпись, фамилия и имя) | Инвестор_____________ (должность, подпись, фамилия и имя) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Методическим инструкциям по внедрению Порядка формирования цен на проектирование и строительство систем обеспечения природным газом и питьевой водой

Пример

составления сметы для подключения к сетям природного газа 1 потребителя

(для случая, когда материалы приобретаются и все работы выполняются подрядной организацией)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Прокладка распределительных газопроводов

(для 7 потребителей)

Сметная стоимость________________ леев

| Выполнена в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г. |
| --- |
| № п/п | Символ нормы и Ресурсный код | Работы и затраты | Едини-ца измере-ния | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработная плата | Всего ————— в том числе заработная плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Стальной трубопровод надземной прокладки на высоте 3-15м, диаметром 25 мм | м | 125,00 |  |  |
| 2. | TfA01A2 | Стальной трубопровод надземной прокладки на высоте 3-15м, диаметром 32 мм | м | 110,00 |  |  |
| 3. | TfA01A2 | Стальной трубопровод надземной прокладки на высоте 3-15м, диаметром 40 мм | м | 125,00 |  |  |
| 4. | TfA02A2 | Коленчатый изгиб или переходная муфта стальные, изготовленные, смонтированные на трубопроводе надземной прокладки на высоте 3-15м, диаметром 40 мм | 1 шт. | 20,00 |  |  |
| 5. | GC01A | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 50 мм | км | 0,36 |  |  |
| 6. | GC03A | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрессо-ром для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 50 мм | км | 0,36 |  |  |
| 7. | TsA02B | Разработка грунта вручную в ограниченном пространстве до 1м или более 1м шириной, глубиной < 0,75м, выполненная без поддержки с вертикальным уклоном, для фундаментов, каналов, подвалов, дренажных водостоков, ступенчатых переходов в несвязных или слабо связных средних грунтах | м3 | 10,80 |  |  |
| 8. | CA03F2 | Обычный бетон, заливаемый классическими средствами в фундаменты, цоколь, подпорные сооружения, стены ниже нулевой отметки, изготовленный вручную согласно нормы CA01 | м3 | 10,80 |  |  |
| 9. | CL18A | Металлические готовые изделия из труб для подпирания, забетонированные полностью или частично | кг | 627,40 |  |  |
| 10. | IzJ08A | Окраска трубопроводов, выполненная в 2 слоя масляной краской | м2 | 64,90 |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | В том числе заработная плата |  |  |  |  |

На 1 потребителя:  __________ : 7 = _________ леев.

М.П.                                                                                    М.П.

| Подрядчик __________________________ (должность, подпись, фамилия и имя) | Инвестор_____________ (должность, подпись, фамилия и имя) |
| --- | --- |

Примечание: Расчет стоимости на 1 потребителя в каждом конкретном случае производится исходя из фактической длины трубопроводов и количества подключаемых потребителей.

Приложение № 4

к Методическим инструкциям по внедрению Порядка формирования цен на проектирование и строительство систем обеспечения природным газом и питьевой водой

Примеры

расчета  стоимости 1 м.п. газопроводов низкого давления

(для случая, когда подготовительные работы выполняет сам потребитель, а подрядчик приобретает и прокладывает трубы, а также производит их испытание)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

РАСЧЕТ № 5

стоимости строительства 1 п.м. распределительных газопроводов диаметром 25 мм

Сметная стоимость________________ леев

Выполнен в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г.

| № п/п | Символ нормы и ресурсный Код | Работы и затраты | Единица измерения | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработная плата | Всего ————— в том числе заработная плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Стальной трубопровод надземной прокладки на высоте 3-15м, диаметром 25 мм | м | 1,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 50 мм | км | 0,001 |  |  |
| 3. | GC03A | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрессором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 50 мм | км | 0,001 |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |

|  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |
| Составил |  |
| (должность, подпись) |
| Проверил |  |
|  | (должность, подпись) |

Приложение № 4 (продолжение)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

РАСЧЕТ № 6

стоимости строительства 1 п.м. распределительных газопроводов диаметром 32 мм

Сметная стоимость________________ леев

Выполнен в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г.

| № п/п | Символ нормы и ресурсный Код | Работы и затраты | Единица измерения | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработная плата | Всего ————— в том числе заработная плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Стальной трубопровод надземной прокладки на высоте 3-15м, диаметром 32 мм | м | 1,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 50 мм | км | 0,001 |  |  |
| 3. | GC03A | Испытание прочности, выполнямое мотокомпрессором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 50 мм | км | 0,001 |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |
| Составил |  |
| (должность, подпись) |
| Проверил |  |
|  | (должность, подпись) |

Приложение № 4 (окончание)

WinСмета2000

|  | Форма №.7 |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

РАСЧЕТ № 7

стоимости строительства 1 п.м. распределительных газопроводов диаметром 40 мм

Сметная стоимость________________ леев

Выполнен в текущих ценах, ___ квартал , 200_ г.

| № п/п | Символ нормы и Ресурсный код | Работы и затраты | Единица измерения | Объем по проекту | Сметная стоимость, леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения ———-—— в том числе заработная плата | Всего ————— в том числе заработная плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TfA01A2 | Стальной трубопровод надземной прокладки, на высоте 3-15м, диаметром 40 мм | м | 1,00 |  |  |
| 2. | GC01A | Предварительное испытание по непроницаемости стыков воздухом под давлением Pn 5 в газопроводах диаметром 50 мм | км | 0,001 |  |  |
| 3. | GC03A | Испытание прочности, выполняемое мотокомпрессором для проверки непроницаемости соединений стальных труб диаметром 50 мм | км | 0,001 |  |  |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Медицинское страхование |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Транспортировка материалов (Расчет) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | в том числе заработная плата |  |  |  |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (должность, подпись) |
| Проверил |  |
|  | (должность, подпись) |