Anexa  nr.1

la Regulamentul cu privire la

managementul deşeurilor radioactive

Nivelurile minime de exceptare a activităţii radionuclizilor

în deşeurile radioactive (Bq/kg)

| Radionuclid | Deşeuri lichide | Deşeuri solide |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 7,7 E + 04 | 1 E + 09 |
| Be-7 | 5,0 E + 04 | 1 E + 06 |
| C-14 | 2,4 E + 03 | 1 E + 07 |
| Na-22 | 4,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| P-32 | 5,8 E + 02 | 1 E + 06 |
| P-33 | 5,8 E + 03 | 1 E + 08 |
| S-35 | 1,1 E + 04 | 1 E + 08 |
| Cl-36 | 1,5 E + 03 | 1 E + 07 |
| K-40 | 2,2 E + 02 | 1 E + 05 |
| Ca-45 | 2,0 E + 03 | 1 E + 07 |
| Ca-47 | 8,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Sc-46 | 9,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| Sc-47 | 2,6 E + 03 | 1 E + 05 |
| Sc-48 | 8,2 E + 02 | 1 E + 04 |
| V-48 | 6,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Cr-51 | 3,7 E + 04 | 1 E + 06 |
| Mn-52 | 7,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Mn-53 | 4,6 E + 04 | 1 E + 07 |
| Mn-54 | 2,0 E + 03 | 1 E + 04 |
| Fe-55 | 4,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Fe-59 | 7,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Co-56 | 5,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Co-57 | 6,6 E + 03 | 1 E + 05 |
| Co-58 | 1,9 E + 03 | 1 E + 04 |
| Co-60 | 4,1 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ni-59 | 2,2 E + 04 | 1 E + 07 |
| Ni-63 | 9,3 E + 03 | 1 E + 08 |
| Zn-65 | 3,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ge-71 | 1,2 E + 05 | 1 E + 07 |
| As-73 | 5,3 E + 03 | 1 E + 06 |
| As-74 | 1,1 E + 03 | 1 E + 04 |
| As-76 | 8,7 E + 02 | 1 E + 05 |
| As-77 | 3,5 E + 03 | 1 E + 06 |
| Se-75 | 5,3 E + 02 | 1 E + 05 |
| Br-82 | 2,6 E + 03 | 1 E + 04 |
| Rb-86 | 5,0 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sr-85 | 2,5 E + 03 | 1 E + 05 |
| Sr-89 | 5,3 E + 02 | 1 E + 06 |
| Sr-90 | 5,0 E + 01 | 1 E + 05 |
| Y-90 | 5,1 E + 02 | 1 E + 06 |
| Y-91 | 5,8 E + 02 | 1 E + 06 |
| Zr-93 | 1,3 E + 03 | 1 E + 06 |
| Zr-95 | 1,5 E + 03 | 1 E + 04 |
| Nb-93m | 1,2 E + 04 | 1 E + 07 |
| Nb-94 | 8,2 E + 02 | 1 E + 04 |
| Nb-95 | 2,4 E + 03 | 1 E + 04 |
| Mo-93 | 4,5 E + 02 | 1 E + 06 |
| Mo-99 | 2,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Tc-96 | 1,3 E + 03 | 1 E + 04 |
| Tc-97 | 2,0 E + 04 | 1 E + 06 |
| Tc-97m | 2,5 E + 03 | 1 E + 06 |
| Tc-99 | 2,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Ru-97 | 9,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ru-103 | 1,9 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ru-106 | 2,0 E + 02 | 1 E + 05 |
| Rh-105 | 3,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pd-103 | 7,3 E + 03 | 1 E + 06 |
| Ag-105 | 3,0 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ag-110m | 5,0 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ag-111 | 1,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Cd-109 | 6,9 E + 02 | 1 E + 07 |
| Cd-115 | 9,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Cd-115m | 4,2 E + 02 | 1 E + 06 |
| In-111 | 4,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| In-114m | 3,4 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sn-113 | 1,9 E + 03 | 1 E + 06 |
| Sn-125 | 4,5 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sb-122 | 8,2 E + 02 | 1 E + 05 |
| Sb-124 | 5,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Sb-125 | 1,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Te-123m | 9,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Te-125m | 1,6 E + 03 | 1 E + 06 |
| Te-127m | 6,0 E + 02 | 1 E + 06 |
| Te-129m | 4,6 E + 02 | 1 E + 06 |
| Te-131m | 7,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| Te-132 | 3,7 E + 02 | 1 E + 05 |
| I-125 | 9,3 E + 01 | 1 E + 06 |
| I-126 | 4,8 E + 01 | 1 E + 05 |
| I-129 | 1,3 E + 01 | 1 E + 05 |
| I-131 | 6,3 E + 01 | 1 E + 05 |
| Cs-129 | 2,3 E + 04 | 1 E + 05 |
| Cs-131 | 2,4 E + 04 | 1 E + 06 |
| Cs-132 | 2,8 E + 03 | 1 E + 04 |
| Cs-134 | 7,3 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cs-135 | 6,9 E + 02 | 1 E + 07 |
| Cs-136 | 4,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Cs-137 | 1,1 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ва-131 | 3,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ba-140 | 5,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| La-140 | 6,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Ce-139 | 5,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ce-141 | 2,0 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ce-143 | 1,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ce-144 | 2,7 E + 02 | 1 E + 05 |
| Pr-143 | 1,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Nd-147 | 1,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pm-147 | 5,3 E + 03 | 1 E + 07 |
| Pm-149 | 1,4 E + 03 | 1 E + 06 |
| Sm-151 | 1,4 E + 04 | 1 E + 07 |
| Sm-153 | 1,9 E + 03 | 1 E + 05 |
| Eu-152 | 9,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Eu-154 | 6,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Eu-155 | 4,3 E + 03 | 1 E + 05 |
| Gd-153 | 5,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Tb-160 | 8,7 E + 02 | 1 E + 04 |
| Dy-166 | 8,7 E + 02 | 1 E + 06 |
| Ho-166 | 9,9 E + 02 | 1 E + 06 |
| Er-169 | 3,8 E + 03 | 1 E + 07 |
| Tm-170 | 1,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Tm-171 | 1,3 E + 04 | 1 E + 07 |
| Yb-175 | 3,2 E + 03 | 1 E + 06 |
| Lu-177 | 2,6 E + 03 | 1 E + 06 |
| Hf-181 | 1,3 E + 03 | 1 E + 04 |
| Ta-182 | 9,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| W-181 | 1,8 E + 04 | 1 E + 06 |
| W-185 | 3,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Re-186 | 9,3 E + 02 | 1 E + 06 |
| Os-185 | 2,7 E + 03 | 1 E + 04 |
| Os-191 | 2,4 E + 03 | 1 E + 05 |
| Os-193 | 1,7 E + 03 | 1 E + 05 |
| Ir-190 | 1,2 E + 03 | 1 E + 04 |
| Ir-192 | 9,9 E + 02 | 1 E + 04 |
| Pt-191 | 4,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pt-193m | 3,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Au-198 | 1,4 E + 03 | 1 E + 05 |
| Au-199 | 3,2 E + 03 | 1 E + 05 |
| Hg-197 | 8,2 E + 03 | 1 E + 05 |
| Hg-203 | 7,3 E + 02 | 1 E + 05 |
| Tl-200 | 6,9 E + 03 | 1 E + 04 |
| Tl-201 | 1,5 E + 04 | 1 E + 05 |
| Tl-202 | 3,1 E + 03 | 1 E + 05 |
| Tl-204 | 1,2 E + 03 | 1 E + 07 |
| Pb-203 | 5,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pb-210 | 2,0 E + 00 | 1 E + 04 |
| Bi-206 | 7,3 E + 02 | 1 E + 04 |
| Bi-207 | 1,1 E + 03 | 1 E + 04 |
| Bi-210 | 1,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Po-210 | 1,2 E + 00 | 1 E + 04 |
| Ra-223 | 1,4 E + 01 | 1 E + 05 |
| Ra-224 | 2,1 E + 01 | 1 E + 04 |
| Ra-225 | 1,4 E + 01 | 1 E + 05 |
| Ra-226 | 5,0 E + 00 | 1 E + 04 |
| Ra-228 | 2,0 E + 00 | 1 E + 04 |
| Th-227 | 1,6 E + 02 | 1 E + 04 |
| Th-228 | 1,9 E + 01 | 1 E + 03 |
| Th-229 | 2,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Th-230 | 6,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Th-231 | 4,1 E + 03 | 1 E + 06 |
| Th-232 | 6,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Th-234 | 4,1 E + 02 | 1 E + 06 |
| Pa-230 | 1,5 E + 03 | 1 E + 04 |
| Pa-231 | 2,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pa-233 | 1,6 E + 03 | 1 E + 05 |
| U-230 | 2,5 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-231 | 5,0 E + 03 | 1 E + 05 |
| U-232 | 4,2 E + 00 | 1 E + 03 |
| U-233 | 2,7 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-234 | 2,9 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-235 | 3,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-236 | 3,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| U-237 | 1,8 E + 03 | 1 E + 05 |
| U-238 | 3,1 E + 01 | 1 E + 04 |
| Np-237 | 1,3 E + 01 | 1 E + 03 |
| Np-239 | 1,7 E + 03 | 1 E + 05 |
| Pu-236 | 1,6 E + 01 | 1 E + 04 |
| Pu-237 | 1,4 E + 04 | 1 E + 06 |
| Pu-238 | 6,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-239 | 5,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-240 | 5,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-241 | 2,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Pu-242 | 5,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Pu-244 | 5,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Am-241 | 6,9 E + 00 | 1 E + 03 |
| Am-242m | 7,3 E + 00 | 1 E + 03 |
| Am-243 | 6,9 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-242 | 1,2 E + 02 | 1 E + 05 |
| Cm-243 | 9,3 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-244 | 1,2 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cm-245 | 6,6 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-246 | 6,6 E + 01 | 1 E + 03 |
| Cm-247 | 7,3 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cm-248 | 1,8 E + 00 | 1 E + 03 |
| Bk-249 | 1,4 E + 03 | 1 E + 06 |
| Cf-246 | 4,2 E + 02 | 1 E + 06 |
| Cf-248 | 5,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cf-249 | 4,0 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cf-250 | 8,7 E + 00 | 1 E + 04 |
| Cf-251 | 3,9 E + 00 | 1 E + 03 |
| Cf-252 | 1,5 E + 01 | 1 E + 04 |
| Cf-253 | 9,9 E + 02 | 1 E + 05 |
| Cf-254 | 3,5 E + 00 | 1 E + 03 |
| Es-253 | 2,3 E + 02 | 1 E + 05 |
| Es-254 | 5,0 E + 01 | 1 E + 04 |
| Es-254m | 3,3 E + 02 | 1 E + 05 |