Anexă

la Regulile privind metodele de

prelevare şi analiză a probelor pentru

controlul oficial al nivelurilor de plumb,

cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în produsele alimentare

Tabelul nr. 1

Impărţirea loturilor în subloturi pentru produsele comercializate în vrac

| Greutatea lotului (tone) | Greutatea sublotului sau numărul de subloturi |
| --- | --- |
| ≥ 1 500 | 500 tone |
| > 300 şi < 1 500 | 3 subloturi |
| ≥ 100 şi ≤ 300 | 100 tone |
| < 100 | — |

Tabelul nr. 2

Împărţirea loturilor în subloturi pentru alte produse

| Greutatea lotului (tone) | Greutatea sublotului sau numărul de subloturi |
| --- | --- |
| ≥15 | 15-30 tone |
| <15 | — |

Tabelul nr. 3

Numărul minim de probe elementare ce urmează a fi prelevate din lot sau sublot

| Greutatea sau volumul lotului/sublotului (kg sau litri) | Numărul minim de probe elementare pentru prelevare |
| --- | --- |
| <50 | 3 |
| ≥ 50 şi ≤ 500 | 5 |
| > 500 | 10 |

Tabelul nr.4

Numărul de ambalaje sau unităţi (probe elementare) ce urmează a fi prelevate pentru a constitui proba globală în cazul în care lotul sau sublotul este format din ambalaje sau unităţi distincte

| Numărul de ambalaje sau unităţi din lot/sublot | Numărul de ambalaje sau unităţi pentru prelevare |
| --- | --- |
| ≤25 | Cel puţin 1 pachet sau 1 unitate |
| 26-100 | Cca 5 %, cel puţin 2 ambalaje sau unităţi |
| > 100 | Cca 5 %, cel mult 10 ambalaje sau unităţi |

Tabelul nr. 5

Criterii de performanţă pentru metodele de analiză a plumbului, cadmiului, mercurului şi staniului anorganic

| Parametri | Valoare/Comentarii |
| --- | --- |
| Aplicabilitate | Pentru contaminanţii din produsele alimentare |
| LOD | Pentru staniu anorganic, sub 5 mg/kg. Pentru alte elemente, sub o zecime din nivelul maxim prevăzut, pentru contaminanţii din produsele alimentare, cu excepţia cazului în care nivelul maxim pentru plumb este sub 100 μg/kg. Pentru acest din urmă caz, sub o cincime din nivelul maxim |
| LOQ | Pentru staniu anorganic, sub 10 mg/kg. Pentru alte elemente, sub o cincime din nivelul maxim prevăzut pentru contaminanţii din produsele alimentare, cu excepţia cazului în care nivelul maxim pentru plumb este sub 100 μg/kg. Pentru acest din urmă caz, sub două cincimi din nivelul maxim |
| Precizie | Valori HORRATr sau HORRATR –sub 2 |
| Recuperare | Se aplică dispoziţiile punctelor 33-34 din prezentele Reguli |
| Specificitate | Fără interferenţe cauzate de matrice ori spectrale |

Tabelul nr. 6

Criterii de performanţă pentru metodele de analiză pentru 3-MCPD

| Criteriu | Valoare recomandată | Concentraţie |
| --- | --- | --- |
| Probe martor | Sub LOD | — |
| Recuperare | 75-110% | Toate |
| LOD | 5 μg/kg (sau mai puţin) raportată la materia uscată |  |
| LOQ | 10 (sau mai puţin) pg/kg raportată la materia uscată | — |
| Precizie | < 4 μg/kg | 20 μg/kg |
|  | <6 μg/kg | 30 μg/kg |
|  | <7 μg/kg | 40 μg/kg |
|  | <8 μg/kg | 50 μg/kg |
|  | <15 μg/kg | 100 μg/kg |

Tabelul nr. 7

Criterii de performanţă pentru metodele de analiză pentru benzo(a)piren

| Parametri | Valoare/Comentarii |
| --- | --- |
| Aplicabilitate | Pentru contaminanţii din produsele alimentare |
| LOD | Sub 0,3 μg/kg |
| LOQ | Sub 0,9 μg/kg |
| Precizie | Valori HORRATr sau HORRATR sub 2 |
| Recuperare | 50-120 % |
| Specificitate | Fără interferenţe cauzate de matrice ori spectrale, verificarea detecţiei pozitive |

Tabelul nr. 8

Valorile numerice corespunzătoare constantei a în formula stabilită

la acest punct, în funcţie de concentraţia care prezintă interes

| C (μg/kg) | a |
| --- | --- |
| < 50 | 0,2 |
| 51-500 | 0,18 |
| 501-1 000 | 0,15 |
| 1 001-10 000 | 0,12 |
| > 10 000 | 0,1 |