Anexa nr. 1

La Ordinul nr. 221 din  29.12.2010

LISTA

documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale

| № d/o | Indicativul documentului normativ-tehnic | Titlul documentului normativ-tehnic |
| --- | --- | --- |
| În domeniul instalaţii sub presiune şi mecanisme de ridicat |
| 1 | RG RD 03-29:2003 | Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte. |
| 2 | RG RD 03-131:2003 | Reguli de organizare şi efectuare a controlului prin metoda de emisie acustică a recipientelor, aparatelor, cazanelor şi conductelor tehnologice. |
| 3 | PG RU 35-03-02:2004 | Regulament privind sistemul de diagnosticare tehnică a cazanelor de abur şi de încălzit apă utilizate în energetica industrială. |
| 4 | NRS PB 03-164-2003 | Reguli de fabricare a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte, recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte cu aplicarea tehnologiilor de sudură. |
| 5 |  | Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля. |
| 6 | NRS PB 10-39:2003 | Reguli de construire şi de exploatare inofensivă a funicularelor pentru pasageri. |
| 7 | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций. |
| 8 | RG RD 10-69:2003 | Condiţii tehnice tipizate pentru reparaţia cazanelor cu abur şi de apă fierbinte, utilizate în domeniul energeticii industriale. |
| 9 | RG RD 10-117:2003 | Condiţii de construire şi exploatare inofensivă a căilor ferate pentru macarale pe capre. |
| 10 | RG RD 10-197:2004 | Instrucţiuni privind evaluarea stării tehnice a îmbinărilor prin şuruburi şi cu nituri ale macaralelor. |
| 11 | RG RD 10-249:2003 | Norme de calcul la rezistenţa cazanelor staţionare şi conductelor de abur şi apă fierbinte. |
| 12 | PG RD 10-209:2003 | Indicaţii metodice privind modul de întocmire şi forma de prezentare a cărţii tehnice a recipientului sub presiune. |
| 13 | PG RD 10-96:2003 | Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice (duplicatelor) ale cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte. |
| 14 | PG RD 10-104:2003 | Regulament temporar privind modul şi condiţiile de desfăşurare a modernizării ascensoarelor. |
| 15 | PG RD 10-109:2004 | Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice pentru conductele de categoria IV. |
| 16 | PG RD 10-289:2003 | Instrucţiune tip pentru persoana responsabilă de starea bună de funcţionare şi exploatarea inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte. |
| 17 | РД 10-93-95 | Типовая инструкция крановщика (машиниста) по безопасной эксплуатации башенных кранов. |
| 18 | РД 10-99-95 | Положение о квалификационных характеристиках специалистов-экспертов инженерных центров по лифтам. |
| 19 | РД 10-118-96 | Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов. |
| 20 | РД 10-138-97 | Методические указания “Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин” (часть 1). |
| 21 |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог (ГПКД). |
| 22 | NRS 35-03-95:2008 | Cerinţe de securitate industrială la construirea şi exploatarea instalaţiilor de compresoare, conductelor de aer şi canalelor de gaze |
| 23 | РД 10-112-2-97 | Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 2. Краны стреловые самоходные общего назначения. |
| 24 | РД 10-112-3-97. | Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 3. Башенные, стреловые несамоходные и мачтовые краны, краны лесопогрузчики. |
| 25 | РД 10-112-5-97 | Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые. |
| 26 | РД 10-112-9-97 | Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 9. Подъемники (вышки). |
| 27 | РД 153-34.0-17.464-00 | Методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III, и IV категорий. |
| 28 | РД-11-06-2007 | Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. |
| 29 | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды. Сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения. |
| 30 | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
| 31 | РД-13-05-2006 | Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах. |
| 32 | РД-13-06-2006 | Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах. |
| 33 | РД 03-421-01 | Методические указания по проведению диагностирования и определению остаточного ресурса сосудов и аппаратов. |
| 34 |  | Методика по экспертному техническому диагностированию сосудов машин аммиачного комплекса с истекшими сроками службы для определения возможности дальнейшей эксплуатации. |
| 35 | РД 10-112-1-04 | Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения. |
| 36 | РД 10-112-2-02Д | (Дополнение к РД 10-112-2-97 для кранов грузоподъемностью 70 т и более). |
| 37 | РД РОСЭК-001-96 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения. |
| 38 | РД РОСЭК-002-96 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль радиационный. Основные положения. |
| 39 | РД РОСЭК-003-97 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль магнитопорошковый. Основные положения. |
| 40 | РД РОСЭК-004-97 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль капиллярный. Основные положения. |
| 41 | РД РОСЭК-006-97 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Толщинометрия ультразвуковая. Основные положения. |
| 42 | РД 24–112–5Р | Руководящий документ по оценке остаточного ресурса кранов мостового типа. |
| 43 |  | Методические указания по определению остаточного ресурса грузоподъемных кранов. Краны мостового типа. |
| 44 | РД 10-72-94 | Лифты пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые. Методические указания по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы. |
| 45 | РД РОСЭК-02-008-96. | Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Контроль неразрушающий. Основные положения. |
| 46 | РД 10-400-01 | Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей. |
| 47 | ПБ 03-440-02 | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля. |
| 48 | ПБ 03-372-00 | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля. |
| În domeniul supraveghere tehnică-gaze şi a gazoductelor magistrale |
| 49 | ПБ 03-110-96 | Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. |
| 50 | РД 12-86-95 | Методические указания по надзору за организациями, занятыми осуществлением работ по электрохимической защите подземных газопроводов. |
| 51 |  | Инструкция по диагностированию технического состояния резервуаров установок сжиженного газа ИЗ-94. (Сборник нормативных и руководящих материалов для работников газовых хозяйств и газового надзора. Часть II М. 1995). |
| 52 |  | Методические указания по продлению срока службы сосудов автоцистерн для сжиженных углеводородных газов (бутан технический, смеси бутана и пропана технических) (РД 243 РСФСР 3.1-90). |
| În domeniul chimic-tehnologic |
| 53 | ПБ 03-108-96 | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. |
| 54 | РД 08-95-95 | Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. |
| 55 |  | Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций. |
| 56 |  | Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций. |
| 57 |  | Правила технической эксплуатации нефтебаз. |
| 58 |  | Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. |
| 59 |  | Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. |
| 60 | РД 09-92-95 | Положение о порядке рассмотрения проектной документации потенциально опасных производств в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. |
| 61 | РД 09-168-97 | Положение о центральной проектно-конструкторской инспекции по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. |
| 62 | РД 09-169-97 | Положение о проектно-конструкторской инспекции по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. |
| 63 |  | Временные методические указания по рассмотрению проектной документации химико-технологических объектов на соответствие современным требованиям безопасности. |
| 64 |  | Временные рекомендации по разработке планов локализации аварийных ситуаций на химико-технологических объектах. |
| 65 |  | Указания по обследованию состояния взрывоопасности химических и нефтеперерабатывающих производств. |
| 66 |  | Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака. |
| 67 |  | Правила техники безопасности при эксплуатации железнодорожных цистерн для перевозки жидкого аммиака. |
| 68 |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах. |
| 69 |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем. |
| 70 |  | Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов. |
| 71 |  | Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды. |
| 72 |  | Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха. |
| 73 |  | Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. |
| 74 |  | Методические указания по контролю за состоянием и готовностью газоспасательной службы. |
| 75 | РД 14-17-92 | Временные методические указания по организации и планированию контрольно-профилактической работы инспекторского состава по надзору на предприятиях по хранению и переработке зерна. |
| 76 | РД 14-50-94 | Инструкция по составлению технического паспорта взрывобезопасности предприятия по хранению и переработке зерна. |
| 77 | РД 14-116-96 | Инструкция о порядке выдачи разрешений на серийный выпуск и применение потенциально опасного оборудования для производств и объектов по хранению и переработке зерна. |
| 78 | РД 14-119-96 | Методические указания по проведению надзора за соблюдением требований норм и правил безопасности в проектно-конструкторской документации производств и объектов по хранению и переработке зерна. |
| 79 |  | Временные методические рекомендации по проверке взрывопожаробезопасности на предприятиях хлебопродуктов. |
| 80 | ПБ 09-595-03 | Правила безопасности аммиачных холодильных установок. |
| 81 | РД 26-3-86 | Методические указания по продлению срока службы резервуаров для жидкой двуокиси углерода. |
| 82 | РД 15-632-04 | Методические рекомендации по организации и осуществлению государственного надзора за соблюдением требований безопасности при транспортировании опасных веществ. |
| În domeniul folosirii subsolului |
| 83 | NRS PB 06-07:2003 | Reguli unice de securitate la exploatarea la suprafaţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile. |
| 84 | NRS PB 06-111:2003 | Reguli unice de securitate la exploatarea în subteran a zăcămintelor de minereuri, minereuri nemetalifere şi zăcămintelor aluvionare de substanţe minerale utile. |
| 85 | ПБ 06-28-93 | Правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых. |
| 86 | ПБ 06-123-96 | Правила безопасности при эксплуатации хвостовых, шламовых и гидроотвальных хозяйств. |
| 87 | РД 06-62-94 | Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ. |
| 88 |  | Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках и шахтах горнорудной и нерудной промышленности. |
| 89 | ПБ 08-37-93 | Правила безопасности при геологоразведочных работах. |
| 90 | РД 08-71-94 | Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов. |
| 91 |  | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводородов. |
| 92 |  | Инструкция по безопасности работ при разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих сероводород (до 6% объемных). |
| 93 |  | Инструкция по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. |
| 94 |  | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. |
| 95 |  | Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов. |
| 96 |  | Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений. |
| 97 | РД 07-35-93 | Методические указания по организации и осуществлению контроля за горнотехнической рекультивацией земель, нарушенных горными разработками. |
| 98 | РД 07-79-94 | Методические указания о порядке согласования заданий на проектирование и проектов на строительство и реконструкцию предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья (в частности охраны недр). |
| 99 | РД 07-105-96 | Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. |
| 100 | РД 07-113-96 | Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок. |
| 101 | РД 07-122-96 | Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений. |
| 102 |  | Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. |
| 103 |  | Инструкция по производству маркшейдерских работ. |
| 104 |  | Методические указания по разработке технико-экономического обоснования целесообразности списания утративших промышленное значение запасов полезных ископаемых с учета предприятий по добычи полезных ископаемых. |
| 105 |  | Основные принципы целевой подготовки подземных выработок, перспективных для использования в народном хозяйстве. |
| 106 |  | Положение о порядке ведения государственного учета участков недр, представленных в пользование, не связанное с добычей полезных ископаемых. |
| 107 |  | Положение о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета предприятий по добычи полезных ископаемых. |
| 108 |  | Типовые методические указания по определению и учету потерь твердых полезных ископаемых при добыче. |
| 109 |  | Типовые методические указания по определению, учету, экономической оценке и нормированию потерь твердых полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов при переработке минерального сырья. |
| 110 |  | Типовые методические указания по оценке экономических последствий потерь полезных ископаемых при разработке месторождений. |
| 111 | ПБ 13-407-01 | Единые правила безопасности при взрывных работах. |
| 112 | РД 06-150-97 | Инструкция о порядке технического расследования и учета утрат взрывчатых материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 113 | РД 13-78-94 | Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом. |
| 114 | РД 13-4I5-01 | Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала взрывных работ. |
| 115 | РД 13-522-02 | Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации откачавших зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и в подземных выработках. |
| 116 | РД 13-537-03 | Положение о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и проведение взрывных работ. |
| 117 |  | Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов на земной поверхности. |
| 118 |  | Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюль-детонаторов в металлических гильзах. |
| 119 | РД 06-572-03 | Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности. |
| 120 | РД 03-301-99 | Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках и шахтах горнорудной, нерудной и угольной промышленности. |
| 121 | РД 03-427-01 | Методические указания по проведению экспертных обследований вентиляторных установок главного проветривания. |
| 122 | ПБ 03-428-02 | Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. |
| 123 | РД 08-272-99 | Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности. |
| 124 | РД 07-291-99 | Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами. |
| 125 | РД 07-330-99 | Инструкция по согласованию годовых планов развития горных работ. |
| 126 | РД 07-408-01 | Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр. |
| 127 | РД 07-437-02 | Методические указания по ведению государственного горного надзора за охраной недр. |
| 128 | РД 07-113-96 с изменениями 07-471 (113)-02 | Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок. |
| 129 | РД 07-603-03 | Инструкция по производству маркшейдерских работ. |
| 130 | РД 08-435-02 | Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин куста. |
| 131 |  | Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета взрывчатых материалов. |
| 132 |  | Инструкция о порядке охраны складов взрывчатых материалов. |
| 133 | РД 13-193-98 | Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах. |
| 134 | РД 06-565-03 | Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности. |
| 135 | РД 06-318-99 | Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности в горнорудной промышленности. |
| 136 |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
| 137 | ПБ 03-498-02 | Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. |
| 138 | ПБ 03-553-03 | Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом . |