Приложение 4

к Положению о поставке и

использовании природного газа,

утвержденному Постановлением ANRE

№ 415 от 25.05. 2011 г.

Количество используемых часов при определении потребляемого природного газа по паушальной системе

a) для бытовых потребителей

| № п/п | Газовые приборы | Количество часов потребления в сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | В отопительный период | В летний период |
| 1 | Газовая плита (в отсутствии горячего водоснабжения) | 5 | 3 |
| 2 | Газовая плита (при наличии горячего водоснабжения) | 3 | 2,5 |
| 3 | Проточный водонагреватель (для приготовления горячей воды для хозяйственных нужд) | 12,8 м3/(человек * месяц) | 11,4 м3/( человек * месяц) |
| 4 | Квартирная котельная | 10 м3/м2 ежемесячно + 12,8 м3/( человек * месяц) | 11,4 м3/( человек * месяц) |
| 5 | Отопительный котел с бойлером | 10 м3/м2 ежемесячно + 12,8 м3/( человек * месяц) | 11,4 м3/( человек * месяц) |
| 6 | Отопительный котел в отсутствии бойлера | 10 м3/м2 ежемесячно | - |
| 8 | Емкостной водонагреватель (для приготовления горячей воды для хозяйственных нужд) | 12,8 м3/( человек * месяц) | 11,4 м3/( человек * месяц) |

b) Для небытовых потребителей количество часов для определения потребляемого природного газа по паушальной системе устанавливается в договоре на поставку природного газа.