Anexa nr. 2

la Norma zootehnică privind bonitarea

familiilor de albine, creşterea şi certificarea

materialului genitor apicol

Metodica  de preparare a  probelor de albine

şi de apreciere a caracterelor morfometrice de exterior

Pentru examenul microscopic, în condiţii de laborator, pe lama microscopică se aranjează părţile anatomice (trompa şi aripa dreaptă anterioară) de la fiecare albină din probă. Disecţia albinelor se face cu ajutorul unei pensete, bisturiu şi foarfeci foarte fine de tipul celor folosite în chirurgia ocularã. Pentru  dezmembrarea pieselor bucale (trompa) cu penseta se desprinde capul albinei de torace şi se aşează pe lama microscopică cu partea occipitală în sus. Cu acul entomologic se apasă pe orificiul occipital şi se identifică locul de unde este prinsă baza aparatului bucal. Bărbia şi părţile labiale ale mandibulei inferioare posterioare se prind cu penseta şi se separă de cap. Aripa dreaptă anterioară se dezmembrează la baza ei de la torace  cu ajutorul pensetei de laborator.

Dupa detaşare, piesele chitinoase (trompa şi aripa dreaptă anterioară) pe care urmează a se face măsurările se degresează prin introducere în eter, se curăţă şi apoi se întind pe lama microscopică. Pentru fixare, piesele chitinoase se acoperă cu lamelele microscopice. Măsurările lungimii trompei şi aripei anterioare se efectuează la stereomicroscopul  prevăzut cu ocularul micrometric,  determinînd principalii indici de exterior (lungimea trompei, indicele cubital şi dislocarea discoidală).

Pentru fiecare ocular micrometric se determină valoarea despărţiturii gradate în micrometri, iar valorile de citire în unităţi ale scării micrometrice se transformă în valori micrometrice sau milimetrice.

Lungimea trompei (figura nr.1) se măsoară de la extremitatea prementului pînă la extremitatea glosei, incluzînd şi linguriţa (la bellum). Măsurătorile se fac cu o putere de mărire de 16 ori.

Indicele cubital  se  determină  prin măsurarea celor două  nervuri (figura nr. 2) care formează  unghiul obtuz la baza celei de a treia celule cubitale a aripii drepte anterioare. Măsurătorile se fac folosindu-se obiectivul microscopic cu puterea de mărire de 40 de ori. Indicele cubital reprezintă raportul  dimensiunii B la dimensiunea A, exprimat în procente.

Figura nr. 2.  Măsurarea nervurilor unghiului optuz al celulei cubitale

Dislocarea discoidală  se determină pe aripa dreaptă anterioară a albinei lucrătoare adulte. Pentru aceasta, lama microscopică cu aripa preparată se fixează sub microscop în poziţia în care  scara gradată a ocularului să treacă de-a lungul celulei radiale prin punctele A şi B de intersectare a nervurilor (figura nr.3). Linia perpendiculară a scării numerice  trebuie sa treacă prin punctul C de intersectare a nervurii inferioare a celulei radiale  cu nervura distală a celulei cubitale.

Aprecierea dislocării discoidale se face în fucţie de plasarea liniei perpendiculare faţă de punctul D de bifurcaţie a nervurilor în forma de Y culcat.

Dacă perpendiculara trece prin stînga punctului D de bifurcaţie (poziţia a), intersectînd  o  singură  nervură  a  formei  Y, dislocarea  discoidală  este pozitivă (+).

În cazul în care perpendiculara trece prin punctul D de bifurcaţie (poziţia b), dislocarea discoidală este neutră (n).

Dacă perpendiculara trece prin dreapta punctului de bifurcaţie (poziţia c), intersectînd  cele  două  nervuri  ale  formei  Y, dislocarea discoidală este negativă (-).