| Приложение № 5 к Санитарному регламенту об оснащении и эксплуатации аптек и аптечных складов Критерии оценки микробной обсемененности воздуха помещений аптек и их филиалов |
| --- |
| Наименование помещений | Условия труда | Общее количество колоний микроорганизмов в 1 м3 воздуха | Количество золотистого стафилококка в 250 л воздуха | Количество плесневых и дрожжевых грибков в 250 л воздуха |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Асептический блок | До начала работы | Не более 500 | Не допускается | Не допускается |
|  | После работы | Не более 1000 | Не допускается | Не допускается |
| Рецептурный зал, предупаковочная медикаментов, изготовления полуфабрикатов, хранения и складирования товара | До начала работы | Не более 750 | Не допускается | Не допускается |
|  | После работы | Не более 1000 | Не допускается | Не допускается |