Приложение № 5

к Постановлению Правительства

№ 686 от 13 сентября 2012 г.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

по контролю нежелательных веществ в корме

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНОГО И ОБЩЕГО ГОССИПОЛА

1.1. Цель и область применения

Этот метод позволяет определить уровень свободного госсипола, общего госсипола и родственных ему химических веществ из семян хлопчатника, муки из семян хлопчатника и брикетов семян хлопчатника и комбикорма, содержащих это сырье, когда свободный госсипол, общий госсипол и химические вещества, связанные с ним, присутствуют в концентрации, превышающей 20 мг/кг.

1.2. Принцип применения

Госсипол добывается в присутствии 3-аминопропан-1-ола либо с помощью смеси пропан-2-ола и гексана, для определения свободного госсипола или диметилформамида, для определения общего госсипола. Госсипол преобразуется с помощью анилина в госсипол-дианилин, оптическую плотность которого измеряют при длине волны 440 нм.

1.3. Применяемые реагенты

1.3.1. Смесь пропан-2-ола-гексана: смешивают 60 объемных частей пропан-2-ола 40 с объемными частями н-гексана.

1.3.2. Растворитель A: вводят в 1 л мерную колбу 500 мл пропан-2-ола-гексана, 2 мл 3-аминопропан-1-ола, 8 мл ледяной уксусной кислоты и 50 мл воды. Довести до объема смесью пропан-2-ола-гексана. Этот реагент стабилен в течение одной недели.

1.3.3. Растворитель В: вводят 2 мл 3-аминопропан-1-ола и 10 мл ледяной уксусной кислоты в мерную колбу объемом 100 мл.

Охлаждают при комнатной температуре и доводят до объема N,N-диметилформамидом. Этот реагент стабилен в течение одной недели.

1.3.4. Анилин: если оптическая плотность контрольной пробы превышает 0,022, анилин дистиллируется над цинковой пылью, с удалением первых и последних долей 10% дистиллята. Охлажденный в холодильнике и сохраненный в сосуде из коричневого стекла с пробкой, этот реагент сохраняется в течение нескольких месяцев.

1.3.5. Стандартный раствор госсипола A: помещают 27,9 мг ацетатного госсипола в 250 мл мерную колбу. Растворяют и доводят до нужного объема растворителем А. Вводят 50 мл этого раствора в 250 мл мерную колбу и доводят до объема растворителем А. Концентрация госсипола этого раствора составляет 0,02 мг/мл. Перед использованием оставляют в течение часа при комнатной температуре.

1.3.6. Стандартный раствор госсипола B: вводят 27,9 мг ацетатного госсипола в 50 мл мерную колбу, растворяют и доводят до нужного объема с помощью растворителя В. Концентрация госсипола из данного раствора составляет 0,5 мг/мл.

Стандартные растворы госсипола А и В остаются стабильными в течение 24 часов, если они защищены от воздействия света.

1.4. Измерительные приборы

1.4.1. Смеситель (шейкер): около 35 об/мин.

1.4.2. Спектрофотометр.

1.5. Процедура подготовки

1.5.1. Исследуемый образец

Количество используемого исследуемого образца зависит от предполагаемого содержания госсипола в образце. Желательно работать с небольшим образцом и относительно большой аликвотной частью фильтрата, чтобы получить достаточно госсипола для точного фотометрического измерения. Для определения свободного госсипола в семянах хлопчатника, муки семян хлопчатника и брикетов семян хлопчатника, исследуемый образец не превышает 1 г. Для комбикормов он может составлять не более 5 г. 10 мл аликвотная часть фильтрата достаточна в большинстве случаев; она содержит от 50 до 100 мкг госсипола. Для определения общего госсипола исследуемый образец составляет от 0,5 до 5 г, для того, чтобы 2 мл аликвотная часть фильтрата содержала от 40 до 200 мкг госсипола.

Анализ осуществляется при комнатной температуре около 20°C.

1.5.2. Определение свободного госсипола

Помещают исследуемый образец в колбу на 250 мл, дно колбы должно быть покрыто дробленым стеклом. С помощью пипетки добавляют 50 мл растворителя A, закрывают пробкой колбу и перемешивают в течение одного часа в смесителе. Фильтруют через сухой фильтр и собирают фильтрат в небольшую колбу со шлифованным горлышком. В процессе фильтрации покрывают воронку часовым стеклом.

Вводят одинаковые аликвотные части фильтрата, содержащие 50-100 мкг госсипола в каждой из двух 25 мл (А и B) колб. При необходимости доводят объем до 10 мл растворителем A. Затем содержимое колбы (A) дополняют до объема смесью пропан-2-ол-гексана. Этот раствор используется в качестве ориентировочного раствора, по которому можно измерить растворный образец.

Вводят 10 мл растворителя А в каждую из двух других 25 мл мерных колб (C и D). Содержимое колбы (C) доводят до объема смесью пропан-2-ол-гексана. Этот раствор будет использоваться в качестве ориентировочного раствора, по которому можно измерить исследуемое контрольное вещество.

Добавляют 2 мл анилина в каждую из колб (D) и (B). Нагревают в течение 30 минут на кипящей водяной бане до появления цвета. Охлаждают при комнатной температуре, доводят до объема смесью пропан-2-ол-гексана, стабилизируют и оставляют в течение часа.

Определяют оптическую плотность контрольного исследуемого вещества (D) в сравнении с ориентировочным раствором (C), а также оптическую плотность исследуемого раствора (B) в сравнении с ориентировочным раствором (А), спектрофотометром при 440 нм с использованием стеклянных клеток 1 см.

Вычитают оптическую плотность контрольного вещества из исследуемого раствора (= исправленная оптическая плотность). Из этого значения рассчитывают содержание свободного госсипола, как описано в пункте 1.6.

1.5.3. Определение общего госсипола

Помещают исследуемый образец, содержащий 1-5 мг госсипола, в 50 мл мерную колбу и добавляют 10 мл растворителя B. В это же время подготавливают контрольный образец, помещая 10 мл растворителя B в другую 50 мл мерную колбу. Нагревают обе колбы в течение 30 минут на кипящей водяной бане. Охлаждают при комнатной температуре и содержимое каждой колбы доводят до объема с помощью смеси пропан-2-ол-гексана. Стабилизируют и оставляют оседать в течение 10-15 минут, затем фильтруют и собирают фильтраты в колбах со шлифованным горлышком.

Вводят 2 мл фильтрата образца в каждую из двух 25 мл колб и 2 мл фильтрата контрольного теста в каждую из двух других 25 мл колб. Дополняют содержимое одной колбы из каждой серии до 25 мл пропан-2-ол-гексаном. Эти растворы используются в качестве ориентировочных растворов.

Добавляют 2 мл анилина в каждую из двух других колб. Нагревают в течение 30 минут на кипящей водяной бане до появления цвета. Охлаждают при комнатной температуре, доводят до объема 25 мл смесью пропан-2-ол-гексана, стабилизируют и оставляют в течение часа.

Определяют оптическую плотность в соответствии с указаниями из подпункта 1.5.2 для свободного госсипола. Из этого значения рассчитывают содержание общего госсипола, как указано в пункте 1.6.

1.6. Расчет результатов

Результаты могут быть пересчитаны на основании удельной оптической плотности (см. примечание из подпункта 1.6.1), либо ссылаясь на калибровочную кривую, в соответствии с положениями, описанными в подпункте 1.6.2.

1.6.1. С помощью удельной оптической плотности

Удельной оптической плотностью, как описано выше, являются:

Свободный госсипол E × 1%/1 см = 625

Общий госсипол E × 1%/1 см = 600

Содержание свободного и общего госсипола в образце рассчитывается по следующей формуле:

% госсипола: E × 1250/E 1% 1 см × p× a,

где:

E = скорректированная оптическая плотность, определенная согласно указаниям подпункта 1.5.2;

р = исследуемый образец, в г;

a = аликвотная часть фильтрата, в мл.

1.6.2. С помощью калибровочной кривой

1.6.2.1. Свободный госсипол

Подготавливают две серии из пяти 25 мл градуированных колб. Титруется 2, 4, 6, 8 и 10 мл стандартного раствора госсипола A в каждой серии колб. Доводят до объема 10 мл растворителем А. Заполняют каждую серию с 25 мл мерной колбой, содержащей только 10 мл растворителя (контрольный тест).

Доводят до 25 мл объем колб из первой серии (в том числе колбу контрольного теста) смесью пропан-2-ол-гексана (ориентировочные серии).

Добавляют 2 мл анилина в каждую колбу из второй серии (в том числе колбу контрольного образца). Нагревают в течение 30 минут в кипящей водяной бане до появления цвета. Охлаждают при комнатной температуре, доводят до объема смесью пропан-2-ол-гексана, стабилизируют и оставляют в течение часа (стандартные серии).

Определяют, согласно указаниям из подпункта 1.5.2, оптическую плотность растворов из стандартных серий, в сравнении с соответствующими растворами из ориентировочных серий. Рисуют калибровочную кривую путем графического изображения оптической плотности в сравнении с количеством госсипола (в мкг).

1.6.2.2. Общий госсипол

Подготавливают шесть градуированых колб по 50 мл. В первую колбу вводится 10 мл растворителя B, в остальные по 2, 4, 6, 8 и 10 мл стандартного раствора госипола B. Дополняют содержание каждой колбы до 10 мл растворителем B. Нагревают в течение 30 минут в кипящей водяной бане. Охлаждают при комнатной температуре, заполняют объем смесью пропан-2-ол-гексана и стабилизируют.

Помещают 2 мл этого раствора в каждую из двух серий, состоящих из шести колб, каждая по 25 мл. Дополняют содержимое колб из первой серии приблизительно 25 мл смеси пропан-2-ол-гексана (ориентировочные серии).

Добавляют 2 мл анилина в каждую колбу из второй серии. Нагревают в течение 30 минут в кипящей водяной бане. Охлаждают при комнатной температуре, доводят до объема смесью пропан-2-ол-гексана, стабилизируют и оставляют в течение часа (стандартные серии).

Определяют, согласно указаниям из подпункта 1.5.2, оптическую плотность растворов из стандартных серий в сравнении с соответствующими растворами из ориентировочных серий. Рисуют калибровочную кривую путем графического изображения оптической плотности в сравнении с количеством госсипола (в мкг).

1.6.3. Повторяемость

Разница между результатами двух параллельных измерений, выполняемых на том же образце, не должна превышать:

15% в относительной величине, при содержании госсипола менее 500 частей;

75 частей на миллион в абсолютной величине, при содержании госсипола минимум 500 и максимум 750 частей на миллион;

10% в относительной величине до самого высокого значения при содержании госсипола более чем 750 частей.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ДИОКСИНА (ПХДД/ПХДФ) И УРОВНЯ

ПОЛИХЛОРИРОВАННОГО БИФЕНИЛА (ПХБ), СХОЖИХ С ДИОКСИНОМ

I. МЕТОДЫ ОТБОРА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

2.1. Цель и область применения

Пробы, предназначенные для официального контроля уровня диоксинов [полихлорированных дибензо-п-диоксин (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ)] и полихлорированных бифенилов (ПХБ), указанных в таблице 1 настоящего приложения, схожие с диоксином в кормах, отбираются в соответствии с указаниями приложения № 1. Необходимо применять количественные требования к контролю вещества или продуктов, равномерно распределенных в корме, как указано в главе 3 раздела I приложения № 1. Коллективные образцы, полученные таким образом, считаются представительными для партий или подпартий, из которых они отбираются. Соблюдение максимальных уровней, установленных в Постановлении Правительства № 1405 от 10 декабря 2008 года, устанавливается на основании уровней, определенных в лабораторных образцах.

2.2. Соответствие партии или подпартии характеристикам

Партия допускается, если аналитический результат одного анализа не превышает максимальное содержание, установленное Постановлением Правительства № 1405 от 10 декабря 2008 года “Об утверждении Ветеринарно-санитарной нормы по гигиене кормов и содержанию нежелательных веществ в кормах”, с учетом погрешности измерения.

Партия не соответствует максимальному уровню, установленному в Постановлении Правительства № 1405 от 10 декабря 2008 года, если аналитический результат по максимальному пределу, подтвержденный параллельным исследованием, превышает с допустимой степенью достоверности максимальное содержание, с учетом погрешности измерения.

| Таблица 1 Таблица токсичных равнозначных факторов, TEF (= toxic equivalency factors) для диоксинов, фуранов и диоксиноподобных соединений ПХД |
| --- |
| Схожие (та же группа) | Значение TEF | Схожие (та же группа) | Значение TEF |
| Дибензо-п-диоксин (“PCDD”) |  | диоксиноподобные соединения ПХД |  |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | Non-орто ПХБ PCB 77 PCB 81 PCB 126 PCB 169 | 0,0001 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |  |  |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |  |  |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |  | 0,0001 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |  | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |  | 0,01 |
| OCDD | 0,0001 | Моно-орто ПХБ |  |
| Дибензофураны (“ПХДФ”) |  | PCB 105 | 0,0001 |
| 2,3,7,8-TCDF | 0,1 | PCB 114 | 0,0005 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 | PCB 118 | 0,0001 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 | PCB 123 | 0,0001 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 156 | 0,0005 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 157 | 0,0005 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | PCB 167 | 0,00001 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | PCB 189 | 0,0001 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |  |  |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |  |  |
| OCDF | 0,0001 |  |  |
| Примечание: Использованные сокращения: Т = тетра; Pe = пента; Нх = гекса; Нр = гепта, O = окта, CDD = хлордибензо-п-диоксин; CDF = хлордибензофуран; CB = хлорированные бифенилы. |

Погрешность измерения можно рассчитать одним из двух способов:

а) подсчитывая расширенную погрешность при помощи коэффициента покрытия 2, который дает примерную достоверность 95%. Партия не считается соответствующей, если измеренное значение минус U больше максимального уровня.

В случае отдельного определения диоксинов и диоксиноподобных ПХБ определенная сумма расширенной погрешности отдельных аналитических результатов диоксина и диоксинподобных ПХБ используется для суммы диоксинов и диоксиноподобных ПХБ;

b) установленный предел определения (CCα) – уровень, при котором и от которого разрешается сделать вывод с вероятностью ошибки α, что образец не соответствует.

Предел определения устанавливается в соответствии с требованиями для идентификации или идентификации и квантификации определения.

Партия является несоответствующей, если измеренное значение равно или превышает CCα.

II. ПОДГОТОВКА ПРОБ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАННЫМ МЕТОДАМ

ПО АНАЛИЗУ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДИОКСИНОВ

(ПХДД/ПХДФ) И ДИОКСИНОПОДОБНЫХ ПХБ

2.1. Цель и область применения

Эти требования применяются, когда корма и сырье для кормов исследованы для выявления диоксинов [полихлорированных дибензо-п-диоксин (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ)] и полихлорированных бифенилов (ПХБ).

Мониторинг присутствия диоксинов в кормах может быть достигнут посредством стратегии, предусматривающей утвержденный метод, в целях отбора тех же образцов с уровнем диоксинов и диоксиноподобных ПХБ, имеющих значения менее чем на 25% выше или ниже интересующего уровня. Концентрация диоксинов в образцах, в которых выявлен значительный уровень, определяется/подтверждается утвержденным методом.

Утвержденными методами являются методы, используемые для обнаружения присутствия диоксинов и диоксиноподобных ПХБ в концентрациях, представляющих интерес. Эти методы обладают высокой способностью к обработке образцов и используются для сортировки (по категориям) большого количества потенциально положительных образцов. Предназначены специально для предотвращения ложных отрицательных результатов.

Утвержденными методами являются методы, которые предоставляют полную или дополнительную информацию, позволяющую обнаружение и достоверную квантификацию диоксинов и диоксиноподобных ПХБ в концентрациях, представляющих интерес.

2.2. Контекст

Учитывая, что экологические и биологические образцы (в том числе отбор проб из корма/сырья), как правило, содержат комплексное соединение смесей различных соединений диоксина, была разработана концепция “факторы токсической эквивалентности” (КТЭ) для содействия оценки рисков. Эти КТЭ были созданы для выражения концентрации смесей 2,3,7,8-замещенных ПХДД и ПХДФ и неорто ПХБ и моно-орто-замещенных хлором с аналогичной деятельностью диоксина в токсичных эквивалентах (ТЭ) 2, 3, 7, 8-ТХДД. Концентрации отдельных веществ в данном образце значения умножаются на TEF, а затем суммируются для получения общей концентрации соединений диоксин-подобных ПХБ, выраженной в ТЭ.

Принятый специальный уровень квантификации для отдельных соединений является концентрацией аналита в пробе экстракта, производящей инструментальный ответ для двух различных ионов, которые должны быть рассмотрены на соотношение S/Z (сигнал/шум) как 3:1 для наименее чувствительного сигнала, и отвечает основным условиям, например таким, как время удержания и изотопное соотношение.

2.3. Требования по контролю за качеством, которые должны быть соблюдены при подготовке проб

Применяются общие положения по подготовке образцов для анализа, изложенных в приложении № 2 к настоящему Постановлению.

Также должны выполняться следующие требования:

а) образцы хранятся и транспортируются в сосудах из стекла, алюминия, полипропилена или полиэтилена. Из контейнеров, содержащих образцы, должны быть удалены остатки бумажной пыли. Посуда промывается с предварительно контролируемыми растворителями для обнаружения диоксина;

b) осуществляется контрольный анализ путем проведения всей аналитической процедуры, с исключением только образца;

c) вес использованного для экстракции образца должен быть достаточным для выполнения требований относительно чувствительности.

2.4. Требования, примененные к назначенной (назначенным) лаборатории (лабораториям)

1) Лаборатория (лаборатории) должна доказать эффективность метода на уровне интересов, например, 0,5 х, 1x и 2x уровень интереса с приемлемым коэффициентом вариации при повторном анализе.

2) Уровень квантификации для подтверждающего метода должен находиться в пределах одной пятой от уровня интереса для гарантирования того, что на уровне заинтересованности будут выполнены приемлемые коэффициенты изменения.

3) Чтобы внутренние меры контроля качества были осуществлены должны регулярно проводиться контрольные исследования с зараженными образцами или анализ некоторых контрольных проб (сертифицированный ориентировочный материал).

4) Участие в межлабораторных исследованиях для определения постоянных диоксинов и диоксиноподобных ПХБ в структуре питания/корма.

5) Назначенные лаборатории для анализа проб, отобранных во время официального контроля, должны быть аккредитованы в соответствии с национальным стандартом МС ИСО/МЭК 17025 “Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий”.

2.5. Требования к аналитическим процедурам для диоксинов и диоксиноподобных ПХБ

Основные требования для принятия аналитических процедур:

1) Высокая чувствительность и низкий предел обнаружения. Для ПХДД и ПХДФ обнаруживаемые количества должны быть в пикограммах ТЭ (10-12 г), по причине крайней токсичности некоторых из этих соединений. Известно, что ПХБ находятся на более высоком уровне, чем ПХДД и ПХДФ. Для большинства ПХБ-подобных чувствительность разряда нанограмм (10-9 г) считается удовлетворительной. Тем не менее для измерения более токсичных диоксиноподобных ПХБ (в частности, неорто-замещенных того же вида) должна быть достигнута идентичная чувствительность, как и для ПХДД и ПХДФ.

2) Повышенная избирательность (специфичность). Следует различать ПХДД, ПХДФ и диоксиноподобные ПХБ в связи с множеством других выявленных соединений и возможных интерференций, присутствующих в концентрациях, до нескольких порядков значений, превышающих присутствующие в исследуемых аналитах. Для методов газовой хроматографии/масс-спектрометрии (GC/MS) необходимо различие между различными соединениями, например, между токсичными соединениями (например, семнадцать ПХДД, ПХДФ, замещенные 2,3,7,8 и диоксиноподобными ПХБ) и другие. Биопробы должны позволить определение выборочных значений TEQ, как сумма ПХДД, ПХДФ и диоксиноподобных ПХБ.

3) Высокая тщательность (точность и достоверность). Необходимо, чтобы определение обеспечивало достоверную и надежную оценку действительной концентрации в образце. Высокая тщательность (точность измерений: степень приближения результатов измерений и действительных значений или присвоение значения измерения) необходима, чтобы избежать отклонения результатов анализа образцов ввиду уменьшенной надежности оценки TEQ. Тщательность выражается в точности (разница между средним значением измеряемой для аналита из сертифицированного материала и сертифицированного значения, выраженная в процентах от этой величины) и достоверности (RSDR, стандартное относительное отклонение рассчитывается на основании результатов, полученных в условиях воспроизводимости).

Методы отбора биопроб включают в себя и методы GC/MS; подтверждающие методы включают газовую хроматографию высокого разрешения/высокую разрешенную масс-спектрометрию (HRGC/HRMS).

Для общего значения TEQ должны соблюдаться следующие критерии, указанные в таблице 2 настоящего приложения:

| Таблица 2 Общее значение TEQ |
| --- |
|  | Методы обнаружения | Подтверждающие методы |
| Ложные отрицательные темпы | < 1% |  |
| Точность |  | –20% до +20% |
| Достоверность RSDR | < 30% | < 15% |

2.6. Специальные требования для GC/MS методов, которым необходимо следовать в целях скрининга или подтверждения

1) Добавление внутренних стандартов ПХДД/Ф 2,3,7,8-замещенных хлора и диоксиноподобных ПХБ, отмеченных 13С, необходимо осуществить в начале проведения метода анализа, например, в начале экстракции, для признания аналитической процедуры. Необходимо добавить не менее чем одно соединение для каждой группы, соответствующей тетра-окта-хлорированным ПХДД/Ф и не менее чем одно соединение для каждой из утвержденных групп диоксиноподобных ПХБ (альтернативно не менее чем одно соединение для каждого выбранного режима регистрирования выбранного иона методом масс-спектрометрии, использованным для мониторинга ПХДД/Ф и диоксиноподобных ПХБ).

Необходимо, чтобы существовало явное предпочтение, особенно для подтверждающих методов, для использования всех 17 внутренних стандартов ПХДД/Ф замещенных 2,3,7,8-хлор и отмеченных 13С, и всех 12 внутренних стандартов диоксиноподобных ПХБ, отмеченных 13С.

2) Определяются также относительные отвечающие факторы для тех соединений, в которые не добавляют 13С-меченных аналогов, используя соответствующие растворы для калибровки.

3) Для кормов растительного происхождения и кормов животного происхождения, содержащих менее 10% жира, обязательно добавление внутренних стандартов перед экстракцией. Для кормов животного происхождения, содержащих более 10% жира, внутренние стандарты могут быть добавлены либо перед экстракцией, либо после извлечения жира. Осуществляется соответствующий утвержденный метод проверки эффективности экстракции, в зависимости от стадии внедрения внутренних стандартов и способа указания результатов (в зависимости от продукта или жира).

4) Перед GC/MS анализом должны быть добавлены один или два восстановительных стандарта (суррогат).

5) Необходим восстановительный контроль. Для подтверждающих методов восстановление отдельных внутренних стандартов должно быть в пределах 60-120%. Утверждены и наименьшие или наибольшие восстановления для отдельных соединений, особенно для дибензодиоксинов и дибензофуранов гепта- и октахлорированных, до тех пор, пока их вклад в значение TEQ не превышает 10% от общего значения TEQ (основанное на сумме ПХДД/Ф и диоксиноподобных ПХБ). Для методов скрининга восстановление должно быть в пределах 30-140%.

6) Разделение диоксинов из хлорированных интерферентных соединений, таких как ПХБ, не схожих с диоксином и хлорированным дифенилэтером, достигается с помощью адекватных соответствующих хроматографических методов (желательно на колонке флорисила, алюминия и/или угольной).

7) Разделение изомеров методом газовой хроматографии удовлетворительно (< 25% от пика до пика между 1,2,3,4,7,8-HxCDF и 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

8) Определение тетра-октохлорированных диоксинов и фуранов достигается за счет изотопного разбавления HRGC/HRMS.

9) Разница между верхним и нижним пределом не должна превышать 20% для кормов, характеризуемых заражением диоксином в пределах, или превышающих максимальный уровень заражения. Для кормов со значительно более низкими уровнями заражения разница может быть в диапазоне 25-40%.

2.7. Аналитические методы для обнаружения

2.7.1. Введение

Могут применяться различные аналитические подходы с использованием метода скрининга: чистый скрининг-подход и количественный подход.

Скрининг-подход

Реакция образцов сравнивается с ориентировочным образцом до уровня интересов. Образцы с реакцией ниже ориентировочного признаются отрицательными, а образцы с наибольшим реагированием предполагаются как положительные.

Требования:

1) В каждую исследуемую серию необходимо включать один контрольный образец и один ориентировочный, подлежащие экстрагированию и тестированию в то же время и в одинаковых условиях. Ориентировочный образец должен давать намного большие результаты по сравнению с контрольной группой.

2) Включаются дополнительные ориентировочные образцы 0,5х и 2х уровень интереса, чтобы продемонстрировать эффективность теста в промежутке интересов, для контроля уровня интереса.

3) При тестировании других матриц необходимо продемонстрировать, что ориентировочный образец (образцы) является соответствующим, желательно с включением и образцов, которые доказали посредством HRGC/HRMS, что имеют приблизительно такой TEQ уровень, как и ориентировочный образец или иначе зараженной партии на данном уровне.

4) Поскольку внутренние стандарты не могут быть использованы в биопробах, тесты на повторяемость очень важны, чтобы получить информацию о стандартном отклонении серии тестов. Коэффициент вариации должен быть не менее 30%.

5) Для биотестирования определяются целевые соединения, возможные интерференции и максимально допустимые уровни партии.

Количественный подход

Этот поход требует стандартных серий разбавления, процедуры очистки и двойного или тройного измерения, а также проверки восстановления и партии. Результат может быть выражен как TEQ, предполагая тем самым, что соединения, которые находятся в начале сигнала, соответствуют TEQ. Это достигается с помощью ТХДД (или стандартной смесью диоксинов/фуранов/диоксиноподобных ПХБ) для получения калибровочной кривой для расчета уровня TEQ в экстракте и, следовательно, в образце. Полученная сумма впоследствии исправляется значением TEQ, рассчитанным для контрольного образца (с учетом примесей из растворителей и используемых химических веществ) и для восстановления (рассчитанное на основании значения TEQ из контрольного образца приблизительного качества интересующего уровня). Важно учитывать, что часть возникающих потерь восстановления может быть установлена воздействием матрицы и/или различиями между значениями TEF в биопробах и официальными значениями TEF, установленными OMS.

2.7.2. Аналитические требования для выявления

1) Обнаружение основано на аналитических методах GC/MS или биопробах. Для GC/MS методов должны использоваться требования, предусмотренные в пункте 2.6. Для клеточных биопроб установлены специальные требования, изложенные в подпункте 2.7.3, а для биопроб, осуществленных с помощью диагностичеких тестов, установлены специальные требования, указанные в подпункте 2.7.4.

2) Необходима информация о количестве ложных положительных и отрицательных результатов, полученных для большого набора образцов, превышающих или находящихся ниже максимального уровня или уровня вмешательства, в сравнении с установленным содержанием TEQ, как это определено аналитическим методом подтверждения. Фактическая доля ложного отрицательного количества должна быть ниже 1%. Доля ложного положительного количества достаточно ниже, чтобы сделать более эффективным использование инструмента по выявлению.

3) Положительные результаты должны подтверждаться каждый раз методом анализа (HRGC/HRMS).

Дополнительно образцы из широкого спектра TEQ подтверждаются HRGC/HRMS (примерно 2-10% отрицательных образцов). Поставляется информация о соответствии результатов биотестирования и HRGC/HRMS.

2.7.3. Особые требования для клеточных биопроб

1) При оуществлении биопробы каждый тест требует ряд ориентировочных концентраций ТХДД или смеси диоксинов/фуранов (для кривой доза-эффект в комплекте составляет R2 > 0,95). Тем не менее для целей выявления может быть использована кривая с низким уровнем расширения для анализа образцов с низким содержанием.

2) Для результатов анализа биологической активности в постоянном интервале времени используют на контрольном листе качества ориентировочную ТХДД концентрацию (примерно в три раза превышающую предел квантификации).

3) Графики контроля за качеством для каждого типа ориентировочного материала регистрируются и проверяются, с тем, чтобы убедиться, что результат соответствует установленным правилам.

4) Для количественных расчетов выполнение разбавления образца должно быть в пределах линейного участка ответной кривой. Образцы, расположенные выше линейной части ответной кривой, должны быть разбавлены и повторно проверены. Тестирование проводится не менее чем один раз в три разведения.

5) Процент стандартного отклонения не превышает 15% в трехразовом определении для каждого разбавленного образца и 30% в трех независимых испытаниях.

6) Предел обнаружения может быть установлен в 3-х стандартном отклонении контрольного растворителя или фонового ответа. Другой подход заключается в применении ответа, который превышает фоновый ответ (фактор индукции в 5x раз выше, чем контрольный растворитель), рассчитанный из калибровочной кривой на день. Предел квантификации может быть определен как значение от 5x до 6x стандартного отклонения контрольного растворителя или фонового ответа или применяются ответные меры, которые явно превосходят фоновый ответ (фактор индукции в 10x раз выше, чем контрольный растворитель), рассчитанный из калибровочной кривой на день.

2.7.4. Особые требования для биопроб, выполненных на основании диагностических тестов

1) Гарантировать, что наборы на основе биопроб имеют достаточную чувствительность и надежность для применения их к кормам.

2) Чтобы соблюдались инструкции производителя при подготовке и анализе проб.

3) Диагностические тесты не используют после истечения срока годности.

4) Не используют материалы или компоненты, предназначенные для применения с другими комплектами.

5) Диагностические тесты хранятся при температуре, расположенной в пределах указанного диапазона, и используются при указанной рабочей температуре.

6) Предел обнаружения для иммунодозировки определяется как средняя сумма и значения в 3х стандартном отклонении, основанная на серии 10 повторных контрольных анализов, которая делится на пятиступенчатое значение линейного уравнения регрессии.

7) Для лабораторных испытаний используются стандартные наборы, чтобы гарантировать, что результат измерения находится в пределах допустимого диапазона.

2.8. Отчетность о результатах

Если использованный метод исследования позволяет, то аналитические результаты содержат индивидуальные уровни аналогов ПХДД/Ф и диоксиноподобных ПХБ; аналитические результаты соотносятся к нижнему, верхнему и среднему уровню для максимального включения информации в отчетность о результатах, позволяющему интерпретацию результатов в соответствии с конкретными требованиями.

Отчетность также включает содержание липидов образца и метод, используемый для экстракции липидов.

Должна быть доступной информация о восстановлении отдельных внутренних стандартов, если восстановление выходит за пределы, указанные в пункте 2.6, когда превышается максимальный уровень.

Так, когда устанавливается соответствие образца и необходимо учитывать погрешность измерения, этот параметр должен быть доступен. Таким образом, анализ результатов сопоставим как, х +/- U, где “х” является аналитическим результатом и “U” является расширенной неопределенностью измерения с использованием покрытия в 2 раза, и уровнем достоверности примерно 95%. В случае отдельных определений диоксинов и диоксиноподобных ПХБ сумма предполагаемой расширенной неопределенности отдельных результатов анализа диоксинов и диоксиноподобных ПХБ используется для суммы диоксинов и диоксиноподобных ПХБ.

Если погрешность измерения учитывается путем применения CCα, этот параметр сообщается.