SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE

Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie

PREAMBUL

Prezentul regulament, parte a seriei RGML, stabileşte modul de desemnare şi cerinţele privind desemnarea solicitanţilor (persoane juridice ce activează în domeniul metrologiei) pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale şi desemnarea persoanelor juridice pentru executarea măsurărilor oficiale.

Regulamentul înlocuieşte Regulamentul General de Metrologie Legală RGML 01:2008.

Regulamentul conţine următoarele anexe:

Anexa A (normativă) – Forma de prezentare a cererii pentru desemnare

Anexa B (normativă) – Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale

Anexa C (normativă) – Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru măsurări oficiale în domeniile de interes public

Anexa D (normativă) – Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale

Anexa E (normativă) – Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru măsurări oficiale

Anexa F (normativă) – Forma de prezentare a Registrului de stat al entităţilor desemnate în Sistemul naţional de metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală

Anexa G (normativă) – Forma de prezentare a fişei tehnice a laboratorului

Anexa H (normativă) – Forma de prezentare a raportului de expertiză

1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul document stabileşte modul de desemnare al entităţilor în cadrul Sistemul Naţional de Metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale şi efectuarea măsurărilor oficiale).

2. Referinţe

Legea nr.647-XIII din 17.11.1995 cu modificările şi completările ulterioare.

3. Generalităţi

3.1 Realizarea politicii unice în ţară în domeniul desemnării este în competenţa Autorităţii Centrale de Metrologie, organ central de specialitate al administraţiei publice în domeniul infrastructurii calităţii.

3.2 Desemnarea se efectuează în scopul confirmării oficiale a competenţei solicitantului pentru efectuarea activităţilor metrologice prevăzute de lege.

3.3 Efectuarea desemnării este direcţionată spre ridicarea nivelului lucrărilor metrologice executate în scopul protejării cetăţenilor şi economiei naţionale de urmările măsurărilor incorecte.

3.4 În cadrul Sistemului Naţional de Metrologie se desemnează entităţi-persoane juridice cu sediul în Republica Moldova pentru efectuarea următoarelor activităţi de metrologie legală:

- verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale

- efectuarea măsurărilor oficiale.

4. Termeni şi definiţii

În acest regulament se utilizează termeni şi definiţii din Vocabularul Internaţional al Termenilor în Metrologia Legală al Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi Vocabularul Internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM3) E: 2008.

5. Cerinţe pentru desemnarea entităţilor pentru efectuarea lucrărilor de metrologie legală

Entităţile care solicită să fie desemnate în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie pentru efectuarea lucrărilor de metrologie legală (efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale şi/sau pentru efectuarea măsurărilor oficiale) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să confirme documental deţinerea cu drept de proprietate sau cu drept de folosinţă şi posesie a etaloanelor, instalaţiilor şi mijloacelor de măsurare adecvate domeniului de activitate solicitat;

b) să fie asigurate cu un expert tehnic metrolog pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare în domeniul de măsurare solicitat pentru desemnare;

c) să demonstreze implementarea şi menţinerea unui sistem de management documentat care corespunde domeniului solicitat de desemnare;

d) să dispună de încăperi de lucru pentru efectuarea lucrărilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale şi/sau efectuarea măsurărilor oficiale;

e) să dispună de un fond de documente normative actualizate, care acoperă domeniul solicitat de desemnare;

f) să deţină poliţa de asigurare de răspundere civilă;

g) să posede statut de persoană juridică cu sediul în Republica Moldova;

h) să deţină certificat de acreditare eliberat de Organismul Naţional de Acreditare;

i) să dispună de un număr suficient de verificatori metrologi care să deţină studiile tehnice superioare, instruirile, aptitudinile şi experienţa necesară pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare.

6. Desemnarea/ redesemnarea entităţilor pentru efectuarea lucrărilor de metrologie legală

6.1 În scopul desemnării la competenţă tehnică pentru efectuarea lucrărilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale sau pentru efectuarea măsurărilor oficiale în domeniile de interes public, după caz, solicitantul prezintă la Autoritatea Centrală de Metrologie o cerere (forma de prezentare a cererii, conform anexei A) la care anexează:

- copiile documentelor de fondare (certificatului de înregistrare în Republica Moldova, extrasul din actul constitutiv în care este menţionată activitatea de metrologie legală solicitată);

- copia manualului calităţii;

- copia fişei tehnice a entităţii ce solicită efectuarea lucrărilor de metrologie legală conform anexei G;

- copia poliţei de asigurare de răspundere civilă;

- copia certificatului de acreditare.

6.2 Documentele prezentate se supun expertizei de către Autoritatea Centrală de Metrologie în scopul determinării corespunderii acestora criteriilor menţionate în capitolul 5 şi stabilirii domeniului de desemnare. Termenul de executare a expertizei – 10 zile.

6.3 În baza expertizei documentelor prezentate, Autoritatea Centrală de Metrologie emite raportul de expertiză (Anexa H) cu privire la desemnarea/ redesemnarea sau extinderea/ reducerea domeniului de desemnare solicitat pentru activitatea solicitată (verificarea metrologică a MML şi/sau efectuarea măsurărilor oficiale în domeniile de interes public, conform solicitării).

6.4 Decizia referitor la desemnare/ redesemnare sau extinderea/ reducerea domeniului de desemnare a activităţii solicitate ţine de Autoritatea Centrală de Metrologie la recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie şi se ia în termen de 30 de zile de la depunerea cererii cu anexele menţionate.

6.5 În cazul rezultatelor pozitive Autoritatea Centrală de Metrologie emite ordin privind desemnarea/ redesemnarea sau extinderea/ reducerea domeniului de desemnare a activităţii solicitate şi îi eliberează solicitantului certificatul de desemnare, cu anexele respective, sau în cazul extinderii-reducerii domeniului de desemnare se eliberează o altă anexă.

6.6 Certificatul de desemnare este însoţit de anexa cu domeniul de desemnare. Forma de prezentare a certificatului de desemnare:

- pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale, conform anexei B;

- pentru măsurări oficiale în domenii de interes public, conform anexei C.

Forma de prezentare a domeniului de desemnare:

- pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale, conform anexei D;

- pentru măsurări oficiale în domenii de interes public, conform anexei E.

6.7 Certificatul de desemnare se eliberează pe un termen nu mai mare de termenul de valabilitate a certificatului de acreditare.

6.8 În cazul deciziei negative, Autoritatea Centrală de Metrologie informează în scris solicitantul despre decizia respectivă nu mai tîrziu de 30 de zile de la data depunerii cererii, cu motivarea refuzului de desemnare.

6.9 Extinderea domeniului de desemnare a solicitantului.

6.9.1 Solicitantul desemnat poate să solicite extinderea domeniului de desemnare, înaintînd Autorităţii Centrale de Metrologie o cerere însoţită de următoarele documente:

- domeniul suplimentar de desemnare (conform Anexei E);

- supliment la Fişa tehnică (conform anexei G).

- anexa cu domeniul de acreditare extins.

Desemnarea pentru un domeniu solicitat suplimentar se efectuează conform prevederilor pct.6.2 – 6.5, după un program complet.

6.9.2 În cazul recomandărilor pozitive ale Consiliului Naţional de Metrologie, Autoritatea Centrală de Metrologie emite ordin referitor la extinderea domeniului de desemnare şi eliberează o anexă suplimentară la certificatul de desemnare prin care se confirmă extinderea domeniului de desemnare. Termenul de valabilitate a domeniului extins în domeniul de desemnare este identic cu termenul de valabilitate a certificatului de desemnare.

6.10 Redesemnarea (prelungirea) desemnării .

6.10.1 Pentru prelungire, cu trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de desemnare, solicitantul înaintează Autorităţii Centrale de Metrologie cererea la care, în cazul că au intervenit modificări în domeniul de activitate din momentul desemnării precedente, anexează dosarul cu documentele menţionate în pct.6.1.

6.10.2 Pentru prelungirea desemnării solicitantul prezintă certificatul de acreditare valabil în termen eliberat de către Organismul Naţional de Acreditare.

6.10.3 Autoritatea Centrală de Metrologie efectuează prelungirea desemnării, prin eliberarea unui nou certificat de desemnare solicitantului conform prevederilor pct.6.2 – 6.5, după un program complet, efectuînd expertiza documentelor prezentate şi examinînd rezultatele supravegherii entităţilor desemnate pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale sau pentru activitatea de efectuare a măsurărilor oficiale.

6.10.4 Pentru menţinerea certificatului de desemnare entitatea trebuie să respecte următoarele cerinţe:

- să menţină îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării certificatului de desemnare;

- să emită documentele specifice verificării metrologice: buletine de verificare metrologică în conformitate cu reglementările de metrologie legală;

- să întocmească următoarele documente de evidenţă privind mijloacele de măsurare verificate metrologic: fişa de monitorizare şi registrul de evidenţă, care să conţină cel puţin denumirea mijlocului de măsurare, tipul, producătorul, precum şi deţinătorul acestui mijloc de măsurare, seria, numărul şi data buletinului de verificare metrologică;

- să aplice marcaje de verificare metrologică în conformitate cu prevederile legale, de către verificatori metrologi atestaţi, în modul stabilit conform prevederilor Sistemului Naţional de Metrologie;

- să confirme corectitudinea măsurărilor efectuate prin participarea la intercomparări şi prezentarea la necesitate a rezultatelor obţinute.

6.10.5 Reclamaţiile referitor la desemnarea entităţilor pentru activitatea de metrologie legală se depun către Autoritatea Centrală de Metrologie, care le supune examinării în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Rezultatul examinării reclamaţiei se aduce la cunoştinţa reclamantului în scris.

7. Modul de înregistrare, suspendare sau retragere a certificatelor de desemnare

7.1 Înregistrarea entităţilor desemnate se efectuează în “Registrul de stat al entităţilor desemnate în SNM pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală” (“Registrul...”) în baza deciziei Autorităţii Centrale de Metrologie.

7.2 În decursul a cel mult 5 zile din ziua adoptării deciziei de desemnare se efectuează înregistrarea în “Registrul...”, forma căruia este conform anexei F.

7.3 Fiecărei entităţi desemnate i se atribuie indicativul, care constă din abrevierea SNM MD (Sistemul Naţional de Metrologie, Moldova), interval urmat de numărul curent de înregistrare din trei cifre, bară, numărul dosarului din trei cifre, două puncte şi anul desemnării entităţii.

Exemplu

SNM MD XXX/XXX: 2009

7.4 Restrîngerea domeniului de desemnare

Autoritatea Centrală de Metrologie restrînge activităţile desfăşurate şi/sau domeniul de desemnare.

Drept temei pentru restrîngerea activităţilor desfăşurate şi/sau a domeniului de desemnare serveşte:

- cererea titularului certificatului de desemnare referitor la restrîngere

- constatările Agenţiei Protecţiei Consumatorilor de neconformităţi cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie care afectează parţial activitatea şi a nerezolvării acestora, cum ar fi utilizarea la verificarea metrologică a unui sortiment de etaloane la care nu este asigurată trasabilitatea, nerespectarea limitelor sau condiţiilor desemnării.

Titularul certificatului de desemnare elaborează şi coordonează cu Autoritatea Centrală de Metrologie măsuri corective, precum şi termenul de realizare a măsurilor corective.

Restrîngerea activităţilor desfăşurate şi/sau a domeniului de desemnare se efectuează prin emiterea de către Autoritatea Centrală de Metrologie a unei noi anexe la Certificatul de desemnare cu domeniul nou de desemnare.

7.5 Suspendarea valabilităţii certificatului de desemnare sau retragerea certificatului de desemnare se efectuează de către Autoritatea Centrală de Metrologie în conformitate cu prevederile Legii nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului în baza hotărîrii instanţei de judecată.

7.6 Drept temei pentru suspendarea valabilităţii certificatului de desemnare serveşte:

- cererea titularului certificatului de desemnare privind suspendarea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţa titularului certificatului de desemnare;

- constatările Agenţiei Protecţiei Consumatorilor referitor la încălcarea de către titularul certificatului de desemnare, a cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie în baza cărora a fost acordată desemnarea, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral desemnarea, cum ar fi: nerespectarea prevederilor din documentaţia sistemului calităţii declarat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau măsurări oficiale efectuate;

- neînlăturarea de către titularul certificatului de desemnare a neconformităţilor în termen de 30 zile;

- suspendarea certificatului de acreditare.

7.7 În cazul înlăturării în termen de 30 zile a neconformităţilor depistate, suspendarea poate fi ridicată (retrasă). Suspendarea certificatului se consideră ridicată după adoptarea deciziei corespunzătoare de către instanţa de judecată, fapt despre care Autoritatea Centrală de Metrologie informează în scris titularul certificatului de desemnare, nu mai tîrziu de 3 zile din ziua primirii de către Autoritatea Centrală de Metrologie a acestei decizii şi publicarea informaţiei despre acest fapt pe pagina WEB a Ministerului Economiei.

7.8 În cazul în care suspendarea nu a fost ridicată în termen de 30 de zile, Autoritatea Centrală de Metrologie informează instanţa de judecată în scopul emiterii hotărîrii judecătoreşti pentru retragerea certificatului de desemnare.

7.9 Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în domeniul de desemnare pe perioada de suspendare.

7.10 Drept temei pentru retragerea certificatului de desemnare serveşte:

- cererea titularului certificatului de desemnare privind retragerea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţele titularului certificatului de acreditare sau orice alte motive pertinente;

- încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;

- titularul certificatului de desemnare şi-a suspendat activitatea pentru o perioada ce depăşeşte 30 zile confirmate printr-un act legal;

- nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare în termenul stabilit a neconformităţilor ce au adus la suspendarea desemnării;

- încălcările constatate de către Agenţia Protecţiei Consumatorilor a cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie stabilite în baza cărora a fost acordată desemnarea;

- retragerea certificatului de acreditare;

- decizia de radiere a titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

- depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;

- constatarea transmiterii certificatului de desemnare sau a copiei de pe el de către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.

7.11 Retragerea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării lucrărilor de metrologie legală indicate în domeniul de desemnare.

7.12 În cazul adoptării deciziei privind retragerea, extinderea sau limitarea domeniului de desemnare a entităţii desemnate, în termen de 3 zile, în “Registrul ...” se introduc modificările respective.

7.13 Indicativul entităţii desemnate excluse din “Registrul ...” nu se atribuie altor entităţi desemnate.

7.14 Setul de documente al entităţii desemnate, excluse din “Registrul...”, trebuie să fie păstrat în arhiva “Registrului” în decurs de cinci ani.

7.15 Titularul certificatului de desemnare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a certificatului de desemnare, să depună la Autoritatea Centrală de Metrologie originalul, certificatul de desemnare.

8. Supravegherea entităţilor desemnate

Controlul respectării cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie, a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor metrologice se efectuează de către Agenţia pentru protecţia consumatorilor (APC), pe parcursul întregii perioade de valabilitate a certificatului de desemnare în procesul evaluării periodice a titularilor certificatelor cu prezentarea informaţiei (copia actelor de control) referitor la rezultatele controalelor către Autoritatea Centrală de Metrologie.

9. Prevederi finale

Pentru desfăşurarea legală a activităţilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale sau a activităţii de măsurări oficiale entităţile trebuie să deţină certificate de desemnare eliberate de Autoritatea Centrală de Metrologie.

9.1 Entităţile care deţin certificate de desemnare au dreptul să facă referinţă la acestea în documentele şi publicaţiile lor.

9.2 Entităţile comunică Autorităţii Centrale de Metrologie, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificări ale condiţiilor pe baza cărora au fost acordate certificatele de desemnare.

9.3 Autoritatea Centrală de Metrologie nu îşi asumă responsabilitatea pentru documentele care nu respectă cerinţele legale, eliberate de entităţile desemnate, responsabilitatea revenind în întregime acestora. Documentele emise în astfel de situaţii se anulează conform condiţiilor legii de către entitatea emitentă, iar originalele documentelor emise se prezintă la Autoritatea Centrală de Metrologie.

9.4 Autoritatea Centrală de Metrologie asigură transparenţa activităţilor entităţilor desemnate în domeniul metrologiei legale prin:

- actualizarea trimestrială a listei entităţilor desemnate şi plasarea acestei informaţii pe pagina web a Ministerului Economiei;

- anual, prezentarea spre publicare a listei entităţilor desemnate în publicaţia periodică revista “Metrologie”.

Anexa A (normativă) Forma de prezentare a cererii pentru desemnare Conducătorului _______________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) _______________________________ (prenumele, numele) _______________________________ (adresa) _______________________________ CERERE Prin prezenta, solicităm desemnarea ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (denumirea solicitantului şi a organizaţiei, din componenţa parte) în Sistemul Naţional de Metrologie şi eliberarea certificatului de desemnare pentru __________________________________________________________________________________________________ (denumirea genului de activitate) __________________________________________________________________________________________________ Prin prezenta, declar pe propria răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sînt copii conforme cu originalul său. Anexă: setul de documente prezentate pentru desemnare conform RGML 01:2012, punctul 6.1. - copiile documentelor de fondare (certificatului de înregistrare în Republica Moldova, extrasul din actul constitutiv în care este menţionată activitatea de metrologie legală solicitată); - copia manualului calităţii; - copia fişei tehnice a entităţii ce solicită efectuarea lucrărilor de metrologie legală conform Anexei G; - copia poliţei de asigurare de răspundere civilă; - copia certificatului de acreditare;

| Conducătorul organizaţiei solicitante L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa B (normativă) Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale Stema de Stat a Republicii Moldova GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ______________________________________________________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) CERTIFICAT DE DESEMNARE |
| --- |
| Nr. __________ | Data înregistrării ____ _____________ 20_ Valabil pînă la ____ _____________ 20_ |
| Prezentul certificat confirmă faptul că ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa) __________________________________________________________________________________________________ este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform ________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (indicativul documentului normativ) pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale utilizate în domeniile de interes public. Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat pe __________ foi şi este parte integrantă a prezentului certificat. Controlul metrologic legal se va efectua cu periodicitatea de 1 (un) an. |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa C (normativă) Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru măsurări oficiale în domeniile de interes public Stema de Stat a Republicii Moldova GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ______________________________________________________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) CERTIFICAT DE DESEMNARE |
| --- |
| Nr. __________ | Data înregistrării ____ _____________ 20_ Valabil pînă la ____ _____________ 20_ |
| Prezentul certificat confirmă faptul că ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa) este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform ________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (indicativul documentului normativ) pentru efectuarea măsurărilor oficiale în domeniile de interes public. Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat pe __________ foi şi este parte integrantă a prezentului certificat. Controlul metrologic legal se va efectua cu periodicitatea de 1 (un) an. |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa D (normativă) Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale Anexă la certificatul de desemnare nr.___ din ___ _______ 20_ DOMENIUL DE DESEMNARE ______________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte) ______________________________________________________________________ (adresa sediului) |
| --- |
| Nr. crt. | Tipul de verificare metrologică 01 – iniţială 02 – periodică | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare | Caracteristici metrologice | Note |
|  |  |  | Interval de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea şi/sau eroarea |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NOTĂ – Pe fiecare foaie a prezentei anexe se aplică ştampila Autorităţii Centrale de Metrologie. |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa E (normativă) Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru efectuarea măsurărilor oficiale Anexă la certificatul de desemnare nr.___ din ___ _______ 20_ DOMENIUL DE DESEMNARE ______________________________________________________________________ (denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte) ______________________________________________________________________ (adresa sediului) |
| --- |
| Nr. crt. | Domeniul de interes public | Denumirea măsurării oficiale | Documentul normativ conform căruia se execută măsurarea oficială | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NOTĂ – Pe fiecare foaie a prezentei anexe se aplică ştampila Autorităţii Centrale de Metrologie. |

| Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie L.Ş. | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) Data ______ ____________________________ |
| --- | --- |

| Anexa F (normativă) Forma de prezentare a Registrului de stat entităţilor desemnate în Sistemul naţional de metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală |
| --- |
| Nr. crt. | Denu- mirea entităţii desem- nate | Adresa, tel./fax | Domeniul de desem- nare | Indi- cativul entităţii desem- nate | Numărul şi data ordinului Autorităţii Centrale de Metrologie, numărul punctului | Termenul de vala- bilitate a certifi- catului de desemnare | Note |
|  |  |  |  |  | de includere în “Registrul...” | de excludere din “Registrul...” | de extindere sau limitare a domeniului de desemnare |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Anexa G (normativă) Forma de prezentare a fişei tehnice a entităţii ce solicită desemnarea pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare, sau pentru activitatea de efectuare a măsurărilor oficiale _______________________________________________________________ (denumirea entităţii) APROB Conducătorul _____________________________ (denumirea entităţii) _____________________________ _____________________________ L.Ş. _____________ _______________ (semnătura)_____ (prenumele, numele) FIŞA TEHNICĂ _______________________________________________________________ (denumirea solicitantului) ___________________ (anul)

| Forma G.1 - Denumirea şi adresa entităţii ce solicită desemnarea pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale, sau pentru activitatea de măsurări oficiale. - Prenumele, numele, funcţia, telefonul conducătorului organizaţiei şi conducătorului laboratorului. Forma G.2 a) Lista mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice a mijloacelor de măsurare şi etaloanelor de lucru sau mijloacelor de măsurare utilizate pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale |
| --- |
| Nr. crt. | Mijloacele de măsurare supuse verificării metrologice | Etaloanele de lucru sau mijloacele de măsurare utilizate pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale |
|  | Tipul de verificare metrologică (iniţială, periodică) | Denumirea, tipul mijloacelor de măsurare | Caracteristici metrologice | Denumirea, tipul etaloanelor de lucru şi/sau mijloacelor de măsurare legale | Caracteristici metrologice |
|  |  |  | Intervalul de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii incertitudinea şi/sau eroarea |  | Intervalul de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii incertitudinea şi/sau eroarea |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| b) Lista măsurărilor oficiale şi ale mijloacelor de măsurare utilizate în procesul măsurărilor oficiale |
| --- |
| Nr. crt. | Măsurarea oficială | Mijloacele de măsurare utilizate |
|  | Denumirea măsurării oficiale | Parametrii supuşi măsurărilor | Denumirea, tipul mijloacelor de măsurare | Caracteristici metrologice |
|  |  |  |  | Intervalul de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea diviziunii incertitudinea şi/sau eroarea |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Forma G.3 Lista nominală a personalului care efectuează verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale, sau efectuează măsurări oficiale |
| --- |
| Nr. crt. | Prenumele numele | Funcţia | Studiile, inclusiv cursuri de perfecţionare | Stagiul de muncă în domeniul metrologiei | De către cine este atestat în calitate de verificator, data şi nr. raportului de atestare | Categoriile mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice, sau categoriile măsurărilor oficiale | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Forma G.4 a) Lista încăperilor destinate verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale |
| --- |
| Denumirea încăperii | Specială sau adaptată | Supra- faţa, m2 | Tempe- ratura şi umidi- tatea | Iluminarea locurilor de muncă | Nivelul | Dotarea cu utilaje speciale (de ventilaţie protecţie contra perturbaţiilor etc.) | Condiţii de primire şi păstrare a mijloacelor de măsurare | Note |
|  |  |  |  |  | de zgomot | de impu- rificare cu gaze | de pertur- baţii |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| b) Pentru activitatea de măsurări oficiale Forma G 4 nu se completează |

| Forma G.5 a) Lista documentelor normative care reglementează procedurile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale |
| --- |
| Nr. crt. | Denumirea mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale | Documentul normativ |
|  |  | Indicativul | Denumirea |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Lista documentelor normative care reglementează procedurile măsurărilor oficiale |
| Nr. crt. | Denumirea măsurării oficiale | Documentul normativ |
|  |  | Indicativul | Denumirea |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Anexa H (normativă) Forma de prezentare a raportului de expertiză ______________________________________________________________________ (denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie) RAPORT DE EXPERTIZĂ a laboratorului de verificări metrologice a mijloacelor de măsurare legale, sau de efectuarea măsurărilor oficiale |
| --- |
| _____________________________ _______(denumirea solicitantului) | nr. ________ din “_____” _______________ ___________________________________ (denumirea organizaţiei în cadrul căreia activează) ___________________________________ (conducătorul organizaţiei) ___________________________________ (prenumele, numele, adresa organizaţiei) ___________________________________ |
| În baza ______________________________________________________________________________________ (Certificatul de acreditare, numărul şi data emiterii) |
| În scopul desemnării pentru activitatea de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale, sau efectuarea măsurărilor oficiale), s-a efectuat examinarea setului de documente prezentat de solicitant. În procesul examinării s-a constatat (conţinutul se expune în următoarea ordine): a) actele de activitate (certificatul de înregistrare în Republica Moldova, extrasul din actul constitutiv); b) dotarea cu etaloane, instalaţii, utilaje şi alte mijloace de măsurare; c) asigurarea cu documente normative şi metodico-organizatorice; d) caracterizarea personalului (calificarea, perfecţionarea, experienţa în domeniul verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, sau în domeniul efectuării măsurărilor oficiale); e) caracterizarea încăperilor şi a mediului înconjurător (cu excepţia activităţii de efectuare a măsurărilor oficiale); f) funcţionarea sistemului de management; g) înregistrarea rezultatelor verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, sau a măsurărilor oficiale (ce documente se utilizează şi în ce documente ele sunt reglementate); h) informaţia privind rezultatele inspecţiei activităţii solicitantului în perioada valabilităţii desemnării precedente, dacă este cazul; i) neconformităţile depistate (existenţa sau lipsa neconformităţilor trebuie menţionată în mod obligatoriu). Concluzie ____________________________________________________________________________________________ (oportunitatea acordării desemnării solicitantului, ____________________________________________________________________________________________ domeniul de desemnare, se admite trimiterea la anexă) |

| Expertul SNM De raport a luat cunoştinţă | ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) ____________________ ____________________ (semnătura)___________ (prenumele, numele) |
| --- | --- |