Anexa nr.1

la Metodologia de calculare

a costului auditului energetic

Evaluarea sistemelor de alimentare cu energie termică pentru identificarea

soluţiilor de eficientizarea consumului de resurse energetice

Evaluarea sistemelor de alimentare cu energie termică pentru identificarea soluţiilor de eficientizare a consumului de resurse energetice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei tehnice a sistemelor de consum al energiei termice, selectarea surselor de date şi a materialelor tehnico-normative;

b) evaluarea sistemelor de alimentare şi/sau de consum al energiei termice, de alimentare cu apă caldă menajeră şi de alimentare cu energie termică prin instalaţiile de ventilare dotate cu calorifere, evaluarea stării tehnice a sistemelor de autoreglare şi de evidenţă a energiei termice şi a apei menajere;

c) determinarea sarcinii termice a consumatorilor şi a debitelor necesare de apă de reţea sau abur;

d) elaborarea schemelor tehnologice şi a planului obiectului cu amplasarea reţelelor termice;

e) analiza parametrilor de funcţionare şi a datelor tehnice ale utilajului în diferite regimuri de funcţionare a utilajului sau a sistemelor;

f) elaborarea bilanţului energetic al consumatorului, compararea indicatorilor reali cu cei calculaţi sau reglementaţi ai sistemelor, consumurilor de energie termică şi apă menajeră;

g) stabilirea potenţialului de reducere a consumului de resurse energetice şi de combustibil, precum şi identificarea unor soluţii de implementare a măsurilor de eficienţă energetică;

h) întocmirea raportului de audit energetic.

| Tabel |
| --- |
| Nr. crt. | Denumirea lucrărilor executate | Elementul evaluat | Preţurile de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Evaluarea sistemului de alimentare cu căldură pentru identificarea potenţialului de reducere a pierderilor de energie termică în reţea, cu un număr de consumatori de pînă la: | Reţea termică |  |
| 1.1. | 30 |  | 110 |
| 1.2. | 50 |  | 130 |
| 1.3. | 75 |  | 150 |
| 1.4. | 100 |  | 170 |
| 1.5. | 150 |  | 185 |
| 1.6. | 200 |  | 200 |
| 1.7. | 300 |  | 250 |
| Evaluarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică şi alimentare cu apă caldă menajeră, pentru identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie termică cu sarcina de calcul de pînă la: | Instalaţie |  |
| 1.8. | 0,24 MW |  | 165 |
| 1.9. | 0,48 MW |  | 235 |
| 1.10. | 0,72 MW |  | 265 |
| 1.11. | 1,2 MW |  | 325 |
| 1.12. | 2,4 MW |  | 430 |
| 1.13. | 6,0 MW |  | 640 |
| 1.14. | 12,0 MW |  | 990 |
| Evaluarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică prin instalaţiile de ventilare dotate cu calorifere, pentru identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie termică cu un număr de instalaţii de pînă la: | Instalaţie |  |
| 1.15. | 3 |  | 140 |
| 1.16. | 5 |  | 170 |
| 1.17. | 10 |  | 220 |
| 1.18. | 20 |  | 310 |
| 1.19. | 50 |  | 475 |
| 1.20. | 100 |  | 805 |
| Note: 1. Preţurile menţionate la poziţiile 1.1. – 1.7. sînt stabilite pentru sistemul de alimentare cu energie termică cu o singură sursă. În cazul prezenţei în reţeaua termică a mai mult de o sursă de energie termică, preţurile vor fi aplicate cu un coeficient de majorare cu 15% pentru fiecare sursă suplimentară. Consumator se consideră fiecare instalaţie care consumă energie termică şi fiecare instalaţie cu calorifere conectată la reţeaua termică examinată. 2. La poziţiile 1.8. – 1.14., instalaţie se consideră unitatea de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă caldă menajeră a fiecărei clădiri aparte, considerată drept consumator de energie termică. Dacă obiectul auditat constă din cîteva clădiri, atunci instalaţiile de alimentare cu căldură se tratează separat (în clădirile cu mai multe blocuri, în funcţie de nodurile de legătură cu reţeaua de căldură, se va aplica un coeficient de reducere de 0,8 pentru 2 noduri, 0,7 pentru 3 noduri; 0,6 pentru 4 noduri; 0,5 pentru 5 noduri; 0,45 pentru 6 noduri; 0,4 pentru 7 noduri şi mai mult), iar furnizarea apei calde – în funcţie de numărul instalaţiilor de încălzire a apei. |