Anexa nr.3

la Metodologia de calculare

a costului auditului energetic

Examinarea schemelor de alimentare cu energie electrică a obiectelor

industriale (a consumatorului) pentru identificarea potenţialului

de reducere a consumului de energie electrică

Examinarea schemelor de alimentare cu energie electrică a obiectelor industriale pentru identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie electrică, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei tehnice şi de proiect, a schemelor circuitului de alimentare cu energie electrică şi a regimului de funcţionare;

b) studierea circuitelor de alimentare cu energie electrică, a circuitelor exterioare de alimentare cu energie electrică de la staţiile de distribuţie pînă la staţiile de transformatoare;

c) evaluarea sistemului de alimentare cu energie electrică în scopul obţinerii datelor de intrare cu privire la receptoarele electrice instalate, secţiunilor conductoarelor, curbelor de sarcină etc.

Studierea regimurilor de consum al energiei electrice include executarea următoarelor lucrări:

a) studierea obligaţiilor contractuale dintre furnizorul de energie electrică şi consumator;

b) stabilirea numărului de puncte de distribuţie a sarcinii electrice;

c) studierea sistemului existent de evidenţă a consumului de energie electrică;

d) colectarea datelor cu privire la instalaţiile de compensare a puterii reactive, tipul acestora, capacitatea, locul amplasării, regimul de funcţionare;

e) studierea regimurilor de funcţionare a receptoarelor electrice.

Analiza procesului tehnologic pentru raţionalizarea regimului de funcţionare, în scopul reducerii consumului de energie electrică, include executarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei tehnice şi de proiect, a procesului tehnologic, a particularităţilor acestuia, examinarea utilajului şi parametrilor de bază ai regimurilor tehnologice de funcţionare a receptoarelor electrice;

b) stabilirea indicatorilor normativi şi de exploatare, a coeficienţilor care caracterizează funcţionarea utilajului tehnologic, a gradului lor de justificare;

c) identificarea celor mai mari consumatori de energie, a regimului lor de funcţionare;

d) stabilirea locurilor amplasării echipamentului de măsurare şi a volumului de măsurări necesare privind consumul de energie electrică în diferite puncte ale procesului tehnologic;

e) studierea documentaţiei normative şi de exploatare, existentă în cadrul entităţii, cu privire la consumul de energie electrică;

f) stabilirea influenţei procesului tehnologic asupra curbei de sarcină;

g) întocmirea tabelelor cu liste ale receptoarelor electrice;

h) elaborarea bilanţului electroenergetic.

Calcularea consumului real de energie electrică la o unitate de producţie include executarea următoarelor lucrări:

a) determinarea consumului optim de energie electrică, în baza examinării caracteristicilor mecanice şi energetice, precum şi a indicatorilor instalaţiilor tehnologice;

b) identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie electrică;

c) elaborarea raportului de audit energetic pentru obiectivul analizat.

| Tabel |
| --- |
| Nr. crt. | Denumirea lucrărilor executate | Elementul evaluat | Preţurile de referinţă |
| 3.1. | Studierea schemelor de alimentare cu energie electrică a postului de transformare | Post de transformare | 22 |
| Studierea schemelor de alimentare cu energie electrică, în reţelele de pînă la 1kV, cu un număr de linii de alimentare de: | Schemă |  |
| 3.2. | pînă la 25 |  | 50 |
| 3.3. | peste 25 |  | 90 |
| Studierea schemelor de alimentare cu energie electrică, în reţelele de peste 1kV, cu un număr de linii de alimentare de pînă la: | Schemă |  |
| 3.4. | 25 |  | 660 |
| 3.5. | 50 |  | 830 |
| Studierea regimului de consum al energiei în reţele de: | Nod de receptoare electrice |  |
| 3.6. | pînă la 1 kV |  | 350 |
| 3.7. | peste 1 kV |  | 500 |
| Analiza procesului tehnologic pentru raţionalizarea regimurilor de funcţionare, elaborarea bilanţului electroenergetic pentru receptoarele electrice ale instalaţiei tehnologice în număr de: | Nod de receptoare electrice |  |
| 3.8. | pînă la 10 |  | 350 |
| 3.9. | pînă la 20 |  | 500 |
| 3.10. | peste 20 |  | 750 |
| Calcularea consumului optim de energie electrică pe unitate de producţie, cu un număr de produse pe o linie tehnologică de: | Linie tehnologică |  |
| 3.11. | pînă la 2 |  | 400 |
| 3.12. | peste 2 |  | 600 |
| 3.13. | Elaborarea recomandărilor tehnice privind raţionalizarea consumului de energie electrică în sistemul de iluminat public | Sistem | 420 |
| 3.14. | Elaborarea recomandărilor tehnice privind raţionalizarea consumului de energie electrică în secţie | Secţie | 450 |
| 3.15. | Elaborarea recomandărilor tehnice privind raţionalizarea consumului de energie electrică pe întreg procesul de producere | Producere | 900 |