Приложение № 13

к Методике расчета

стоимости энергоаудита

Участие в проведении эксплуатационных испытаний

тепломеханического оборудования, систем

автоматизации и выполнении разовых измерений

Участие в проведении эксплуатационных испытаний тепломеханического оборудования, систем автоматизации и выполнении разовых измерений, согласно таблице, предусматривает выполнение следующих работ:

a) подготовка места для измерений;

b) оценка условий эксплуатации;

c) составление схемы измерений, разработка программы и методики испытаний, согласно инструкции по эксплуатации и техническим регламентам;

d) проведение испытаний согласно программе;

e) запись параметров в различных режимах;

f) обработка и анализ результатов испытаний;

g) построение таблиц, графиков и их представление в отчете по энергоаудиту.

| № п/п | Наименование выполненных работ | Обследуемый элемент | Базовые цены |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Проведение единых теплотехнических замеров переносными приборами (расход теплоносителя, состав отходящих газов, производительность вентиляционной установки, теплообменного аппарата, тепловизорная съемка) | Объект, установка, система | 220 |
| 13.2. | Проведение единых теплотехнических замеров переносными приборами метеорологических параметров, температуры, давления, влажности, расхода воздуха, концентрации газов и электротехнических измерений | Замер | 12 |