Приложение № 5

к Методике расчета

стоимости энергоаудита

Анализ проекта

центрального/индивидуального теплового пункта

Анализ проекта центрального теплового пункта, согласно таблице, предполагает осуществление следующих работ:

a) ознакомление с техническим заданием на проектирование, пояснительной запиской к проекту, технологической схемой центрального теплового пункта, с анкетными данными потребителей, с разводящими сетями после центрального теплового пункта;

b) поверочный расчет тепломеханического оборудования центрального теплового пункта, сравнение результатов поверочного расчета с проектным расчетом, определение правильности выбора оборудования и принятой технологической схемы центрального теплового пункта;

c) рассмотрение компоновочных и рабочих чертежей оборудования центрального теплового пункта и трубопроводов, изучение принципиальной схемы контроля и автоматизации тепломеханического оборудования;

d) обработка полученных результатов;

e) анализ проектных решений по эксплуатации и по потенциальному снижению энергопотребления;

f) разработка рекомендаций по улучшению или изменению отдельных проектных решений в части энергосбережения, составление решений и рассмотрение совместно с проектной организацией и заказчиком.

| № п/п | Наименование работ | Обследуемый элемент | Базовые цены |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проекта центрального теплового пункта мощностью до: | Проект |  |
| 5.1. | 0,24 МВт |  | 88 |
| 5.2. | 0,48 MВт |  | 115 |
| 5.3. | 1,2 MВт |  | 161 |
| 5.4. | 5,8 MВт |  | 341 |
| 5.5. | 11,6 MВт |  | 531 |
| 5.6. | 17,4 MВт |  | 657 |
| 5.7. | 23,2 MВт |  | 759 |
| Примечание. При выполнении анализа проекта реконструкции существующего центрального теплового пункта к ценам из позиций 5.1.-5.7. применяется коэффициент увеличения на 20%. |