Приложение № 8

к Методике расчета

стоимости энергоаудита

Разработка предложений по автоматизации и централизации

установок теплоснабжения, учета выработки и

потребления тепловой энергии

Разработка предложений по автоматизации, централизации установок теплоснабжения, учета выработки и потребления тепловой энергии, согласно таблице, предусматривает выполнение следующих работ:

a) ознакомление с заданием, составление (корректировка) технической программы и сметы;

b) ознакомление с проектной, конструкторской, эксплуатационной документацией;

c) обследование объектов теплоснабжения, определение параметров работы технологического оборудования, объемов автоматизации и диспетчеризации;

d) разработка оптимальных вариантов автоматизации и диспетчеризации объектов теплоснабжения, учета выработки и потребления тепловой энергии, функциональных и принципиальных электрических схем по каждому виду оборудования и пункту учета тепловой энергии; выбор средств автоматизации, датчиков и контрольно-измерительных приборов, а также теплосчетчиков и измерителей тепловой энергии;

e) определение оптимальных вариантов использования функциональных возможностей устройств телемеханики;

f) согласование с заказчиком принятых вариантов диспетчеризации, автоматизации и учета тепловой энергии;

g) составление предварительной спецификации на средства автоматизации, диспетчеризации и учета тепловой энергии (приборы, датчики, материалы, измерительные и исполнительные устройства);

h) составление и корректировка исполнительных схем, пояснительной записки по выбранному варианту автоматизации, диспетчеризации, учета тепловой энергии, составление отчета по энергоаудиту.

| № п/п | Наименование выполненных работ | Обследуемый элемент | Базовые цены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объект | Каждого последующего |
| 8.1. | Разработка предложений по автоматизации установок теплоснабжения | Технологическая схема | 256 | - |
| 8.2. | Разработка предложений по диспетчеризации контролируемого пункта до 10 телефункций | Тепловой пункт | 297 | 246 |
| 8.3. | Разработка предложений по учету выработки и потребления тепловой энергии | Технологическая схема | 920 |  |
| Примечания: 1. При наличии на теплопункте более 10 телефункций, согласно позиции 8.2., к цене применяется коэффициент увеличения на 30% за каждые 5 последующих телефункций. 2. Стоимость работ, указанных в позиции 8.3., определена для учета тепловой энергии на базе индукционных, ультразвуковых, крыльчатых и турбинных первичных преобразователей расхода. При использовании в качестве первичных преобразователей расхода камерных диафрагм к основной цене применяется коэффициент увеличения стоимости на 15%. 3. Цены, указанные в позиции 8.3., определены для учета тепловой энергии по одному трубопроводу тепловой сети; при учете тепловой энергии по двум трубопроводам к стоимости работ по второму трубопроводу применяется понижающий коэффициент 20%. |