„Anexa nr.13

la Hotărîrea Guvernului

nr. 558  din  22 iulie 2011

MĂSURILE

privind combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Măsurile privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului în Republica Moldova transpun Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului, publicată în Jurnalul Oficial L 259 din 18 octombrie 1993 şi Directiva 2006/56/CE a Comisiei din 12 iunie 2006 de modificare a anexelor la Directiva 93/85/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L 182 din 4 iulie 2006.

1. Măsurile privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului în Republica Moldova (în continuare – Măsuri) stabilesc minimul necesar de acţiuni care trebuie întreprinse pentru combaterea răspîndirii în Republica Moldova a bacteriei Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (în continuare – organism).

2. În sensul prezentelor Măsuri şi în conformitate cu art.2 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

măsură de control – orice acţiune care urmează a fi întreprinsă de organul de control fitosanitar, în scopul localizării, prevenirii apariţiei şi diseminării organismului în vederea eradicării acestuia;

organism – bacteria Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

3. Organul de control fitosanitar, în temeiul prevederilor art.4 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, efectuează controale oficiale sistematice de detectare a organismului la tuberculi şi la plantele de cartof (Solanum tuberosum L.) provenite de la subdiviziunile teritoriale, pentru confirmarea absenţei acestuia.

4. În scopul efectuării acestor controale, în cazul tuberculilor, se prelevează mostre de cartofi de sămînţă, de preferinţă din loturi depozitate, şi se supun testelor oficiale de laborator sau testelor monitorizate oficial, care utilizează metoda stabilită în anexa nr.1 la prezentele Măsuri, în vederea detectării şi diagnosticării organismului în temeiul art.8 şi art.9 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară. În caz de necesitate, se efectuează controale vizuale oficiale sau se monitorizează oficial prin tăierea altor mostre de tuberculi.

5. În cazul plantelor, se efectuează inspecţii în conformitate cu metodele adecvate, iar mostrele sînt supuse unei testări oficiale sau sînt monitorizate oficial în temeiul art.8 şi art.9 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară.

6. Numărul, originea, stratificarea şi perioada prelevării mostrelor se decid de organul de control fitosanitar în baza informaţiilor ştiinţifice şi a principiilor statistice, precum şi a biologiei organismului, ţinînd cont de sistemele de producţie a cartofului existente.

7. Suspectarea apariţiei sau prezenţa confirmată a organismului în plante de cartof şi tuberculi sau în tuberculii recoltaţi, depozitaţi sau comercializaţi pe raza de activitate a subdiviziunilor teritoriale, se raportează organului de control fitosanitar.

8. În cazul apariţiei unui organism suspectat, organul de control fitosanitar prelevează mostre şi asigură efectuarea testelor de laborator oficiale sau testelor oficial supravegheate, utilizînd metoda stabilită în anexa nr.1 la prezentele Măsuri şi în conformitate cu condiţiile precizate la pct. 1 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri, în scopul confirmării sau infirmării apariţiei suspectate a organismului. În cazul confirmării prezenţei organismului, se aplică prevederile stabilite la pct. 2 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri.

9. Organul de control fitosanitar, în scopul confirmării sau infirmării apariţiei suspectate a organismului, în temeiul prevederilor art.12 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în cazurile cînd:

1) s-au constatat simptome vizuale de diagnostic suspecte, sugerînd prezenţa bolii;

2) a fost identificat un test pozitiv de imunofluorescenţă, aşa cum este precizat în anexa nr.1 la prezentele Măsuri, sau un alt test pozitiv adecvat,

întreprinde următoarele acţiuni:

1) interzice circulaţia tuturor loturilor sau transporturilor din care s-au prelevat probe, aceasta putîndu-se efectua doar sub control oficial şi cu condiţia că nu există nici un risc identificabil de răspîndire a organismului;

2) aplică măsurile necesare pentru identificarea originii apariţiei suspectate;

3) introduce măsuri de precauţie suplimentare adecvate, bazate pe gradul de risc estimat, în vederea prevenirii oricărei răspîndiri a organismului. Aceste măsuri vor include controlul oficial al circulaţiei oricăror tuberculi sau plante în cadrul sau în afara oricărei premise asociate cu apariţia suspectată.

10. În cazul în care testele de laborator efectuate oficial sau testele monitorizate oficial, în conformitate cu metoda stabilită în anexa nr.1 la prezentele măsuri, confirmă prezenţa organismului într-o mostră de tuberculi, plante sau părţi de plante, organul de control fitosanitar, luînd în considerare principiile ştiinţifice fundamentate, biologia organismului şi sistemele particulare de producţie, comercializare şi prelucrare, întreprinde următoarele acţiuni:

1) declară contaminaţi tuberculii sau plantele, transportul şi/sau lotul, precum şi utilajul, vehiculele, containerele, depozitele sau părţi din acestea şi oricare alte obiecte, inclusiv ambalajele din care a fost prelevată proba şi, dacă este cazul, locul, respectiv locurile de producţie, precum şi cîmpul, respectiv cîmpurile de unde au fost recoltaţi tuberculii sau plantele;

2) stabileşte, luînd în considerare dispoziţiile pct. 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri, gradul extinderii contaminării probabile prin contact cu elementele declarate contaminate, înainte sau după recoltare, sau prin legătura producţiei cu contaminarea desemnată;

3) delimitează o zonă a determinării extinderii contaminării probabile şi a răspîndirii posibile a organismului, conform dispoziţiilor prevăzute la pct. 2 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri.

11. În conformitate cu prevederile pct. 3 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri, în cazul oricărei contaminări desemnate în conformitate cu pct.10 subpct. 1) şi demarcării zonei conform pct.10 subpct. 3) din prezentele Măsuri, se iau următoarele măsuri:

1) organul de control fitosanitar notifică autoritatea publică centrală pentru agricultură şi subdiviziunile sale teritoriale despre orice contaminare stabilită şi detaliile delimitării zonei. Detaliile acestei informaţii sînt folosite pentru uz intern;

2) în urma notificării stabilite la pct.11 şi a elementelor menţionate în aceasta este necesar ca subdiviziunile teritoriale ale organului de control fitosanitar vizate în notificare să aplice, după caz, prevederile pct. 10 subpct. 1), 2) şi 3).

12. În cazul în care tuberculii sau plantele au fost declarate contaminate conform pct.10 subpct. 1), testele prevăzute la pct.8 se efectuează la toate stocurile de cartofi care au clone înrudite cu cei contaminaţi. Testele se efectuează pe numărul de tuberculi sau de plante necesare pentru determinarea sursei probabile de infecţie primară şi a întinderii contaminării probabile, de preferinţă după gradul de risc.

13. În urma testării, se efectuează, după caz, o declarare a contaminării, determinarea întinderii contaminării probabile şi delimitarea unei zone conform pct. 10 subpct. 1), 2) şi 3).

14. Tuberculii  sau plantele declarate  contaminate  conform pct. 10 subpct. 1) nu pot fi plantate şi, sub control oficial, în temeiul prevederilor art.12 alin.(4) din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară sînt:

1) distruse; sau

2) eliminate într-un alt mod, în cadrul uneia sau mai multor măsuri sub control oficial, în conformitate cu pct. 1 din anexa nr.4 la prezentele Măsuri, dacă s-a stabilit că nu există nici un risc identificabil de răspîndire a organismului.

15. Tuberculii sau plantele declarate contaminate, în conformitate pct.10, subpct. 2) din prezentele Măsuri, nu pot fi plantate şi, fără a prejudicia rezultatul testelor pentru stocurile care au o relaţie clonală cu ei, sînt utilizate sau eliminate în mod adecvat, conform pct. 2 din anexa nr.4 la prezentele Măsuri, sub control oficial, astfel încît sa fie garantată absenţa riscului identificabil de răspîndire a organismului, în conformitate cu art.12 alin. (4)  din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară.

16. Toate utilajele, vehiculele, containerele, depozitele, părţi din acestea sau orice alte obiecte, inclusiv materialul de ambalare, declarate contaminate conform pct.10  subpct. 1) sau considerate ca probabil contaminate conform pct.10 subpct. 2) trebuie distruse sau curăţate şi decontaminate, utilizîndu-se metodele corespunzătoare prevăzute la pct. 3 din anexa nr.4 la prezentele Măsuri. După dezinfecţie aceste obiecte nu mai sînt considerate ca fiind contaminate.

17. Fără a prejudicia prevederile pct. 14, 15 şi 16, se întreprind diferite măsuri în conformitate cu pct. 10 subct. 3), se aplică o serie de măsuri definite la pct. 4 din anexa nr.4 la prezentele Măsuri.

18. Cartofii de sămînţă trebuie să îndeplinească cerinţele faţă de materialul semincer şi să provină direct dintr-un material care a fost obţinut în cadrul unui program aprobat oficial şi care a fost declarat liber de organism ca urmare a testelor efectuate oficial care s-a constatat că nu conţine organismul, în urma unei testări oficiale sau monitorizate oficial, utilizînd metoda descrisă în anexa nr.1 la prezentele Măsuri.

19.Testele menţionate mai sus sînt efectuate:

1) în cazurile în care contaminarea afectează producţia de cartofi de sămînţă, în cazul plantelor selecţiei clonale iniţiale;

2) în alte cazuri, pe plantele selecţiei clonale iniţiale sau pe probe reprezentative de cartofi de sămînţă din categoria de bază sau din generaţii anterioare.

20. Deţinerea şi manipularea organismului sînt interzise.

21. Prevederile pct. 12, 13, 14 şi 20 ale prezentelor Măsuri nu se aplică în cazul unor scopuri experimentale sau ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţie a soiurilor, cu condiţia ca aceste derogări să nu prejudicieze măsurile de combatere a organismului şi să nu creeze nici un risc de răspîndire a acestuia.

Anexa nr.1

la Măsurile privind combaterea

veştejirii bacteriene a cartofului

în Republica Moldova

Protocolul de testare în vederea diagnosticării, detectării şi identificării agentului responsabil de veştejirea bacteriană a cartofului – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann şi Kotthoff) Davis et al.

Protocolul de testare menţionat în titlu se aplică pentru:

1) diagnosticarea veştejirii bacteriene pe tuberculii şi pe plantele de cartof;

2) detectarea Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus pe eşantioane de tuberculi şi de plante de cartof;

3) identificarea Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (în    continuare – C. m. ssp. sepedonicus).

Se va ţine cont de următoarele principii generale:

1) protocoalele optimizate pentru diverse metode, reactivii validaţi şi modalităţile de preparare a materialului necesar pentru teste şi pentru controale figurează în anexele la prezenta anexă. În anexa A la prezenta anexă se furnizează lista laboratoarelor incluse pentru optimizarea şi validarea protocoalelor;

2) deoarece protocoalele implică detectarea unui organism dăunător care trebuie pus în carantină şi includ utilizarea culturilor viabile de C. m. ssp. sepedonicus ca materiale de control, este necesar ca procedurile să se desfăşoare în condiţii adecvate de carantină, cu instalaţii de laborator corespunzătoare de eliminare a deşeurilor şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”;

3) parametrii testelor trebuie să garanteze o detectare coerentă şi reproductibilă a nivelurilor de C. m. ssp. sepedonicus la pragurile stabilite pentru metodele selecţionate;

4) este necesară pregătirea exactă a martorilor pozitivi;

5) realizarea testelor în funcţie de pragurile cerute implică, de asemenea, stabilirea parametrilor corecţi, întreţinerea şi calibrarea echipamentelor, manevrarea şi conservarea atentă a reactivilor şi toate măsurile menite să împiedice contaminarea între eşantioane, de exemplu separarea martorilor pozitivi de eşantioanele pentru teste. Trebuie aplicate norme de control al calităţii pentru a evita apariţia oricărei greşeli, în special de ordin administrativ, în etichetare şi în documentaţie;

6) apariţia suspectată a unui focar, în sensul pct. 9 din prezentele Măsuri, implică o reacţie pozitivă la testele de diagnostic sau de depistare efectuate pe o probă, după cum se indică în diagrame;

7) în cazul în care primul test de depistare a imunofluorescenţei (IF) sau de depistare a reacţiei în lanţ a polimerazei − Polimerarase Chain Reaction (în continuare – PCR)/ hibridizare fluorescentă in situ (denumit în continuare – FISH) este pozitiv, există o suspiciune de contaminare cu C. m. ssp sepedonicus şi trebuie efectuat un al doilea test de depistare. În cazul în care şi al doilea test de depistare este pozitiv, suspiciunea este confirmată (apariţie suspectată) şi testele trebuie continuate în conformitate cu protocolul. În cazul în care al doilea test de depistare este negativ, proba este considerată necontaminată cu C. m. ssp.sepedonicus;

8) reacţia pozitivă la testul de imunofluorescenţă (IF) menţionată la punctul 9 din Măsuri este definită ca o reacţie pozitivă la testul de imunofluorescenţă confirmată de un al doilea test de depistare (PCR/FISH);

9) prezenţa confirmată, menţionată la pct. 10 din Măsuri, implică izolarea şi identificarea unei culturi pure de C. m. ssp. sepedonicus cu confirmarea patogenicităţii.

1. Prezentarea diagramei funcţionale

1.1. Protocolul de detectare în vederea diagnosticării veştejirii bacteriene pe tuberculi şi plante de cartof care prezintă simptome ale bolii

Procedura de testare vizează tuberculii şi plantele de cartof care prezintă simptome caracteristice veştejirii bacteriene sau care prezintă suspiciunea prezenţei bolii respective. Procedura prevede un test rapid de depistare, izolarea organismului patogen plecînd de la ţesutul vascular infectat pe medii de diagnostic şi, în cazul unui rezultat pozitiv, identificarea culturii ca fiind C. m. ssp. sepedonicus.

(1)  Simptomele sînt descrise în secţiunea 2 din prezenta anexă.

(2) Testele adecvate sînt:

testul de imunofluorescenţă (secţiunea 4);

testul PCR (secţiunea 6);

testul FISH (secţiunea 5).

(3) Deşi izolarea prin dizolvare şi însămînţare pe medii de cultură a agentului patogen provenit din materialul vegetal care prezintă simptome caracteristice este o sarcină simplă, punerea în cultură riscă să eşueze începînd cu stadiile avansate de infecţie. Bacteriile saprofite care se dezvoltă pe un ţesut bolnav riscă într-adevăr să se multiplice mult mai repede decît agentul patogen sau să îi inhibe creşterea pe mediul de izolare. Aşadar, se recomandă să se utilizeze în acelaşi timp medii neselective şi selective, de preferinţă de tip MTNA (secţiunea 8) sau să se recurgă la testul biologic (secţiunea 7).

(4) Profilul morfologic al unei colonii caracteristice este prezentat în secţiunea 8.

(5) Atunci cînd testul de izolare este negativ, în ciuda existenţei simptomelor caracteristice ale bolii, trebuie repetată izolarea.

(6) Se poate identifica în mod viabil o cultură pură de C.m. sepedonicus utilizînd testele enumerate în secţiunea 9.

(7) Testul pentru patogene este descris în secţiunea 10.

1.2. Protocolul de detectare şi de identificare a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus pe eşantioane de tuberculi de cartof asimptomatice

Procedura de testare vizează detectarea infecţiilor latente ale tuberculilor de cartofi. Orice rezultat pozitiv la cel puţin două teste de depistare, bazate pe principii biologice diferite, trebuie completat cu izolarea organismului patogen, urmată, în caz de izolare a coloniilor caracteristice, de confirmarea unei culturi pure ca fiind C. m. ssp. sepedonicus. Rezultatul pozitiv al unui singur test de depistare nu este suficient pentru ca proba să fie considerată suspectă.

Testele de depistare şi testele de izolare trebuie să permită praguri de detectare cuprinse între 103 şi 104 celule/ml de extract concentrat repus în suspensie, inclus ca martori pozitivi în fiecare serie de teste.

(1)  Dimensiunea eşantionului standard este de 200 tuberculi, deşi procedura poate fi aplicată şi unor eşantioane mai reduse, în cazul în care nu se dispune de 200 de tuberculi.

(2) Extragerea organismului patogen şi metodele de concentrare sînt descrise în secţiunea 3.1.

(3) În cazul în care cel puţin două teste bazate pe principii biologice diferite sînt pozitive, trebuie efectuate izolarea şi confirmarea. Se va realiza cel puţin un test de depistare. În cazul în care testul respectiv este negativ, proba se consideră negativă. În cazul în care testul este pozitiv, trebuie să se efectueze cel puţin un al doilea test de depistare bazat pe principii biologice diferite pentru a verifica primul rezultat pozitiv. În cazul în care al doilea test sau următoarele sînt negative, proba este considerată negativă. În acest caz nu este necesară efectuarea altor teste.

(4) Testul de imunofluorescenţă (IF).

Se utilizează întotdeauna un anticorp policlonal pentru testele de imunofluorescenţă. Se poate obţine o specificitate mai mare (a se vedea secţiunea 4), asociind anticorpului menţionat anticorpi monoclonali suplimentari.

(5) Testul PCR – se utilizează reactivi şi protocoale PCR validate în mod corespunzător (a se vedea secţiunea 6).

(6) Testul FISH – se utilizează reactivi şi protocoale validate (a se vedea secţiunea 5).

(7) Izolare selectivă  – asociată cu utilizarea unui mediu MTNA sau NCP-88 şi a unei diluări la 1/100 de extract concentrat repus în suspensie, izolarea selectivă constituie în numeroase cazuri o metodă bună de izolare directă a C.m. ssp. sepedonicus. Coloniile caracteristice se pot obţine la o perioadă între trei şi zece zile de la însămînţare. Atunci este posibil să se efectueze purificarea şi identificarea agentului patogen. Pentru a profita din plin de posibilităţile oferite de testul în cauză, trebuie să se pregătească cu grijă conurile de cartof prelevate de pe stolon pentru a evita contaminarea cu bacterii secundare legate de tuberculi, care constituie organisme concurente ale C. m. ssp. sepedonicus pe mediul de cultură şi sînt susceptibile de a înlocui agentul patogen menţionat. În cazul eşuării testului de însămînţare, izolarea trebuie efectuată pe baza plantelor utilizate pentru testul biologic (a se vedea secţiunea 8).

(8) Testul biologic este utilizat pentru izolorea C.m. ssp.sepedonicus pe baza extractelor de cartofi prin îmbogăţire selectivă în vinete (Solanum melongena). Sînt necesare condiţii optime de incubare, în conformitate cu specificaţiile procedurii în cauză. Bacteriile care au efect inhibitor asupra C.m. ssp.sepedonicus în prezenţa unui mediu MTNA sau NCP-88 nu riscă să afecteze desfăşurarea testului menţionat (a se vedea secţiunea 7).

(9) Profilul morfologic al unei colonii caracteristice este prezentat în secţiunea 8.

(10) Punerea în cultură sau testele biologice prezintă riscul unui eşec din cauza concurenţei sau a efectului inhibitor al bacteriilor saprofite. În cazul în care testele de depistare dau rezultate pozitive, dar testele de izolare sînt negative, trebuie repetate  testele de izolare pe acelaşi extract sau cu ajutorul unor ţesuturi vasculare prelevate din apropierea stolonului de pe tuberculi tăiaţi provenind din acelaşi eşantion şi, după caz, trebuie testate eşantioane suplimentare.

(11) Se pot identifica în mod viabil culturi pure de izolaţi presupuşi de C. m. ssp. sepedonicus utilizînd testele enumerate în secţiunea 9.

(12) Testul puterii patogene este descris în secţiunea 10.

1.3. Protocolul de detectare şi de identificare a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus pe eşantioane asimptomatice de plante de cartof

(1) A se vedea secţiunea 3.2 pentru dimensiunea recomandată a eşantioanelor.

(2) Extragerea organismului patogen şi metodele de concentrare sînt descrise în secţiunea 3.2.

(3) În cazul în care cel puţin două teste bazate pe principii biologice diferite sînt pozitive, trebuie efectuate izolarea şi confirmarea.

Se realizează cel puţin un test de depistare. În cazul în care testul respectiv este negativ, eşantionul se consideră negativ. În cazul în care testul este pozitiv, trebuie să se efectueze cel puţin al doilea test de depistare, bazat pe principii biologice diferite, pentru a verifica primul rezultat pozitiv. În cazul în care al doilea test sau următoarele sînt negative, eşantionul este considerat negativ. În acest caz nu este necesară efectuarea altor teste.

(4) Testul de izolare selectivă şi profilul morfologic al unei colonii caracteristice sînt prezentate în secţiunea 8.

(5)  Testul IF este descris în secţiunea 4.

(6) Testele PCR sînt descrise în secţiunea 6.

(7) Testul FISH este descris în secţiunea 5.

(8) Testul biologic este descris în secţiunea 7.

(9) Punerea în cultură sau testele biologice prezintă riscul unui eşec din cauza concurenţei sau a efectului inhibitor al bacteriilor saprofite. În cazul în care testele de depistare dau rezultate pozitive, dar testele de izolare sînt negative, trebuie repetate testele de izolare şi, după caz, trebuie testate eşantioane suplimentare.

(10) Se pot identifica în mod viabil culturi pure de izolaţi presupuşi de C.m. ssp.sepedonicus utilizînd testele enumerate în secţiunea 9.

(11) Testul puterii patogene este descris în secţiunea 10.

2. Cercetarea vizuală a simptomelor veştejirii bacteriene

2.1. Plante de cartof

În contextul climatic european, simptomele rareori pot fi observate pe teren, iar atunci cînd este cazul, acest lucru se întîmplă numai la sfîrşitul sezonului. Adesea simptomele pot fi mascate de cele ale altor boli, de vătămări mecanice, îmbătrînire sau pot fi confundate cu acestea. Simptomele pot trece cu uşurinţă neobservate în momentul inspecţiei pe teren. Simptomele veştejirii sînt foarte diferite de cele care caracterizează veştejirea bacteriană. În general, prima progresează într-adevăr lent şi se limitează iniţial la marginea frunzelor.

Frunzele tinere infectate continuă adesea să crească, dar într-o manieră mai puţin evidentă în locurile infectate, ceea ce face ca frunzele respective să aibă forme neregulate. Frunzele atinse de obstrucţia ţesuturilor vasculare situate mai jos pe tulpină prezintă adesea pete clorotice intercostale de culoare galbenă sau portocalie. Se întîmplă ca foile, frunzele şi chiar şi tulpinile infectate să moară. Adesea, frunzele şi tuberculii scad doar în dimensiuni. Se întîmplă cîteodată să se constate o atrofiere a plantelor.

2.2. Tuberculi de cartof

1) Primul simptom al veştejirii bacteriene îl reprezintă, mai ales în apropierea stolonului, un aspect uşor sticlos sau translucid al ţesutului, fără înmuiere în jurul sistemului vascular. Inelul vascular poate prezenta, la stolon, o culoare uşor mai închisă decît de obicei. Primele simptome uşor de identificat sînt culoarea gălbuie a inelului vascular şi faptul că, în momentul în care se apasă uşor pe tubercul, din vase ies coloane de materie asemănătoare cu brînza.

Exsudatul respectiv conţine milioane de bacterii. Poate apărea o înnegrire a ţesutului vascular. În acest stadiu, bulbul prezintă simptome asemănătoare cu cele ale veştejirii bacteriene la Ralstonia solanacearum. Într-o primă fază, simptomele pot să se limiteze la o parte a inelului care nu este neapărat aproape de stolon, înainte de a se răspîndi treptat pe tot inelul. Pe măsură ce infecţia progresează, ţesuturile vasculare sînt distruse, iar cortexul exterior se poate separa de cortexul interior. În stadiile avansate ale infecţiei, la suprafaţa tuberculului apar fisuri cu marginile adesea colorate în roşu-brun. În mai multe cazuri observate recent în Europa se constată o putrezire simultană a cortexului central şi a inelului vascular, care antrenează o infestare secundară cu găurire internă şi necroză. O infestare fungică sau bacteriană secundară poate masca simptomele şi poate fi dificil şi chiar imposibil să se distingă simptomele avansate ale veştejirii bacteriene de simptomele altor putregaiuri ale tuberculilor. Nu trebuie excluse nici formele asimptomatice.

3. Prepararea eşantionului

3.1. Tuberculi de cartof

Eşantionul standard conţine 200 de tuberculi pe test. O eşantionare mai intensivă implică mai multe teste pe eşantioane standard. Un număr mai mare de tuberculi în eşantion va cauza inhibiţie sau o interpretare dificilă a rezultatelor. În cazul în care nu se dispune de un număr atît de mare de tuberculi, procedura poate fi aplicată fără dificultate pe eşantioane mai mici de 200 de tuberculi.

Validarea tuturor metodelor de detectare descrise în continuare se bazează pe teste realizate pe eşantioane de 200 de tuberculi.

Extractul de cartof descris în continuare mai poate fi utilizat şi pentru a detecta prezenţa bacteriei responsabile de putregaiul brun al cartofului, Ralstonia solanacearum.

Pretratamentul facultativ la prepararea eşantionului presupune următoarele acţiuni:

1) se spală tuberculii, aplicînd între eşantioane dezinfectanţi (compuşi cloruraţi, atunci cînd trebuie utilizat testul PCR, pentru eliminarea acidului dezoxiribonucleic patogen, şi detergenţi adecvaţi. Procedura de spălare menţionată este utilă (dar nu este neapărat obligatorie) în special pentru eşantioanele care conţin elemente de sol în excedent şi în cazul în care trebuie efectuat un test PCR sau o procedură de izolare directă;

2) se usucă tuberculii cu aer.

3.1.1. Cu ajutorul unui scalpel sau al unui cuţit pentru legume, curat şi dezinfectat, se cojeşte fiecare tubercul la nivelul stolonului pînă la apariţia ţesutului vascular.

Se decupează cu atenţie un mic con de ţesut vascular la nivelul stolonului, avînd grijă să se preleveze cît mai puţin ţesut nevascular posibil.

După caz, se pun deoparte şi se testează separat tuberculii care prezintă simptome suspecte de veştejire bacteriană.

În cazul în care se observă simptome suspecte de veştejire bacteriană în momentul prelevării conului de stolon, trebuie să se efectueze o inspecţie vizuală a tuberculului, după ce a fost tăiat în apropierea stolonului. Orice tubercul tăiat care prezintă simptome suspecte trebuie suberificat timp de două zile la temperatura mediului ambiant, apoi conservat în carantină (la o temperatură cuprinsă între 4° şi 10 °C) pînă la efectuarea tuturor testelor. Toţi tuberculii din eşantion (inclusiv cei care prezintă simptome suspecte) trebuie conservaţi în conformitate cu anexa nr.2 la Măsuri.

3.1.2. Se colectează conurile de stolon în recipiente noi, de unică folosinţă, care să se poată închide şi/sau sigila (în cazul recipientelor refolosite, acestea se vor curăţa şi se vor dezinfecta integral cu ajutorul compuşilor cloruraţi). Este preferabil ca tratarea conurilor să se efectueze imediat. În caz contrar, conurile se depozitează în recipient fără a se adăuga tampon şi se refrigerează pentru o perioadă mai mică de 72 de ore sau se conservă la temperatura mediului ambiant pentru o perioadă mai scurtă de 24 de ore. Uscarea şi suberificarea, precum şi dezvoltarea saprofitelor în momentul depozitării conurilor pot împiedica detectarea agentului responsabil de veştejirea bacteriană.

3.1.3. Conurile de stolon se tratează în conformitate cu una dintre următoarele proceduri:

1) se acoperă stolonii cu o baie de tampon de extracţie în cantitate suficientă − în jur de 40 ml (a se vedea anexa C la prezenta anexă) şi se aşază într-un agitator rotativ (între 50 şi 100 ture/minut) timp de 4 ore, la o temperatură mai mică de 24°C sau timp de 16-24 ore, în cazul în care sînt refrigeraţi; sau

2) se omogenizează stolonii cu ajutorul unei cantităţi suficiente (în jur de 40 ml) de tampon de extracţie (a se vedea anexa C la prezenta anexă) într-un mixer, sau zdrobindu-l cu un ciocan din cauciuc sau cu un alt dispozitiv de zdrobire potrivit într-o pungă de macerare de unică folosinţă sigilată de 150 mm × 250 mm, sterilizată cu radiaţii ionizante.

Există un risc ridicat de contaminări încrucişate ale eşantioanelor atunci cînd eşantioanele sînt omogenizate cu mixerul. Se vor lua măsuri de precauţie pentru a evita orice vaporizare sau vărsare în timpul procesului de extracţie. Se va asigura folosirea unor lame de mixer şi a unor vase proaspăt sterilizate pentru fiecare probă. În cazul folosirii testului PCR, se va evita orice transport de ADN în recipientele sau în dispozitivele de zdrobire. În cazul în care se recurge la testul PCR, se recomandă zdrobirea în pungi de unică folosinţă şi utilizarea tuburilor de unică folosinţă.

3.1.4. Se decantează lichidul supernatant. În cazul în care lichidul este prea tulbure, se limpezeşte prin centrifugare la viteză redusă (la maximum 180 g timp de 10 minute, la o temperatură de 4°-10°C) sau prin filtrare în vid (40-100 μm), spălînd filtrul cu un tampon de extracţie suplimentară (10 ml) (a se vedea anexa C la anexa nr.1 la Măsuri).

3.1.5. Se concentrează fracţiunea   bacteriană   prin centrifugare la viteza de  7 000 g timp de 15 minute (sau de 10 000 g timp de 10 minute) la o temperatură cuprinsă între 4 şi 10 °C, apoi se elimină lichidul supernatant fără a agita depozitul.

3.1.6. Se readuce depozitul în suspensie într-un tampon de 1,5 ml (a se vedea anexa C la anexa nr.1 la prezentele Măsuri). Se utilizează 500 μl pentru testele de C. m. ssp. sepedonicus, 500 μl pentru testele de Ralstonia solanacearum şi 500 μl ca valoare de referinţă. Se adaugă glicerol steril la concentraţia finală de 10-25 % (în volum) la 500 μl din alicota de referinţă şi la alicota de test rămasă, se agită şi se depozitează la o temperatură între –16° şi –24 °C (săptămîni) sau între –68° şi

–86 °C (luni). În timpul testelor, alicotele de test se păstrează la o temperatură de 4°-10 °C.

Nu sînt recomandate congelările şi dezgheţările repetate.

În cazul în care extractul trebuie transportat, se va asigura livrarea în termen de 24-48 de ore într-o ladă frigorifică.

3.1.7. Pentru a evita contaminarea, este necesar ca toţi martorii pozitivi şi toate eşantioanele de C. m.ssp. sepedonicus să fie tratate separat, atît pentru testele de imunofluorescenţă, cît şi pentru toate celelalte teste.

3.2. Plante de cartof

Pentru a detecta populaţiile recente de C. m. ssp. sepedonicus este recomandabil să se testeze probe compozite. Procedura poate fi aplicată cu uşurinţă pentru probele compozite care conţin pînă la 200 de părţi de tulpini. Atunci cînd se efectuează anchete, anchetele respective trebuie să se bazeze pe un eşantion reprezentativ din punct de vedere statistic al populaţiei vegetale examinate.

3.2.1. Cu ajutorul unui cuţit sau al unei foarfece de grădină curate şi dezinfectate se taie un segment de 1-2 cm de la baza fiecărei tulpini, chiar deasupra solului. După ce s-au dezinfectat rapid cu etanol de 70 %, segmentele de tulpini se usucă imediat cu hîrtie de filtru.

Se colectează segmentele de tulpini într-un recipient steril închis, respectînd procedura de eşantionare expusă în continuare.

3.2.2. Segmentele de tulpini se tratează urmînd una dintre următoarele proceduri:

1) se acoperă segmentele de tulpină cu o baie de tampon de extracţie în cantitate suficientă – în jur de 40 ml (a se vedea anexa C la prezenta anexă) şi se aşază într-un agitator rotativ (între 50 şi 100 ture/minut) timp de 4 ore, la o temperatură mai mică de 24 °C sau timp de 16-24 ore, în cazul în care sînt refrigerate; sau

2) segmentele se zdrobesc imediat într-o pungă de macerare rezistentă (de exemplu Stomacher sau Bioreba) cu o cantitate adecvată de tampon de extracţie (a se vedea anexa C la prezenta anexă)  folosind un ciocan de cauciuc sau un alt dispozitiv de zdrobire corespunzător (de exemplu Homex). În caz contrar, segmentele trebuie să fie refrigerate (pentru o perioadă mai scurtă de 72 de ore) sau conservate la temperatura mediului ambiant (pentru o perioadă mai scurtă de 24 de ore).

3.2.3. După o sedimentare de 15 minute, se decantează lichidul supernatant.

3.2.4. De obicei, nu este necesar să se efectueze o nouă limpezire a extractului sau a concentraţiei fracţiunii bacteriene, cu toate acestea, limpezirea se poate efectua prin filtrare şi/sau centrifugare, în conformitate cu metoda descrisă de secţiunile 3.1.4.− 3.1.6.

3.2.5. Se separă extractul de probă iniţial sau concentrat în două părţi egale. Una dintre părţi se menţine pe toată durata testului la o temperatură de 4-10 °C, iar cealaltă se depozitează la o temperatură între –16 şi –24 °C (săptămîni) sau între  –68 şi –86 °C (luni), după ce s-a introdus în ea în prealabil o cantitate de 10-25 % glicerol steril, în cazul în care va fi necesară efectuarea unui al doilea test.

4. Test de imunofluorescenţă

Ţinînd seama de capacitatea sa recunoscută de a atinge pragurile cerute, se recomandă utilizarea testului de imunofluorescenţă ca test principal de depistare.

În cazul în care testul de imunofluorescenţă este utilizat ca test principal de depistare şi rezultatul este unul pozitiv, trebuie să se efectueze un test PCR sau FISH ca test secundar. În cazul în care testul de imunofluorescenţă este folosit ca test secundar, iar rezultatul este pozitiv, analiza trebuie completată cu teste suplimentare, în conformitate cu indicaţiile din diagrama funcţională.

Atunci cînd testul de imunofluorescenţă se utilizează ca test principal, se foloseşte întotdeauna un anticorp policlonal. Atunci cînd un test de imunofluorescenţă efectuat cu un anticorp policlonal are un rezultat pozitiv, un test suplimentar al probei cu anticorp monoclonal poate permite o specificitate mai mare, dar, de asemenea, se poate dovedi mai puţin evident.

Trebuie să se folosească anticorpii unei suşe de referinţă a C. m. ssp. sepedonicus. Se recomandă să se determine titrul pentru fiecare lot nou de anticorpi. Titrul se defineşte ca fiind cea mai înaltă diluţie la care se obţine o reacţie optimă atunci cînd se testează o suspensie care conţine între 105 şi 106 celule pe mililitru a unei suşe omoloage de C. m.ssp. sepedonicus folosind un conjugat adecvat de izotiocianat de fluoresceină (FITC), în conformitate cu recomandările producătorului. Soluţia brută de anticorpi policlonali sau monoclonali trebuie să prezinte un titru de imunofluorescenţă de cel puţin 1:2 000. În momentul efectuării testului, diluţia/diluţiile de lucru ale anticorpilor trebuie să fie aproximativ egale cu jumătatea titrului.

Se folosesc anticorpi validaţi.

Testul trebuie efectuat pe extracte de probă proaspăt preparate. După caz, acesta poate fi efectuat cu succes pe extracte conservate în soluţie de glicerol, la o temperatură între –68° şi –86 °C. Glicerolul poate fi separat de probă prin adăugarea unui ml de tampon de extract concentrat (a se vedea anexa D la prezenta anexă), centrifugare timp de 15 minute la 7 000 g şi resuspendare în aceeaşi cantitate de tampon de extract concentrat. Acest lucru este rareori necesar, în special atunci cînd proba este fixată de lamă prin flambare (a se vedea punctul 2.2 din prezenta anexă).

Se pregătesc lame − martori pozitivi distincţi ai unei suşe omoloage sau ai oricărei alte suşe de referinţă a C.m. ssp. sepedonicus într-o suspensie de extract de cartof, astfel cum se indică în anexa B la prezenta anexă şi, eventual, într-o soluţie tampon.

Ca martor similar pe aceeaşi lamă, ar trebui utilizat, în măsura posibilului, ţesut infectat în mod natural, conservat prin liofilizare sau congelare între –16 °C şi –24 °C).

Ca martori negativi, se folosesc alicote de extract de probă care au dat, în prealabil, un rezultat negativ la teste.

Se utilizează lame de microscop cu multe godeuri dotate, de preferinţă, cu 10 ferestre cu un diametru minim de 6 mm.

Materialul de control se testează la fel ca probele.

4.1. Lamele se prepară folosind una dintre următoarele metode:

1) extracte finale cu conţinut relativ redus de amidon:  se depune cu pipeta pe prima fereastră o cantitate standard (15 μl sînt suficienţi pentru un diametru al ferestrei de 6 mm; pentru ferestrele cu un diametru mai mare se alege o cantitate mai mare) dintr-o soluţie de 1/100 de extract concentrat de cartof repus în suspensie. Apoi se depune cu pipeta o cantitate similară de extract concentrat nediluat (1/1) pe ferestrele rămase din acel şir. Şirul următor poate fi folosit ca duplicat sau poate servi pentru o a doua probă, astfel cum se indică în figura 1;

2) alte extracte:  se prepară diluţiile zecimale (la 1/10, la 1/100 şi la 1/1 000) din extractul concentrat repus în suspensie în soluţia tampon. Se depune cu pipeta pe un şir de ferestre o cantitate standard (15 μl sînt suficienţi pentru un diametru al ferestrei de 6 mm; pentru ferestrele cu un diametru mai mare se alege o cantitate mai mare) de suspensie de extract pur şi de fiecare diluţie. Şirul următor poate fi folosit ca duplicat sau poate servi pentru o a doua probă, astfel cum se indică în figura 2.

4.2. Se usucă picăturile la temperatura mediului ambiant sau prin încălzire la temperaturi cuprinse între 40 ° şi 45 °C. Celulele bacteriene se fixează pe lamă prin încălzire (15 minute la 60 °C), prin flambare, cu ajutorul etanolului la 95 % sau urmînd instrucţiunile specifice ale furnizorilor de anticorpi.

În cazul în care este necesar, lamele fixe pot fi refrigerate şi depozitate într-o cutie de desicaţie pentru cea mai scurtă perioadă posibilă (maximum 3 luni) înainte de efectuarea unui alt test.

4.3. Procedura testului de imunofluorescenţă

1)  în conformitate cu metoda de preparare a lamelor de test indicată la pct. 4.1 subpct. 1) se prepară o serie de diluţii pe jumătate de anticorp într-un tampon de imunofluorescenţă. Primul godeu trebuie să primească ½ din titru (T/2), celelalte −  ¼ din titru (T/4), ½ din titru (T/2), titrul (T) şi de două ori titru (2T);

2) în conformitate cu metoda de preparare a lamelor de test indicată la pct. 4.1 subpct. 2) se prepară diluţia de lucru de anticorp într-un tampon de imunofluorescenţă. Diluţia de lucru are efect asupra specificităţii.

Figura 1. Prepararea lamei de test în conformitate cu pct. 4.1. subpct. 1) şi pct. 4.3 subpct. 1)

Diluţia de extract concentrat repus în suspensie

1/100    1/1     1/1    1/1    1/1  ⁬ Diluţie de extract

concentrat repus în suspensie

(T-titru)        			                    T/2    T/4      T/2      T     2T    ⁬ Diluţie pe

jumătate a antiserului/anticorpului

Figura 2. Pregătirea lamei de test în conformitate cu pct. 4.1 subpct. 2) şi pct.  4.3 subpct. 2)

Diluţia de lucru de antiser/anticorp

1/1     1/10    1/100     gol    gol  ⁬Diluţie la a zecea parte de

extract repus în suspensie

4.3.1. Se aşază lamele pe hîrtie umedă. Se acoperă complet fiecare fereastră de test cu una sau mai multe diluţii de anticorpi. Cantitatea de anticorpi aplicată pe fiecare fereastră trebuie să fie cel puţin egală cu volumul de extract aplicat.

În absenţa instrucţiunilor specifice ale furnizorilor de anticorpi, se aplică următoarele proceduri:

1) se incubează lamele pe hîrtie umedă şi sub un capac-clopot timp de 30 de minute, la temperatura mediului ambiant (18°-25 °C);

2) se elimină picăturile de pe fiecare lamă şi se clăteşte cu grijă într-o soluţie tampon pentru imunofluorescenţă;

3) se spală prin imersie timp de cinci minute într-o soluţie tampon IF-Tween (a se vedea anexa C la prezenta anexă), apoi încă cinci minute într-o soluţie tampon IF. Se evită orice vaporizare sau vărsare care ar putea determina o contaminare încrucişată. Se elimină cu atenţie excesul de umiditate cu ajutorul hîrtiei sugative;

4) se aşază lamele pe hîrtie umedă. Se acoperă ferestrele de test cu conjugat FITC la diluţia utilizată la titrare. Cantitatea de conjugat aplicată pe ferestre trebuie să fie identică cu cantitatea de anticorpi utilizată;

5) se incubează lamele pe hîrtie umedă şi sub capac-clopot timp de 30 de minute, la temperatura mediului ambiant (18°-25 °C);

6) se elimină de pe lamă picăturile de conjugat. Se clăteşte şi se spală în conformitate cu indicaţiile anterioare (subpct. 3));

7) se elimină cu grijă excesul de umiditate. În fiecare fereastră se depun cu pipeta 5-10 μl dintr-o soluţie de glicerol tamponată cu fosfat la 0,1 M (a se vedea anexa C la prezenta anexă) sau un suport antidecolorare din comerţ, apoi se acoperă cu o lamelă.

4.4. Citirea testului de imunofluorescenţă

4.4.1. Se examinează lamele de test cu ajutorul unui microscop cu epifluorescenţă şi cu ajutorul filtrelor adaptate la excitaţia izotiocianatului de fluorescenţă, în imersie în ulei sau în apă şi cu o mărire de la 500  la 1 000 de ori. Se examinează ferestrele în funcţie de două diametre perpendiculare şi în jurul perimetrului. Pentru probele care nu prezintă celule sau care prezintă doar un număr redus de celule se observă cel puţin 40 de cîmpuri microscopice.

Se începe prin a se controla lama martorului pozitiv. Celulele trebuie să prezinte o fluorescenţă vie şi să fie complet colorate la titrul de anticorp sau de diluţie de lucru determinat. În cazul unei colorări anormale, testul IF (secţiunea 4) trebuie repetat.

4.4.2. Se caută în ferestrele lamelor de test prezenţa celulelor care prezintă o fluorescenţă vie şi o morfologie caracteristică pentru C. m. ssp. sepedonicus. Intensitatea fluorescenţei trebuie să fie echivalentă cu cea a suşei-martor pozitiv pentru o diluţie identică de anticorpi. Celulele a căror colorare este incompletă sau care prezintă o fluorescenţă slabă nu trebuie luate în considerare.

La cea mai mică suspiciune de contaminare, testul trebuie repetat. Acest lucru se poate întîmpla în cazul în care toate lamele dintr-un lot prezintă celule pozitive din cauza contaminării tamponului sau în cazul în care celulele pozitive sînt izolate (în exteriorul ferestrelor) pe mediul de montare al lamei.

4.4.3. Există un anumit număr de probleme inerente specificităţii testului de imunofluorescenţă. Există un risc ridicat ca în extractele de conuri de stoloni şi de segmente de tulpini de cartof să apară populaţii nedorite de celule fluorescente, atipice din punct de vedere morfologic şi populaţii de bacterii saprofite care provoacă reacţii încrucişate şi au dimensiune şi morfologie similare cu C. m. ssp. sepedonicus.

4.4.4. Numai celulele fluorescente care au o dimensiune şi o morfologie caracteristice titrului sau diluţiei de lucru a anticorpilor menţionaţi la punctul 4.3 trebuie să fie luate în considerare.

4.4.5. Interpretarea testului de imunofluorescenţă:

1) în cazul în care proba conţine celule care prezintă o fluorescenţă vie şi o morfologie caracteristică, se evaluează numărul mediu de celule caracteristice pe cîmp microscopic şi se calculează numărul celulelor menţionate pe mililitru de extract concentrat repus în suspensie (a se vedea anexa D la prezenta anexă).

Testul de imunofluorescenţă este considerat pozitiv atunci cînd eşantionul conţine cel puţin 5 × 103 celule caracteristice pe mililitru de extract concentrat repus în suspensie. În acest caz, eşantionul este considerat ca fiind potenţial contaminat şi trebuie continuate testele;

2) testul de imunofluorescenţă este considerat negativ atunci cînd eşantionul conţine mai puţin de 5 × 103 celule pe mililitru de extract concentrat repus în suspensie şi proba este considerată necontaminată. Nu este necesară continuarea testelor.

5. Testul FISH

În cazul în care testul FISH este folosit ca test de depistare iniţial şi rezultatul lui este pozitiv, trebuie să se efectueze un test de imunofluorescenţă, ca al doilea test obligatoriu de depistare. În cazul în care testul FISH este folosit ca test secundar, iar rezultatul este pozitiv, diagnosticul trebuie completat de teste suplimentare, astfel cum se indică în diagrama funcţională.

Se utilizează oligosonde validate specifice C. m. ssp. sepedonicus (a se vedea anexa G la anexa nr.1 la prezentele Măsuri). Testele preliminare efectuate prin această metodă trebuie să permită detectarea reproductibilă a cel puţin 103-104 celule/ml de C. m. ssp. sepedonicus adăugate extractelor de probe care au dus anterior la rezultate negative.

Este preferabil să se aplice procedura descrisă în continuare pentru extractele de probă proaspăt preparate, dar procedura poate funcţiona, de asemenea, cu extracte de probă conservate în soluţie de glicerol la temperaturi între –16 °C şi –24 °C sau între –68 °C şi –86 °C.

Ca martori negativi se folosesc alicote de extract de probă care au dus în prealabil la un rezultat negativ la testele de depistare a C. m. ssp. sepedonicus.

Ca martori pozitivi se prepară suspensii care conţin între 105 şi 106 celule/ml de C. m. ssp. sepedonicus (de exemplu suşe NCPPB 4053 sau PD 406) într-o soluţie tampon fosfatată la 0,01 M, pe baza unei culturi de trei pînă la cinci zile (a se vedea anexa B din anexa nr.1 la prezentele Măsuri). Se prepară lame-martori pozitivi distincte ale suşei omoloage sau ale oricărei alte suşe de referinţă de C. m. ssp. sepedonicus într-o suspensie de extract de cartof, astfel cum se indică în anexa B la prezenta anexă.

Utilizarea unei oligosonde eubacteriene marcate cu izotiocianat de fluoresceină (FITC) permite controlarea procesului de hibridizare, colorînd toate eubacteriile prezente în probă.

Materialul de control se testează la fel ca probele.

5.1. Fixarea extractului de cartof

Protocolul prezentat în cele ce urmează se bazează pe Wullings et al. (1998).

5.1.1. Se prepară soluţia de fixare (a se vedea anexa G la prezenta anexă).

5.1.2. Se introduc cu pipeta 100 μl din fiecare extract într-un tub Eppendorf şi sînt centrifugaţi timp de 8 minute la 7 000 g.

5.1.3. Se elimină lichidul supernatant şi se dizolvă extractul concentrat în 500 μl de fixativ preparat cu mai puţin de 24 de ore înainte. Se agită şi se lasă la incubat toată noaptea la 4 °C. Se mai poate utiliza ca fixativ etanol la 96 %. În acest caz, extractul concentrat menţionat la punctul 5.1.2 se dizolvă într-un amestec format din 50 μl de tampon fosfatat la 0,01 M şi din 50 μl etanol la 96 %. Se amestecă la vortex şi se lasă la incubat la 4 °C timp de 30-60 minute.

5.1.4. Se pune la centrifugat timp de 8 minute la 7 000 g, se elimină lichidul supernatant şi se repune în suspensie extractul concentrat în 75 μl de tampon fosfatat la 0,01 M.

5.1.5. Se depun 16 μl de suspensii fixate pe o lamă multitest, astfel cum se indică în figura 3. Pe fiecare lamă se aplică două probe diferite, nediluate, şi din acestea se diluează 10 μl la 1:100 (într-un tampon fosfatat de 0,01 M). Restul soluţiei de probă (49 μl) poate fi conservată la –20 °C, după ce s-a adăugat o cantitate de etanol la 96 %. În cazul în care este necesară repetarea testului FISH, se elimină etanolul prin centrifugare şi se înlocuieşte cu o cantitate echivalentă de tampon fosfatat la 0,01 M (se omogenizează prin agitare).

Figura 3. Dispunerea unei lame pentru testul FISH

Lamela 1                                                            Lamela 2

5.1.6. Lamele se usucă la aer (sau într-un uscător, la 37 °C), apoi se fixează prin flambare.

În acest stadiu procedura poate fi întreruptă, iar hibridizarea poate continua în ziua următoare. Lamele trebuie depozitate la adăpost de praf, într-un loc uscat şi la temperatura mediului ambiant.

5.2. Prehibridizarea şi hibridizarea

5.2.1. Se prepară o soluţie de lizozimă avînd la bază 10 mg de lizozimă (Sigma L-6876) pentru 10 ml de tampon (100 mM Tri-HCl, 50 mM EDTA, pH 8,0). Soluţia menţionată poate fi conservată, dar nu trebuie congelată nici dezgheţată  mai mult decît o singură dată. Fiecare eşantion se acoperă integral cu aproximativ 50 μl de soluţie de lizozimă şi se lasă la incubat timp de 10 minute la temperatura aerului ambiant, apoi lamele se scufundă o singură dată în apa demineralizată şi se usucă cu hîrtie de filtru.

Altă posibilitate: în fiecare godeu, în locul lizozimei, se adaugă la tampon (2mM Tri-HCl, 2mM CaCl2, pH 7,4) 50 μl de proteinază K la 40-400 μg/ml, apoi se lasă la incubat la 37 °C timp de 30 de minute.

5.2.2. Se deshidratează celulele prin băi succesive de etanol la 50 %, 80 % şi 96 % de un minut fiecare. Se aşază lamele pe un suport şi se lasă să se usuce în aer liber.

5.2.3. Se prepară o cameră de incubaţie umedă tapiţînd fundul unei cutii ermetice de hîrtie de filtru umedă sau de hîrtie de filtru impregnată cu hibmix 1x (a se vedea anexa G la prezenta anexă). Se pune la preincubat cutia timp de cel puţin 10 minute în cuptorul de hibridizare, la o temperatură de 55 °C.

5.2.4. Se prepară soluţia de hibridizare (a se vedea anexa G la prezenta anexă) avînd la bază 45 μl pe lamă, apoi se pune la preincubat timp de cinci minute la o temperatură de 55 °C.

5.2.5. Se aşază lamele pe o placă încălzită la 45 °C şi se varsă 10 μl de soluţie de hibridizare în fiecare dintre cele patru godeuri ale fiecărei lame.

5.2.6. Se acoperă fiecare lamă cu două lamele (24 × 24 mm), avînd grijă să nu intre aer, apoi se aşază lamele în camera de hibridizare umedă preîncălzită şi se lasă acolo o noapte, în obscuritate şi la o temperatură de 55 °C, pentru a permite desfăşurarea hibridizării.

5.2.7. Se prepară trei pahare de laborator care conţin 1 l de apă ultrapură, 1 l de hibmix 1x (334 ml de hibmix 3x şi 666 ml de apă ultrapură) şi 1 l de hibmix 1/2x (167 ml de hibmix 3x şi 833 ml de apă ultrapură). Fiecare dintre pahare se pune la preincubat în baie de aburi, la o temperatură de 55 °C.

5.2.8. Lamele şi lamelele se îndepărtează şi se aşază pe un suport.

5.2.9. Se elimină excesul de sondă, punîndu-l la incubat timp de 15 minute la 55 °C în paharul de laborator care conţine hibmixul 1x.

5.2.10. Se transferă suportul de lame într-o soluţie de spălat cu hibmix ½ şi se lasă la incubat timp de încă 15 minute.

5.2.11. Se scufundă rapid lamele într-o baie de apă ultrapură şi se usucă cu hîrtie de filtru. Se elimină excesul de umiditate aşezînd uşor hîrtia de filtru peste suprafaţa care trebuie uscată. Se pun cu pipeta în fiecare fereastră între 5 şi 10 μl de soluţie suport antidecolorare (de exemplu Vectashield de la Vecta Laboratories, CA, USA sau o soluţie echivalentă) şi se acoperă întreaga suprafaţă a lamei cu o lamelă mare (24 × 60 mm).

5.3. Citirea testului FISH

5.3.1. Se trece imediat la observarea lamelor cu ajutorul unui microscop cu epifluorescenţă care măreşte între 630 şi 1 000 x, sub o peliculă de ulei. Cu un filtru adaptat la izotiocianatul de fluoresceină (FITC), celulele eubacteriene (inclusiv majoritatea celulelor gram-negative) prezente în probă se colorează în verde fluorescent. Cu un filtru adaptat la tetrametilrodamină-5-izotiocianat, celulele de C. m. ssp. sepedonicus marcate cu Cy3 apar colorate în roşu fluorescent. Se compară morfologia celulelor cu cea a martorilor pozitivi. Celulele trebuie să fie complet colorate şi să prezinte o fluorescenţă vie. În caz de colorare anormală, testul FISH (punctul 9.4) trebuie repetat. Se examinează ferestrele pe baza a două diametre perpendiculare şi în jurul perimetrului. Pentru probele care nu prezintă celule sau care prezintă doar un număr redus de celule se observă cel puţin 40 de cîmpuri microscopice.

5.3.2. Se caută în ferestrele lamelor de test prezenţa celulelor care prezintă o fluorescenţă vie şi o morfologie caracteristică pentru C. m. ssp. sepedonicus.

Intensitatea fluorescenţei trebuie să fie echivalentă cu cea a suşei martor pozitiv sau superioară acesteia. Celulele a căror colorare este incompletă sau care prezintă o fluorescenţă slabă nu trebuie luate în considerare.

5.3.3. La cea mai mică suspiciune de contaminare, testul trebuie repetat. Acest lucru se poate întîmpla în cazul în care toate lamele dintr-un lot prezintă celule pozitive din cauza contaminării tamponului sau în cazul în care celulele pozitive sînt izolate (în exteriorul ferestrelor) pe mediul de montare al lamei.

5.3.4. Există un anumit număr de probleme inerente specificităţii testului FISH. Este posibil ca în extractele de conuri de stoloni şi de segmente de tulpini de cartofi să apară populaţii nedorite de celule fluorescente morfologic atipice şi de bacterii saprofite care provoacă reacţii încrucişate şi au mărimea şi morfologia asemănătoare cu C. m. ssp. sepedonicus. Fenomenul menţionat este, cu toate acestea, mult mai puţin frecvent decît în cazul testului de imunofluorescenţă.

5.3.5. Doar celulele fluorescente de mărime şi cu morfologie caracteristice trebuie luate în considerare (a se vedea punctul 5.3.2).

5.3.6. Interpretarea rezultatului testului FISH:

1) rezultatele testului FISH sînt valabile atunci cînd prin intermediul filtrului FITC se observă celule care prezintă o fluorescenţă vie de culoare verde şi o mărime şi o morfologie caracteristice pentru C. m. ssp.sepedonicus, iar prin intermediul filtrului rodamină se observă celule care prezintă o fluorescenţă vie de culoare roşie la toţi martorii pozitivi şi la nici un martor negativ. În cazul în care proba conţine celule care prezintă o fluorescenţă vie şi o morfologie caracteristică, se evaluează numărul mediu de celule caracteristice pe cîmp microscopic şi se calculează numărul celulelor respective pe mililitru de extract concentrat repus în suspensie (a se vedea anexa D la prezenta anexă). Probele care conţin cel puţin 5 × 103 celule caracteristice pe mililitru de extract concentrat repus în suspensie sînt considerate ca fiind potenţial contaminate. Trebuie continuate testele. Eşantioanele care conţin mai puţin de 5 × 103 celule caracteristice pe mililitru de extract concentrat repus în suspensie sînt considerate ca fiind negative;

2) testul FISH este negativ în cazul în care nu se observă, prin intermediul filtrului rodamină, celule de mărimea şi cu morfologia caracteristice pentru C. m. ssp. sepedonicus care prezintă o fluorescenţă vie de culoare roşie, cu condiţia ca astfel de celule caracteristice cu o fluorescenţă vie şi de culoare roşie să fie observate cu filtrul rodamină în preparatele de martori pozitivi.

6. Testul PCR

În cazul în care testul PCR este folosit ca test principal de depistare şi rezultatul lui este pozitiv, trebuie să se efectueze un test de imunofluorescenţă ca test secundar de depistare obligatoriu. În cazul în care testul PCR este folosit ca test secundar, iar rezultatul lui este pozitiv, diagnosticul trebuie completat de teste suplimentare, astfel cum se indică în diagrama funcţională.

Exploatarea completă a metodei menţionate ca test principal de depistare nu se recomandă decît în cazul în care există o expertiză specializată în domeniu.

Testele preliminate efectuate în conformitate cu această metodă trebuie să permită detectarea reproductibilă a 103-104 celule/ml de C. m. ssp. sepedonicus adăugate extractelor de probe care au dat anterior rezultate negative. Se pot dovedi necesare experienţe de optimizare pentru a obţine niveluri maxime de sensibilitate şi de specificitate în toate laboratoarele.

Se folosesc reactivi şi protocoale PCR validate. Se alege, de preferinţă, o metodă cu control intern.

Se iau precauţiile necesare pentru a evita contaminarea probei cu ADN-ul ţintă. Pentru a reduce pe cît posibil riscul contaminării cu ADN-ul ţintă, ar trebui ca testul PCR să fie efectuat de către tehnicieni experimentaţi, în laboratoare de biologie moleculară specializate.

Martorii negativi (în ceea ce priveşte procedurile PCR şi de extragere a ADN-ului) trebuie trataţi întotdeauna ca probe finale în procedură, pentru a evidenţia apariţia unui eventual transfer de ADN.

În testul PCR trebuie incluşi următorii martori negativi:

1) extractul de probă care a dat anterior rezultate negative pentru C. m. ssp. sepedonicus;

2) tampoanele martori folosite pentru a extrage bacteria şi ADN-ul din probă;

3) amestecul reactiv pentru PCR.

De asemenea, trebuie incluşi aici şi următorii martori pozitivi:

1) alicote de extracte finale repuse în suspensie, după ce s-a adăugat C. m. ssp. sepedonicus (a se vedea anexa B la prezenta anexă) pentru preparare;

2) suspensie în mediu apos de 106 celule pe mililitru dintr-un izolat virulent de C. m. ssp. sepedonicus (de exemplu NCPPB 2140 sau NCPPB 4053);

3) de asemenea, în cazul în care este posibil, pentru testul PCR se utilizează ADN extras din probe de martori pozitivi.

Pentru a evita riscurile de contaminare, martorii pozitivi se prepară într-un mediu diferit de cel în care se găsesc probele care trebuie testate.

În măsura posibilului, extractele de probe trebuie curăţate de pămînt. În anumite cazuri, este recomandabil să se prepare extracte de cartofi spălaţi, în cazul în care se prevede folosirea protocoalelor PCR.

6.1. Metode de purificare a ADN-ului

Se folosesc probe martori pozitivi şi negativi, în conformitate cu metoda descrisă anterior.

Materialul de control se prepară la fel ca probele.

Există o serie întreagă de metode pentru purificarea ADN-ului ţintă, în cazul substratelor de probe complexe, pentru a elimina inhibitorii PCR şi alte reacţii enzimatice şi a concentra ADN-ul ţintă în extractul de probă.

Următoarea metodă a fost optimizată pentru a fi utilizată cu metoda PCR validată (descrisă în anexa F la prezenta anexă).

6.1.1. Metoda Pastrik (2000)

Se pun cu pipeta 220 μl de tampon de liză (100 mM NaCl, 10mM Tri-HCl [pH 8,0], 1 mM EDTA [pH 8,0] într-un tub Eppendorf de 1,5 ml.

Se adaugă 100 μl de extract de probă şi se aşază într-un bloc de încălzire sau într-o baie de aburi la 95 °C timp de 10 minute.

Se aşază tubul pe gheaţă timp de 5 minute.

Se adaugă 80 μl de soluţie concentrată de lizozimă (50 mg de lizozimă pe mililitru în 10 mM Tri HCl, pH 8,0) şi se lasă la incubat la 37 °C timp de 30 de minute.

Se adaugă 220 μl de Easy DNA ® soluţie A (Invitrogen), se omogenizează bine prin agitare şi se lasă la incubat la 65 °C timp de 30 de minute.

Se adaugă 100 μl de Easy DNA ® soluţie B (Invitrogen), se omogenizează bine prin agitare pînă cînd precipitatul circulă liber în tub, iar proba prezintă o viscozitate uniformă.

Se adaugă 500 μl de cloroform şi se omogenizează prin agitare pînă cînd viscozitatea scade, iar amestecul devine omogen.

Se centrifughează la 15 000 g timp de 20 de minute  la 4 °C, pentru a separa fazele şi pentru a forma interfaza.

Se varsă faza superioară într-un alt tub Eppendorf.

Se adaugă 1 mililitru de etanol la 100 % (–20 °C), se omogenizează rapid prin agitare şi se lasă la incubat pe gheaţă timp de 10 minute.

Se centrifughează la 15 000 g timp de 20 de minute la 4 °C şi se elimină etanolul din extractul concentrat.

Se adaugă 500 μl de etanol la 80 % (–20 °C) şi se amestecă, răsturnînd tubul.

Se centrifughează la 15 000 g timp de 10 minute la 4 °C, se conservă extractul concentrat şi se elimină etanolul.

Se lasă să se usuce extractul în aer liber sau într-un Speed Vac de ADN.

Se repune în suspensie extractul în concentrat în 100 μl de apă ultrapura sterilă şi se lasă la temperatura mediului timp de cel puţin 20 de minute.

Se conservă la –20 °C pînă cînd se utilizează pentru PCR.

Se izolează orice precipitat alb prin centrifugare şi se utilizează 5 μl din lichidul supernatant ce conţine ADN pentru PCR.

6.1.2. Se pot aplica şi alte metode de extragere a ADN-ului (de exemplu Qiagen DNeasy Plant Kit), cu condiţia ca metodele respective să aibă o eficacitate recunoscută ca fiind echivalentă, pentru purificarea ADN-ului provenit din probele martori care conţin între 103 şi 104 celule de agent patogen pe mililitru.

6.2. Testul  PCR

6.2.1. Se prepară matricele de test şi de control pentru PCR, urmînd protocoalele validate (a se vedea anexa F la prezenta anexă). Se prepară o diluţie zecimală din extractul de ADN provenit din probă (1:10 în apă ultrapură).

6.2.2. Se prepară amestecul reactiv pentru PCR într-un mediu lipsit de orice contaminare, în conformitate cu protocoalele publicate (a se vedea anexa F la prezenta anexă).  Protocolul PCR validat este o reacţie multiplex care include şi un control PCR intern.

6.2.3. Se adaugă 5 μl de extract de ADN la 25 μl reactiv PCR, în tuburi PCR sterile.

6.2.4. Se constituie o probă martor negativ care nu conţine decît amestecul reactiv pentru PCR şi se adaugă în locul probei o apă pură provenind din aceeaşi sursă ca şi cea utilizată în amestecul PCR.

6.2.5. Se aşează tuburile în acelaşi termociclu folosit la testul preliminar şi se lansează programul PCR optimizat în mod corespunzător (a se vedea anexa F la prezenta anexă).

6.3. Analiza produsului reacţiei PCR

6.3.1. Se decodează amplimerii prin electroforeză pe gel de agaroză. O cantitate de cel puţin 12 μl de amestec reactiv de ADN amplificat, provenit de la fiecare probă, asociat cu 3 μl de tampon de încărcare (anexa F la prezenta anexă) se supun unei tensiuni de 5-8 V/cm pe geluri de agaroză la 2,0 % într-un tampon de EDTA (TAE) triacetate (anexa F la prezenta anexă). Se utilizează un marker de ADN adecvat, precum „100 bp ladder”.

6.3.2. Pentru a scoate în evidenţă benzile de ADN se foloseşte colorarea cu bromură de etidiu (la 0,5 mg/l) timp de 30-45 minute, luînd precauţiile care se impun pentru manipularea agentului mutagen în cauză.

6.3.3. În cazul produselor PCR care au mărimea preconizată (anexa F la la prezenta anexă) se vizualizează gelul colorat prin diafanoscopie sub unde UV scurte (de exemplu λ = 302 nm) şi se notează rezultatele.

6.3.4. Pentru toate cazurile/rezultatele noi se verifică autenticitatea amplimerului, efectuînd o analiză de restricţie enzimatică pe o probă din ADN-ul amplificat rămas. În acest scop, se lasă la incubat la o temperatură optimă şi pe o durată optimă, folosind o enzimă şi un tampon corespunzătoare (a se vedea anexa F la prezenta anexă).  Se decodează fragmentele digerate prin electroforeză pe gel de agaroză, în conformitate cu metoda indicată anterior şi se vizualizează prin diafanoscopie sub UV dispunerea caracteristică a fragmentelor după restricţia enzimatică şi colorarea cu bromură de etidiu. Se compară apoi cu martorii pozitivi dinainte şi de după digestie.

6.3.5. Interpretarea rezultatului testului PCR

Testul PCR este negativ, în cazul în care se observă în mod evident amplimerul PCR specific C. m. ssp.sepedonicus de mărimea preconizată pentru ansamblul probelor martori pozitivi, dar nu şi pentru proba în cauză (în cazul unui PCR multiplex cu primeri de control intern specifici plantei, un al doilea produs PCR de mărimea preconizată trebuie amplificat cu proba în cauză).

Testul PCR este pozitiv, în cazul în care se observă în mod evident amplimerul PCR specific C. m. ssp.sepedonicus de mărimea şi (în cazul în care este necesar) dispunerea postrestricţie preconizate, cu condiţia să nu fie amplificat cu una dintre probele martori negativi. De asemenea, se poate confirma cu încredere un rezultat pozitiv, repetînd testul cu o a doua serie de primeri PCR (a se vedea punctul 9.3).

Se poate suspecta o inhibiţie a PCR, în cazul în care amplimerul preconizat se obţine pe baza probei martor pozitiv care conţine C. m. ssp. sepedonicus în soluţie apoasă, atunci cînd martorii pozitivi care conţin C. m. ssp. sepedonicus în extractul de cartof dau un rezultat negativ. În protocoalele PCR multiplex cu controale PCR interne inhibiţia reacţiei este probabilă atunci cînd nu se obţine nici unul dintre cei doi amplimeri.

Se poate suspecta o contaminare, în cazul în care amplimerul preconizat este evidenţiat în cel puţin unul dintre martorii negativi.

7. Testul biologic

Testele biologice preliminare trebuie să permită detectarea reproductibilă a 103-104 celule/ml de C. m. ssp. sepedonicus care să formeze colonii, adăugate extractelor de probe care anterior au dat rezultate negative (pentru preparare, a se vedea anexa B la prezenta anexă).

Pentru a obţine o sensibilitate maximă a detecţiei este preferabil să se utilizeze un extract de probă proaspăt preparat în condiţii optime de creştere. Cu toate acestea, metoda poate fi aplicată cu succes pentru extracte conservate în soluţie de glicerol la temperaturi între –68 °C şi –86 °C.

Anumite varietăţi de vînătă constituie un mediu excelent de îmbogăţire selectivă pentru cultura de C. m. ssp. sepedonicus, chiar şi în absenţa simptomelor, şi permit, de asemenea, realizarea unui excelent test de confirmare pe gazdă.

Pentru a reduce riscul rezultatelor negative false, condiţiile de creştere trebuie să fie optime (pentru detalii privind cultura, a se vedea anexa H la prezenta anexă).

7.1. Se repartizează pe vinete, în conformitate cu una dintre metodele indicate în continuare (punctul 7.3 sau 7.4), tot restul de alicotă de test din extractul concentrat repus în suspensie, obţinut în conformitate cu indicaţiile din punctul 3.1.6 sau 3.2.5. Se folosesc doar plante ajunse în stadiul celei de-a doua sau a treia frunze, pînă la dezvoltarea completă a celei de-a treia frunze adevărate. Pentru a folosi integral extractul concentrat repus în suspensie şi pentru a asigura eficacitatea inoculării, sînt necesare între 15 şi 25 vinete pe eşantion pentru efectuarea procedurilor descrise în continuare.

7.2. Înainte de inoculare, vinetele nu trebuie udate timp de una sau două zile pentru a reduce presiunea turgescenţei.

7.3. Inocularea prin incizie

7.3.1. Se ţine planta între două degete şi se pune cu pipeta pe tulpină, între cotiledoane şi prima frunză, o picătură (în jur de 5-10 μl) de extract concentrat în suspensie.

7.3.2. Cu ajutorul unui scalpel steril se practică, plecînd de la picătura de extract concentrat, o incizie diagonală cu o lungime de 1,0 cm şi o adîncime aproximativ egală cu două treimi din grosimea tulpinii.

7.3.3. Se închide incizia cu vaselină sterilă, folosind o seringă.

7.4. Inocularea prin injecţie

Inocularea se practică în tulpini de vinete, chiar deasupra cotiledoanelor, cu ajutorul unei seringi dotate cu un ac hipodermic (nu mai puţin de 23 G). Eşantionul se repartizează între vinete.

7.5. Ca martori pozitivi, se inoculează cinci plante prin aceeaşi metodă (a se vedea punctul 7.3 sau 7.4) cu o suspensie apoasă care conţine între 105 şi 106 celule/ml dintr-o cultură cunoscută de C. m. ssp. Sepedonicu şi, în cazul în care este posibil, cu extract din tubercul infectat în mod natural (a se vedea  secţiunea 4).

7.6. Ca martori negativi, se inoculează cinci plante prin aceeaşi metodă (a se vedea punctul 7.3 sau 7.4) cu o soluţie tampon sterilă de extract concentrat.

7.7. Se lasă plantele la incubat pînă la patru săptămîni la temperaturi între

18 °C şi 24 °C, în spaţii adaptate la condiţiile de carantină. În timpul incubaţiei se menţine o lumină suficientă şi un grad ridicat de umiditate (de la 70 % la 80 %), asigurînd o udare adecvată pentru a evita orice obturare hidrică sau veştejire. Celulele de C. m. ssp. sepedonicus nu rezistă la temperaturi mai mari de 30 °C; temperatura ideală de cultură fiind de 21 °C. Pentru a evita riscurile de contaminare, martorii pozitivi şi negativi se pun la incubat în seră sau fitotron pe etajere complet separate sau, în cazul în care spaţiul este limitat, se prevede o compartimentare riguroasă. În cazul în care plantele din eşantioane diferite trebuie să stea la incubat aproape unele de altele, plantele respective se vor separa cu ajutorul unor ecrane corespunzătoare. Se va acorda o mare atenţie evitării contaminării încrucişate în timpul fertilizării, al udării, al inspecţiilor şi în orice alt caz de manipulare. Este necesar să se evite prezenţa insectelor în sere sau fitotroane, deoarece sînt susceptibile de a răspîndi bacteria de la un eşantion la altul.

7.8. După o săptămînă, se examinează cu regularitate plantele pentru a identifica apariţia simptomelor. Se numără plantele care prezintă simptome. Agentul patogen C. m. ssp. sepedonicus provoacă la vînătă o veştejire a frunzelor, care se poate manifesta în primul rînd printr-o flaciditate pe margini sau între nervuri. La început, ţesutul veştejit poate lua o culoare verde-închis sau un aspect pestriţ, dar păleşte înainte de a se necroza.Veştejirile dintre nervuri prezintă adesea aspectul gras al ţesuturilor saturate cu apă. Ţesutul necrozat prezintă adesea o margine de culoare galben-viu. Plantele nu mor neapărat. Cu cît simptomele întîrzie să apară, cu atît şansele de supravieţuire sînt mai mari. Plantele pot învinge infecţia. Vinetele tinere sînt mult mai sensibile la populaţiile slabe de C. m. ssp. sepedonicus decît plantele mai în vîrstă, de aici apărînd necesitatea de a utiliza plante în stadiul celei de-a treia frunze sau chiar înaintea acestui stadiu.

Veştejirile mai pot fi provocate şi de populaţii de alte bacterii sau de ciuperci prezente în extractul concentrate de ţesut tubercular. Este vorba, printre altele, de Ralstonia solanacearum, de Erwinia carotovora ssp. Carotovora şi de E. carotovora ssp. atroseptica, de Erwinia chrysanthemi, de Phoma exigua var. foveata, precum şi de vaste populaţii de bacterii saprofite. Erwinia chrysanthemi, în special, poate induce la nivelul frunzelor simptome şi o veştejire foarte asemănătoare cu simptomele de C. m. ssp. sepedonicus, cu singura diferenţă că infecţiile cu Erwinia chrysanthemi provoacă o înnegrire a tulpinilor. Alte tipuri de veştejiri se disting de cele provocate de C. m. ssp. sepedonicus prin faptul că frunzele sau plantele întregi se ofilesc rapid. De asemenea, se poate recurge la o colorare Gram pentru a distinge C. m. ssp. sepedonicus de Erwinia spp.

7.9. Odată cu apariţia simptomelor la vinete, trebuie să se efectueze noi operaţiuni de izolare, pe baza segmentelor de ţesut care provin de la frunzele veştejite sau pe baza tulpinii plantei (pentru macerarea ţesuturilor, a se vedea punctul 3.1.3). Se dezinfectează suprafaţa frunzelor şi a tulpinilor de vînătă, frecîndu-le cu etanol la 70 %. Se efectuează un test IF sau PCR pe seva de vînătă şi se trece la izolarea pe mediu adecvat (selectiv) (a se vedea secţiunea 8). De asemenea, este posibil să se prepare o colorare (a se vedea anexa I la prezenta anexă). Se identifică culturile pure de izolaţi presupuşi de C. m. ssp. sepedonicus şi li se confirmă patogenicitatea (a se vedea secţiunile 9 şi 10).

7.10. În anumite circumstanţe şi în special în cazul în care condiţiile de cultură nu sînt optime, C. m. ssp.sepedonicus poate fi prezent în vinete în stadiul de infecţie latentă, chiar şi după perioade de incubaţie care ajung pînă la patru săptămîni. În cazul în care după patru săptămîni nu se observă nici un simptom, se efectuează un test IF sau PCR pe o probă compozită de segmente de tulpini de 1 cm provenind de la fiecare plantă test, prelevate de deasupra punctului de inoculare. În cazul în care testul este pozitiv, se practică o nouă izolare pe un mediu adecvat (selectiv), în conformitate cu procedura expusă la secţiunea 8.

Se identifică culturile pure de izolaţi presupuşi de C. m. ssp. sepedonicus şi li se confirmă patogenicitatea (a se vedea secţiunile 9 şi 10).

7. 11. Interpretarea rezultatelor testului biologic

Rezultatele testului biologic sînt valabile atunci cînd plantele care constituie martorul pozitiv prezintă simptome caracteristice, atunci cînd este posibil să se efectueze o nouă izolare a bacteriilor pe plantele în cauză şi atunci cînd nu se observă nici un simptom pe martorii negativi.

Testul biologic este negativ în cazul în care plantele test nu sînt infectate cu C. m. ssp. sepedonicus, sub rezerva ca C. m. ssp. sepedonicus să fie evidenţiat pe martorii pozitivi.

Testul biologic este pozitiv în cazul în care plantele test sînt infectate cu C. m. ssp. sepedonicus.

8. Izolarea C. m. ssp. sepedonicus

1) Diagnosticul nu poate fi confirmat decît prin izolarea şi evidenţierea C. m. ssp. sepedonicus (a se vedea secţiunea 9), urmate de o validare printr-un test al puterii patogene (a se vedea secţiunea 10). Deşi este vorba de un organism dificil de izolat, izolarea este posibilă pe baza ţesutului care prezintă simptome de infecţie.

2) Organismul poate fi sufocat de bacterii saprofite cu creştere rapidă, ceea ce îl face dificil de izolat în mod direct pe baza extractului concentrat de ţesut de tubercul sau de tulpină (obţinut la punctul 3.1.6 sau 3.2.5). Izolarea directă a C. m. ssp. sepedonicus rămîne posibilă pe mediu selectiv şi pe baza unei diluţii adecvate de extract concentrat, repus în suspensie, de conuri de cartofi prelevat de la stolonul sau tulpina de cartof.

3) Izolările trebuie practicate pe toţi tuberculii sau pe toate segmentele de tulpini de cartofi şi pe toate vinetele care nu prezintă nici un simptom, dar pentru care testul IF sau PCR efectuat pe proba compozită (a se vedea punctul 7.10) a dat un rezultat pozitiv. După caz, tulpinile de vinete trebuie să fie macerate, în conformitate cu metoda descrisă la punctul 3.1.3.

4) Ca martori pozitivi, se prepară diluţii la a zecea parte dintr-o suspensie de 106 ufc/ml de C. m. ssp. Sepedonicus (de exemplu NCPPB 4053 sau PD 406). Pentru a evita orice posibilitate de contaminare, martorii pozitivi se prepară la distanţă de probele care trebuie testate.

5) În cazul fiecărui lot de mediu selectiv nou preparat, trebuie să se verifice în ce măsură este adecvat pentru cultura agentului patogen înainte de a-l utiliza pentru testarea probelor de rutină.

6) Materialul de control se testează la fel ca probele.

8.1. Efectuarea investigaţiilor pe medii selective

8.1.1. Pe baza a 100 μl de alicotă de probă de extract concentrat de cartof repus în suspensie sau de sevă de vînătă, se efectuează diluţii la a zecea parte într-un tampon de extract concentrat (a se vedea anexa C la prezenta anexă).

8.1.2. Tentativele de izolare pe bază de extract concentrat nediluat de cartof se soldează, în general, cu eşecuri din cauza dificultăţilor pe care le prezintă cultura de Cms şi a concurenţei saprofitelor. Deoarece bacteria este în general prezentă în masă în ţesuturile infectate, cel mai adesea este posibil să se evacueze saprofitele prin diluţie, păstrînd totodată agentul patogen. Prin urmare, se recomandă să se recurgă la tehnica de desfăşurare pe lamă şi să se desfăşoare, cu ajutorul unui aplicator („crosă de hockey”), 100 μl din fiecare probă, cu diluţii de 1/100-1/10 000, pe un mediu MTNA sau NCP-88 (a se vedea anexa E la prezenta anexă).

O altă strategie poate consta în desfăşurarea alicotei iniţiale de 100 μl de extract concentrat de cartof pe o primă lamă de agar cu ajutorul unui aplicator, întinderea în striuri pe o a doua lamă a restului rămas pe aplicator şi repetarea procedurii pe o a treia lamă. Aplicatorul permite astfel ca pe lame să se obţină un efect de diluţie.

8.1.3. Se incubează lamele la adăpost de lumină şi la temperaturi cuprinse între 21 °C şi 23 °C.

8.1.4. Prima examinare a lamelor, cu numărarea, în raport cu lamele martori, a eventualelor colonii cu aspect asemănător cu C. m. ssp. sepedonicus trebuie să se efectueze după trei zile. Numărările ulterioare se vor efectua după cinci, şapte şi, în final, zece zile.

8.2. Purificarea coloniilor suspecte

Trebuie să se efectueze o repicare în mediu YGM a coloniilor cu aspect asemănător cu C. m. ssp. sepedonicus în scopul inoculării ulterioare a vinetelor şi/sau al identificării. Operaţiunea în cauză trebuie efectuată înainte ca pe  lame să se dezvolte excesiv coloniile, respectiv, de preferinţă, după trei-cinci zile.

8.2.1. Se efectuează o însămînţare în striuri a coloniilor cu aspect asemănător cu C. m. ssp. sepedonicus, pe unul dintre următoarele medii (formulele figurează în anexa E la prezenta anexă):

a) agar nutritiv cu dextroză (numai pentru repicări);

b) agar cu drojdie, peptonă şi glucoză;

c) agar cu extract de drojdie şi săruri minerale.

Se lasă la incubat pînă la 10 zile la o temperatură cuprinsă între 21 °C şi 24 °C.

C. m. ssp. sepedonicus se multiplică lent şi produce, în general, în zece zile, colonii de dimensiunea şi de forma unui vîrf de ac, convexe şi de culoare crem.

8.2.2. Se însămînţează din nou în striuri pentru a obţine culturi pure.

Ratele de creştere sînt mai bune pentru repicări. Coloniile caracteristice sînt de culoare crem sau de culoarea fildeşului, uneori galbene, rotunjite, netede, umflate, convexe şi avînd o consistenţă mucoid-fluidă. Coloniile au margini bine conturate, iar diametrul lor se întinde în general de la 1 la 3 mm.

O simplă colorare Gram (a se vedea anexa I la prezenta anexă) poate ajuta la selectarea coloniilor în vederea efectuării testelor suplimentare.

8.2.3. Se identifică culturile presupuse (a se vedea secţiunea 9) şi se realizează un test al puterii patogene (a se vedea secţiunea 10).

9. Identificarea C. m. ssp. sepedonicus

Se identifică culturi pure de izolaţi presupuşi de C. m. ssp. sepedonicus utilizând cel puţin două dintre testele prezentate în continuare, bazate pe principii biologice diferite.

După caz, pentru fiecare test efectuat se includ suşe de referinţă cunoscute.

9.1. Teste de identificare de nutriţie şi enzimatice

Se determină caracteristicile fenotipice menţionate în continuare, care sînt în mod sistematic prezente sau absente la C. m. ssp. sepedonicus, în conformitate cu metodele lui Lellioti Stead (1987), Klement et al. (1990), Schaad (2001) şi anonim (1987).

Toate mediile trebuie să incubeze la 21 °C şi să fie examinate după şase zile. În cazul în care nu se constată nici o multiplicare, se lasă la incubat pînă la 20 de zile.

Fiecare test trebuie să includă o suşă cunoscută de C. m. ssp. sepedonicus ca martor. Testele de nutriţie şi cele fiziologice trebuie să fie efectuate pe un inoculat provenit de la repicări pe agar nutritiv. Comparaţiile morfologice trebuie să se efectueze pe baza culturilor pe agar nutritiv cu dextroză.

Teste						        Rezultate preconizate

Oxidare/fermentare (O/F)				 Inert sau slab oxidant

Oxidază 							-

Creştere la 37 °C				                    -

Activitate ureazică                                 		-

Hidroliza esculinei 					+

Hidroliza amidonului					– sau slab

Toleranţa unei soluţii de NaCl la 7 % 			–

Producţie de indol 						–

Activitatea catalazei					+

Producţie de H2S 						–

Utilizare citrat  						–

Lichefierea gelatinei					–

Producţie de acid pe bază de glicerol			–

Producţie de acid pe bază de lactoză			– sau slab

Producţie de acid pe bază de ramnoză			–

Producţie de acid pe bază de salicină 			–

Colorare Gram (a se vedea anexa I la prezenta anexă) 		+

9.2. Testul de imunofluorescenţă (IF)

Se prepară o suspensie de aproximativ 106 celule pe mililitru într-un tampon de imunofluorescenţă (a se vedea anexa C la prezenta anexă).

Se prepară o diluţie la jumătate dintr-un antiser adecvat.

Se urmează  procedura  testului  de imunofluorescenţă  (a se vedea secţiunea 4).

Pentru ca un test IF să fie pozitiv, titrul obţinut cu cultura trebuie să fie echivalent cu cel obţinut cu martorul pozitiv.

9.3. Testul PCR

Se prepară o suspensie de aproximativ 106 celule pe mililitru în apă ultrapură.

Într-un bloc de încălzire sau într-o baie de apă fiartă se încălzesc 100 μl de suspensie în tuburi închise la 100 °C timp de 4 minute. În cazul în care este necesar, adăugarea de NaOH proaspăt preparat cu o concentraţie finală de 0,05 M poate facilita liza celulelor. Probele pot fi depozitate la temperaturi între –16 °C şi –24 °C, pînă în momentul utilizării.

Se aplică procedurile PCR adecvate pentru a amplifica amplimerii specifici ai C. m. ssp. sepedonicus (de exemplu: Pastrik, 2000; a se vedea anexa D la prezenta anexă; Li şi de Boer, 1995; Mills et al., 1997; Pastrik şi Rainey, 1999; Schaad et al., 1999).

Identificarea C. m. ssp. sepedonicus este pozitivă atunci cînd amplimerii PCR au aceeaşi dimensiune şi prezintă aceleaşi polimorfisme de lungime ale fragmentelor de restricţie ca şi pentru suşa martor pozitivă.

9.4. Testul FISH

Se prepară o suspensie de aproximativ 106 celule pe mililitru în apă ultrapură.

Se urmează procedura testului FISH (a se vedea secţiunea 5).

Testul FISH este pozitiv în cazul în care obţinem aceleaşi reacţii cu cultura şi martorul pozitiv.

9.5. Testul de profil al acizilor graşi (FAP)

Cultura se dezvoltă timp de 72 de ore la 21°C (+/-1 °C) pe agar de soia tripticaz (Oxoid).

Se aplică o procedură de test FAP adecvată (Janse, 1991; Stead, 1992).

Pentru ca un test FAP să fie pozitiv, profilul culturii presupuse trebuie să fie identic cu cel al martorului pozitiv. Prezenţa acizilor graşi caracteristici 15:1 Anteiso A, 15:0 Iso, 15:0 Anteiso, 16:0 Iso, 16:0 şi 17:0. Anteiso este puternic revelatoare de C. m. ssp. sepedonicus. Bacterii de alte tipuri, ca de exemplu Curtobacterium, Arthrobacter şi Micrococcus, posedă, de asemenea, unii dintre acizii menţionaţi, dar foarte rar 15:1 Anteiso A; în schimb, acidul menţionat este prezent la toate Clavibacter spp., la niveluri cuprinse între 1 % şi 5 %. În cazul C. m. ssp. sepedonicus, nivelul menţionat gravitează de obicei în jurul valorii de 5 %.

9.6. Testul BOX-PCR

Se prepară o suspensie de aproximativ 106 celule pe mililitru în apă ultrapură.

Se efectuează testul în conformitate cu procedura (Smith et al., 2001).

10. Testul de confirmare

Testul puterii patogene trebuie efectuat atît pentru a aduce confirmarea finală a unui diagnostic de C. m. ssp.sepedonicus, cît şi pentru a evalua virulenţa culturilor identificate ca fiind C. m. ssp. sepedonicus.

10.1. Se prepară un inoculum de aproximativ 106 celule/ml pe baza unei culturi de trei zile a izolatului care trebuie testat şi a unei suşe martor pozitive corespunzătoare de C. m. ssp. sepedonicus.

10.2. Se inoculează 5-10 tulpini de plante tinere de vînătă în stadiul celei de-a treia frunze (a se vedea punctul 7.3 sau 7.4).

10.3. Se incubează tulpinile de plante la temperaturi cuprinse între 18 °C şi

24 °C, la o umiditate relativ ridicată, asigurînd o udare adecvată pentru a preveni obturarea hidrică sau stresul cauzat de secetă (a se vedea punctul 7.7.). În cazul culturilor pure, ar trebui să apară o veştejire tipică în două săptămîni. Cu toate acestea, plantele care nu prezintă simptome (a se vedea punctul 7.8.) la sfîrşitul perioadei menţionate trebuie lăsate în continuare la incubat pînă la trei săptămîni, la temperaturi favorabile creşterii vinetelor, dar care să nu depăşească 25 °C (a se vedea anexa H la prezenta anexă). În cazul în care cultura nu prezintă simptome la sfîrşitul celor trei săptămîni, nu se poate confirma că este vorba despre o formă patogenă de C. m. ssp. sepedonicus.

10.4. Se asigură izolarea faţă de plantele simptomatice, prelevînd o secţiune de tulpină la o înălţime de 2 cm deasupra punctului de inoculare. Se reduce şi se pune în suspensie într-o cantitate mică de apă distilată sterilă sau de tampon fosfatat la 50 mM (a se vedea anexa C). Se izolează de suspensie, diluînd prin însămînţare simplă sau în striuri pe MTNA şi YPGA (a se vedea anexa E la prezenta anexă), se lasă la incubat timp de trei-cinci zile la o temperatură cuprinsă între 21 °C şi 23 °C, apoi se observă formarea coloniilor caracteristice de C. m. ssp. sepedonicus.

Anexa A

la anexa nr. 1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Laboratoare care practică optimizarea

şi validarea protocoalelor

| Laborator | Localitate | Ţară |
| --- | --- | --- |
| Agentur fur Gesundheit und Ernahrungssicherheit | Viena şi Linz | Austria |
| Departement Gewasbescherming | Merelbeke | Belgia |
| Plantedirektoratet | Lyngby | Danemarca |
| Central Science Laboratory | York | Anglia |
| Scottish Agricultural Science Agency | Edinburgh | Scoţia |
| Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Unité de Bactériologie | Angers | Franţa |
| Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Station de Quarantaine de la Pomme de Terre | Le Rheu | Franţa |
| Biologische Bundesanstalt | Kleinmachnow | Germania |
| Pflanzenschutzamt Hannover | Hanover | Germania |
| State Laboratory | Dublin | Irlanda |
| Plantenziektenkundige Dienst | Wageningen | Ţările de Jos |
| Norwegian Crop Research Institute, Plant Protection Centre | Aas | Norvegia |
| Direcção-Geral de Protecção das Culturas | Lisabona | Portugalia |
| Nacionalni institut za biologijo | Ljubljana | Slovenia |
| Centro de Diagnostico de Aldearrubia | Salamanca | Spania |

Anexa B

la anexa nr. 1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Prepararea martorilor pozitivi şi negativi pentru aplicarea la

conuri a testelor de depistare PCR/IF şi FISH

Se pune în cultură timp de 72 de ore o suşă virulentă de C. m. ssp. sepedonicus (NCPPB 4053 sau PD 406) pe un mediu de bază MTNA şi se pune în suspensie într-un tampon fosfatat la 10 mM, astfel încît să se obţină o densitate celulară de aproximativ 1-2 × 108 UFC pe mililitru. Aceasta corespunde, în general, unei suspensii uşor turbide care prezintă o densitate optică de 0,20-600 nm.

Se prelevează un con de stolon de la 200 de tuberculi dintr-o recoltă de varietate cu coajă albă, cunoscută ca fiind lipsită de C. m. ssp. sepedonicus. solanacearum.

Se tratează stolonii urmînd metoda obişnuită şi se repune extractul concentrat în suspensie de 10 mililitri.

Se varsă 900 μl de extract concentrat repus în suspensie în zece microfiole sterile de 1,5 ml.

Se însămînţează prima microfiolă cu 100 μl din suspensia de C. m. ssp. sepedonicus. Se omogenizează prin agitare.

Se stabilesc niveluri de contaminare la a zecea parte, urmînd diluţia în următoarele cinci microfiole.

Cele şase microfiole contaminate vor fi utilizate ca martori pozitivi. Cele patru microfiole necontaminate vor fi utilizate ca martori negativi. Microfiolele se etichetează în consecinţă.

Se prepară alicote de 100 μl în microfiole sterile de 1,5 ml, astfel încît să se obţină nouă replici ale fiecărei probe martor. Se depozitează la temperaturi între –16 şi –24 °C pînă în momentul utilizării.

Prezenţa şi cuantificarea C. m. ssp. sepedonicus în probele martori trebuie confirmate în primul rînd printr-un test de imunofluorescenţă.

Pentru testul PCR, se extrage ADN pe baza probelor martori pozitivi şi negativi din fiecare serie de probe.

Pentru testele IF şi FISH, se efectuează încercări pe probele martori pozitivi şi negativi ai fiecărei serii de probe.

În cazul testelor IF, FISH şi PCR, C. m. ssp. sepedonicus trebuie detectat la martorii pozitivi la cel puţin 106 şi 104 celule/ml şi trebuie să lipsească complet la martorii negativi.

Anexa C

la anexa nr. 1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Tampoane pentru procedurile de testare

Tampoanele sterilizate care nu sînt deschise pot fi depozitate timp de maximum un an.

1. Tampoane pentru procedura de extragere

1.1. Tampon de extragere (tampon fosfatat la 50 mM, pH 7,0)

Tamponul menţionat este utilizat pentru extragerea, prin omogenizare sau agitare, a bacteriei prezente în ţesuturile plantei.

Na2HPO4 (anhidru)  −		4,26 g

KH2PO4 		    −		2,72 g

Apă distilată 	     −		1,00 l

Se dizolvă ingredientele, se verifică pH-ul şi se sterilizează cu autoclavă timp de 15 minute la 121 °C.

Următorii aditivi pot fi utili:

| Aditivi | Obiecte | Cantitate (per l) |
| --- | --- | --- |
| Fulgi de Lubrol | Defloculant (*) | 0,5 g |
| Antispumant cu DC silicon | Agent antispumant (*) | 1,0 ml |
| Pirofosfat tetrasodic | Antioxidant | 1,0 g |
| Polivinilpirolidonă-40 000 (PVP-40) | Legătură de inhibitori de PCR | 50 g |

(*) A se utiliza cu metoda de extragere prin omogenizare.

1.2. Tampon de extract concentrat (tampon fosfatat la 10 mM, pH 7,2)

Tamponul menţionat este utilizat pentru repunerea în suspensie şi diluţia extractelor de stoloni de tuberculi de cartofi concentraţi prin centrifugare.

Na2HPO4.12H2O 		−	2,7 g

NaH2 PO4.2H2O 		−	0,4 g

Apă distilată 		−	1,00 l

Se dizolvă ingredientele, se verifică pH-ul şi se sterilizează cu autoclavă timp de 15 minute la 121 °C.

2. Tampoane pentru testele de imunofluorescenţă

2.1. Tampon IF (tampon cu fosfat la 10 mM, pH 7,2)

Tamponul menţionat este utilizat pentru diluţia anticorpilor.

Na2 HPO4.12H2O 		−	2,7 g

NaH2 PO4.2H2O 		−	0,4 g

NaCl 				−	8,0 g

Apă distilată 		−	1,0 l

Se dizolvă ingredientele, se verifică pH-ul şi se sterilizează cu autoclavă timp de 15 minute la 121 °C.

2.2. Tampon IF-Tween

Tamponul menţionat este utilizat pentru spălarea lamelor.

Se adaugă 0,1 % Tween 20 la tamponul IF.

2.3. Glicerol tamponat cu fosfat, pH 7,6

Tamponul menţionat este utilizat ca lichid de suport pe ferestrele lamelor IF pentru a întări fluorescenţa.

Na2 HPO4 .12H2O 		−	3,2 g

NaH2 PO4.2H2O 		−	0,15 g

Glicerol 			−	50 ml

Apă distilată 		−	100 ml

Soluţiile suport antidecolorare sînt disponibile în comerţ: de exemplu Vectashield ® (Vector Laboratories) sau Citifluor ® (Leica).

Anexa D

la anexa nr. 1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Determinarea gradului de contaminare

în cadrul testelor IF şi FISH

1. Se află numărul mediu de celule fluorescente caracteristice pe cîmp (c).

2. Se calculează celulele fluorescente caracteristice pe fereastră de lamă de microscop (C).

C = c × S/s, unde:

S = suprafaţa (S) ferestrei unei lame cu multe godeuri;

s = suprafaţa cîmpului obiectivului

s = πi 2/4G 2K2 ,	unde:

i = coeficientul cîmpului (depinde de tipul de ocular şi variază de la 8 la 24)

K = coeficientul fiolei (1 sau 1,25);

G = mărirea obiectivului (de 100 de ori, de 40 de ori etc.).

3. Se calculează celulele fluorescente caracteristice pe mililitru de extract concentrat repus în suspensie (N)

N = C ×1 000/y × F, unde:

y = volumul de extract concentrat repus în suspensie pe fiecare fereastră;

F = factorul de diluţie al extractului concentrat repus în suspensie.

Anexa E

la anexa nr. 1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Medii de izolare şi de cultură ale C. m. ssp. sepedonicus

- Medii de cultură de tip general

Agar nutritiv

Agar nutritiv (Difco) 	− 23,0 g

Apă distilată 		− 1,0 l

Se dizolvă ingredientele şi se sterilizează cu autoclavă timp de 15 minute la 121 °C.

Agar nutritiv cu dextroză

Agar nutritiv Difco Bacto care conţine 1 % D-glucoză (monohidrat). Se sterilizează cu autoclavă la 115 °C timp de 20 de minute.

Agar cu drojdie, peptonă şi glucoză (YPGA)

Extract de drojdie (Difco)       −       5,0 g

Bacto-peptonă (Difco)		−	5,0 g

D-glucoză (monohidrat) 		−	10,0 g

Bacto-Agar (Difco) 		−	15,0 g

Apă distilată 			−	1,0 l

Se dizolvă ingredientele şi se sterilizează cu autoclavă la 121°C timp de 15 minute.

Mediu de cultură cu extract de drojdie şi săruri minerale (YGM)

Extract de drojdie bacto (Difco) 	−	2,0 g

D-glucoză (monohidrat) 			−	2,5 g

K2HPO4 					−	0,25 g

KH2PO4					−	0,25 g

MgSO4.7H2O 				−	0,1 g

MnSO4.H2O 				−	0,015 g

NaCl 						−	0,05 g

FeSO4.7H2O				−	0,005 g

Bacto-Agar (Difco) 			−	18 g

Apă distilată 				−	1,0 l

Se dizolvă ingredientele şi se sterilizează cu o jumătate de litru de autoclavă timp de 20 de minute la 115 °C.

2. Medii de creştere selective validate

Mediu MTNA

Cu excepţia unor menţiuni contrare, toate ingredientele provin de la BDH.

Extract de drojdie (Difco)  −		2,0 g

Manitol 			   −		2,5 g

K2 HPO4 			   −		0,25 g

KH2.PO4 			   −		0,25 g

NaCl 				   −		0,05 g

MgSO4 .7H2O		   −		0,1 g

MnSO4.H2O 		   −		0,015 g

FeSO4.7H2O 		   −		0,005 g

Agar (oxoid nr. 1) 		   −		16,0 g

Apă distilată 		  −		1,0 l

Se dizolvă ingredientele şi se ajustează pH-ul la 7,2. După o trecere prin autoclavă (15 minute la 121 °C) şi o răcire la 50 °C, se adaugă antibioticele: trimetoprim 0,06 g, acid nalidixic 0,002 g, amfotericină B 0,01 g.

Soluţiile de antibiotice se depozitează după cum urmează: trimetoprimul (Sigma) şi acidul nalidixic (Sigma) (ambele la 5 mg/ml) în metanol la 96 %; amfotericina B (Sigma) (1 mg/ml) în dimetilsulfoxid. Soluţiile depozitate sînt sterilizate prin filtrare.

Mediul bazal se conservă timp de trei luni. După adăugarea antibioticelor, mediul se conservă o lună în atmosferă refrigerată.

Mediu NCP-88

Agar nutritiv (Difco) −		23 g

Extract de drojdie (Difco) −	2 g

D-manitol 			−	5 g

K2 HPO4 			−	2 g

KH2 PO4 			−	0,5 g

MgSO4 .7H2O 		−	0,25 g

Apă distilată 		−	1,0 l

Se dizolvă ingredientele şi se ajustează pH-ul la 7,2. După o trecere prin autoclavă şi răcire la 50 °C, se adaugă următoarele antibiotice: sulfat de polimixină B (Sigma) 0,003 g, acid nalidixic (Sigma) 0,008 g, cicloheximidă (Sigma) 0,2 g.

Antibioticele se dizolvă în soluţii-mamă: acidul nalidixic în NaOH la 0,01 M; cicloheximida în etanol la 50 %, sulfatul de polimixină B în apă distilată. Soluţiile depozitate sînt sterilizate prin filtrare.

Mediul bazal se conservă timp de trei luni. După adăugarea antibioticelor, mediul se conservă o lună în atmosferă refrigerată.

Anexa F

la anexa nr. 1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Protocol şi reactivi PCR validaţi

Testele preliminare trebuie să permită detectarea reproductibilă a cel puţin

10 3-10 4 celule de C. m. ssp. sepedonicus pe mililitru de extract de probă.

De asemenea, testele preliminare nu trebuie să arate nici un fals rezultat pozitiv cu o gamă de suşe bacteriene selecţionate.

1. Protocol PCR multiplex cu control PCR intern (Pastrik, 2000)

1.1. Oligonucleotide primeri

Primer direct PSA-1		 5′ – ctc ctt gtg ggg tgg gaa aa – 3′

Primer indirect PSA-R		 5′ – tac tga gat gtt tca ctt ccc c – 3′

Primer direct NS-7-F		 5′ – gag gca ata aca ggt ctg tga tgc – 3′

Primer indirect NS-8-R		 5′ – tcc gca ggt tca cct acg ga – 3′

Dimensiunea prevăzută a amplimerului matricei de ADN de C. m. ssp. sepedonicus = 502 bp (în prezenţa primerului PSA).

Dimensiunea prevăzută a amplimerului controlului PCR intern 18S rRNA = 377 bp (în prezenţa primerului NS).

1.2. Amestec reactiv destinat PCR

| Reactiv | Cantitate pe reacţie | Concentraţie finală |
| --- | --- | --- |
| Apă ultrapură sterilă | 15,725 μl |  |
| 10x tampon PCR (1) (15 mM MgCl2) | 2,5 μl | 1 × (1,5 mM MgCl2) |
| BSA (fracţie V) (10 %) | 0,25 μl | 0,1 % |
| Amestec d-nTP(20 mM) | 0,125 μl | 0,1 mM |
| Primer PSA-1 (10 μΜ) | 0,5 μ l | 0,2 μΜ |
| Primer PSA-R (10 μΜ) | 0,5 μl | 0,2 μΜ |
| Primer NS-7-F (10 μΜ) (2) | 0,1 μl | 0,04 μΜ |
| Primer NS-8-R (10 μΜ)(2) | 0,1 μl | 0,04 μΜ |
| Polimerază Taq (5U/μl)(1) | 0,2 μl | 1,0 U |
| Volumul probei | 5,0 μl |  |
| Volum total: | 25,0 μl |  |

(1) Metodele au fost validate utilizînd polimeraza Taq a lui Perkin Elmer (AmpliTaq sau Gold) şi Gibco BRL.

(2) Concentraţiile primerilor NS-7-F şi NS-8-R au fost optimizate pentru extragerea nucleelor de stoloni de cartofi, utilizînd metoda omogenizării şi a purificării ADN-ului după Pastrik (2000) (a se vedea punctele 6.1.1. şi 6.2 din anexa nr.1). Va fi necesară o nouă optimizare a concentraţiilor de reactivi, în cazul în care se utilizează extragerea prin agitaţie sau alte metode de izolare a ADN-ului.

1.3. Condiţii ale reacţiei PCR

Se execută următorul program:

1 ciclu de:		 	a)	3 minute la 95 °C: denaturarea matricei ADN;

10 cicluri de:	 		b) 	1 minut la 95 °C: denaturarea matricei ADN;

c) 	1 minut la 64 °C: hibridizare cu primerii;

d) 	1 minut la 72 °C: extinderea ADN-ului complementar;

25 de cicluri de: 		e) 	30 secunde la 95 °C: denaturarea matricei ADN;

f) 	30 secunde la 62 °C: hibridizare cu primerii;

g)   1 minut la 72 °C: extinderea ADN-ului   complementar;

1 ciclu de: 			h) 	5 minute la 72 °C: extindere finală;

i) 	se menţine la 4 °C.

Acest program a fost optimizat pentru o utilizare cu un termociclu MJ Research PTC 200. Poate fi necesară modificarea etapelor ciclurilor b), c), d), e), f) şi g) pentru utilizarea cu alte modele.

1.4. Analiza restricţiei enzimatice a amplimerului

Produsele PCR amplificate ale ADN-ului C. m. ssp. sepedonicus produc un polimorfism distinct al lungimii fragmentelor de restricţie cu enzima Bgl II, după incubare la 37 °C timp de 30 de minute. Fragmentele de restricţie obţinute pe baza fragmentului specific de C. m. ssp. sepedonicus au o lungime de 282 bp şi 220 bp.

2. Prepararea tamponului de încărcare

2.1. Bromofenol albastru (soluţie concentrată la 10 %)

Bromofenol albastru 	−	5 g

Apă distilată (bidest) 	−	50 ml

2.2. Tampon de încărcare

Glicerol (86 %) 		−	3,5 ml

Bromofenol albastru (5,1) −	300 μl

Apă distilată (bidest) 	−	6,2 ml

3. 10x tampon de EDTA (TAE) triacetat, pH 8,0

Tampon tri 			−	48,4 g

Acid acetic glacial 	−	11,42 ml

EDTA (sare disodică) 	−	3,72 g

Apă distilată 		−	1,00 l

Înainte de utilizare se diluează pînă la 1x.

Disponibil şi în comerţ (de exemplu Invitrogen sau echivalent).

Anexa G

la anexa nr. 1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Reactivi validaţi pentru testul FISH

1. Oligosonde

Sonda CMS-CY3-01 specifică pentru Cms 		5′ –ttg cgg ggc gca cat ctc tgc acg–3′

Sonda eubacteriană EUB-338-FITC nespecifică 	5′–gct gcc tcc cgt agg agt–3′

2. Soluţie de fixare

Se încălzesc 9 ml de apă pură moleculară (de exemplu apă ultrapură) la aproximativ 60 °C şi se adaugă 0,4 g de paraformaldehidă. Paraformaldehida se dizolvă după ce s-au adăugat 5 picături de 1N NaOH şi se amestecă cu un agitator magnetic.

Se ajustează pH-ul la 7,0 adăugîndu-se 1 ml de tampon fosfatat la 0,1 M (PB; pH 7,0) şi 5 picături de 1N HCl.

Se verifică pH-ul cu bandele indicatoare şi se ajustează, în cazul în care este necesar, cu HCl sau NaOH.

Soluţia se filtrează printr-un filtru cu membrană de 0,22 μm şi se protejează de praf la 4 °C pînă la utilizare.

Soluţie de fixare de înlocuire: etanol la 96 %.

3. Hibmix 3x

NaCl 				−				2,7 M

Tri-HCl 			−				60 mM (pH 7,4)

EDTA (filtru sterilizat şi trecut prin autoclavă) −	15 mM

Se diluează pînă la 1x, după caz.

4. Soluţie de hibridizare

Hibmix 1x

Dodecilsulfat de sodiu (SDS) 		−		0,01 %

Sondă EUB 338 				−		5 ng/μl

Sondă CMSCY301 			−		5 ng/μl

Se prepară cantităţi de soluţie de hibridizare, respectînd calculele din tabelul de mai jos. Pentru fiecare lamă (care conţine 2 probe diferite în duplicat), sînt necesari 90 μl de soluţie de hibridizare.

Cantităţi sugerate pentru prepararea amestecului de hibridizare

| Denumirea soluţiilor | 2 | 8 |
| --- | --- | --- |
| Apă ultrapură sterilă | 50,1 | 200,4 |
| Hibmix 3x | 30,0 | 120,0 |
| 1 % Dodecilsulfat de sodiu | 0,9 | 3,6 |
| Sonda EUB 338 (100 ng/μl) | 4,5 | 18,0 |
| Sonda CMSCY301 (100 ng/μl) | 4,5 | 18,0 |
| Volum total (μl) | 90,0 | 360,0 |

Note:

Toate soluţiile care conţin oligosonde sensibile la lumină se depozitează la întuneric şi la o temperatură de –20 °C.

În timpul utilizării, se protejează de lumina directă a soarelui sau de lumina electrică directă.

5. Tampon fosfatat 0,1 M, pH 7,0

Na2 HPO4 		−			8,52 g

KH2 PO4 		−			5,44 g

Apă distilată	−			1,00 l

Se dizolvă ingredientele, se verifică pH-ul şi se sterilizează cu autoclavă timp de 15 minute la 121 °C.

Anexa H

la anexa nr.1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Culturi de vinete

Se seamănă seminţe de vinete (Solanum melongena) într-un pămînt de semănat pasteurizat. Atunci cînd cotiledoanele sînt complet dezvoltate (10-14 zile), plantulele se repică într-un pămînt de replantat pasteurizat.

Vinetele trebuie cultivate în seră în următoarele condiţii:

durata zilei 	− 14 ore sau durata naturală a zilei, în cazul în care este mai mare;

temperatura:	  ziua 	− 21-24 °C

noaptea − 15 °C.

Anexa I

la anexa nr.1 la Măsurile privind

combaterea veştejirii bacteriene

a cartofului în Republica Moldova

Procedura pentru reacţia Gram

(modificarea lui Hucker) (Doetsch, 1981)

- Soluţia de violet cristalizat se obţine astfel:

se dizolvă 2 g de violet cristalizat în 20 ml de etanol la 95 %;

se dizolvă 0,8 g de oxalat de amoniu în 80 ml de apă distilată;

se amestecă cele două soluţii.

- Soluţia iodo-iodurată a lui Lugol se prepară din:

iod − 1 g;

iodură de potasiu − 2 g;

apă distilată − 300 ml;

substanţele solide se zdrobesc împreună cu ajutorul unui pistil şi al unui          mojar;

se adaugă apa şi se amestecă într-un recipient închis pentru a se dizolva.

- Soluţia colorantă de safranină se prepară din:

soluţie-mamă:

safranină O	−2,5 g;

etanol la 95 % −	100 ml.

Se amestecă şi se depozitează.

Se diluează în raport 1:10 pentru a obţine o soluţie de lucru.

4. Procedura de colorare respectă următoarele etape:

se prepară frotiurile, se usucă la aer şi se fixează la căldură;

se scufundă lama în soluţia de cristal violet timp de un minut;

se spală rapid cu apă curentă;

se scufundă în soluţia iodo-iodurată a lui Lugol timp de un minut;

se spală cu apă de robinet şi se usucă cu hîrtia sugativă;

se decolorează adăugînd picătură cu picătură etanol la 95 %, pînă cînd nu îşi mai modifică culoarea sau scufundînd în etanol timp de 30 de secunde şi agitînd uşor;

se spală cu apă de robinet şi se usucă cu hîrtia sugativă;

se scufundă în soluţia de safranină timp de 10 secunde;

se spală cu apă de robinet şi se usucă cu hîrtia sugativă;

Bacteriile Gram pozitive au o culoare violet-albastră; bacteriile Gram negative au o culoare roz-roşie

Anexa nr.2

la Măsurile privind combaterea

veştejirii bacteriene a cartofului

în Republica Moldova

1. În toate cazurile de apariţie suspectată pentru care s-a constatat, în urma testului sau testelor de depistare efectuate în conformitate cu metodele descrise în anexa nr. 1 la Măsurile privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului în Republica Moldova, o reacţie pozitivă care trebuie infirmată sau confirmată prin aplicarea procedurilor menţionate, trebuie să se păstreze şi să se conserve în condiţii adecvate:

toţi tuberculii care fac parte din eşantion şi, în măsura posibilului, toate plantele care fac parte din eşantion;

orice extract rezidual şi material suplimentar preparat pentru testul sau testele de depistare, precum lamele preparate pentru testele de imunofluorescenţă şi orice documentaţie relevantă, pînă la încheierea respectivelor proceduri.

După caz, conservarea tuberculilor va permite testarea varietăţilor.

2. În cazul confirmării prezenţei organismului, trebuie să se păstreze şi să se conserve în condiţii adecvate:

materialul menţionat la pct. 1;

o probă de vînătă infectată prin inoculare cu extract de tubercul sau de plantă;

cultura izolată a organismului timp de cel puţin o lună după procedura de notificare prevăzută la pct. 11 din Măsurile privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului în Republica Moldova.

Anexa nr.3

la Măsurile privind combaterea

veştejirii bacteriene a cartofului

în Republica Moldova

1. Pentru a determina extinderea contaminării probabile menţionate la pct. 10 subpct. 2) din prezentele Măsuri trebuie să se ia în considerare următoarele elemente:

a) tuberculii sau plantele cultivate într-un loc de producţie declarat contaminat în temeiul pct.10 subpct.1 din Măsuri;

b) locul (locurile) de producţie care au în sistemul de producţie o legătură cu tuberculii sau plantele care au fost declarate contaminate în temeiul pct.10 subpunctul 1) din prezentele Măsuri, inclusiv cele care folosesc acelaşi echipament şi aceleaşi instalaţii de producţie în mod direct sau prin intermediul unui antreprenor comun;

c) tuberculii sau plantele produse în locul sau locurile de producţie menţionat(e) la lit. b) sau prezente în locul (locurile) respectiv(e) în perioada în care tuberculii sau plantele declarate contaminate în temeiul pct. 10 subpct.1) din prezentele Măsuri erau prezente în locurile de producţie menţionate la lit. a);

d) instalaţiile unde sînt manipulaţi cartofii care provin din locurile de producţie menţionate anterior;

e) orice material, vehicul, recipient, antrepozit sau parte a acestora, precum şi orice alt obiect, inclusiv ambalajul, care este posibil să fi fost în contact cu tuberculii sau plantele declarate contaminate în conformitate cu pct. 10 subpct. 1) din prezentele Măsuri;

f) orice tubercul sau plantă depozitată în sau în contact cu unul dintre elementele sau obiectele menţionate la lit. e), înainte de curăţarea şi dezinfectarea acestora;

g) în urma testelor menţionate la pct. 12 din prezentele Măsuri, tuberculii sau plantele care au o legătură clonală sau parentală cu tuberculii sau plantele declarate contaminate în conformitate cu pct. 10 subpct. 1) din Măsuri şi pentru care, deşi rezultatele testelor referitoare la prezenţa organismului au fost negative, se pare că este probabilă contaminarea prin intermediul unei legături clonale. Se poate efectua un test asupra varietăţilor pentru a identifica identitatea tuberculilor sau a plantelor contaminate care au o astfel de legătură clonală;

h) locul (locurile) de producţie a tuberculilor sau a plantelor menţionate la lit. g).

2. Pentru a determina posibila răspîndire menţionată la pct.10 subpct. 3 din prezentele Măsuri, trebuie să se ia în considerare următoarele elemente:

a) apropierea de alte locuri de producţie unde se cultivă cartofi sau alte plante gazdă;

b) producţia şi utilizarea comună a stocurilor de cartofi de sămînţă.

3. Notificarea menţionată la pct.11 subpct. 1 din prezentele Măsuri cuprinde:

imediat după confirmarea prezenţei organismului prin teste de laborator efectuate în conformitate cu metodele prevăzute  în anexa nr.1 la prezentele Măsuri, minimum:

denumirea varietăţii lotului de cartofi;

tipul (păstrare, seminţe etc.) şi, după caz, categoria de seminţe de cartofi;

atunci cînd există riscul de contaminare a cartofilor proveniţi dintr-unul sau mai multe state, organul de control fotosanitar comunică imediat organului similar din statul sau statele respective informaţiile care le-a permis să acţioneze în conformitate cu pct. 11 subpct. 1) din prezentele Măsuri, respectiv:

denumirea varietăţii lotului de cartofi;

numele şi adresa expeditorului şi destinatarului;

data livrării lotului de cartofi;

volumul lotului de cartofi livrat;

după caz, o copie a paşaportului fitosanitar sau cel puţin numărul paşaportului fitosanitar, precum şi, după caz, numărul de înregistrare al producătorului sau al comerciantului şi o copie a bonului de livrare.

Autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii i se notifică imediat  informaţiile  menţionate mai sus.

După încheierea tuturor investigaţiilor, pentru fiecare caz:

data la care s-a confirmat contaminarea;

o scurtă descriere a investigaţiilor desfăşurate în scopul de a identifica sursa şi posibila răspîndire a contaminării, precizînd nivelul de eşantionare aplicat;

informaţii privind sursa sau sursele identificate sau presupuse ale contaminării;

precizări ale întinderii contaminării declarate, inclusiv numărul de locuri de producţie şi numărul de loturi, cu indicarea varietăţii şi, în cazul în care este vorba despre cartofi de sămînţă, a categoriei;

precizări asupra delimitării zonei, inclusiv numărul de locuri de producţie nedeclarate ca fiind contaminate, dar incluse în zonă;

toate celelalte informaţii pe care autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii le-ar putea solicita, referitoare la focarul sau focarele declarate.

Anexa nr.4

la Măsurile privind combaterea

veştejirii bacteriene a cartofului

în Republica Moldova

1. Măsurile sub control oficial, menţionate la pct. 14 din prezentele Măsuri în conformitate cu art.12  alin.(4) din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară sînt următoarele:

a) utilizarea ca aliment destinat animalelor după un tratament termic de natură să elimine orice risc de supraveţuire a agentului patogen; sau

b) descărcarea într-un loc de eliminare a deşeurilor, care nu prezintă nici un risc identificabil de propagare a agentului patogen în mediu, de exemplu, prin infiltrare în terenuri agricole; sau

c) incinerarea; sau

d) transformarea industrială prin livrare directă şi imediată la o întreprindere de transformare care dispune de instalaţii de eliminare a deşeurilor, despre care s-a stabilit că nu prezintă nici un risc identificabil de propagare a organismului, precum şi de un sistem care să permită curăţarea şi dezinfectarea cel puţin a vehiculelor care părăsesc întreprinderea; sau

e) alte măsuri, în măsura în care s-a stabilit că acestea nu prezintă nici un risc identificabil de propagare a organismului.

Toate deşeurile care rămîn la încheierea operaţiilor menţionate anterior sau care rezultă din operaţiile respective sînt eliminate, urmînd metodele aprobate oficial, în conformitate cu anexa nr.5 la prezentele Măsuri.

2. Utilizarea sau eliminarea adecvată a tuberculilor sau a plantelor declarate ca fiind probabil contaminate în temeiul pct. 10 subpct. 2) din prezentele Măsuri şi menţionate la pct. 15 din Măsuri sub controlul organului de control fitosanitar, precum şi acordul autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii că cartofii trebuie ambalaţi sau transformaţi, cu privire la instalaţiile de eliminare a deşeurilor menţionate la lit. a) şi b) implică:

a) utilizarea cartofilor depozitaţi pentru consum, în ambalaje prevăzute pentru livrare şi utilizare directe, care nu necesită reambalare, într-un loc care dispune de instalaţii adecvate de eliminare a deşeurilor. Cartofii pentru plantare nu pot fi manipulaţi în acelaşi loc decît separat sau după curăţare şi dezinfectare; sau

b) utilizarea cartfilor pentru consum, destinaţi transformării industriale după livrare directă şi imediată la o întreprindere de transformare care dispune de instalaţii adecvate de eliminare a deşeurilor, precum şi de un sistem care permite curăţarea şi dezinfectarea cel puţin a vehiculelor care părăsesc întreprinderea; sau

c) un alt mod de utilizare sau eliminare, în măsura în care s-a stabilit că nu există nici un risc identificabil de propagare a organismului şi sub rezerva acordului organului de control fitosanitar.

3. Metodele adecvate de curăţare şi de dezinfectare a obiectelor menţionate la pct.16 din prezentele Măsuri sînt cele despre care s-a stabilit că nu prezentau nici un risc identificabil de propagare a organismului; acestea sînt aplicate sub supravegherea organului de control fitosanitar.

4. Măsurile care trebuie puse în aplicare de către organul de control fitosanitar în zona delimitată, stabilite în temeiul pct. 10 subpct. 3) şi menţionate la pct. 17 din prezentele Măsuri cuprind următoarele acţiuni:

4.1. La locurile de producţie declarate contaminate în temeiul art.9 alin. (3) din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară şi al pct.10 subpct. 1) din prezentele Măsuri:

1) într-un teren declarat contaminat în temeiul pct. 10 subpct. 1) din prezentele Măsuri:

a) cel puţin pe durata celor trei ani de recoltă de după anul de recoltă al contaminării declarate:

se iau măsuri în vederea eliminării culturilor spontane de cartofi şi de alte plante gazde ale organismului;

nu se plantează şi nu se seamănă nici un tubercul, plantă sau sămînţă de cartof, nici o altă plantă-gazdă a organismului şi nici o cultură pentru care există un risc identificat de propagare a organismului;

în timpul primului an de recoltă a cartofilor, ulterior perioadei indicate în alineatul anterior şi cu condiţia ca terenul să fi fost declarat lipsit de culturi spontane de cartofi şi de alte plante-gazdă ale organismului timp de cel puţin doi ani de recoltă consecutivi înainte de plantare, nu se va planta decît producţia de cartofi pentru consum, iar tuberculii recoltaţi vor fi testaţi în conformitate cu procedura detaliată de anexa nr.1 la prezentele Măsuri;

în timpul sezonului de recoltă a cartofilor, ulterior celui menţionat în alineatul anterior şi după un ciclu adecvat de rotaţie, care este de doi ani în cazul culturilor de plante de cartofi, se plantează cartofi pentru producţia de seminţe sau cartofi de consum şi se efectuează cercetări oficiale, în conformitate cu pct. 3 din prezentele Măsuri, sau

b) în timpul celor patru ani de recoltă care urmează după cel al contaminării declarate:

se adoptă măsuri în vederea eliminării culturilor spontane de cartofi şi de alte plante-gazdă ale organismului;

terenul este lăsat în paragină sau  este transformat în păşune permanentă, caz în care este frecvent cosit la bază sau este transformat în păşune intensivă;

în timpul primului an de recoltă a cartofilor, ulterior perioadei indicate în alineatul anterior şi cu condiţia ca terenul să fi fost declarat lipsit de culturi spontane de cartofi şi de alte plante-gazdă ale organismului timp de cel puţin doi ani de recoltă consecutivi înainte de plantare, se cultivă producţia de seminţe sau de cartofi de consum, iar tuberculii recoltaţi vor fi testaţi în conformitate cu procedura detaliată din anexa 1 la prezentele Măsuri;

2) pe toate celelalte terenuri din locul de producţie contaminat şi cu condiţia ca organul de control fitosanitar să deţină certitudinea că riscul reprezentat de culturile spontane de cartofi şi de alte plante-gazdă ale organismului prezente în mod natural a fost eliminat:

în cursul anului de recoltă ulterior celui al contaminării declarate,  nu se plantează şi nu se seamănă nici un tubercul, plantă sau sămînţă veritabilă de cartof şi nici o altă plantă gazdă a organismului prezente în mod natural; sau

se pot răsădi plante de cartofi certificate în mod oficial în baza legii (Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţilor de întreprinzător), exclusiv în vederea producţiei de cartofi de consum;

în cursul celui de-al doilea an de recoltă, ulterior anului de recoltă al contaminării declarate, sînt plantate doar seminţe certificate sau plante de cartofi care au fost supuse unei testări oficiale  privind veştejirea bacteriană şi care au fost cultivate sub control oficial în alte locuri de producţie decît cele menţionate la punctul 4.1 din prezenta anexă, în vederea producţiei de seminţe sau de cartofi de consum;

cel puţin în timpul celui de-al treilea an de recoltă, ulterior anului de recoltă al contaminării declarate, se plantează doar plante de cartofi certificate sau plante de cartofi cultivate sub control oficial, pe baza plantelor de cartofi certificate, în vederea producţiei de cartofi de sămînţă sau pentru păstrare;

în timpul fiecăruia dintre anii de recoltă menţionaţi la punctele precedente, se iau măsuri pentru eliminarea culturilor spontane de cartofi, precum şi, după caz, de plante-gazdă ale organismului şi în fiecare teren cu cartofi se efectuează teste oficiale asupra cartofilor recoltaţi, în conformitate cu procedura detaliată în anexa nr.1 la prezentele Măsuri;

3) imediat după ce s-a declarat contaminarea în conformitate cu pct. 10 subpct. 1) din prezentele Măsuri şi după primul an de recoltă următor, tot materialul şi toate instalaţiile de depozitare prezente la locul de producţie şi implicate în producţia de cartofi sînt curăţate şi dezinfectate, după caz, folosind metode adecvate, în conformitate cu pct. 3 din prezenta anexă;

4) într-o unitate de producţie în cultură protejată care permite înlocuirea completă a mediului de cultură:

nu se plantează şi nu se seamănă nici un tubercul, plantă sau sămînţă, decît în cazul în care unitatea de producţie a fost supusă unor măsuri sub control oficial avînd ca scop eliminarea organismului şi a tuturor plantelor-gazdă, inclusiv cel puţin înlocuirea completă a mediului de cultură, precum şi curăţarea şi dezinfectarea unităţii de producţie şi a tuturor echipamentelor şi în cazul în care organul de control fitosanitar acceptă ulterior unitatea pentru producţia de cartof, şi producţia de cartofi este rezultată din plante de cartofi certificate, din minituberculi sau din microplante provenite din surse testate.

4.2. În interiorul zonei delimitate, fără a aduce atingere măsurilor enumerate la punctul 4.1, organul de control fitosanitar:

1) solicită, de îndată după declararea contaminării, ca toate maşinile şi instalaţiile de depozitare situate în locul de producţie să fie curăţate şi, în cazul în care este necesar, dezinfectate, în conformitate cu metodele adecvate menţionate la punctul 3 din prezenta anexă;

2) imediat după declararea contaminării şi timp de cel puţin trei perioade de vegetaţie:

solicită subdiviziunilor teritoriale să supravegheze instalaţiile de cultură, depozitarea şi întreţinerea tuberculilor de cartofi, precum şi sediile întreprinderilor care exploatează prin contract materialul utilizat în cultura cartofului;

solicită ca în zona respectivă să fie plantate doar seminţe certificate sau seminţe cultivate sub control oficial, pentru toate culturile de cartofi, iar cartofii de sămînţă recoltaţi din locurile de producţie declarate ca fiind probabil contaminate în temeiul pct. 10 subpct. 2) din prezentele Măsuri să fie testaţi;

solicită, în cazul tuturor instalaţiilor din zonă, ca stocurile de cartofi de sămînţă recoltaţi şi stocurile de plante de cartofi pentru păstrare să fie depozitate separat sau să se pună în aplicare un sistem de curăţare şi de dezinfectare între păstrarea cartofilor de sămînţă şi cea a cartofilor pentru consum;

efectuează cercetări oficiale în conformitate cu pct. 3 din prezentele Măsuri;

3) stabileşte, după caz, un program de înlocuire a tuturor stocurilor de cartofi de sămînţă în decursul unei perioade corespunzătoare.

Anexa nr.5

la Măsurile privind combaterea

veştejirii bacteriene a cartofului

în Republica Moldova

Pentru a preveni orice risc identificabil de propagare a organismului, locurile de eliminare a deşeurilor menţionate în pct. 1 din anexa nr.4 la prezentele Măsuri respectă următoarele dispoziţii:

1) deşeurile de cartofi (inclusiv cartofii respinşi şi cojile) şi orice alt deşeu solid care are legătură cu cartofii (inclusiv pămîntul, pietrele şi alte resturi) sînt eliminate:

a) într-un loc de eliminare a deşeurilor, coordonat cu organul de control fitosanitar, care nu prezintă nici un risc identificabil de propagare a organismului patogen în mediul înconjurător, de exemplu prin infiltrare în terenuri agricole, deşeurile fiind transportate direct la locul respectiv în condiţii de izolare, care să prevină orice risc de pierdere; sau

b) prin incinerare; sau

c) prin alte măsuri dispuse de organul de control fitosanitar în temeiul art.4 alin.4 lit. g) din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în măsura în care s-a stabilit că măsurile respective nu prezintă nici un risc identificabil de propagare a organismului;

2) înainte de eliminare, efluenţii lichizi care conţin solide în suspensie sînt supuşi unui procedeu de filtrare sau de decantare pentru a extrage solidele respective. Solidele sînt eliminate în conformitate cu dispoziţiile pct. 1).

Apoi, efluenţii lichizi sînt:

a) încălziţi complet la o temperatură de 60 °C timp de cel puţin 30 de minute înainte de a fi eliminaţi; sau

b) eliminaţi într-un alt mod, sub rezerva acordului oficial şi sub control oficial, astfel încît să nu existe nici un risc identificabil ca deşeurile să intre în contact cu terenuri agricole.

Procedurile descrise în prezenta anexă se aplică în egală măsură şi deşeurilor legate de manipularea, eliminarea şi tratarea loturilor contaminate.