Anexa nr. 1

la Regulamentul privind cerinţele

de calitate a mediului pentru apele

de suprafaţă

CERINŢELE DE CALITATE A MEDIULUI PENTRU

APELE DE SUPRAFAŢĂ

Coloanele 4-8 din tabelul de mai jos reprezintă valorile-limită ale parametrilor pentru fiecare clasă de calitate.

Valorile-limită sînt exprimate drept concentraţii totale/indicatori pentru întreaga probă de apă, dacă nu este prevăzut altfel.

| Parametrul (grupul) | Acronimul | Unitatea | Clasa de calitate I | Clasa de calitate II | Clasa de calitate III | Clasa de calitate IV | Clasa de calitate V | Parametrul reglementat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starea regimului termic |
| Temperatura apei | Tapa | [oC] | variaţii naturale ale temperaturii | ape reci: 20 oC vara, 5 oC iarna ape calde: 28 oC vara, 8 oC iarna | ape reci: 20 oC vara, 5 oC iarna ape calde: 28 oC vara, 8 oC iarna | ape reci: >20 oC vara, >5 oC iarna ape calde: >28 oC vara, >8 oC iarna | ape reci: >20 oC vara, >5 oC iarna ape calde: >28 oC vara, >8 oC iarna |  |
| Starea regimului de oxigen |
| Oxigen dizolvat | O2 | [mg O2/l] | >8 (sau FN) | >7 | >5.5 | >4 | <4 | * |
| Saturaţia oxigenului | O2 | [% saturaţie O2/l] | >90% (sau FN) | ≥80% | ≥60% | ≥40% | <40% | * |
| Consumul biochimic de oxigen (5 zile) | CBO5 | [mg O2/l] | 3 (sau FN) | 5 | 6 | 7 | >7 | * |
| Consumul chimic de oxigen cu mangan | CCOMn | [mg O2/l] | <5 (sau FN) | 7 | 15 | 20 | >20 |  |
| Consumul chimic de oxigen cu bicromat | CCOCr | [mg O2/l] | <10 (sau FN) | 15 | 30 | 90 | >90 | * |
| Acidificarea |
| pH |  |  | 6.5 – 8.5 (sau FN) | 6.5 –9,0 | 6.5 – 9.0 | 6.5 – 9.0 | <6.5 or >9.0 | * |
| Substanţele nutritive |
| Azot total (inclusiv organic) | Ntot | [mg N/l] | 1.5 (sau FN) | 4 | 8 | 20 | >20 |  |
| Azot de nitrat | NO3- | [mg N/l] | 1 (sau FN) | 3 | 5.6 | 11.3 | >11.3 | * |
| Azot de nitrit | NO2- | [mg N/l] | 0.01 (sau FN) | 0.06 | 0.12 | 0.3 | >0.3 | * |
| Azot de amoniu | NH4+ | [mg N/l] | 0.2 (sau FN) | 0.4 | 0.8 | 3.1 | >3.1 | * |
| Fosfor total | Ptot | [mg P/l] | 0,1 (sau FN) | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 | * |
| Fosfor mineral | PO4 | [mg PO4/l] | 0,05 (sau FN) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 | * |
| Mineralizarea |
| Mineralizarea totală | Mintot | [mg/l] | <500 (sau FN) | 700 | 1000 | 2000 | >2000 | * |
| Ion de cloruri | Cl- | [mg/l] | <80 (sau FN) | 150 | 250 | 300 | >300 | * |
| Ion de sulfaţi | SO42- | [mg/l] | <100 (sau FN) | 150 | 200 | 350 | >350 | * |
| Ion de magneziu | Mg2+ | [mg/l] | <40 (sau FN) | 50 | 60 | 100 | >100 |  |
| Ionii de sodiu şi potasiu | Na+ K+ | [mg/l] | <40 (sau FN) | 55 | 70 | 100 | >100 |  |
| Duritatea | D | [Mmoli/l] | <4 (sau FN) | 6 | 9 | 15 | >15 |  |
| Parametrii organoleptici |
| Substanţe în suspensii |  | mg/l | <10 (sau FN) | 10 | 25 | 50 | >50 | * |
| Miros (20 oC şi 60oC) |  | [punct] | <2 (sau miros natural) | 2 | 2 | 4 | >4 | * |
| Culoare |  | [grad] | <20 (sau culoare naturală) | 30 | 40 | 80 | >80 | * |
| Metalele |
| Fer total | Fetot | [mg/l] | 0.01 (sau FN) | 0.02 | 0.08 | >0.1 | >1 | * |
| Mangan | Mn | [mg/l] | <0,1 (sau FN) | 0,1 | 1 | 2 | >2 | * |
| Cadmiu total | Cdtot | [µg/l] | <1 (sau FN) | 1 | 5 | 5 | >5 |  |
| Fracţia dizolvată | Cddiss | [µg/l] | <0,2 (sau FN) | 0,2 | 0.5 | 1 | >1 | * |
| Plumb total | Pbtot | [µg/l] | <50 (sau FN) | 50 | 50 | 50 | >50 |  |
| Fracţia dizolvată | Pbdiss | [µg/l] | <2,5 (sau FN) | 2,5 | 5.0 | 7.5 | >7,5 | * |
| Mercur total | Hgtot | [µg/l] | <1 (sau FN) | 1 | 1,5 | 2 | >2 |  |
| Fracţia dizolvată | Hgdiss | [µg/l] | <0,2 (sau FN) | 0,2 | 0,5 | 0,8 | >0,8 | * |
| Nichel total | Nitot | [µg/l] | 10 (sau FN) | 25 | 50 | 100 | >100 |  |
| Fracţia dizolvată | Nidiss | [µg/l] | 8 (sau FN) | 20 | 30 | 40 | >40 | * |
| Cupru total | Cutot | [µg/l] | <15 (sau FN) | 20 | 30 | 100 | >100 |  |
| Fracţia dizolvată | Cudiss | [µg/l] | <5 (sau FN) | 10 | 15 | 30 | >30 | * |
| Zinc total | Zntot | [µg/l] | <30 (sau FN) | 80 | 150 | 400 | >400 |  |
| Fracţia dizolvată | Zndiss | [µg/l] | <20 (sau FN) | 30 | 50 | 120 | >120 | * |
| Substanţele organice |
| Fenoli |  | [mg/l] | <0.001 (sau FN) | 0.001 | 0.005 | 0.1 | >0.1 |  |
| Produse petroliere |  | [mg/l] | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | >1 |  |
| Micropoluanţii organici (substanţe prioritare) |
| Alaclor |  | [µg/l] | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | >0.7 |  |
| Antracen |  | [µg/l] | 0.1 | 0.25 | 0.34 | 0.4 | >0.4 |  |
| Atrazin |  | [µg/l] | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2 | >2 |  |
| Benzen |  | [µg/l] | 10 | 30 | 42 | 50 | >50 |  |
| Benzo(a)piren |  | [µg/l] | 0.05 | 0.075 | 0.09 | 0.1 | >0.1 |  |
| Benzo(b)fluoranten |  | [µg/l] | ∑= 0.03 | ∑= 0.06 | ∑= 0.08 | ∑= 0.09 | ∑ >0.09 |  |
| Benzo(g,h,i)perilen |  | [µg/l] |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(k)fluoranten |  | [µg/l] | ∑= 0.002 | ∑= 0.004 | ∑= 0.005 | ∑= 0.006 | ∑ >0.006 |  |
| Indeno(1,2,3-cd)piren |  | [µg/l] |  |  |  |  |  |  |
| C10-13-cloroalcani |  | [µg/l] | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | >1,4 |  |
| Carbontetraclorură |  | [µg/l] | 12 | 24 | 31 | 36 | >36 |  |
| Clorfenvinfos |  | [µg/l] | 0,1 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | >0,3 |  |
| Clorpirifos |  | [µg/l] | 0.03 | 0.065 | 0.086 | 0.1 | >0.1 |  |
| Pesticide cilodiene: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin |  | [µg/l] | ∑= 0.010 | ∑= 0.020 | ∑= 0.026 | ∑= 0.030 | ∑ >0.030 |  |
| DDT total (1) |  | [µg/l] | 0.025 | 0.05 | 0.065 | 0.075 | >0.075 |  |
| 1,2-Dicloretan |  | [µg/l] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| para-para-DDT |  | [µg/l] | 0.01 | 0.02 | 0.026 | 0.03 | >0.03 |  |
| Di(2 - ethylhexyl) phthalate | DEHP | [µg/l] | 1.3 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | >3.9 |  |
| Dihlormetaen |  | [µg/l] | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | >0.40 |  |
| Diuron |  | [µg/l] | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | >1.8 |  |
| Endosulfan |  | [µg/l] | 0.005 | 0.0075 | 0.009 | 0.01 | >0.01 |  |
| Fluoranten |  | [µg/l] | 0.1 | 0.55 | 0.82 | 1 | >1 |  |
| Hexaclorbenzen |  | [µg/l] | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | >0.05 |  |
| Hexaclorbutadeină |  | [µg/l] | 0. 1 | 0. 35 | 0.5 | 0.6 | >0.06 |  |
| Hexaclorociclohexan |  | [µg/l] | 0.02 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | >0.04 |  |
| Isoproturon |  | [µg/l] | 0.3 | 0.65 | 0.86 | 1 | >1 |  |
| Naftalină |  | [µg/l] | 2.4 | 4.8 | 6.2 | 7.2 | >7.2 |  |
| Nonilfenol |  | [µg/l] | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 2 | >2 |  |
| Octilfenol |  | [µg/l] | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.3 |  |
| Pentabromdifenileter |  | [µg/l] | 0,0005 | 0,001 | 0,0013 | 0,0015 | >0,0015 |  |
| Pentaclorbenzen |  | [µg/l] | 0.007 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.021 |  |
| Pentaclorfenol |  | [µg/l] | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 |  |
| Simazin |  | [µg/l] | 1 | 2,5 | 3,4 | 4 | >4 |  |
| Tetracloretilen |  | [µg/l] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| Compuşii tributilstaniului |  | [µg/l] | 0.0002 | 0.00085 | 0.00124 | 0.0015 | >0.0015 |  |
| Triclorobenzeni (toţi izomerii) |  | [µg/l] | 0.4 | 0.8 | 1.04 | 1.2 | >1.2 |  |
| Tricloroetilenă |  | [µg/l] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| Triclorometan (Cloroform) |  | [µg/l] | 2.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | >7.5 |  |
| Trifluralin |  | [µg/l] | 0.03 | 0.06 | 0.078 | 0.09 | >0.09 |  |
| Parametrii hidrobiologici |  |
| Indicele saprobic după Pantle şi Buck, Nevertebrate bentonice | MZB |  | ≤ 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | > 3.2 | * |
| Indice saprobic după Pantle şi Buck, Fitoplancton |  |  | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | * |
| Fitoplancton, Biomasa | F | [mg/l] | <0.5 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10 | * |
| Clorofila -a |  | [µg/l] | 10 | 20 | 60 | 100 | >100 | * |
| Raportul producţie/destrucţie | A/R | Indexul Autoepurare Indexul poluare | 1 | 0.8 1.2 | 0.7 2.5 | 0.5 5.0 | <0.2 >5.0 |  |
| Bacterioplanctonul total |  | Milioane cel/ml | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | >7.5 |  |
| Bacterioplancton saprofite, 22OC |  | Mii cel./ml | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 |  |
| Parametrii microbiologici* |
| Total bacterii coliforme |  | [UFC/100 ml] | 50 | 5000 | 50000 | >50000 | >50000 |  |
| Bacteriile coliforme fecale, E. Coli |  | [UFC/100 ml] | 20 | 2000 | 20000 | >20000 | >20000 |  |
| Enterococii intestinali |  | [UFC/100 ml] | 20 | 1000 | 10000 | >10000 | >10000 |  |
| Microorganismele patogene (Salmonell, Shigella, Vibriocholera) |  | [Absent/1000 ml] | Absent | Absent | Absent |  |  |  |
| Colifagi |  | [UFC/100 ml] | ˂10 | 10 | 100 | ˃100 | ˃100 |  |
| Parametrii virusologici |
| Enteroviruşi |  | Norma – 100 ml | Absent | Absent | Absent | Pot fi depistaţi | Pot fi depistaţi |  |
| Parametrii helmintologici |
| Ouă de helminţi |  | Norma – 25l | Absent | Absent | Absent | Pot fi depistaţi | Pot fi depistaţi |  |

*În regiunile unde nu se efectuează studii la enteroviruşi, poate fi folosit ca indicator indirect de posibilă poluare virotică.

FN – fondul natural.

S – suspensii.

(1)	DDT total constituie suma izomerilor 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etan (numărul CAS 50-29-3; numărul UE 200-024-3); 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etan (numărul CAS 789-02-6; numărul UE 212-332-5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilenă (numărul CAS  72-55-9; numărul UE 200-784-6); şi 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etan (numărul CAS 72-54-8; numărul UE 200-783-0).

Notă: Dacă nu sînt indicate alte condiţii, concentraţiile admisibile în apele de suprafaţă trebuie să fie mai mici sau egale cu (matematic:  ≤) valorile standardelor indicate în tabel.

- Concentraţiile metalelor dizolvate se determină după filtrarea probelor de apă prin filtre membranice cu diametrul porilor de 0.45 µm.

- Concentraţia metalelor în suspensii dintr-un litru de apă se determină după digestia filtrului cu suspensii, conform metodelor  acceptate.

- În cazul în care nu se determină cantitatea metalelor în suspensii, concentraţia totală  a micrometalelor este recalculată la o concentraţie standardizată a suspensiilor solide de 30 mg/l, aplicînd următoarea formulă:

Ctotal (SS=30mg/l) = Ctotal, măsurat *

unde:

Ctotal (SS= 30 mg/l) − concentraţia totală standardizată, [µg/l];

Ctotal,măsurat – concentraţia totală precum a fost analizată de laborator, [µg/l];

K – coeficientul de partiţie [l/g];

SS – concentraţia suspensiilor măsurată în aceeaşi probă [mg/l].

Dacă concentraţia suspensiilor măsurată este mai mică decît 10 mg/l, pentru standardizare, concentraţia suspensiilor urmează să fie stabilită la  10 mg/l.

Coeficienţii de repartiţie ai metalelor sînt enumeraţi mai jos.

|  | K |
| --- | --- |
| Cadmiu (Cd) | 130 |
| Cupru (Cu) | 50 |
| Plumb (Pb) | 640 |
| Mercur (Hg) | 170 |
| Nichel (Ni) | 8 |
| Zinc (Zn) | 110 |