Приложение № 1

к Положению о требованиях

к  качеству окружающей среды

для поверхностных вод

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

В колонках 4-8 нижеприведенной таблицы представлены предельные значения для каждого класса качества.

Предельные значения выражаются в виде общих концентраций/показателей для всей пробы воды, если не предусмотрено  иное.

| Параметр (группа) | Акроним | Единица измерения | Использо-вание класса I | Использо-вание класса II | Использо-вание класса III | Использо-вание класса IV | Исполь-зование класса V | Регла-мен-тиро-ванный пара-метр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние теплового режима |
| Температура воды | Tвода | [oC] | природные колебания температуры | холодные воды: 20 oC летом, 5 oC зимой теплые воды: 28 oC летом, 8 oC зимой | холодные воды: 20 oC летом, 5 oC зимой теплые воды: 28 oC летом, 8 oC зимой | холодные воды: >20 oC летом, >5 oC зимой теплые воды: >28 oC летом, >8 oC зимой | холодные воды: >20 oC летом, >5 oC зимой теплые воды: >28 oC летом, >8 oC зимой |  |
| Состояние кислородного режима |
| Растворенный кислород | O2 | [мг O2/л] | >8 (или ЕФ) | >7 | >5.5 | >4 | <4 | * |
| Насыщение кислородом | O2 | [% насыщение O2/л] | >90% (или ЕФ) | ≥80% | ≥60% | ≥40% | <40% | * |
| Биохимическое потребление кислорода (5 дней) | БПO5 | [мг O2/л] | 3 (или ЕФ) | 5 | 6 | 7 | >7 | * |
| Химическое потребление кислорода, марганец | ХПOMn | [мг O2/л] | <5 (или ЕФ) | 7 | 15 | 20 | >20 |  |
| Химическое потребление кислорода, бихромат | ХПOCr | [мг O2/л] | <10 (или ЕФ) | 15 | 30 | 90 | >90 | * |
| Состояние подкисления |
| pH |  |  | 6,5 – 8,5 (или ЕФ) | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,0 | <6,5 или >9,0 | * |
| Питательные вещества |
| Общее содержание азота (в том числе органического) | Nобщ | [мг N/л] | 1,5 (или ЕФ) | 4 | 8 | 20 | >20 |  |
| Нитратный азот | NO3- | [мг N/л] | 1 (или ЕФ) | 3 | 5,6 | 11,3 | >11,3 | * |
| Нитритный азот | NO2- | [мг N/л] | 0,01 (или ЕФ) | 0,06 | 0,12 | 0,3 | >0,3 | * |
| Аммонийный азот | NH4+ | [мг N/л] | 0,2 (или ЕФ) | 0,4 | 0,8 | 3,1 | >3,1 | * |
| Общее содержание фосфора | Pобщ | [мг P/л] | 0,1 (или ЕФ) | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 | * |
| Минеральный фосфор | PO4 | [мг PO4/л] | 0,05 (или ЕФ) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 | * |
| Минерализация |
| Общая минерализация | Минобщ | [мг/л] | <500 (или ЕФ) | 700 | 1000 | 2000 | >2000 | * |
| Ионы хлора | Cl- | [мг/л] | <80 (или ЕФ) | 150 | 250 | 300 | >300 | * |
| Сульфат-ионы | SO4-2 | [мг/л] | <100 (или ЕФ) | 150 | 200 | 350 | >350 | * |
| Ионы магния | Мg+2 | [мг/л] | <40 (или ЕФ) | 50 | 60 | 100 | >100 |  |
| Ионы натрия и калия | Na+ K+ | [мг/л] | <40 (или ЕФ) | 55 | 70 | 100 | >100 |  |
| Жесткость | Ж | [оль/л] | <4 (или ЕФ) | 6 | 9 | 15 | >15 |  |
| Органолептические параметры |
| Плавающие вещества |  | мг/л | <10 (или ЕФ) | 10 | 25 | 50 | >50 | * |
| Запах (20 oC и 60 oC) |  | [пункт] | <2 (или естест-венный запах) | 2 | 2 | 4 | >4 | * |
| Цвет |  | [градус] | <20 (или естествен-ный цвет) | 30 | 40 | 80 | >80 | * |
| Металлы |
| Железо: общее содержание | Feобщ | [мг/л] | 0,01 (или ЕФ) | 0,02 | 0,08 | >0,1 | >1 | * |
| Марганец | Mn | [мг/л] | <0,1 (или ЕФ) | 0,1 | 1 | 2 | >2 | * |
| Кадмий общее содержание | Cdобщ | [мкг/л] | <1 (или ЕФ) | 1 | 5 | 5 | >5 |  |
| Растворенная доля | Cdраст | [мкг/л] | <0,2 (или ЕФ) | 0,2 | 0,5 | 1 | >1 | * |
| Свинец: общее содержание | Pbобщ | [мкг/л] | <50 (или ЕФ) | 50 | 50 | 50 | >50 |  |
| Растворенная доля | Pbраст | [мкг/л] | <2,5 (или ЕФ) | 2,5 | 5,0 | 7,5 | >7,5 | * |
| Ртуть: общее содержание | Hgобщ | [мкг/л] | <1 (или ЕФ) | 1 | 1,5 | 2 | >2 |  |
| Растворенная доля | Hgраст | [мкг/л] | <0,2 (или ЕФ) | 0,2 | 0,5 | 0,8 | >0,8 | * |
| Никель: общее содержание | Niобщ | [мкг/л] | 10 (или ЕФ) | 25 | 50 | 100 | >100 |  |
| Растворенная доля | Niраст | [мкг/л] | 8 (или ЕФ) | 20 | 30 | 40 | >40 | * |
| Медь: общее содержание | Cuобщ | [мкг/л] | <15 (или ЕФ) | 20 | 30 | 100 | >100 |  |
| Растворенная доля | Cuраст | [мкг/л] | <5 (или ЕФ) | 10 | 15 | 30 | >30 | * |
| Цинк: общее содержание | Znобщ | [мкг/л] | <30 (или ЕФ) | 80 | 150 | 400 | >400 |  |
| Растворенная доля | Znраст | [мкг/л] | <20 (или ЕФ) | 30 | 50 | 120 | >120 | * |
| Органические вещества |  |
| Фенолы |  | [мг/л] | <0,001 (или ЕФ) | 0,001 | 0,005 | 0,1 | >0,1 |  |
| Нефтепродукты |  | [мг/л] | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | >1 |  |
| Органические микрозагрязнители (приоритетные вещества) |
| Алахлор |  | [мкг/л] | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | >0,7 |  |
| Антрацен |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,25 | 0,34 | 0,4 | >0,4 |  |
| Атразин |  | [мкг/л] | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2 | >2 |  |
| Бензол |  | [мкг/л] | 10 | 30 | 42 | 50 | >50 |  |
| Бензо(a)пирен) |  | [мкг/л] | 0,05 | 0,075 | 0,09 | 0,1 | >0,1 |  |
| Бензо(b)флуорантен |  | [мкг/л] | ∑= 0,03 | ∑= 0,06 | ∑= 0,08 | ∑= 0,09 | ∑ >0,09 |  |
| Бензо(g,h,i)перилен |  | [мкг/л] |  |  |  |  |  |  |
| Бензо(k)флуорантен |  | [мкг/л] | ∑= 0,002 | ∑= 0,004 | ∑= 0,005 | ∑= 0,006 | ∑ >0,006 |  |
| Индено(1,2,3-cd)пирен |  | [мкг/л] |  |  |  |  |  |  |
| C10-13-хлоралканы |  | [мкг/л] | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | >1,4 |  |
| Тетрахлорид углерода |  | [мкг/л] | 12 | 24 | 31 | 36 | >36 |  |
| Хлорфенвинфос |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | >0,3 |  |
| Хлорпирифос |  | [мкг/л] | 0,03 | 0,065 | 0,086 | 0,1 | >0,1 |  |
| Циклодиеновые пестициды: Альдрин Дильдрин Эндрин Изодрин |  | [мкг/л] | ∑= 0,010 | ∑= 0,020 | ∑= 0,026 | ∑= 0,030 | ∑ >0,030 |  |
| ДДТ (1): общее содержание |  | [мкг/л] | 0,025 | 0,05 | 0,065 | 0,075 | >0,075 |  |
| 1,2-Дихлорэтан |  | [мкг/л] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| пара-пара-ДДТ |  | [мкг/л] | 0,01 | 0,02 | 0,026 | 0,03 | >0,03 |  |
| Ди(2-этилгексил) фталат | ДЭГФ | [мкг/л] | 1,3 | 2,6 | 3,4 | 3,9 | >3,9 |  |
| Дихлорметан |  | [мкг/л] | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | >0,40 |  |
| Диурон |  | [мкг/л] | 0,2 | 1 | 1,5 | 1,8 | >1,8 |  |
| Эндосульфан |  | [мкг/л] | 0,005 | 0,0075 | 0,009 | 0,01 | >0,01 |  |
| Флуорантен |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,55 | 0,82 | 1 | >1 |  |
| Гексахлорбензол |  | [мкг/л] | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | >0,05 |  |
| Гексахлорбутадиен |  | [мкг/л] | 0, 1 | 0, 35 | 0,5 | 0,6 | >0,06 |  |
| Гексахлорциклогексан |  | [мкг/л] | 0,02 | 0,03 | 0,036 | 0,04 | >0,04 |  |
| Изопротурон |  | [мкг/л] | 0,3 | 0,65 | 0,86 | 1 | >1 |  |
| Нафталин |  | [мкг/л] | 2,4 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | >7,2 |  |
| Нонифенол |  | [мкг/л] | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 2 | >2 |  |
| Октилфенол |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,3 |  |
| Пентабромдифенил- эфир |  | [мкг/л] | 0,0005 | 0,001 | 0,0013 | 0,0015 | >0,0015 |  |
| Пентахлорбензол |  | [мкг/л] | 0,007 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,021 |  |
| Пентахлорфенол |  | [мкг/л] | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |  |
| Симазин |  | [мкг/л] | 1 | 2,5 | 3,4 | 4 | >4 |  |
| Тетрахлорэтилен |  | [мкг/л] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| Соединения трибутилолова |  | [мкг/л] | 0,0002 | 0,00085 | 0,00124 | 0,0015 | >0,0015 |  |
| Трихлорбензолы (все изомеры) |  | [мкг/л] | 0,4 | 0,8 | 1,04 | 1,2 | >1,2 |  |
| Трихлорэтилен |  | [мкг/л] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| Трихлорметан (хлороформ) |  | [мкг/л] | 2,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | >7,5 |  |
| Трифлуралин |  | [мкг/л] | 0,03 | 0,06 | 0,078 | 0,09 | >0,09 |  |
|  | ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Индекс сапробности по Пантле–Букку Бентические беспозвоночные |  |  | ≤ 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | > 3,2 | * |
| Индекс сапробности по Пантле–Букку Фитопланктон |  |  | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | * |
| Фитопланктон, Биомасса | Ф | [мг/л] | <0,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 10 | * |
| Хлорофилл |  | [мкг/л] | 10 | 20 | 60 | 100 | >100 | * |
| Соотношение производство/ разрушение | A/R | Индекс Самоочищение Индекс Загрязнение | 1 | 0,8 1,2 | 0,7 2,5 | 0,5 5,0 | <0,2 >5,0 |  |
| Бактериопланктон общее содержание |  | Млн. кл./мл | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | >7,5 |  |
| Бактериопланктон сапрофиты, 22OC |  | Тыс. кл./мл | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 |  |
| Микробиологические параметры* |
| Общее содержание бактерий типа коли |  | [UFC/100 ml] | 50 | 5000 | 50000 | >50000 | >50000 | * |
| Фекальные бактерии типа коли |  | [UFC/100 ml] | 20 | 2000 | 20000 | >20000 | >20000 | * |
| Кишечные энтерококки |  | [UFC/100 ml] | 20 | 1000 | 10000 | >10000 | >10000 | * |
| Патогенные микроорганизмы (Salmonell, Sigella, Vibriocholera) |  | [Отсутствует/1000 mл] | Отсутствует | Отсутствует | Отсутст-вует |  |  | * |
| Колифаги |  | [UFC /100 мл] | ⁭ 10 | 10 | 100 | ⁭ 100 | ⁭ 100 | * |
| Вирусологические параметры |
| Энтеровирусы |  | Норма – 100 мл | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутст-вуют | Могут быть выявлены | Могут быть выявлены |  |
| Гельминтологические параметры |
| Яйца гельминтов |  | Норма – 25 л | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутст-вуют | Могут быть выявлены | Могут быть выявлены |  |

* В регионах, где не проводятся исследования на энтеровирусы, может использоваться как косвенный показатель возможного вирусного звагрязнения.

ЕФ – естественный фоновый уровень;

ВВ – взвешенные твердые вещества;

(1) 	Общее содержание ДДТ составляет сумму  изомеров 1,1,1-трихлоро-2,2 бис (p-хлорофенил) этан (номер КАС 50-29-3; номер ЕС 200-024-3); 1,1,1-трихлоро-2 (o-хлорофенил)-2-(p-хлорофенил) этан (номер КАС 789-02-6; номер ЕС 212-332-5); 1,1-дихлоро-2,2 бис (p-хлорофенил) этилен (номер КАС  72-55-9; номер ЕС 200-784-6); и 1,1-дихлоро-2,2 бис (p-хлорофенил) этан (номер КАС 72-54-8; номер ЕС 200-783-0).

Примечание: Если не указаны другие условия, концентрации, допустимые в поверхностных водах, должны быть “меньше или равны” (математически:  ≤) значению стандартов, указанных в таблице.

- Концентрации растворенных металлов определяется после фильтрования проб воды в мембранных фильтрах с диаметром отверстий 0,45 мкм.

- Концентрация металлов во взвешенных веществах в 1 литре воды определяется после обработки фильтра с взвешенными веществами,  согласно принятым методам.

- В случае, когда не определяется количество металлов во взвешенных веществах, общая  концентрация микрометаллов рассчитывается вновь при стандартизированной концентрации взвешенных твердых веществ 30 мг/л, применяют следующую формулу:

Собщ. (ВТВ=30мг/л) = Собщ.изм. *

Где:

Cобщ (ВТВ= 30 мг/л)	- стандартизированная общая концентрация, [мкг/л]

K  - коэффициент распределения, [л/г]

Cобщ,изм.	- общая концентрация, анализируемая лабораторией, [мкг/л]

ВТВ - концентрация взвешенных твердых веществ, измеренная в той же пробе, [мг/л]

Если измеренная концентрация взвешенных твердых веществ меньше 10 мг/л, для стандартизации концентрация взвешенных твердых веществ принимается равной  10 мг/л.

Коэффициенты распределения металлов перечислены ниже.

|  | K |
| --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 130 |
| Медь (Cu) | 50 |
| Свинец (Pb) | 640 |
| Ртуть (Hg) | 170 |
| Никель (Ni) | 8 |
| Цинк (Zn) | 110 |