Приложение № 1 к Постановлению Правительства № 918 от 18 ноября 2013 г.

ОБЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

в отношении указателей охраны здоровья и безопасности

на рабочем месте

I. Общие положения

- Настоящее приложение вводит общие требования к указателям охраны здоровья и безопасности, описывает порядок их использования и труда и устанавливает общие правила их взаимной замены и сочетания.

- Указатели охраны здоровья и безопасности должны использоваться только для передачи сообщения или информации, предусмотренной данным Постановлением.

- В контексте настоящих Общих минимальных требований используются следующие определения:

  - указатели охраны здоровья и безопасности на рабочем месте – указатели, которые относятся к специфическому объекту, деятельности или ситуации и представляют информацию либо инструкции по безопасности и гигиене на рабочем месте при помощи табличек, какого-либо цвета, световых знаков или звуковых сигналов, словесных сообщений или сигналов при помощи рук (жестикуляции), в зависимости от обстоятельств;

  - запрещающий указатель – знак, запрещающий действия, которые могут повлечь за собой либо вызвать опасность;

  - предупреждающий указатель – знак предупреждения о риске или опасности;

  - предписывающий указатель – это знак, предписывающий особое поведение;

  - указатели запасного выхода или первой помощи – знаки, указывающие на аварийный выход или средства для оказания первой помощи либо спасательные средства;

  - информационный указатель – указатель, содержащий информацию, отличную от указанной в подпунктах 2)-5) настоящего пункта;

  - указательная табличка – указатель, предоставляющий специфическую информацию посредством сочетания геометрической формы, цвета и условного обозначения, либо пиктограммы, который становится видимым с помощью освещения достаточной интенсивности;

  - дополнительная табличка – табличка, используемая вместе с одним из указателей, приведенных в подпункте 7) настоящего пункта, предоставляющая дополнительную информацию;

  - цвет безопасности – цвет, которому присвоено специальное значение (смысл);

  - символ или пиктограмма – изображение, представляющее ситуацию или предписывающее специальное поведение, которое наносится на указательные таблички или подсвеченную поверхность;

  - световой указатель – знак, создаваемый с помощью устройства, изготовленного из прозрачного или полупрозрачного материала, подсвечиваемого изнутри или со стороны задней стенки таким образом, чтобы создавалось впечатление светящейся поверхности;

  - акустический сигнал – закодированный звуковой сигнал, который создается и передается устройством, специально предназначенным для этой цели, без использования человеческого или искусственного голоса;

  - словесное сообщение – предопределенное речевое сообщение, передаваемое человеком или с помощью искусственного голоса;

  - сигнал с помощью рук – движение или положение рук и/или кистей рук в условной форме с целью ориентирования лиц, выполняющих маневры, связанные с профессиональным риском или опасностью травмы или профессионального заболевания.

- Если профессиональные риски невозможно избежать или надлежащим образом уменьшить техническими средствами коллективной защиты или принятием мер, методов или процедур по организации труда, работодатель должен предусмотреть использование указателей охраны здоровья и безопасности, в соответствии с положениями настоящего постановления, и проверить их наличие.

- Для правильного выбора указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте работодатель должен принять во внимание любую оценку риска, выполненную в соответствии с пунктом а) части (4) статьи 10 Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 года.

- Внутри помещений должно быть предусмотрено, при необходимости, соответствующее обеспечение указателей движения автомобильного, железнодорожного, водного, морского и воздушного транспорта, не нарушая норм, предусмотренных приложением № 5.

- Работники и/или их представители должны быть проинформированы обо всех мерах, которые должны быть приняты для обеспечения указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте.

- Работники должны проходить соответствующую подготовку в отношении указателей охраны здоровья и безопасности труда, в частности в виде детальных инструкций.

- Подготовка, указанная в пункте 8, должна включать значение сигналов, особенно сигналов, содержащих слова, а также общее и конкретное поведение, которое должно быть применено.

- В случае, когда в соответствии с пунктами 4-6 настоящих Минимальных норм необходимо обеспечение указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, они должны соответствовать конкретным требованиям, изложенным в приложениях  № 2-9.

II. Типы указателей

Часть 1. Постоянные указатели

- Указания о запрете, предупреждении или обязательности выполнения требования, а также указания о местонахождении и идентификации спасательных средств первой помощи должны осуществляться путем использования постоянных указательных табличек.

- Для постоянного обозначения местонахождения и идентификации  материалов и оборудования для предупреждения и тушения пожаров должны использоваться указатели или один цвет безопасности.

- Указания на контейнерах и трубопроводах должны применяться согласно положениям приложения № 3.

- Места, где имеется риск столкновения с препятствиями или падения людей, должны иметь постоянное обозначение при помощи цвета безопасности или указательных табличек.

- Обозначение направления движения должно осуществляться постоянно определенным цветом безопасности.

Часть 2. Указатели, используемые в необходимых случаях

- Когда этого требуют обстоятельства, световые сигналы, звуковые сигналы и/или словесные сообщения должны использоваться с учетом возможности их взаимной замены и сочетания, в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящих Минимальных требований, для оповещения об опасности, мобилизации работников при необходимости для выполнения специальных действий, а также для экстренной эвакуации людей.

- Ориентирование людей, выполняющих маневры, предполагающие профессиональный риск или опасность травмирования либо профессионального заболевания, должно осуществляться, исходя из обстоятельств, с помощью рук и/или словестных сообщений.

III. Взаимозаменяемые и сочетаемые указатели

- При одинаковой эффективности можно выбрать один из следующих способов обеспечения указателей:

  - цвет безопасности или указательная табличка – для обозначения мест, где возможно столкновение с препятствиями или  падение;

  - световые сигналы, звуковые сигналы или словесное сообщение;

  - сигналы с помощью рук или словесное сообщение.

- Могут совместно использоваться следующие виды сигнализации:

  - световые сигналы и звуковые сигналы;

  - световые сигналы и словесное сообщение;

  - сигналы с помощью рук и словесное сообщение.

IV. Другие требования

- Указания и уточнения в приведенной ниже таблице распространяются на все средства оповещения, содержащие определенный цвет безопасности:

| Цвет | Значение или цель указателя | Указания и уточнения |
| --- | --- | --- |
| Красный | Сигнал запрета | Опасное состояние |
|  | Предупреждение об опасности | Устройства остановки, прекращения функционирования и отключения в случае аварии Эвакуация |
|  | Противопожарное оборудование | Обозначение и местонахождение |
| Желтый или оранжевый | Предупреждающий указатель | Внимание, предостережение Проверка |
| Синий | Предписывающий знак | Конкретное поведение или специальное действие – обязательное ношение индивидуального защитного снаряжения |
| Зеленый | Аварийный выход, указатель первой помощи | Двери, выходы, пути доступа, оборудование, дежурные посты, помещения |
|  | Отсутствие опасности | Возвращение к нормальному режиму |

- На эффективность использования знака не должно влиять:

  - присутствие другого знака или иного источника информирования того же типа, мешающего видимости и слышимости, что подразумевает, в частности:

    - размещение большого количества указателей слишком близко друг от друга;

    - одновременное использование двух световых сигналов, которые могут вносить путаницу;

    - расположение светового сигнала возле другого аналогичного светового источника;

    - одновременное использование двух звуковых сигналов;

    - использование звукового сигнала, когда окружающий шум является слишком сильным;

  - плохой дизайн, недостаточное количество, неправильное размещение, плохое состояние или неправильное функционирование указателей или сигнализирующих устройств.

- Указатели и сигнализирующие устройства должны очищаться, технически обслуживаться, проверяться, ремонтироваться и, при необходимости, регулярно заменяться, для того чтобы обеспечивалось сохранение присущих им характеристик и/или их функциональных качеств.

- Количество и размещение устанавливаемых указателей и сигнализирующих устройств зависит от степени риска или опасности, либо от зоны охвата.

- Указатели, для функционирования которых требуется определенный вид энергии, должны обеспечиваться гарантийным аварийным питанием на случай отключения энергоснабжения, за исключением ситуации, когда риск исчезает одновременно с прерыванием электроснабжения.

- Включение светового указателя или звукового сигнала указывает момент, когда необходимо начать соответствующее действие.

- Световой сигнал или звуковой сигнал должны оставаться включенными столько времени, сколько потребуется для выполнения действия.

- Световые указатели и звуковые сигналы должны проверяться перед вводом их в действие и в дальнейшем путем периодических проверок для обеспечения их правильного функционирования и эффективной работы.

- Если слух или зрение соответствующих работников ослаблены, в том числе вследствие ношения индивидуального защитного снаряжения, должны быть приняты дополнительные адекватные меры либо заменены сигналы.

- Площадки, помещения или специально отгороженные места для хранения больших количеств опасных веществ или препаратов, должны обозначаться с помощью соответствующего предупреждающего указателя, выбранного из указателей, перечисленных в пункте 10 приложения № 2, или должны быть отмечены в соответствии с пунктами 1-3 приложения № 3, за исключением случаев, когда маркировки каждой упаковки или контейнера достаточно для этой цели.