Приложение № 3 к Постановлению Правительства № 918 от 18 ноября 2013 г.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к указателям на контейнерах или трубопроводах

- Контейнеры, используемые в работе с опасными веществами и препаратами, а также контейнеры, используемые для хранения таких опасных веществ и препаратов и имеющиеся трубопроводы, содержащие или передающие опасные вещества и препараты, должны обозначаться этикетками. Этикетки должны содержать пиктограммы на фоне одного из цветов, перечисленных в пункте 10 приложения № 2, названия и внутренние характеристики препаратов или опасных веществ.

- Положения пункта 1 не распространяются на контейнеры, используемые на рабочем месте в течение коротких периодов времени, а также на контейнеры, содержимое которых часто меняется, при условии, что будут приняты альтернативные адекватные меры, которые гарантируют аналогичный уровень защиты в частности, связанные с информированием или обучением работников.

- Этикетки, указанные в пункте 1, могут быть:

- заменены предупреждающими указателями, предусмотренными в пункте 10 приложения № 2, с использованием тех же пиктограмм или обозначений;

- дополнены информацией, например, названием и/или формулой опасного вещества или препарата и сведениями об опасности;

- дополнены или заменены указателями для транспортировки опасных веществ и препаратов,  в случае транспортировки контейнеров на рабочее место.

- Этикетки должны применяться с соблюдением следующих требований:

- располагаться на видимой стороне (сторонах);

- иметь жесткую форму, самоклеющуюся основу или надпись краской.

- Основные характеристики и условия использования указателей, предусмотренных в пункте 4 и соответственно в пунктах 6-8 приложения № 2, применяются, при необходимости, к обозначениям, предусмотренным в пункте 1 настоящих Минимальных требований.

- Без ущерба для положений пунктов 1-5 приложения № 3, маркировка на трубопроводах должна быть видимой, наноситься в наиболее опасных точках, таких как вентили или соединения труб, и на приблизительно равном расстоянии.

- Площадки, помещения или специально огороженные места для хранения значительных количеств опасных веществ или препаратов должны обозначаться с помощью соответствующего предупреждающего указателя, выбранного из указателей, перечисленных в пункте 10 приложения № 2, либо обозначаться в соответствии с пунктами 1-3 настоящего приложения, за исключением случаев, когда этикетирование отдельных упаковок или контейнеров не соответствует этой цели, с учетом положений пункта 5 приложения № 2 относительно размеров.

- Складские помещения для нескольких опасных веществ или препаратов обозначаются предупреждающим указателем «Общая опасность».

- Указатели или маркировка должны располагаться вблизи места хранения или на двери, ведущей в соответствующее помещение для хранения.