Приложение № 4 к Постановлению Правительства № 918 от 18 ноября 2013 г.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к обозначению и месторасположению оборудования

для предупреждения и борьбы с пожаром

- Настоящие Минимальные требования применяются к оборудованию, предназначенному исключительно для тушения пожаров

- Оборудование, используемое для тушения пожаров, должно выделяться с помощью особого цвета самого оборудования, и путем размещения указателя о его месторасположении и/или окрашиванием специфическим цветом мест расположения такого оборудования и подходов к ним.

- Оборудование, предназначенное для пожаротушения, должно быть красного цвета. Красная поверхность должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить быстрое обнаружение оборудования.

- Для указания местонахождения оборудования, используемого для пожаротушения, должны использоваться указатели, предусмотренные в пункте 15 приложения № 2.