Anexa nr.3

la Strategia energetică a Republicii

Moldova pînă în anul 2030

Prognoza consumului de energie electrică

Figura 3.1. Tendinţele de creştere a PIB-ului (Republica Moldova, 2000-2030)

Sursa: FMI, World Economic Outlook, aprilie 2012;  prognoza actualizată a Ministerului Economiei pentru anul 2015.

Figura 3.2. Consumul de energie pe sector (Republica Moldova, 2003-2010), kWh

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Balanţa Energetică a Republicii Moldova. Culegere Statistică, 2010.

Figura 3.3. Consumul energiei electrice în sectoarele de bază din Republica Moldova pînă în 2030, mil. kWh

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Balanţa Energetică a Republicii Moldova. Culegere Statistică, 2010.

Figura 3. 4. Consumul energiei electrice în sectoarele de bază din Republica Moldova pînă în 2030 (fără industrie), mil. kWh

Sursa: 	Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Balanţa Energetică a Republicii Moldova. Culegere Statistică, 2010.

Tabelul 3.1. Prognoza demografică pentru Republica Moldova

pînă în anul 2050

| Organizaţii responsabile | Tipurile de scenarii | Populaţie, mii | Coeficientul de îmbătrînire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2025 | 2050 | 2010 | 2025 | 2050 |
| ONU, Departamentul de Afaceri Economice şi Sociale* | scăzut | 3576 | 3254 | 2558 | 15,9 | 23,7 | 36,7 |
|  | mediu | 3576 | 3291 | 2734 | 15,9 | 22,7 | 31,2 |
|  | ridicat | 3576 | 3426 | 3202 | 15,9 | 21,8 | 26,7 |
| Centrul Independent de Actuariat şi Informare, Moscova, Rusia | pesimist | - | 3354,7 | 2593,6 | - | - | - |
|  | moderat-pesimist | - | 3356,7 | 3004,0 | - | - | - |
| Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei | pesimist | 3563,6 | 3379,8 | 2596,2 | 14,3 | 20,3 | 30,3 |
|  | moderat- pesimist | 3563,8 | 3430,0 | 2830,8 | 14,3 | 20,4 | 30,8 |
|  | optimist | 3572,6 | 3493,5 | 3129,8 | 14,4 | 20,8 | 31,9 |

Sursa: Prospecte Mondiale privind Populaţia. Revizia  2010. Sistemul de pensii al Republicii Moldova: expertiză actuarială. Edit. V.N.Baskakov, Moscova, 2007.

Figura 3.5. Tendinţele populaţiei pe termen lung în Republica Moldova pînă în anul 2050

Sursa: Gagauz O., Penina O. Perspective demografice ale Moldovei. în: Principalele provocări ale securităţii demografice: deosebiri şi asemănări, Chişinău, Ştiinţa, 2010.

Figura 3.6. Consumul energetic per capita în Republica Moldova pînă în anul 2030

Sursa: 	Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Balanţa Energetică a Republicii Moldova. Culegere Statistică, 2010.

Tabelul 3.2. Creşterea indicatorilor consumului de energie în 2011-2030 pe sector, %

| Descrierea subiectului | Scara | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB, preţuri curente, miliarde. | lei | 82,1 | 91,6 | 101 | 110,8 | 120,238 | 129,701 | 139,963 | 150,977 | 161,864 | 173,331 |
| PIB (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 105 | 105 | 105 | 104,5 | 104,9 | 104,5 | 104,6 | 104,5 | 104,1 | 104 |
| Industrie (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 107,5 | 107 | 107 | 106,5 | 106 | 106 | 106 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| Agricultură (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 105 | 103,5 | 103 | 102,5 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Construcţii (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 106 | 106 | 106 | 105,5 | 105,9 | 105,5 | 105,6 | 105,5 | 105,1 | 105 |
| Transport (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 105 | 103,5 | 103 | 102,5 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Alte sectoare (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 107,4 | 106,8 | 106,8 | 106,3 | 105,8 | 105,8 | 105,9 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| Populaţie, mii* | persoane | 3557 | 3553 | 3553 | 3553 | 3553 | 3534 | 3515 | 3495 | 3476 | 3456 |

| Descrierea subiectului | Scara | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB, preţuri curente, miliarde | Lei | 185,556 | 198,147 | 211,517 | 224,802 | 238,958 | 253,935 | 269,943 | 285,697 | 303,122 | 320,705 |
| PIB (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 104 | 104 | 104 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103 | 103 | 103 |
| Industrie (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 105 | 105 | 105 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 1035 |
| Agricultură (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Construcţii (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 105 | 105 | 105 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104 | 104 | 104 |
| Transport (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Alte sectoare (creştere în condiţii de deflaţie) | % | 105 | 105 | 105 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104 | 104 | 104 | 1035 |
| Populaţie, mii* | persoa-ne | 3437 | 3417 | 3397 | 3377 | 3357 | 3337 | 3317 | 3297 | 3277 | 3257 |

* Neluînd în considerare fluxurile migraţioniste

Sursa: Prognoza World Economic Outlook.

Tabelul 3.3. Creşterea indicatorilor consumului de energie în 2011-2030, pe sector

| Descrierea subiectului | Scara | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total consumat, inclusiv: | milioane kWh | 3303,5 | 3528,7 | 3749,1 | 4007,3 | 4241,4 | 4488,1 | 4750,5 | 5005 | 5274,3 | 5556 |
| Industrie | milioane kWh | 1003 | 1073,2 | 1148,4 | 1223 | 1296,4 | 1374,2 | 1456,6 | 1536,7 | 1621,2 | 1710,4 |
| Agricultură | milioane kWh | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 81 |
| Construcţii | milioane kWh | 14,1 | 15,2 | 16,5 | 17,7 | 19 | 20,2 | 21,7 | 23,1 | 24,6 | 26,2 |
| Transport | milioane kWh | 49,5 | 53 | 56,6 | 60,3 | 63,9 | 67,7 | 71,8 | 75,8 | 80 | 84,3 |
| Populaţie | milioane kWh | 1518,9 | 1622,8 | 1733,6 | 1843,3 | 1951 | 2065 | 2185,7 | 2303,3 | 2427,3 | 2557,9 |
| Alte sectoare | milioane kWh | 651 | 695,5 | 723 | 790 | 836,1 | 885 | 936,7 | 987,1 | 1040,2 | 1096,2 |
| Total consum, per capita | kWh/pers. | 9385 | 1003,8 | 1072,3 | 1140,2 | 1206,8 | 1277,3 | 1352,1 | 1424,7 | 1501,4 | 1582,2 |

| Descrierea subiectului | Scara | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total consumat, inclusiv: | milioane kWh | 5829,6 | 6115,8 | 6415 | 6699,3 | 6996,1 | 7306,2 | 7594 | 7894,1 | 8206 | 8490,8 |
| Industrie | milioane kWh | 1796 | 1885,7 | 1980 | 2069,1 | 2162,2 | 2259,5 | 2350 | 2443,9 | 2541,6 | 2630,6 |
| Agricultură | milioane kWh | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| Construcţii | milioane kWh | 27,7 | 29,4 | 31,1 | 32,9 | 34,7 | 36,6 | 38,4 | 40,4 | 42,4 | 44,3 |
| Transport | milioane kWh | 88,5 | 93 | 97,6 | 102 | 106,6 | 111,4 | 115,9 | 120,5 | 125,3 | 129,7 |
| Populaţie | milioane kWh | 2683,4 | 2815,2 | 2953,5 | 3084,4 | 3221,1 | 3364 | 3497 | 3635,3 | 3779,1 | 3910,3 |
| Alte sectoare | milioane kWh | 1150 | 1206,5 | 1265,8 | 1321,9 | 1380,5 | 1441,7 | 1498,7 | 1558 | 1619,6 | 1675,9 |
| Total consum, per capita | kWh/pers. | 1716,0 | 1810,7 | 1910,8 | 2007,4 | 2108,9 | 2215,6 | 2317,1 | 2423,33 | 2534,6 | 2638,7 |

Sursa: Prognoza World Economic Outlook. .