Приложение №1

к Положению о требованиях

к качеству подземных вод

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

| Название загрязнителя/Показатель | Номер СAS | Требования к качеству подземных вод | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитраты (NO3-) |  | 50 | мг/л |
| Нитриты (NO2-) |  | 0,5 | мг/л |
| Активные вещества пестицидов, в том числе метаболиты, соответствующие продукты разрушения и реакции |  | 0,1 | мкг/л |
| Активные вещества пестицидов, в том числе метаболиты, соответствующие продукты разрушения и реакции – общее содержание |  | 0,5 | мкг/л |
| Мышьяк (As) | 7440-38-2 | 10 | мкг/л |
| Кадмий (Cd) | 7440-43-9 | 5 | мкг/л |
| Свинец (Pb) | 7439-92-1 | 10 | мкг/л |
| Ртуть (Hg) | 7439-97-6 | 1,0 |  |
| Аммоний (NH4-) | 7664-41-7 | 0,5 | мг/л |
| Хлорид (Cl-) | 168876-00-6 | 250 | мг/л |
| Сульфат (SO42-) | 14808-79-8 | 240 | мг/л |
| Проводимость при 20°C |  | 2500 | мкС/см |
| Сумма Три- и Тетрахлорэтилена |  | 10 | мкг/л |
| Хром |  | 50 | мкг/л |
| Медь |  | 1 | мкг/л |
| Никель |  | 20 | мкг/л |
| Бензол |  | 1,0 | мкг/л |
| Углеводороды |  | 0,1 | мкг/л |
| Фтор |  | 1,5 | мкг/л |
| Селен |  | 10 | мкг/л |
| Сурьма |  | 5,0 | мкг/л |
| Акриламид |  | 0,1 | мкг/л |
| Бенз(а)пирен |  | 0,01 | мкг/л |
| Бор |  | 0,5 | мкг/л |
| Броматы |  | 10 | мкг/л |
| Общие цианиды |  | 50 | мкг/л |
| Свободные цианиды |  | 10 | мкг/л |
| Дихлорэтан |  | 3 | мкг/л |
| Эпихлоргидрин |  | 0,1 | мкг/л |
| Микроцистин LR |  | 1 | мкг/л |
| Тригалометаны - общее содержание |  | 100 | мкг/л |