Приложение №2

к Положению о требованиях к

качеству подземных вод

ПАСПОРТ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ

________________________________________________________________ (название учреждения, экономического агента, который выполнил работы по бурению артезианской скважины) ПАСПОРТ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ № _____ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ___________________________________________ (место нахождения артезианской скважины) ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (заявитель) год бурения

Технический отчет по артезианской скважине №______ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

ОБЩИЕ Правила и рекомендации

ПО эксплуатации артезианской скважины

- Необходимо, чтобы скважина была оснащена насосными установками типа и марки, которые рекомендуются в техническом паспорте скважины.

- Производительность насоса не должна превышать максимального расхода скважины, указанного в рекомендациях. Превышение расхода может привести к выходу из строя скважины.

- В случае появления песка или увеличения мутности при накачке следует постепенно замедлить производительность скважины до нейтрализации примесей в воде.

- В случае непрерывной распространенности мутности и песка в воде необходимо прервать перекачивание воды и обратиться в организацию, специализирующуюся в области бурения и ремонта скважин.

- Не рекомендуется часто проводить включение и выключение насоса. Это может привести к выходу из строя насосной установки и скважины.

- Рекомендуется периодически проводить измерения статического и динамического уровня воды в артезианских колодцах, а также мощности насоса, изменения которой могут возникнуть в результате заиливания скважины или нарушения целостности ствола.

- В случае прерывания функционирования скважины, необходимо проверить функциональность насоса, и только после этого проверяется функциональность скважины.

- В случае выхода из строя скважины или насосной установки, необходимо обратиться в организацию, которая занимается бурением и монтажом насосной установки.

- Во время эксплуатации необходимо взять пробы воды для проведения бактериологического и химического анализа в соответствии с программами мониторинга.

- В целях предотвращения проникновения в артезианские скважины поверхностных загрязнений вокруг скважины должна соблюдаться зона санитарной охраны.

- Замена насосной установки, ремонт скважины, а также изменение конструкции скважины, глубина, расход и другие показатели после ремонта вводятся в паспорт скважины, в таблицу учета состояния артезианской скважины.

- Скважина должна использоваться под систематическим  надзором  службы механического надзора предприятия или других ответственных лиц, по указаниям руководителя предприятия, с обязательным заполнением журнала эксплуатации.

- Если артезианские скважины не имеют насосной установки, устье скважины должно надежно закрываться специальной крышкой или должно быть заварено и забетонировано в целях предотвращения проникновения в ствол посторонних предметов.

ВВЕДЕНИЕ

Расположение  скважины______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географические координаты скважины  ________ северной широты  __________ восточной долготы;

Абсолютная доля устья артезианских колодцев ______________м

Заявитель ________________________________________________________

# Скважина была пробурена в целях____________________________________________ ____________________________________________________________________________

Скважина была пробурена буровой установкой типа ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало бурения _________________________

Окончание бурения______________________

Глубина скважины _________  м

# Схема расположения скважины

Масштаб 1:10000

ОБЩАЯ Геологическая и гидрогеологическая

характеристика  района

1.Основные формы рельефа______________________________________________

Артезианская скважина расположена

___________________________________________________________________________

(географическое и геоморфологическое положение)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Геологические аспекты

# Разработка скважины установлена на глубине _________м, в породах ____________________________________________________________________________

Скважина подверглась следующим литологическим образованиям: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(указать стратиграфические единицы и их литологию, снизу вверх)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Гидрогеологические аспекты___________________________________________

____________________________________________________________________________

Скважина перехватывает подземные воды, которые относятся к водоносному горизонту возраста___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать литологию, возраст водоносных пород, качество, количество)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Санитарная зона охраны скважины _____________________________________

(размеры)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

###### Конструкция скважины №________

| № п/п | Диаметр бура, мм | Интервал, м | Количество (погонных метров) | Ствол | Количество | Описание фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | До |  | Диаметр труб, мм, | Интервал, м | Количество погонных метров | Из которых пробурено, м |  | Диаметр фильтровальной колонны | Количество отверстий в корпусе фильтра 1, на 1 м2 |
|  |  |  |  |  |  | От | До |  | От | До |  |  |  |

Дополнительная информация:

От глубины __________ м     до глубины ___________ м

____________________________________________________________________________

# Данные о цементировании скважины:

1. От ___________м  до __________м методом ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. От ___________м  до __________м методом _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Дополнительные сведения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Геолого-литологический раздел

| Геоло-гичес-кий возраст | № п/п | Интервал глубин, м | Толщина, м | Литологическое описание | Категория | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Геологическое описание было составлено:_______________________________________

# ____________________________________________________________________________

Геолого-технический профиль используемой скважины №

Место нахождения скважины:

Абсолютная доля устья артезианских скважин ______________м

# Глубина скважины _____________м

| Геологический возраст | Номер слоя | Литологическое описание | Масштаб 1: 2000 20__________ | Геологический раздел и конструкция скважины | Толщина слоя, м | Уро-вень воды, м | Фиксация скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | От | До | пм | При появлении | Установлен | Диаметр, мм | Глубина, м |

# ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИНЫ

По окончании бурения была проведена опытная откачка воды из артезианской скважины.

Откачка проведена____________________________________________________

Компрессор типа______________________________________________________

# ПОГРУЖЕНИЕ ВОДОПРОВОДА И ВОЗДУХОПРОВОДА

| № п/п |  | Диаметр труб, мм | Глубина погружения, м | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при I падении | при II падении | при III падении |  |
| 1 | Водопроводные трубы |  |  |  |  |  |
| 2 | Воздуховоды |  |  |  |  |  |

# Откачка была проведена насосом типа____________________, установленным на глубине ______________ м.

Дата начала откачки  _____________________

Дата окончания откачки ___________________

Откачка осуществлялась в течение  __________ часов.

# Результаты испытания скважины

Статический уровень воды после откачки  был установлен ​​на _______  м от поверхности

| № п/п | Снижение уровня, м | Динами-ческий уровень воды, м | Расход, л/с –м3/час | Удельный расход, л/с- м3/час | Количест-во часов | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Расход измерялся с помощью сосуда объемной емкости _________________

# Вода осветлилась спустя ___________________________ часов откачки

В скважине должен использоваться насос типа __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

мощностью_________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

# КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ

# Физико-химический анализ воды №_____ из скважины № _____

Физико-химический анализ воды был проведен в лаборатории____________________

Дата взятия пробы __________________________________________________________

Дата получения пробы _______________________________________________________

Дата начала анализа _________________________________________________________

Дата окончания анализа   _____________________________________________________

Геолог, взявший пробу воды  __________________________________________________

Условия и метод взятия пробы_________________________________________________

____________________________________________________________________________

# Количество воды, представленной на анализ  ____________________________________

1. Физические особенности воды

Температура воды при разливе __________________________________

Удаление пузырьков воздуха ____________________________________

Прозрачность__________________________________________________

Цвет __________________________________________________________

Запах _________________________________________________________

Вкус __________________________________________________________

Мутность, мг/дм3________________________________________________

Изменения при простое___________________________________________

____________________________________________________________________

2. Химический состав воды

| Показатель | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая жесткость |  |  |
| Устраненная жесткость |  |  |
| Постоянная жесткость |  |  |
| Карбонатная жесткость |  |  |
| Некарбонатная жесткость |  |  |
| рН |  |  |
| СО2 свободный |  |  |
| Окисляемость |  |  |
| Общая щелочность |  |  |
| Минерализация |  |  |
| Остаточность |  |  |

| Катионы | Содержание в 1 л | Анионы | Содержание в 1 л |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг/экв | %-мг/ экв |  | мг | мг/экв | %-мг/экв |
| K+Na+ |  |  |  | NO2- |  |  |  |
| Ca2+ |  |  |  | NO3- |  |  |  |
| Мг2+ |  |  |  | SO42- |  |  |  |
| Общее содер-жание |  |  |  | HCO3- |  |  |  |
| NH4 |  |  |  | Cl- |  |  |  |
|  |  |  |  | F- |  |  |  |
|  |  |  |  | СО32- |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | Всего: |  |  |  |

3. Результаты специального анализа  № ______   от  __________ 20 ___

| Название компонента | Содержание, мг/л | Название компонента | Содержание, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Бериллий (Be2+) |  | Свинец (Pb2+) |  |
| Марганец (Mn2+) |  | Селен (Se2+) |  |
| Медь (Cu2+) |  | Цинк (Zn2+) |  |
| Молибден (Mo2+) |  | Фтор (F-) |  |
| Мышьяк (As2+) |  | Алюминий (Al3+) |  |
| Полифосфаты (PO43-) |  | Двухвалентный стронций (Sr2+) |  |

Формула ионных компонентов: _______________________________________________

# По своему химическому составу вода относится к _______________________________

# ____________________________________________________________________________

Бактериологический анализ   № __________

- В представленной пробе воды, взятой из артезианской скважины  № ______, которая принадлежит________________________________________________________________

было обнаружено:

- коли-титр в количестве _______________________________________cм3 воды

- коли-индекс _______________________________________________________

- количество  колоний в cм3_________________________________________________

Вывод лаборатории в отношении бактериологического анализа воды:

Результаты химического и бактериологического анализа___________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эксплуатационная характеристика скважины

По окончании бурения скважины под руководством бурильщика ________________________ был смонтирован насос марки _____________________________________________________  погружен на глубину ______________ м.

Испытание насосной установки было проведено с помощью

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При испытании насосной установки производительность насоса составила _________  м3/час.

# При испытании  не было обнаружено дефектов в сборке и сбоев в функционировании.

Опытная эксплуатация была начата:«____»________20___.;  окончена:«____»_______20 _.

После указанной опытной эксплуатации насосная установка была передана заказчику_________________________________________для постоянной эксплуатации.

# Таблица учета состояния скважины в процессе эксплуатации

| № п/п | Дата прерыва-ния эксплуата-ции скважины | Причина прерывания эксплуатации | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта | Работы, выполненные при ремонте (в случае замены насоса указать его марку) | Данные скважины после ремонта | Название организации, которая выполнила ремонт, фамилия ответст-венного лица | Под-пись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Глубина | Статический уровень | Расход м3/час | Удельный расход | Диаметр ствола | Глубина ствола |  |  |

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИНЫ

| № п/п | Марка насоса | Глубина погружения, м | Дата сборки (замены) | Глубина статического уровня, м | Дата испытания | Расход при испытании, м 3 /час | Дата выдачи сборки | Кто выполнил сборку | Стоимость выполненных работ | Причина замены насоса, срок его функционирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |