Anexa nr. 12

la Regulamentul privind autorizarea

activităţilor nucleare şi radiologice

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei radiologice

pentru exploatarea instalaţiilor roentgen în diagnosticul medical

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

- Lista instalaţiilor cu surse de radiaţie ionizantă

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru persoana responsabilă de radioprotecţie)

- Lista persoanalului de categoria A

- Instrucţiunea de asigurare a radioprotecţiei în incinta neamenajată, după caz

- Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului, pacienţilor şi a populaţiei

- Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident

- Programul de asigurare a calităţii diagnosticului medical

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei radiologice

pentru deţinerea surselor de radiaţie ionizantă

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

- Lista instalaţiilor cu surse de radiaţie ionizantă

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Lista personalului de categoria A

- Contractul cu serviciul de pază

- Regulamentul privind asigurarea protecţiei fizice a obiectivului, măsurile tehnice şi administrative care ar exclude posibilitatea pătrunderii nesancţionate a persoanelor străine în incinta obiectivului

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei radiologice

pentru importul/exportul, introducerea temporară şi furnizarea

surselor generatoare de radiaţii ionizante

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Lista instalaţiilor ce urmează a fi importate/exportate, introduse temporar şi furnizate

- Certificatul de conformitate pentru produs/instalaţie, eliberat de un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene

- Contractul cu producătorul (furnizorul)

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei radiologice pentru importul/exportul, introducerea temporară şi furnizarea surselor radioactive

  - Notificarea

  - Cererea

  - Extrasul din Registrul de stat

  - Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

  - Lista surselor radioactive ce urmează a fi importate/exportate, introduse temporar şi furnizate

  - Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive)

  - Contractul cu agentul economic autorizat să presteze servicii de transportare a surselor radioactive sau autorizaţia radiologică pentru acest gen de activitate

  - Contractul cu producătorul (furnizorul)

  - Contractul cu deţinătorul final (pentru sursele radioactive de categoria I-III)

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei radiologice

pentru transportarea, tranzitarea materialelor radioactive

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţie (pentru încăperile arendate)

- Ordinul de numire a responsabilului pentru securitatea radiologică şi protecţia fizică în timpul transportării

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru persona responsabilă de securitatea radiologică şi de protecţia fizică în timpul transportării)

- Procedura de asigurare a securităţii radiologice şi a protecţiei fizice în timpul transportării materialului radioactiv

- Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident

- Certificatele de securitate pentru unitatea de transport şi container, după caz

- Lista mijloacelor de radioprotecţie, a semnelor de avertizare, a mijloacelor pentru delimitarea zonei, în caz de incident

- Aparatajul de măsurare radiometrică adecvat, verificat metrologic, în cazul transportării surselor radioactive de categoria I-III

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice pentru exploatarea surselor de radiaţie

ionizantă şi a acceleratoarelor de particule în radioterapie

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţie (pentru încăperile arendate)

- Lista instalaţiilor cu surse de radiaţie ionizantă

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice)

- Lista personalului de categoria A

- Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului, pacienţilor şi a populaţiei

- Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident

- Programul de instruire a personalului în domeniul respectiv

- Programul de asigurare a calităţii

- Regulamentul privind asigurarea măsurilor tehnice şi administrative pentru zona controlată

- Procedura de efectuare a măsurărilor şi confirmarea verificării metrologice a dozimetrului utilizat la măsurarea debitului dozei la locul de muncă

- Planul obiectivului, cu clasificarea zonelor, specificarea destinaţiei fiecărei zone şi a protecţiei fizice a acestuia

- Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare a acestora (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice pentru utilizarea substanţelor

radioactive în medicina nucleară

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice)

- Lista personalului de categoria A

- Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului, pacienţilor şi a populaţiei

- Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident

- Programul de asigurare a calităţii în domeniul medicinii nucleare

- Lista preparatelor radiofarmaceutice utilizate, cu indicarea activităţii maxime

- Planul obiectivului, cu clasificarea zonelor, specificarea destinaţiei fiecărei zone şi a    protecţiei fizice a obiectivului

- Procedura de efectuare a măsurărilor şi confirmarea verificării metrologice a  dozimetrului utilizat la măsurarea debitului dozei la locul de muncă

- Procedura de gestionare a deşeurilor radioactive

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei

radiologice pentru exploatarea surselor de radiaţie ionizantă în cercetare,

industrie, inclusiv în radiografia industrială şi în controlul nedistructiv

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

- Lista instalaţiilor/surselor radioactive

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice)

- Lista personalului de categoria A

- Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului

- Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident

- Lista mijloacelor individuale de radioprotecţie şi a echipamentului necesar pentru stabilirea zonei controlate

- Regulamentul privind asigurarea măsurilor tehnice şi administrative pentru zona controlată

- Procedurile de efectuare a măsurărilor şi confirmarea verificării metrologice a dozimetrului utilizat la măsurarea debitului dozei la locul de muncă

- Regulamentul privind asigurarea protecţiei fizice a obiectivului, pentru sursele radioactive de categoria I-III

- Procedura de efectuare a radioviziografiei industriale, luînd în considerare protecţia  fizică şi securitatea în timpul transportării (în cazul utilizării surselor radioactive)/ instrucţiunea de efectuare a radiografiei industriale în incintele/teritoriile neamenajate

- Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare a acestora (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive)

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice pentru exploatarea surselor de radiaţie

ionizantă în verificarea metrologică

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

- Lista surselor radioactive

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice)

- Lista personalului de categoria A

- Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului

- Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident

- Planul obiectivului, cu clasificarea zonelor, specificarea destinaţiei fiecărei zone şi a protecţiei fizice a obiectivului

- Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare a acestora (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive)

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice pentru producerea, amplasarea, montarea,

punerea în funcţiune, repararea, modificarea instalaţiilor roentgen

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul care efectuează lucrările în domeniu)

- Lista echipamentului pentru efectuarea testărilor parametrilor tehnico-radiologici, verificat metrologic, din propria posesie sau contractul de închiriere a lor

- Procedura de efectuare a testărilor parametrilor tehnico-radiologici

- Proiectul şi modul de fabricare, manualul de operare pentru producere

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice pentru proiectarea,

construcţia obiectivelor radiologice

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul care efectuează lucrările de proiectare sau de construcţie)

- Lista obiectivelor radiologice sau nucleare proiectate sau construite anterior

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice pentru depozitarea temporară

şi/sau definitivă, utilizarea, manipularea, prelucrarea şi tratarea

(condiţionarea) deşeurilor radioactive

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate)

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie;

- Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţi)

- Lista personalului de categoria A

- Intrucţiunea privind radioprotecţia personalului şi programul de instruire a personalului

- Instrucţiunea privind preîntîmpinarea şi măsurile de lichidare a incidentului (accidentului), aprobată de conducerea întreprinderii

- Regulamentul privind asigurarea măsurilor tehnice şi administrative pentru zona controlată şi supravegeată

- Lista echipamentului dozimetric pentru măsurarea debitului dozei, verificat metrologic, şi procedura de efectuare a măsurărilor

- Regulamentul privind asigurarea protecţiei fizice a obiectivului, măsurile tehnice şi administrative care ar exclude posibilitatea pătrunderii nesancţionate a persoanelor străine în cadrul obiectivului

- Regulamentul privind asigurarea securităţii radiologice în gospodărirea deşeurilor radioactive

- Programul controlului radiologic administrativ al obiectivului, aprobat de conducerea întreprinderii

- Evaluarea securităţii radiologice pentru obiectiv

- Procedurile de colectare,  manipulare, prelucrare şi de tratare a deşeurilor radioactive, aprobate de autoritate

- Procedurile de dezafectare a obiectivului

LISTA DOCUMENTELOR

necesare pentru a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice pentru utilizarea dispozitivelor de control dozimetric al parametrilor de cîmpuri de radiaţii ionizante, a materialelor şi dispozitivelor de protecţie, utilizate în monitorizare, control şi supraveghere

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Permisul de exercitare de categoria III

- Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate), în caz de necesitate

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Diploma de studii/perfecţionare pentru personalul care efectuează lucrările

- Lista echipamentului propriu (închiriat, susţinut cu contractul de inchiriere), verificat metrologic, pentru efectuarea lucrărilor

- Procedura de efectuare a lucrărilor, actele confirmative a lucrărilor, conform formelor aprobate de conducător

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

autorizaţiei radiologice de dezafectare

- Notificarea

- Cererea

- Extrasul din Registrul de stat

- Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie

- Lista persoanalului de categoria A

- Diplomele de studii/perfecţionare şi permisele de exercitare (pentru personalul care efectuează lucrările)

- Intrucţiunea privind radioprotecţia personalului şi programul de instruire a personalului

- Instrucţiunea privind preîntîmpinarea şi măsurile de lichidare a incidentului (accidentului), aprobată de conducerea întreprinderii

- Lista mijloacelor individuale de radioprotecţie şi a echipamentului necesar pentru efectuarea   lucrărilor

- Procedurile şi mijloacele de decontaminare a obiectivului (spaţiile şi utilajele pe care le-a utilizate)  pînă la limita de exceptare, aprobate de autoritate

- Lista echipamentului dozimetric pentru efectuarea lucrărilor de dezafectare, verificat metrologic, şi procedura de efectuare a măsurărilor

- Procedura privind radioprotecţia personalului şi a populaţiei pentru fiecare fază de efectuare a lucrărilor

- Evaluarea dozelor acumulate de personal şi populaţie (individuale şi colective) în timpul efectuării lucrărilor

- Procedurile de colectare, transportare şi stocare a deşeurilor readioactive, aprobate de conducerea întreprinderii

- Programul controlului radiologic al obiectivului, aprobat de conducerea întreprinderii