Anexa nr. 14

la Regulamentul privind autorizarea

activităţilor nucleare şi radiologice

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

certificatului de securitate pentru instalaţiile

roentgen şi acceleratoarele de particule

- Cererea

- Planul încăperilor cu instalaţii radiologice

- Buletinul de calcul al eficienţei barierelor de radioprotecţie, eliberat de o entitate autorizată

- Autorizaţia radiologică parţială de montare, eliberată de Agenţia Naţională

- Certificatul de conformitate pentru produs/instalaţie, eliberat de un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene

- Buletinul de control al calităţii pentru instalaţia de roentgendiagnostic (valabil) sau procesul-verbal de dare în exploatare cu testele de acceptanţă (pe termen de garanţie), eliberat de o entitate autorizată pentru instalaţiile noi

- Documentaţia tehnică a instalaţiei, care conţine parametrii tehnici şi radiologici

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

certificatului de securitate pentru sursele radioactive

- Cererea

- Planul încăperilor cu instalaţii radiologice/surse radioactive

- Buletinul de calcul al eficienţei barierelor de radioprotecţie, eliberat de o entitate autorizată

- Autorizaţia radiologică parţială de montare, eliberată de Agenţia Naţională

- Paşaportul sursei radioactive

- Rezultatele efectuării testelor de scurgere, conform recomandărilor producătorului, în caz de necesitate

- Documentaţia tehnică a instalaţiilor cu surse radioactive, în caz de necesitate

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

certificatului de securitate pentru unitatea de transport

destinată transportării materialelor radioactive

- Cererea

- Datele de identificare a unităţii de transport (paşaport tehnic, raport de verificare tehnică)

- Ordinul de numire a responsabilului pentru securitatea radiologică şi protecţia fizică în timpul transportării

- Descrierea amenajărilor speciale efectuate la mijlocul de transport

- Procedura de asigurare a securităţii radiologice şi a protecţiei fizice în timpul transportării materialului radioactiv

- Lista mijloacelor de radioprotecţie, a semnelor de avertizare, a mijloacelor de delimitare a zonei, în caz de incident

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii

certificatului de securitate pentru containerul de ecranare

- Cererea

- Paşaportul containerului (descrierea containerului şi rezultatele testărilor)

- Certificatul de conformitate pentru produs/instalaţie, eliberat de un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene

LISTA DOCUMENTELOR

necesare a fi prezentate în vederea obţinerii certificatului de

securitate pentru încăperea sau spaţiul care conţine materiale radioactive

- Cererea

- Planul încăperii, eliberat de o entitate autorizată

- Buletinul de calcul al eficienţei barierelor de radioprotecţie, eliberat de o entitate autorizată

- Regulamentul privind asigurarea protecţiei fizice a obiectivului, măsurile tehnice şi administrative care ar exclude posibilitatea pătrunderii nesancţionate a persoanelor străine în incinta obiectivului

- Contractul cu serviciul de pază

- Programul controlului radiologic administrativ al obiectivului, aprobat de conducerea întreprinderii

- Evaluarea securităţii radiologice pentru obiectiv

- Procedurile de dezafectare a obiectivului, aprobate de autoritate