Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la

modul de organizare şi efectuare

a Controlului treziei

**NORMELE MINIME DE DOTARE A BIROULUI**

**PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI TREZIEI**

Controlului treziei se efectuează într-o încăpere special amenajată, dotată cu mobilierşi echipament medical după cum urmează:

1. bancheta medicală;
2. masă, scaune, lampă de masă, cuier, după necesitate;
3. tonometru;
4. fonendoscop;
5. termometre medicale – 3 unităţi;
6. dispozitive medicale pentru determinarea alcoolului în aerul expirat (tubul indicator, tubul „Controlului treziei”, aparatele AG-1200, APDVA-1, etilotest „Drager 6810”, teste expres pentru determinarea alcoolului sau altor substanţe psihotrope în lichidele biologice etc.);
7. trusă medicală pentru acordarea primului ajutor medical.