Приложение № 3

 к Положению об

 организации и проведении

 Контроля трезвости

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТРЕЗВОСТИ

Контроль трезвости проводится в специальном помещении, оснащенном по следующим требованиям:

1. медицинская кушетка;
2. стол, стул, настольная лампа, вешалка, по необходимости;
3. тонометр;
4. фонедоскоп;
5. медицинский термометр – 3 шт.;
6. аппараты для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе(индикаторная трубка, туб „Контроль трезвости”, аппараты AG-1200, APDVA-1 и алкотестер „Drager 6810”, экспресс-тесты для определения алкоголя или других психотропных веществ в биологических жидкостях и т.д.);
7. аптечка для оказания первой медицинской помощи.