Приложение № 1
к Положению о радиационной защите 
и радиационной безопасности в диагностической 
радиологии и интервенционной радиологии

Программа обеспечения качества диагностической 
радиологии и интервенционной радиологии

| № п/п | Этапы и условия радиологического/рентгенологического исследования | Факторы, определяющие качество радиологического исследования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предписание рентгеновского обследования | Запись в медицинской карточке пациента Обоснование процедуры Выбор процедуры, выявление противопоказаний Опыт и компетентность специалиста |
| 2. | Планирование рентгеновского обследования | Тестирование рентгеновской установки Технические показатели и содержание рентгеновской установки |
| 3. | Подготовка пациента | Идентификация пациента Подготовка пациента – информация и инструкции, данные пациенту |
| 4. | Обследование пациента | Протокол сбора данных Оптимизация процедуры обследования Анализ бракованных пленок Клиническая дозиметрия Оценки качества радиологических изображений Пособия по эксплуатации рентгенологических установок Опыт и подготовка персонала Уровень обеспечения персоналом и четкое распределение его ответственности |
| 5. | Отчетность по обследованию | Показатели рентгеновской установки Протоколы обработки пленок Опыт и подготовка персонала Анализ пленок врачем-рентгенологом |
| 6. | Обеспечение радиозащиты | Проектирование рентгенологического отделения Безопасное использование рентгеновской установки Использование рентгеновской установки после ремонта Соблюдение программы тестирования (контроль качества) рентгеновской установки Классификация зон средствами радиационной защиты Оснащение процедурных кабинетов Индивидуальный мониторинг персонала, обучаемого вследствие профессиональной деятельности, и оценка облучения Медицинский контроль персонала, обучаемого вследствие профессиональной деятельности Мониторинг рабочих мест Соблюдение/разработка местных правил по радиозащите Обеспечение радиозащиты при осуществлении процедур по аварийному реагированию Надлежащая подготовка и опыт персонала Обследование лиц, подвергшихся аварийному облучению Инструкция о порядке реагирования в случае аварии ионизирующим излучением |