Anexă

la Ordinul ministrului mediului

nr. 98 din 20 decembrie 2014

GHID PENTRU ОNTOCMIREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

PENTRU PROIECTELE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

VOLUMUL I. STUDIU DE FEZABILITATE

LISTA ABREVIERILOR

AAS		Alimentare cu apă şi sanitaţie

AT 		Asistenţă Tehnică

BNS		Biroul Naţional de Statistică

CBO5 	            Consum Biochimic de Oxigen

CCO 	            Consum Chimic de Oxigen

EIM 		Evaluarea Impactului asupra Mediului

MM		Ministerul Mediului

MS 		Materii оn suspensie

O&M 	            Costuri de Operare şi Menţinere

PAAS (MP)	Plan de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie

(Master-Plan)

PIB		Produs intern brut

RM		Republica Moldova

SAAS	            Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie

SF		Studiu de fezabilitate

SP 		Staţie de pompare

ToR		Termeni de referinţă

UE		Uniunea Europeană

Preambul

Scopul elaborării unui Studiu de Fezabilitate constă în indicarea soluției optime din punct de vedere tehnico-economic, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse prin activitatea preconizată. Fiind un element de bază în documentaţia de finanţare, studiul de fezabilitate reprezintă instrumentul care permite investitorului, deţinătorului ideii de proiect sau analistului financiar să decidă fundamentat, bazîndu-se pe informaţii exhaustive, dacă este rezonabilă/fezabilă sau nu investiţia respectivă şi cînd sau cum anume să se efectueze finanţarea /implementarea proiectului. Depistarea la timp a imposibilităţii de derulare a proiectului, sau a imposibilităţii de derulare a acestuia în perioada determinată sau locaţia specificată de proiect, în rezultat economiseşte timp, bani şi scuteşte de problemele de mai tîrziu; probleme care în practică se identifică anume atunci, cînd obstacolele devin de netrecut.

Studiul de fezabilitate reprezintă realizarea unei analize complexe asupra aspectelor economico-financiare, tehnice, de management etc. ale unui proiect de investiţii precum şi a factorilor implicaţi: cum ar fi criteriile de protecţie a mediului, aspecte sociale şi juridice, factori de timp şi de risc etc.

Ministerul Mediului (MM) este responsabil pentru monitorizarea implementării Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie (AAS) pentru anii 2014-2028 în Republica Moldova. Aceasta înseamnă coordonarea, monitorizarea și evaluarea progresului în realizarea proiectelor de infrastructură AAS pentru localităţile de pe întreg teritoriul ţării, implementate cu finanțare din bugetul naţional şi cu suportul financiar al comunităţii donatorilor.

Pentru a elabora o listă de proiecte privind alimentarea cu apă și sanitație gata să fie finanțate, procesul de planificare a infrastructurii trebuie să fie susținut de o planificare generală la nivel regional/raional printr-un plan regional/raional, care vor fi avizate de organul central al administrației publice în domeniul mediului.

Proiectarea și construcția oricărei infrastructuri de alimentare cu apă și sanitație urmează a fi precedată de un Studiu de Fezabilitate (SF), care documentează aspectele tehnice, financiare, economice, instituționale, urbanistice, impactul asupra mediului și viabilitatea investiției propuse.

Studiul de Fezabilitate este un document în baza căruia se elaborează documentația de proiect, care include și furnizează informația privind impactul multidimensional al proiectului, precum și viabilitatea economică și durabilitatea financiară a proiectului de investiții capitale.

Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999, prevede că proiectarea construirea și reconstruirea sistemelor centralizate și necentralizate de alimentare cu apă potabilă se pun în seama beneficiarului sau a proprietarului, după caz, și se realizează conform planurilor urbanistice generale, planurilor de amenajare a teritoriului în corespundere cu normele și regulile în construcții, cu standardele de stat, cu regulile și normele sanitare, aprobate în modul stabilit. Prin urmare, Studiul de Fezabilitate și a documentației de proiect privind alimentarea cu apă și sanitație se va elabora în conformitate cu Planul Urbanistic General al localității.

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de întocmirea şi aprobarea SF. Acesta se elaborează de persoane juridice specializate, care deţin licenţa de executare a unor astfel de lucrări, la cererea autorităţilor publice responsabile.

Ghidul pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată este elaborat de către Ministerul Mediului, în scopul eficientizării planificării și îmbunătățirii infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2028).

TITlul I. Obiectivul elaborării Studiului de Fezabilitate

## Capitolul I. Informații generale

## Secțiunea 1. Contextul proiectului.

- Se prezintă informaţia generală de confirmare a perceperii și acceptării proiectului. (Numărul maxim de pagini - 10.

- Întroducere în studiul de fezabilitate (max. 1 pagină).

1) 	Se argumentează conformarea la standardele UE, condiţiile Acordului de Asociere cu UE cu privire la sectorul de Mediu;

2) 	Se expune structura SF.

## Secțiunea 2. Zona stabilită pentru proiectare.

- Se prezintă localizarea proiectului, regiunea, raionul în cauză şi aglomerările, populaţia care beneficiază de proiect (din totalul populaţiei) şi alocarea per aglomerări (2-3 paragrafe);

- Se furnizează o hartă pentru a indica zona de proiect (harta generală a Republicii Moldova indicînd zona de proiect) şi o hartă mai detaliată pentru zona de proiect (regiunea, raionul, localitatea aferentă).

Capitolul II. Cadrul general al proiectului

Secțiunea 1. Cadrul general al proiectului, documentele naționale strategice și obiectivele relevante pentru proiect.

- Cadrul general al proiectului se prezintă într-o manieră concisă luînd în considerație:

1) 	Rezultatele Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație (PAAS) (numit și Master Plan - MP);

- Obiectivele şi ţintele definite în cadrul Acordului de Asociere, Planurile Naţionale de Dezvoltare şi Planurile Sectoriale precum şi ţintele definite în cadrul PAAS (MP);

- Caracteristicile naturale, socio-economice şi cadrul instituţional (un scurt rezumat).

## Se prezintă o scurtă descriere a documentelor naţionale strategice şi obiectivele relevante pentru proiect (1-2 pagini).

- Se rezumă obiectivele naţionale în conformitate cu Acordul de Asociere – cu includerea capitolelor relevante ale Acordului de Asociere şi sublinierea datelor de conformare;

- Se face referire la Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2028, Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, Strategia regională de dezvoltare, Programele operaționale sectoriale etc;

- Se face referire la PAAS (MP) pregătite pentru a prioritiza necesităţile de investiţii pe termen lung la nivel regional/raional/municipal în conformitate cu documentele naţionale strategice.

Secțiunea 2. Rezultatele PAAS.

## Se prezintă rezultatele PAAS (MP) (maxim 3-4 pagini de text, exclusiv hărţi), și anume:

- Se face referire la PAAS (MP) de mai sus ca bază pentru selecţia proiectului;

- Se face referire la orizontul de timp al PAAS (MP) (30 de ani), caracteristica dinamică a PAAS (MP) (care urmează a fi revizuită regulat);

- Se face referire la scopul PAAS (MP) (se vor cere lămuriri, dacă este necesar);

- Se rezumă rezultatele analizei la nivel regional, raional, municipal conectată cu necesitatea de conformare cu obligaţiile referitoare la apă şi apă uzată din Acordul de Asociere; a se  sublinia principalele deficienţe şi necesităţi care vor fi îndeplinite pentru ca situaţia curentă să respecte obligaţiile. Prezentarea trebuie realizată în termeni specifici - cantitativi (numărul de locuitori în zona rurală şi în zona urbană, numărul şi mărimea aglomerărilor, în conformitate cu Directiva relevantă de apă uzată, numărul şi mărimea principalelor componente de infrastructură, servicii oferite, rata de acoperire etc.), calitativi (impactul asupra mediului, condiţiile, echipamentul disponibil pentru managementul apei, starea infrastructurii în termeni de conformitate legală - referire la Acordul de Asociere şi la parametrii Directivelor din domeniul apei etc.) precum şi investiţiile necesare pentru conformitate (precum lista principalelor acţiuni şi a pachetelor de investiţii majore etc.). Cuantificarea situaţiei curente şi a necesităţilor, precum şi necesităţile sunt cele mai importante;

- Se includ hărţi sau se va face referire la hărţile relevante în anexe pentru prezentarea situaţiei curente (una pentru apă, una pentru apă uzată);

- Se prezintă pe scurt prognoza pentru trendurile socio-economice relevante pentru regiune, raion, localitate inclusiv, populaţie, cererea de apă, încărcările şi fluxurile de apă, apă uzată etc., precum şi lista principalelor supoziţii (inclusiv, consideraţii privind permisivitatea); proiecţiile şi supoziţiile trebuie să fie foarte clare. Se preferă formatul - tabel;

- Se prezintă situaţia obiectivelor naţionale şi a ţintelor regionale/raionale relevante pentru PAAS (MP);

- Se prezintă rezultatele analizei opţiunilor pregătite la nivel de PAAS (MP); se va ține cont de faptul că opţiunile strategice relevante trebuie incluse aici (ex. 1 staţie de tratare a apei uzate vs 2 staţii de tratare a apei uzate pentru a asigura tratament adecvat în cadrul aglomerărilor sau sisteme centralizate vs sisteme locale în zona rurală etc.);

- Se expune un sumar al strategiei regionale/raionale pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată; se enumeră principalele direcţii strategice cat mai clar posibil, împreună cu perioada, responsabilul, rezultatele aşteptate;

- Se menţionează fazele investiţiilor din PAAS (MP) în relație cu sumele totale necesare pentru orizontul de timp al PAAS (MP) (30 de ani);

- Se indică principalele criterii utilizate pentru prioritizarea şi selecţia aglomerărilor şi investiţiilor, odată ce au fost identificate ca priorităţi, au făcut subiectul unor serii de consultaţii cu autorităţile locale şi instituţiile precum şi cu instutuțiile cointeresate;

- Se descrie succint Programul de Investiţii pe Termen Scurt - aglomerările acoperite, populaţia beneficiară, principalele acţiuni şi investiţiile, principalele rezultate aşteptate în cazul implementării (tabele agregate specificate în ghidul PAAS (MP) vor fi ataşate);

- Se includ hărţi pentru a ajuta la înţelegerea componentelor proiectului (una pentru apă, şi alta pentru apă uzată).

Secțiunea 3. Caracteristicile naturale ale zonei pentru care se elaborează proiectul.

- Se descriu pe scurt caracteristicile naturale ale zonei pentru care se elaborează proiectul (principalele elemente din Ghidul PAAS (MP). (nu există cerinţe particulare pentru numărul de pagini, dar acestea trebuie să fie concise şi specifice).

- Mediu;

- Climă;

- Relief şi topografie;

- Geologie şi hidrogeologie;

- Ecologie şi zone sensibile.

Secțiunea 4. Evaluarea Socio-Economică.

## Se descrie evaluarea Socio-Economică (nu există cerinţe particulare pentru numărul de pagini, dar informația trebuie să fie concisă şi specifică). Se rezumă analiza socio-economică (principalele elemente pregătite deja disponibile în PAAS (MP) cu accent asupra:

- Dezvoltării actuale şi viitoare a populaţiei;

- Dezvoltării actuale şi viitoare a activităţilor economice şi industriale principale (consumatori non-domestici de apă şi poluatori);

- Alte elemente relevante – PIB, venit per gospodărie, etc.

Notă: i) Tabele comune care să reflecte, în cifre, prognoza trecută, actuală, viitoare, pentru o referire exactă; ii) Referire la statisticile oficiale cît mai mult posibil; Compararea informaţiilor dacă există documente care să prezinte informaţii diferite; studii adiţionale şi investigaţii trebuie realizate acolo unde este cazul.

Secțiunea 5. Cadrul legal și instituțional.

## Se prezintă cadrul legal, general administrativ precum şi cadrul instituţional al sectorului de AAS din Republica Moldova.

### Cadrul legislativ al sectorului alimentare cu apă și apei uzate (se recomandă o pagină);

- Referire la legislaţia europeană de mediu şi la elementele cheie relevante pentru acest proiect (Directivele de apă şi apă uzată, referire la utilizarea în agricultură a nămolului etc.);

Notă: Descrierea condiţiilor detaliate ale Directivelor nu este necesară.

- Prezentarea pe scurt a legislației naționale relevante, prin care sînt transpuse prevederile Directivelor relevante menţionate mai sus;

Notă: prezentarea listelor lungi de legi nu este necesară. Se vor menţiona doar legile relevante, normele şi comentariile referitoare la corespondenţa legilor naționale relevante cu directivele aferente. Dacă este necesar, o listă a unor legi naționale şi norme de acest fel poate fi inclusă în anexă dar nu în textul principal al SF).

- Prezentarea pe scurt a legislaţiei naționale relevantă referitoare la serviciile publice din sectorul AAS.

### Cadrul Administrativ General (nu mai mult de o pagină);

Descrierea pe scurt a cadrului administrativ din Republica Moldova, la nivel local şi structurile municipale relevante pentru sectorul AAS, cu referire la rolul şi responsabilităţile lor:

- Instituţii de mediu;

- Servicii publice de AAS.

### Politică regională – Cadrul instituţional în sectorul AAS.

Se descriu pe scurt aspectele regionalizare în sectorul AAS (1-2 pagini).

Notă: Această secţiune va face referire la politicile naţionale de regionalizare a serviciilor AAS (rezumatul, principiile, principalele prevederi). Se vor solicita informaţii actuale, dacă este necesar, deşi acestea sunt prezentate pe site-urile instituțiilor responsabile de sectorul AAS.

TITLUL II: CONȚINUTUL DOCUMENTULUI

## Capitolul I. situația curentă și prognoze

Secțiunea 1. analiza situației curente și prognoze.

## Se includ informații privind analiza situației curente și proiectarea dezvoltării viitoare cu specificarea următoarelor elemente cheie:

- Situaţia curentă şi prognozele referitoare la resursele de apă şi cererea de apă pentru a evalua lipsa actuală a apei şi disponibilitatea viitoare (bilanţul apei);

- Situaţia curentă privind poluarea resurselor de apă și prognoza tendinței acesteia în viitor (ca o condiţie principală pentru susţinerea dezvoltării resurselor de apă);

- Infrastructura existentă de apă şi apă uzată pentru a defini principalele deficienţe ca justificare pentru proiectul de investiţii.

Notă: Evaluarea se va baza pe informaţii suficiente şi reale. Investigaţiile la faţa locului şi măsurătorile reprezintă elemente cheie ale evaluării şi au o importanţă foarte mare pentru paşii următori. Măsurătorile la faţa locului vor fi importante pentru a evalua calitatea apei, pierderile de apă, infiltrarea apei, sarcina de apă uzată şi fluxul hidraulic al apei uzate, precum şi pentru orice alt domeniu în care informaţiile furnizate sunt insuficiente şi considerate nereale sau inconsistente.

## Secțiunea 2. Informaţii Generale despre sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare.

## Se furnizează suficiente informaţii pentru fiecare aglomerare şi se realizează un sumar al tuturor aglomerărilor:

- Cantitatea şi calitatea apei;

- Consumul curent de apă şi dezvoltarea cererii de apă;

- Evaluarea pierderilor curente de apă;

- Flux curent şi viitor al apei uzate precum şi sarcina, inclusiv apa de inflitrare;

- Informaţii despre apa receptoare şi impactul poluării apei asupra utilizatorilor din aval;

- Nivelul serviciilor pentru toate aglomerările cu apă şi apă uzată;

- Informaţii de bază adiţionale relevante pentru evaluarea fezabilităţii măsurilor de investiţii precum disponibilitatea terenului, studii geotehnice şi alte studii de bază relevante.

Notă: Este important de a prezenta informaţia relevantă într-o manieră concisă, utilizînd informaţii cuantificate. În acest scop, o serie de tabele cu sumarul sunt prezentate în paginile următoare pentru referire şi orientare.

- Resursele de apă. Informații generale. Se furnizează o informație privind situaţia resurselor curente de apă în zona stabilită pentru proiectare (asigurarea coerenţei cu PAAS (MP).

#### Aglomerarea x.

##### Cantitatea de apă. Se descrie pe scurt resursele curente de apă disponibile pentru cuantificarea alimentării cu apă:

- dezvoltarea producţiei de apă anuale pentru ultimii 5 ani (împărţită pe resurse de apă);

- variaţia lunară a producerii de apă;

- reîmbogăţirea resurselor naturale de apă;

- deficitul de apă şi constrîngerile (deficienţe de apă);

- tendinţa pentru disponibilitatea resurselor de apă (ex. tabelul cu scăderea cantităţii de apă);

Se identifică şi cuantifică resursele de apă adiţionale potenţiale pentru dezvoltarea ulterioară.

##### Calitatea apei. Se descrie pe scurt calitatea apei provenită din resursele de apă potenţiale şi existente:

- descrierea pe scurt a sistemului de monitorizare curent al calităţii apei şi comentaţi informaţiile de mai jos;

- rezumarea statisticilor referitoare la analiza calităţii apei (evoluţia din ultimii ani, daca este disponibilă) într-un tabel;

- pentru fiecare sursă de apă brută (indicator, unitate, concentraţie măsurată, valoare maximă admisă), se furnizează un tabel cu analiza calităţii apei;

- furnizarea unui tabel cu analiza calităţii apei, după tratarea acesteia (indicator, unitate, concentraţie măsurată, valoare maximă admisă);

- furnizarea unui tabel cu statisticile referitoare la analiza calităţii apei măsurată în sistemul de distribuţie (ex. racordul consumatorului);

- concentrare în special asupra parametrilor referitori la calitatea apei din actele internaționale şi a altor parametri cu risc mare de neconformare (pesticide, nitraţi, amoniac, etc.);

- descrierea zonelor de protecţie sanitară curente (deficienţe);

- evaluarea motivului pentru calitatea inadecvată a apei (geogenică, antropogenică – industrie, agricultură, sistem de canalizare etc.);

- oferirea unei concluzii referitoare la conformarea cu standardele apei potabile și legislația națională şi indicaţi în mod clar într-un tabel datele respective de conformitate care trebuie respectate pentru parametrii nonconformi.

#### Aglomerarea y.

#### Aglomerarea z ş.a – aceeaşi structură ca pentru pct.14).

### Poluarea apei. Se furnizează o situaţie a stării actuale şi a tendinţelor pentru evoluţia poluării apei în regiune/raion/localitate prin rezumatul PAAS (MP).

- Surse majore de poluare;

- Impactul deversărilor de apă uzată.

- Se furnizează informaţii specifice cu privire la fiecare aglomerare în cauză.

#### Consumul curent de apă și estimarea cererii de apă. Se furnizează o situaţie generală a consumului curent de apă pentru toate aglomerările în cauză în conformitate cu PAAS (MP) şi luaţi în considerare următoarele:

- Cuantificarea consumului curent de apă şi evoluţia acestuia din ultimii 3-5 ani pentru fiecare aglomerare utilizînd informaţii existente şi măsurători;

- Realizarea măsurătorilor (cu un metru de flux ultrasonic portabil sau alte metode) la tipurile de consumatori reprezentativi (contorizate/necontorizate, blocuri de apartamente, gospodării individuale, etc.) şi verificaţi citirile realizate de consumatorii actuali prin măsurători;

- Clasificarea consumului în funcţie de categoria consumatorilor (casnici, non-casnici).

Tabel: Consum curent de apă.

| Cererea de apă | Unităţi | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum de apă menajeră | 106*m3/an |  |  |
| Consum de apă non-menajeră | 106*m3/an |  |  |
| Consum total de apă (menajer + non-menajer) | 106*m3/an |  |  |
| Consum specific menajer de apă | l/c/zi |  |  |
| Consum total specific de apă | l/c/zi |  |  |

#### Pierderile de apă.

- Se estimează pierderile de apă după cum urmează:

- aplicarea metodologiei existente pentru a determina bilanţul de apă curentă (vezi exemplul mai jos) şi indicarea acurateţii informaţiilor (marja de eroare);

- estimarea componentelor bilanţului de apă pe baza informaţiilor existente, a măsurătorilor în teren, şi estimărilor experţilor pentru fiecare aglomerare;

- dacă nu sunt disponibile măsurători ale pierderilor, estimarea pierderilor de apă reale (fizice) în funcţie de (i) măsurătorile fluxului din timpul nopţii şi/sau (ii) condiţia fizică a căderii reţelei (iii), a se estima pierderile aparente ;

- calcularea/estimarea pierderilor tehnologice în cadrul staţiilor de tratare a apei;

- calcularea indexurilor infrastructurii de scurgere şi pierderile în litri/conexiune/zi (sau m³/km de reţea pe zi).

Se realizează o concluzie a pierderilor curente indicînd importanţa pentru reabilitarea reţelei.

- Stabilirea țintelor realiste pentru estimarea viitoarelor pierderi de apă luînd în considerare:

- măsuri viitoare de investiţii (măsuri prioritare şi investiţii pe termen lung);

- îmbunătăţirea practicilor de reducere a pierderilor de apă la nivelul companiei de apă.

- Se furnizează informaţii pentru tabelul cu indicatorii referitori la pierderile de apă de mai jos:

Notă: stabilirea țintelor pentru pierderile de apă vor fi necesare pentru a calcula fluxurile de apă estimate. Deoarece măsurile de investiţii propuse (reabilitarea reţelei) vor determina viitoarele pierderi de apă, stabilirea țintelor pentru pierderile de apă reprezintă un proces iterativ.

Tabel: Indicatori pentru pierderile de apă.

| Indicator | Unitate | Pierderi curente | Target-uri pierderi |
| --- | --- | --- | --- |
| Intrat total sistem (apă brută) | m3/zi |  |  |
| Total apă negeneratoare de venit (total sistem – total apă vîndută) | m3/zi |  |  |
| Procent de apă non-generatoare de venit | % |  |  |
| Pierderi reale de apă (pierderi fizice în reţea (exclusiv pierderile tehnice în cadrul staţiilor de tratare) | m3/zi |  |  |
| Procent de pierderi reale de apă (pierderi fizice în reţea (exclusiv pierderile tehnice în cadrul staţiilor de tratare) | % |  |  |
| Pierderi reale de apă per număr de conectări (la presiunea medie a sistemului de 30-40 m) | l/con/zi |  |  |
| Index infrastructură de scurgeri * | - |  |  |

* Supoziţie: presiune 35m; Lp=0

Notă: Indicatorii de mai sus şi alţi indicatori specifici sunt stabiliţi în special prin intermediul unor comunicări oficiale.

#### Estimarea cererii de apă.

- Furnizarea unui tabel cu sumarul proiecţiei componentelor cererii de apă viitoare pentru toate aglomerările, după cum apare în tabelul de mai jos:

Tabel: Rezumatul viitoarei cereri de apă pentru anul ____ .

| Cererea de apă | Unitate | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Populaţie | Număr |  |  |
| Cererea de apă specifică menajeră | l/c/zi |  |  |
| Cererea de apă menajeră | m3/an |  |  |
| Cererea de apă non-menajeră | m3/ an |  |  |
| Cererea totală de apă (menajeră + Non-menajeră) | m3/ an |  |  |
| Pierderi reale de apă | m3/ an |  |  |
| Cererea totală de apă inclusiv pierderile de apă | m3/ an |  |  |

- Pregătirea pentru fiecare aglomerare a unui tabel cu sumarul proiecţiei componentelor cererii viitoare de apă, aşa cum apare în tabelul de mai jos:

Tabel: Estimarea cererii viitoare de apă pentru aglomerarea x.

| Cererea de apă | Unităţi | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţie | 106Număr |  |  |  |  |  |  |
| Cererea de apă specifică menajeră | l/c/zi |  |  |  |  |  |  |
| Cererea de apă menajeră | 106m3/an |  |  |  |  |  |  |
| Cererea de apă non-menajeră | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |
| Cererea totală de apă (menajeră + Non-menajeră) | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |
| Pierderi reale de apă | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |
| Cererea totală de apă inclusiv pierderile de apă | 106m3/ an |  |  |  |  |  |  |

- Pregătirea unui tabel cu sumarul fluxului/cererii proiecţiei de apă  aşa cum apare în tabelul de mai jos:

Cererea proiectată de apă va fi calculată pe baza standardelor existente în vigoare.

Tabel:  Sumarul cererii de apă proiectată.

| Cererea de apă | Unități | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluxul mediu zilnic | m3/zi |  |  |
| Fluxul mediu maxim: Qmax, zi | m3/zi |  |  |
| Flux maxim per oră Qmax, zi | m3/h |  |  |
| Flux mediu per oră | m³/h |  |  |
| An de proiectare | an |  |  |

Tabele mai detaliate pentru calcularea cererii proiectată pentru fiecare aglomerare vor fi ataşate la SF.

- Fluxuri de apă și încărcări. Se prezintă metodologia detaliată pentru calcul în anexe. Se prezintă sumarul rezultatelor în punctul de mai jos.

- Apa uzată menajeră. Fluxul de apă uzată şi sarcina:

- Se calculează fluxul mediu curent şi fluxul maxim de apă uzată pentru consumatorii casnici în m³/zi sau/și m³/oră;

- Se pregătește un scenariu pentru evoluţia fluxului de apă menajeră pînă la finalul orizontului de planificare;

- Se prezintă rezultatele măsurătorilor fluxului de apă uzată (prezentare detaliată în anexă) atît în perioada în care există precipitaţii cît şi în perioada uscată (inclusiv fluxurile de vîrf (maximale);

- Pentru reţelele (parţiale) combinate de apă uzată, se indică măsurile prevăzute pentru a opri influxul de apă pluvială (i.e. bazinele pluviale de supraflux); măsura trebuie să fie bazată pe o analiză a opţiunilor, luînd în calcul impactul asupra mediului al deversărilor subsecvente. Dacă este necesar, se utilizează modelul de canalizare dinamic pentru calcularea bazinelor suprafluxului pluvial şi se indică în mod clar cantitatea deversată de supraflux precum şi frecvenţa suprafluxului. Se va asigura că nu există supraflux în apa recipientului pe parcursul fluxului perioadei uscate;

- Pentru sisteme separate, se propun măsuri pentru a evita conectările ilegale/greşite (apa pluvială în canalizare) în special pentru principalele canale în viitor. Planul de acţiune pentru companiile apa-canal ar trebui să includă seminare în tehnici pentru detectarea conectărilor ilegale/greşite şi să furnizeze echipament corepunzător.

#### Apa uzată non-menajeră.

- Se furnizează un tabel cu toţi beneficiarii non-menajeri (comerciali/industriali) care deversează în acest moment apa uzată în sistemul de canalizare indicînd fluxul de apă uzată în m³/zi;

- Se pregătește un scenariu pentru evoluţia industrială pînă la finalul orizontului de planificare;

- Se pregătește un tabel cu fluxul proiectat de apă uzată pentru apa uzată non-menajeră;

- Se prezintă rezultalele măsurătorilor fluxului apei uzate (prezentare detaliată în anexă).

#### Apa infiltrată.

- Se descriu măsurătorile pentru a identifica rata actuală de infilitrare în reţeaua de canalizare;

- Se prezintă  rezultatele măsurătorilor fluxului apei uzate (prezentare detaliată în anexă):

- se realizează o campanie de măsurare pentru apa infiltrată pe parcursul perioadelor uscate şi umede. Realizaţi de asemenea măsurătorile fluxului maxim pe parcursul perioadelor de inundaţii;

- se definesc ratele de infiltrare pe baza metodelor de evaluare corespunzătoare (ex. fluctuaţii zi-noapte, diluarea parametrilor precum MS, CBO5, P sau N, etc.);

- rezultatele campaniei de măsurare trebuie să furnizeze informaţii cu privire la volumul actual al apei infilitrate (volum mediu pe an) şi rata de infiltrare, fluctuaţii anuale, locaţia ratelor de infiltrare (cele mai mari/mici din reţea, principalele motive pentru ratele foarte mari de infiltrare;

- Se dezvoltă  o proiecţie a volumului de infiltrare şi rata de infiltrare pentru scenarii (i) fără proiect şi (ii) cu proiect, luînd în considerare lungimea reţelei de canalizare înlocuită cu măsura proiectului şi reducerea pierederilor de apă în reţeaua de distribuţie  (efect indirect asupra infiltrării);

- Ratele de infiltrare pentru secţiunile de canalizare noi sau renovate trebuie să fie aproape de 0% pe parcursul perioadei uscate (după comisionarea lucrărilor trebuie certificată duritatea apei). În orice caz, un procent mic de apă infiltrată ar putea fi rezonabil în ceea ce priveşte supoziţia referitoare la fluxul de apă uzată;

- Se furnizează indicatorii referitori la eficienţa măsurilor de reabilitare propuse (costuri de investiţie per cantitate de infiltrare redusă de apă => de văzut tabelul costurilor unitare de mai jos). Acesta ar trebui să furnizeze o limită pentru a evalua oportunitatea cererii beneficiarului.

#### Sumarul fluxului hidraulic de apă uzată şi încărcarea. Se prezintă  fluxul hidraulic de apă uzată proiectat (sprijinit de campania de măsurare care va fi anexată la SF).

Notă: stabilirea țintelor fluxului de apă vor fi necesare pentru a calcula fluxurile de apă uzată proiectată. Deoarece măsurile de investiţii propuse (reabilitarea reţelei de canalizare) va influenţa cantitatea viitoare de apă care se infiltrează în reţeaua de canalizare, stabilirea țintelor fluxului de apă uzată este un proces iterativ.

- Se furnizează un tabel cu sumarul proiecţiei componentelor fluxului viitor de apă uzată pentru toate aglomerările aşa cum apar în tabelul de mai jos:

Tabel: Rezumatul fluxului viitor de apă uzată pentru anul în cauză.

| Categoria fluxului de apă uzată | Unităţi | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumatori domestici | m3/an |  |  |
| Industrie | m3/ an |  |  |
| Comerţ şi servicii publice | m3/ an |  |  |
| Flux total de apă uzată (menajeră + Non-menajeră) | m3/an |  |  |
| Infiltrare în sistemul de canalizare | m3/ an |  |  |
| Fluxul total de apă uzată inclusiv infiltrarea | m3/ an |  |  |

- Se pregătește un tabel cu sumarul fluxului proiectat de apă uzată aşa cum apare în tabelul de mai jos:

Tabel:  Sumarul fluxului de apă uzată proiectat.

| Parametri de proectare pentru fluxul apei uzate | Unităţi | Aglomerarea x | Aglomerarea y |
| --- | --- | --- | --- |
| Flux mediu zilnic | m3/zi |  |  |
| Flux maxim zilnic: Qmax, zi | m3/zi |  |  |
| Flux maxim per oră Qmax, oră | m3/h |  |  |
| Flux anual mediu | m³/an |  |  |
| An de proiectare | an |  |  |

Tabele mai detaliate pentru calcularea fluxului de apă uzată proiectat pentru fiecare aglomerare vor fi ataşate SF.

- Se utilizează  indicatorii următori pentru a rezuma informaţiile referitoare la fluxul de apă uzată (ţintă înainte şi ţintă după finalizarea implementării proiectului).

Tabel: Sumarul indicatorilor – Fluxul hidraulic de apă uzată

| Nr | Indicator | Unitate | Aglomerare x |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situaţie curentă | Ţintă |
|  | Volum total de apă uzată colectată (flux mediu de apă uzată) | m3/zi |  |  |
|  | Volum total de apă uzată colectată de la consumatorii domestici | m3/ zi |  |  |
|  | Volum total de apă uzată colectată din industrie | m3/ zi |  |  |
|  | Volum total de apă uzată colectată de la entităţi din domeniul comerţului şi serviciilor publice | m3/zi |  |  |
|  | Volumul apei uzate din inflitrări în reţeaua de apă uzată | m3/zi |  |  |
|  | Procent din volumul de apă uzată colectat de la consumatorii domestici | % |  |  |
|  | Procent din volumul de apă uzată colectat din industrie | % |  |  |
|  | Procent din volumul de apă uzată colectat din serviciile comerciale şi publice | % |  |  |
|  | Rata de infiltrare în canalizare: Volumul apei infiltrate în reţeaua de apă uzată / volum total de apă uzată colectată | % |  |  |

Notă. Se va adăuga coloană pentru fiecare aglomerare.

- Pentru fluxul de apă pluvială din sisteme de canalizare separate, se prezintă  informaţii conform următorului tabel şi se adaugă  alte informaţii relevante (ținte înainte şi ținte după implementarea proiectului):

Tabel: Sumar indicatori – flux apă pluvială

| Nr | Indicator | Unitate | Aglomerarea x |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situaţie actuală | Țintă |
|  | Volum total de apă pluvială (de la sistemul de canalizare separat) | m3/zi |  |  |
|  | Procent din apa pluvială deversată în staţia de tratare a apei uzate | % |  |  |
|  | Procent din apa pluvială deversată în apa netratată | % |  |  |
|  | Factor de vîrf pentru fluxul de drenare pluvial (Q24 max) | - |  |  |

Notă. Se va adăuga coloană pentru fiecare aglomerare.

Tabel: Încărcarea curentă şi proiectată de apă uzată

| Nr | Indicator | Unitate | Aglomerarea x |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situaţie actuală | Țintă |
|  | Încărcarea totală biologică (CBO) | kg CBO/d |  |  |
|  | Procent de la consumatorii domestici | % |  |  |
|  | Procent din industrie | % |  |  |
|  | Procent din servicii publice şi comerţ | % |  |  |
|  | Concentraţie CBO5 | mg/l |  |  |
|  | Concentraţie CCO | mg/l |  |  |
|  | Solide suspendate | mg/l |  |  |
|  | Concentraţie totală de azotaţi | mg/l |  |  |
|  | Concentraţie totală de fosfaţi | mg/l |  |  |

### Bilanţul ciclului apei. Se pregătește un bilanţ al apei pentru întregul ciclu de apă (apă şi apă uzată), inclusiv:

- Producţia de apă (apa de suprafaţă şi apa subterană);

- Distribuţia apei (consum + pierderi):

- Consumul de apă (menajer şi non-menajer)

- Pierderile de apă  (pierderi aparente şi pierderi reale)

- Colectarea apei uzate:

- Menajeră

b)   	Non-menajeră (comercială, industrială)

- Percolare (infiltrare/exfiltrare din/către apa subterană  + infiltrare din pierderile de apă în reţeaua de alimentare cu apă)

- Influx către staţia de epurare a apei uzate.

Un exemplu poate fi urmărit în tabelul de mai jos.

Exemplu de bilanţ al apei (2007, 2013, 2037)

|  | Componentele bilanţului de apă |  | 2007 |  | 2013 |  | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3/zi] | % |  | [m3/zi] | % |  | [m3/zi] | % |
| Producţia de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Apă subterană |  | 25 693 | 38% |  | 28 389 | 74% |  | 17 409 | 70% |
|  | - Apă de suprafaţă |  | 41 140 | 62% |  | 10 192 | 26% |  | 7 617 | 30% |
| Sub-total producţie |  | 66 833 | 100% |  | 38 581 | 100% |  | 25 025 | 100% |
| Distribuţia apei |  |  |  |
| Pierderi de apă*** |  | 53 717 | 80% |  | 22 219 | 58% |  | 4 900 | 20% |
|  | - Technice |  | 41.922 | 63% |  | 10.939 | 28% |  | 4.000 | 18% |
|  | - Administrative |  | 11.795 | 18% |  | 11.280 | 29% |  | 900 | 2% |
| Sub-total Pierderi |  | 53.717 | 80% |  | 22.219 | 58% |  | 4.900 | 20% |
| Alimentare cu apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Menajeră |  | 8 480 | 13% |  | 11 460 | 30% |  | 14 121 | 56% |
|  | - Industrială |  | 4 636 | 7% |  | 4 902 | 13% |  | 6 004 | 24% |
| Sub-total Alimentare cu Apă |  | 13 116 | 20% |  | 16 362 | 42% |  | 20 125 | 80% |
| Sub-total Distribuţie |  | 66 833 | 100% |  | 38 581 | 100% |  | 25 025 | 100% |
| Colectarea apei uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Menajeră |  | 7 632 | 15% |  | 10 314 | 41% |  | 12 709 | 43% |
|  | - Comercială |  | 1 800 | 4% |  | 1 900 | 8% |  | 1 900 | 7% |
|  | - Industrială |  | 2 179 | 4% |  | 2 304 | 9% |  | 2 700 | 9% |
|  | - Infiltraţie* |  | 38 760 | 77% |  | 10 497 | 42% |  | 11 911 | 41% |
| Influx staţie de epurare a apei uzate: |  | 50 371 | 100% |  | 25 015 | 100% |  | 29 220 | 100% |
| * |  |

Notă. Din pierderile de apă în reţeaua de distribuţie şi infiltrare din apa de subsol în reţeua de canalizare.

### Emisar. Se prezintă pentru fiecare aglomerare următoarele informaţii:

- Descriere generală a colectorului şi zona de drenare (nume, locaţie, cursul rîului etc.);

- Se va furniza o hartă aval şi amonte (i) consumatori de apă (consumatori municipali şi industriali sau agricoli) precum şi (ii) punctele de deversare ale celorlalţi poluatori (industriali, apa uzată netratată care deversează direct din reţaua de canalizare etc.);

- Informaţii despre calitatea curentă a apei (clasificarea calităţii apei de rîu “starea rîului”);

- Volum de deversare al apei (variaţia fluxului sezonier);

- Diluarea fluxului apei uzate (rata deversării apei uzată/deversată).

### Impactul deversării apei uzate asupra consumatorilor din aval. Se va evalua:

- Riscul pentru degradare a calităţii apei din aval (i.e. eutroficare). În cazul unui risc mare pentru degradare (ex., lacul de retenţie cu flux redus şi risc mare de eutrofizare), se vor evalua soluţii alternative pentru punctele de deversare (vezi analiza opţiunilor);

- Impactul estimat al măsurilor luate pentru apa uzată asupra calităţii apei emisarului (îmbunătăţirea stării calităţii apei).

### Nivelul serviciului. Se prezintă nivelul actual al serviciilor pentru AAS aplicînd următorii indicatori şi concluzii:

Tabel: Nivelul Indicatorilor serviciilor pentru AAS

| Nr | Indicator | Unitate | Aglomerarea x* |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentarea cu apă |
|  | Nivelul de acoperire al alimentării cu apă |  |  |
|  | Total populaţie în zona de proiect (zona de alimentare cu apă) | Cap loc |  |
|  | Acoperirea serviciilor: Procentul populaţiei conectată la sistemul de alimentare cu apă | % |  |
|  | Populaţie deservită (populaţie conectată/deservită de un sistem de alimentare cu apă centralizat prin conectarea casei/grădinii, servicii publice ) | Cap loc |  |
|  | Cererea/Consumul de apă* |  |  |
|  | Consumuri specifice de apă menajeră | l/c/zi |  |
|  | Consum scăzut (cantitate disponibilă insuficientă) | da/nu |  |
|  | Securitatea alimentării şi eşecul sistemelor |  |  |
|  | Întreruperi de la alimentare datorate eşecurilor sistemului pe lungime de reţea pe an | număr/km/an |  |
|  | Ore de alimentare cu apă pe zi | număr de ore |  |
|  | Calitatea apei |  |  |
|  | Populaţie alimentată cu apă potabilă conform Directivei de Apă Potabilă 98/83/EC | număr |  |
|  | Populaţie alimentată cu apă potabilă conform Directivei de Apă Potabilă 98/83/EC | % |  |
| Apă uzată |
|  | Total populaţie în aglomerările din cadrul zonelor de proiect | Cap loc |  |
|  | Acoperire serviciu: Procent din populaţie conectată la reţeaua de apă uzată | % |  |
|  | Populaţie conectată la reţea de apă uzată | Cap loc |  |
|  | Procent din populaţia conectată la o staţie de epurare a apei uzate | % |  |

### * Se va adăuga coloană pentru fiecare aglomerare.

### 27. Ocuparea terenului şi statutul legal. Se descrie statutul disponibilităţii terenului pentru infrastructura propusă (proprietatea actuală a terenului; constrîngeri pentru construcţie şi extinderi viitoare, achiziţionarea terenului adiţional (dacă există), riscuri pentru implementare.

### 28. Rezumatul studiilor geotehnice. Se rezumă investigaţiile geotehnice incluzînd:

- Condiţia subsolului în zonele de construcţie;

- Zone seismice;

- Evaluarea riscurilor datorate condiţiilor geotehnice defavorabile;

### Alte informaţii de bază relevante. Se rezumă alte studii şi investigaţii inclusiv:

- Informaţii hidrogeologice pentru evaluarea riscului de inundaţii;

- Informaţii privind precipitaţiile;

Studii detaliate vor fi prezentate în cadrul Anexei.

## Secțiunea 3. Infrastructura de alimentare cu apă.

- Pentru fiecare aglomerare, se evaluează  infrastructura existentă de alimentare cu apă şi prezentaţi rezultatele după cum urmează:

- Se furnizează  o situaţie a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru fiecare aglomerare (ex. hărţi cu infrastructură);

- Se descrie  şi se cuantifică alimentarea curentă cu apă şi componentele sistemului de apă uzată;

- Se furnizează o concluzie referitoare la deficienţele cheie pentru fiecare componentă a sistemului şi furnizaţi un rezumat pentru toate aglomerările;

- Se descrie pe scurt şi se cuantifică eficienţa întreţinerii şi operării pentru toate componentele sistemului.

### Aglomerarea x.

#### Localizarea infrastructurii existente

- Se descrie locaţia aglomerării în cauză;

- Se furnizează o hartă cu situaţia generală (A4 sau max. A3) ale aglomerării alimentată cu apă, indicînd infrastructura existentă:

- limitele delimitate ale aglomerării;

- zona stabilită actuală şi viitoare (planul de dezvoltare urbană sau alte investigaţii);

- limitele administrative şi caracteristici generale (rîuri, drumuri principale etc.);

- captare existentă / prize subterane;

- reţele de conducte existente şi staţii de pompare importante;

- reţea de alimentare cu apă existentă;

- staţii de tratare existente.

Adiţional: puncte de deversare a apei uzate de la staţiile de epurare a apei uzate sau poluatorilor industriali.

#### Descrierea infrastructurii curente.

#### Informaţii generale.

- Se descrie  pe scurt şi se cuantifică sistemul de alimentare cu apă (de la gura de captare la consumatori):

- extracţia apei;

- staţii de pompare;

- staţii de tratare a apei;

- reţea de transmisie a apei;

- reţea de distribuţie a apei.

- Se prezintă o hartă (A4) cu situaţia locaţiilor şi informaţiilor cheie referitoare la infrastructura de apă curentă pentru aglomerare. Adiţional, se indică locaţia stațiilor de epurare a apei uzate şi alte elemente relevante (rîuri, drumuri principale, dacă este posibil topografie, etc.).

##### b) 	Extragerea apei.

- 	Se descrie pe scurt şi cuantificaţi dotarea curentă pentru extragerea apei brute (de la captare la tratare) indicînd locaţia/altitudinea, parametri principali, condiţia curentă, pentru:

- zonele de protecţie sanitară a apei (proiectul tehnic pentru delimitarea zonelor de protecţie sanitară a prizelor de apă);

- rezervoarele de apă şi barajele;

- captări de apă de suprafață;

- sonde şi staţii de pompare a apei brute;

- alte dotări.

Se va concluziona asupra deficienţelor cheie.

##### Staţii de pompare.

- Se descriu pe scurt şi se cuantifică dotările curente pentru staţiile de pompare (pentru staţii de pompare de apă) indicînd locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală şi eficienţa:

- structuri civile;

- echipament electromecanic (eficienţă, risc de avarie etc.);

- sistem de automatizare (sistem SCADA).

Se va concluziona asupra deficienţelor cheie.

Un exemplu este oferit mai jos:

- Costurile pentru repararea pompelor au crescut substanţial (x % pe parscursul a x ani) deoarece pompele sunt depreciate;

- Accesul la piesele de schimb nu este asigurat  (siguranţa alimentării);

- Costuri mari pentru operarea sistemului datorată supradimensionării pompelor existente şi pompelor uzate;

- Structurile civile sunt uzate şi necesită renovări capitale;

- Sistemul SCADA lipsește sau cel existent este vechi şi nu furnizează informaţii comprehensive pentru a opera eficient sistemul.

##### Staţiile de tratare a apei.

- Se descrie pe scurt şi se cuantificpă dotările curente pentru staţiile de tratare (pentru toate etapele procesului de tratare) indicînd locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală şi eficienţa pentru:

- structurile civile;

- echipamentul electromecanic (eficienţă, risc de avarie etc.);

- sistem de automatizare (sistem SCADA).

- Se descrie eficienţa sistemului de tratare curent prin prezentarea calităţii apei de la intrare la ieşire pentru parametrii critici.

- Se descrie procesul de spălare inversă de la staţia de tratare a apei.

Se concluzionează asupra deficienţelor cheie.

##### Reţelele de transmisie a apei.

- Se descrie  pe scurt şi cuantificaţi dotările curente pentru staţiile de tratare (pentru toate etapele procesului de tratare) indicînd locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală şi eficienţa pentru:

- conductor;

- structuri civile (poduri etc.);

- armături (valve poartă etc.).

- Se cuantifică cît mai mult pierderile de apă din reţeaua de transmisie şi evoluţia avariilor reţelei în timpul ultimilor 5 ani de exploatare (securitatea alimentării).

Concluzionaţi asupra deficienţelor cheie.

##### Reţeaua de distribuţie şi rezervoare.

- Se descriu pe scurt şi se cuantifică dotările curente pentru staţiile de pompare indicînd locaţia, parametrii principali, condiţia fizică actuală pentru:

- reţeaua de conducte şi armături (vezi exemplu de mai jos);

- rezervoare;

- conectări domestice şi contorizare.

Exemplu tabel:  Material şi lungime a ţevilor din reţeaua de alimentare cu apă.

| Material | Diametru [mm] | Lungime | Lungime |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De la | la | [km] | [%] |
| Azbociment | 60 | 150 | 72.0 | 48% |
|  | 200 | 300 | 36.0 | 24% |
|  | 400 | 546 | 12.0 | 8% |
| Sub-total azbociment |  |  | 120.0 | 80% |
| Oţel | 60 | 277 | 3.2 | 2% |
|  | 325 | 426 | 6.7 | 4% |
|  | 530 | 720 | 9.1 | 6% |
| Sub-total Oţel |  |  | 19.0 | 13% |
| Fier turnat | 125 |  | 2.0 | 1% |
| Polietilenă (PE) | 110 | 200 | 4.7 | 3% |
|  | 225 | 250 | 4.3 | 3% |
| Sub-total PE |  |  | 9.0 | 6% |
| TOTAL Lungime |  |  | 150.0 | 100% |

- Se descrie eficienţa sistemului de distribuţie actual prin evaluarea principalelor motive pentru pierderile de apă cuantificate în punctele precedente. Se descriu informaţiile utilizate şi măsurătorile realizate pentru a estima pierderile de apă (informaţii furnizate de către operator, estimările consultanţilor, măsurătorile consultanţilor etc.).

- Se prioritizează necesitatea renovării reţelei pentru diferite zone ale reţelei şi/sau materiale de ţevi (pe baza informaţiilor furnizate de operator, informaţii privind pierderile de apă şi informaţii referitoare la avariile reţelei). Din acest motiv, se va încerca să se aloce pierderile de apă la zone şi/sau materialele de conducte (vezi tabelul de mai jos).

Exemplu tabel: distribuţia pierderilor de apă în reţea

| Material conducte | L | Înainte de reabilitare |
| --- | --- | --- |
|  | [km] | [m³/an] | % | [m³/km*an] |
| "Noi" conducte PE |  |  |  |  |
| AC vechi | 120 | 14 536 606 | 95% | 121 138 |
| - Zona înaltă | 65 | 10 075 000 | 66% | 155 000 |
| - Zona medie | 55 | 4 956 282 | 32% | 90 114 |
| Alt material | 30 | 270 408 | 2% | 9 014 |
| - Zona înaltă | 2 | 30 000 | 0.2% | 15 000 |
| - Zona medie | 28 | 240 408 | 2% | 8 586 |
| Total | 150 | 15 301 690 | 100% | 102 011 |

Se va concluziona asupra deficienţelor cheie.

Exemplu:

- Garnitură de etanşare din cauciuc uzat din reţelele AC ce cauzează avarii frecvente ale reţelelor şi pierderi majore de apă

- Presiune scăzută a reţelei cauzată de diametrele insuficiente ale reţelei

- Conducte galvanizate din oţel cu diametre mici (3/4” - 11/2”) sunt corodate şi cauzează avarii frecvente precum şi deteriorarea apei.

Operare şi întreţinere

- Se descrie pe scurt şi se cuantifică eficienţa de operare şi menţinere pentru toate componentele de mai sus ale sistemului de alimentare cu apă după cum urmează:

- monitorizarea calităţii apei şi prevenirea poluării accidentale;

- monitorizarea şi menţinerea zonelor de protecţie;

- costuri de Operare şi Intreţinere (energie, substanţe chimice, personal, materiale) pentru toate componentele;

- avarii conducte (evoluţia în ultimii 5 ani de exploatare) şi securitatea alimentării.

- practici de reducere a pierderilor de apă şi eficienţa operării.

Exemplu figură: evoluţia avariilor conductelor în reţelele de transmisie I+II (1993-2004)

Examplu de tabel:  Consum energetic şi eficienţă energetică în anul x

| Staţie de pompare | Producţie | Consum energetic | Costuri energetice | Coeficient energetic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m³*1000/an] | kWh*1000/an | €*1000/an | kWh/m³ | €/m3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Se va concluziona asupra deficienţelor cheie.

#### Deficienţe cheie în sistemul de alimentare cu apă

- Se rezumă concluziile punctului de mai sus (descrierea infrastructurii existente şi a operării şi menţinerii) în următoarele tabele:

Tabel: Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă

| n/o | Componente | Deficienţa principală* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extracţia apei |  |
| 2 | Staţii de pompare |  |
| 3 | Tratarea apei |  |
| 4 | Reţeaua de transmisie |  |
| 5 | Reţeaua de distribuţie |  |

* Se vor descrie defcienţele cît mai specific posibil şi se vor cuantifica pe cît posibil.

### Aglomerarea x, y, z, ş.a.

Se prezintă informația similar pct. 31.

## Secțiunea 4. Infrastructura existentă de apă uzată.

- Se evaluează  pentru fiecare aglomerare infrastructura existentă de apă uzată şi se prezintă  rezultatele aşa cum sunt descrise în secțiunea de mai sus.

### Aglomerarea x.

#### Locaţia infrastructurii curente şi propuse.

- Se descrie locaţia aglomerării în cauză;

- Se furnizează o hartă cu situaţia generală (A4 sau A3) a aglomerării cu infrastructura existentă şi propusă. Harta ar trebui să indice:

- limitele detaliate ale aglomerării

- zonele actuale şi viitoare stabilite (de la planul de dezvoltare urbană sau alte investigaţii)

- limite administrative şi caracteristici generale (rîuri, drumuri principale, etc.)

- colectoare propuse sau existente şi staţii importante de pompare

- reţeaua de apă uzată propusă şi existentă

- staţiile de epurare actuale şi propuse

Adiţional: localizarea şi gura de admisie

#### Descrierea infrastructurii curente

##### Reţeaua de apă uzată.

- Se descrie colectorul de apă uzată, reţeaua de apă uzată secundară şi reţeaua de apă pluvială, inclusiv structurile suprafluxului apei pluviale (lungime, capacităţi, locaţie, sistem combinat/sistem separat etc.);

- Se furnizează un tabel detaliat cu lungimile reţelei de canalizare actuale, materiale şi diametru.

Tabel: Material utilizat în reţeaua de apă uzată (situaţie curentă).

| N/o | Diametru | Lungimea reţelei |
| --- | --- | --- |
|  |  | Beton | Azbociment | PVC/PE/PP | Lungime totală |

- Se evaluează  condiţia fizică a infrastructurii (pe cît posibil aplicaţi inspecţia pentru a identifica secţiunile critice);

- Se rezumă parametrii sistemului reţelei de apă uzată utilizînd următorul tabel cu indicatori:

Tabel: Parametrul actual al reţelei de apă uzată.

| Nr | Indicator | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Lungimea totală a reţelei de apă uzată (inclusive, apă pluvială şi colectori principali) | km |
|  | Procent din lungimea sistemului combinat | % |
|  | Procent din lungimea sistemului separat | % |
|  | Procent din lungimea sistemului separat/combinat | % |
|  | Lungimea colectorilor principali | km |
|  | Procent din reţeaua reabilitată de colectori principali (conectată la colectorii principali) | % |
|  | Număr de staţii de epurare a apei uzate | număr |
|  | Capacitatea staţiilor de pompare a apei uzate | 1000 m3/zi |
|  | Lungimea reţelei de apă uzată (fără apă uzată și principalii colectori) | km |
|  | Lungimea reţelei de apă uzată reabilitată | km |
|  | Procent din reţeaua de apă reabilitată (conectată la reţeaua existentă ) | % |
|  | Populaţia deservită pe lungimea reţelei de apă uzată | Per capita/km |
|  | Capacitatea bazinelor de retenţie a apei pluviale | 1000*m³ |

##### Staţii de pompare a apei uzate.

- Se descriu staţiile de pompare:

- tabel cu echipamentul electro-mecanic (capacitatea pompelor; Q, H, P);

- evaluarea condiţiei fizice actuale a echipamentului staţiilor de pompare (indicatori pentru eficienţa energetică – kWh/m³);

- evaluarea condiţiei fizice a structurilor civile a staţiilor de pompare.

Tabel: Evaluarea staţiilor de pompare existente în Aglomerarea x.

| N/o | Numele staţiei de pompare | Numărul pompelor | Q* | Hp | P | Eficienţa energetică | Anul instalării | Evaluarea condiţiei fizice a echipamentului E&M | Evaluarea condiţiei fizice a structurilor civile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m³/h | M | kW | kWh/m³ | an |  |  |

* Suma capacităţii nominale a pompelor în staţia de pompare (mai multe detalii vor fi furnizate în anexă).

##### Staţiile de epurare a apei uzate.

#### Descrierea principalelor componente al staţiilor de epurare a apei uzate:

- staţii de pompare;

- stații de pre-epurare;

- decantoare primare;

- epurare biologică;

- decantoare secundare;

- tratarea nămolului;

Alte componente (evacuarea etc,).

Tabel: Evaluarea condiţiei fizice a echipamentului electro-mecanic şi structurile civile în Aglomerarea x.

| N/o | Componente | Descriere * | Anul instalării | Evaluarea condiţiei fizice a echipamentului | Evaluarea condiţiei fizice a structurilor civile | Condiţii pentru renovare ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Suma capacităţii nominale a pompelor în staţia de pompare (mai multe detalii vor fi furnizate în anexă).

** Comentaţi pe scurt gradul renovării (i.e. renovare totală, parţială - %, renovarea nu este necesară).

- Evaluarea performanţei tratamentului utilizînd următorul tabel:

Tabel: Evaluarea eficienţei tratamentului actual în aglomerarea x

| N/o | Parametru | Unitate | Influent staţie de epurare a apei uzate | Efluent staţie de epurare a apei uzate | Performanţa epurării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Se rezumă performanţa staţiei de epurare a apei uzate cu următorii indicatori (înainte şi după implementarea proiectului):

Tabel: Indicatorii de performanţă pentru epurarea apei uzate

| Nr | Indicator | Unitate | Situaţie actuală | Țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total volum apă uzată colectată (flux mediu apă uzată) | m3/zi |  |  |
|  | Capacitatea de proiectare hidraulică a staţiilor de epurare a apei uzate | m3/zi |  |  |
|  | Capacitate biologică proiectată | kg CBOt/zi |  |  |
|  | Procent utilizat din capacitatea biologică proiectată | % |  |  |
|  | Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în EL | EL |  |  |
|  | Volum total de apă uzată epurată în staţiile de epurare (mediu anual la ieşire din staţia de epurare a apei uzate) | m3/zi |  |  |
|  | Volumul de apă uzată epurată cu o calitate a efluentului conform Directivei 91/271/EEC | m3/zi |  |  |
|  | Procent din volumul de apă uzată epurată cu o calitate a efluentului conform Directivei 91/271/EEC | % din 3.2.1 |  |  |
|  | Total CBO tratat/ înlăturat | kg CBO/zi |  |  |
|  | Total CCO tratat/ înlăturat | kg CCO/zi |  |  |
|  | Total N tratat/ înlăturat | kg N/zi |  |  |
|  | Total P tratat/ înlăturat | kg P/zi |  |  |

Operare şi întreţinere

- Se descrie pe scurt și se cuantifică eficienţa operării şi menţinerii pentru toate componentele de mai sus ale sistemului de apă uzată:

- monitorizarea cantităţii efluentului de apă uzată;

- monitorizarea poluanţilor industriali de apă uzată (motiv şi frecvenţă a problemelor de operare în staţiile de epurare a apei uzate datorate procedurii de încălcare a condiţiilor legale cu privire la deversările industriale);

- descrierea procedurilor actuale cu privire la menţinerea echipamentului, a structurilor civile şi reţelei precum şi principalele consecinţe asupra infrastructurii existente (degradarea infrastructurii datorată menţinerii inadecvate);

- avariile reţelelor precum suprafluxuri, înfundarea canalelor (în ultimii 5 ani de exploatare, motivele avariilor, ex: proiectare incorectă, construcţie, deteriorare, sau operare insuficientă);

- performanţa curentă a tratamentului (motive pentru performanţa ineficientă ex. Operarea insuficientă a ventilatoarelor etc.);

- proceduri curente pentru îmbunătăţirea eficienţei de operare (ex. Campanii de măsurare pentru infiltrarea în canalizare sau optimizarea procesului de tratare).

- Se evaluează costurile de întreţinere şi operare (energie, substanţe chimice, personal, materiale) pentru toate componentele (vezi tabelul de mai jos):

Tabel: Costuri de operare şi menţinere pentru apa uzată

| Costuri | Sumă [lei/an] | % din Total |
| --- | --- | --- |
| Costuri energetice |  |  |
| Costuri chimice |  |  |
| Costuri personal |  |  |
| Costuri materiale |  |  |
| Alte costuri |  |  |
| TOTAL |  | 100% |

- Se concluzionează asupra deficienţelor cheie.

- Se rezumă pe scurt principalele deficienţe cheie identificate;

- Se rezumă performanţa curentă utilizînd următorul tabel cu indicatorii pentru eficienţa sistemului de canalizare.

Tabel: Eficienţa sistemului de canalizare

| Nr | Indicator | Unitatea |
| --- | --- | --- |
|  | Număr de blocaje ale sistemului de canalizare pe an | număr/an |
|  | Număr de blocaje ale sistemului de canalizare pe km | număr/km/a |
|  | Număr de zile cu inundaţii cauzate de sistemul de canalizare | număr |
|  | Număr de zile cu inundaţii cauzate de sistemul de canalizare pe km pe an | zile/km/a |
|  | Consum electric mediu pe an | kWh/a |
|  | Consum electric mediu pe volume al apei uzate epurate | kWh/m³ |

- Se va asigura că planul de acţiune propus pentru companiile de apă include măsuri (pregătire suficientă) pentru a îmbunătăţi operarea şi întreţinerea bunurilor;

- Adiţional, se va lua în considerare strategia de achiziţii a sarcinilor operaţionale (inclusiv seminare de instruire intensive) ca opţiune (ex. Proiectare-Construcție-Operare - Contract).

#### Principalele deficienţe ale sistemului de apă uzată

- Se rezumă concluziile astfel:

Tabel: Principalele deficienţe ale sistemului de apă uzată

| Nr | Componente | Principalele deficienţe* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reţeaua de apă uzată |  |
| 2 | Staţiile de pompare a apei uzate |  |
| 3 | Staţii de epurare a apei uzate |  |
| 5 | Reţeaua de distribuţie |  |

*Se descriu deficienţele cît mai specific posibil şi se cuantifică.

- Se rezumă conformitatea situaţiei curente cu Directiva 91/271 EEC şi cu alte directive de mediu relevante (i.e. Directiva Cadru privind Apa).

Notă: cele mai multe investiţii în reţea sunt justificate de uzura bunurilor actuale. Pentru a evita situaţiile similare, se propune (plan de acţiune pentru companiile de apă) o strategie de întreţinere şi înlocuire cu resurse financiare dedicate.

### Aglomerarea y, z, ş.a

- Se prezintă informația aşa cum este definită în pct.34.

Secțiunea 5. Deversare industrială a apei uzate.

Observaţie cheie: Se recomandă ca un document separat să fie pregătit în acest sens şi să includă apoi rezumatul raportului de apa uzată industrial în SF.

- Se prezintă scopul lucrării; se structurează după cum urmează:

- Investigarea cantităţii şi calităţii, gradul de pre-epurare, cadrul legal şi instituţional (ex. acorduri între industrii şi compania de apă au fost realizate cu privire la deversarea şi epurarea apei uzate industriale);

- Evaluarea facilităilor de epurare a apei uzate existente, inclusiv prelucrarea nămolului şi depozitarea: tipul procesului, capacitate, flux, conformitate tehnologică, eficienţa tratamentului, condiţie, practici de menţinere, calitatea materialelor şi echipamentului;

- Standarde de calitate: conformitatea analizei cu standarde aplicabile efluentului şi regulamente aplicabile;

- Sustenabilitate: ce fel de investigaţii şi investiţii sunt recomandate pentru a asigura sustenabilitatea măsurii în reducerea costurilor operaţionale?;

- Perspectiva consultantului referitoare la sarcinile industriale şi caracteristici trebuie să includă o situaţie a mecanismelor curente pentru licenţierea şi consolidarea deversării în reţeaua de canalizare, cu privire la managemetul riscului referitor la viitoarele cazuri de poluare accidentală care vor afecta viitoarea staţie, sau substanţe toxice ori nocive ale procesului care sunt deversate. Luaţi în calcul conformitatea cu Directiva Poluare Integrată şi Controlul Prevenţiei (IPPC) (96/61/EC) care face referire la poluarea cauzată de instalaţiile industriale;

- Se va pregăti un scurt raport referitor la deversările de apă uzată şi planul de acţiune draft.

Notă: raportul apei uzate industriale este un produs specific.

## Structura raportului.

## Întroducere.

## Obiective.

- Se pregătește  un raport referitor la deversările industriale de apă uzată şi un draft al planului de acţiune cu următoarele obiective:

- Pre-epurarea adecvată a apelor uzate industriale în conformitate cu directivele UE şi cu legislaţia națională şi/sau reciclată corespunzător;

- Pre-epurarea va fi monitorizată;

- Sarcinile de efluenţi industriali nu vor îngreuna tehnologia proiectată a staţiilor de epurare a apei uzate;

- Se vor introduce taxe corespunzătoare pentru apa uzată din industrie, pe baza cantităţii şi calităţii efluenţilor produşi şi pe baza costului tratamentului.

## Legislaţie referitoare la apa uzată industrială

- Directivele UE şi legislaţia națională;

- Prevenirea şi controlul poluării accidentale;

- Principiul Poluatorul Plăteşte;

- Restricţii referitoare la deversarea apei uzate în sistemele de canalizare municipale.

## Abordare şi metodologie. Se descriu pe scurt abordarea şi metodologia studiului:

    - Inventarul activităţilor industriale  (bază de date cu informaţii specifice referitoare la producţie şi poluare);

    - Performanţa curentă a companiilor de apă;

    - Impactul deversărilor industriale.

## Investigaţii referitoare la deversările de apă uzată.

### Inventarul industriilor

Tabel: Companii industriale existente în aglomerarea x ce deversează apa uzată în reţeaua de canalizare municipal.

| Nr | Unitate economică/industrie | Tipul activităţii |
| --- | --- | --- |

### Volumul apei uzate şi al încărcării.

Tabel: Caracteristicile încărcării de poluare şi apei uzate pentru industriile selectate

| Nr | Parametru | Valoare industrie X, etc | Valoare industrie Y, etc | Valoare industrie Z, etc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Staţii de pre-epurare a apei uzate industriale.

Se prezintă  lista cu industriile dotate cu o staţie de pre-epurare (vezi tabelul de mai jos):

Tabel (exemplu): Facilităţi pre-epurare ale agenţilor industriali

| N/o | Unitate economică /industrie (denumire) | Status | Informaţii tehnice | Eficienţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | denumirea | ex.funcţional | ex. Rezervoare cu tratare mecanică pentru purificare | ex.Satisfăcătoare |
| 2 | denumirea | ex. - | ex.Rezervoare purificatoare | ex.Nesatisfăcătoare |

## Performanţa actuală a operatorilor de servicii cu privire la controlul deversărilor industriale ale apei uzate.

    - Se descrie performanţa operatorilor de servicii cu privire la monitorizarea poluatorilor industriali (programul de monitorizare în cauză);

    - Se facilitează  pentru analiza calităţii şi monitorizarea frecvenţei (laborator, etc.);

    - Contractarea şi tarifarea agenţilor industriali;

    - Se va indica ce a fost realizat pentru a identifica deversările industriale: contractul semnat pentru a monitoriza cantitatea şi calitatea deversărilor, acordînd atenţie metalelor grele.

## Impactul deversărilor de apă uzată industrială asupra unui influent al staţiei de epurare a apei uzate şi utilizatorii din aval.

    - Impactul poluării industriale asupra reţelei de canalizare şi staţiei de epurare a apei uzate (impactul lipsei pre-epurării);

    - Impactul asupra utilizatorilor din aval (utilizatori agricoli, captarea pentru alimentarea cu apă, etc.);

    - Impactul asupra industriilor care nu sunt conectate încă la sistemul de canalizare.

## Propunere pentru managementul şi monitorizarea deversărilor de apă uzată.

Se descriu pe scurt rolurile:

    - Companiilor de apă pentru monitorizarea deversărilor industriale;

    - Comitetelor districtelor bazinelor hidrografice;

    - Organelor de control de stat pentru deversările efluenţilor staţiei de epurare a apei uzate.

## Planul de acţiune pentru deversările apei uzate industriale.

Se elaborează un plan de acţiune pentru a reduce/controla deversările de apă uzată, cu acţiuni pe termen mediu şi scurt. Planul de acţiune pe termen scurt defineşte scopurile şi activităţile care vor fi întreprinse, se adresează responsabilităţilor şi stabileşte termenele limită pentru executarea acestora pe parcursul acestei perioade.

    - Elaborarea bazei de date;

    - Definirea substanţelor poluatoare şi potenţialul;

    - Iniţierea programului de monitorizare;

    - Elaborarea şi implementarea unui plan pentru situaţiile neprevăzute/accidentale.

În concluzie, planul de acţiune pe termen scurt se concentrează asupra creării unui sistem de colectare eficient al informaţiilor şi asupra implementării unor programe de monitoring corespunzătoare. Complexitatea măsurilor necesită cooperare între toate autorităţile implicate.

## Concluzii şi recomandări.

Se prezintă concluzii şi recomandări cu privire la:

    - Impactul potenţial asupra utilizatorilor din aval;

    - Impactul potenţial asupra staţiilor de epurare a apei uzate;

    - Facilităţi pre-epurare (existente şi necesare);

    - Principiul Poluatorul Plăteşte.

Se utilizează următorul tabel pentru a rezuma informaţiile pentru poluarea industrială pentru toate* aglomerările (actuale şi viitoare**):

*Tabele detaliate pentru fiecare aglomerare vor fi prezentate in anexa SF-ului.

**Se indică anul şi supozitţiile pentru evoluţia proiectului referitor la plouarea industrială.

Tabel: Indicatori de performanţă poluare industrială

| Nr | Indicator | Unitate | Curent | Viitor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr total al unităţilor industriale în aglomerare | Număr |  |  |
|  | Procent din unităţile industriale care nu sunt conectate la sistemul de apă uzată | % |  |  |
|  | Numărul unităţilor industriale cu facilităţi pre-epurare | Număr |  |  |
|  | Procent din unităţile industriale conectate cu pre-epurare | % |  |  |
|  | Procent din sarcina de poluare industrial redusă prin pre-epurare | % |  |  |
|  | Numărul unităţilor industriale care deversează substanţe periculoase în mediul acvatic | Număr |  |  |

Secțiunea 6. Managementul Nămolului.

Observaţie cheie: cerinţele de mai jos sunt pregătite avînd în vedere faptul că o strategie de management al nămolului reprezintă un produs specific. Recomandăm ca un document separat să fie pregătit în acest scop şi apoi să se includă opțiuni privind Managementul Nămolului în capitolul 6 al SF-ului.

- Conform scopului definit de ToR:

- Se pregătește un studiu specific referitor la strategia de depozitare a nămolului. Acest studiu necesită atenţie deosebită şi dezvoltare în conformitate cu Studiul Evaluării Impactului asupra Mediului (EIM).

- Există costuri semnificative asociate acestui aspect. Cadrul politicii de mediu cu referire la utilizarea nămolului în agricultură nu este încă elaborat, prin urmare, adaptaţi practica europeană la utilizarea locală.

- Se pregătește o strategie sustenabilă de depozitare a nămolului şi sigură conform directivelor UE şi în concordanţă cu alte proiecte referitoare la deşeurile solide din zonă.

Note:

- Managementul corespunzător al nămolului reprezintă un element important al SF şi trebuie să fie luată în considerare drept o problemă adiţională a epurării apei uzate.

- Este important să existe opţiuni specifice de depozitare a nămolului pentru fiecare regiune/raion/localitate.

- Se discută opţiunile cu autorităţile locale – se doreşte urgentarea procesului de decizie înainte de depunerea aplicaţiei; decizia trebuie să se reflecte în aplicaţie împreună cu motivele deciziei (analiza opţiunilor) şi etapele/acţiunile care vor fi urmate pe parcursul implementării proiectului (înainte ca staţia de epurare a apei uzate să fie inaugurată).

- Reutilizarea în agriculură a nămolului ar trebui să reprezinte o soluţie preferată (capacitatea suficientă de stocare trebuie prevăzută).

- Structura raportului.

## Întroducere.

## Obiective.

## Cadrul legislativ

    - Procesul de tranziţie legislativă.

    - Parametrii care fac subiectul clauzelor Directivelor.

## Abordare şi metodologie.

          - Managementul existent al nămolului;

          - Abordare:

- Parametri economici, tehnici şi ecologici;

- Criterii specifice (practicabilitate, flexibilitate, acceptabilitate, mediu, siguranţă şi viabilitate, eficienţa costului).

## Depozitare actuală a nămolului.

- Descrierea depozitării actuale a nămolului şi cuantificaţi-o pe cît posibil;

- Probleme actuale cu privire la depozitarea nămolului (mediu etc.).

- Volumul nămolului şi calitatea nămolului. Se pregătește un tabel cu volumul de nămol proiectat şi actual (evoluţia anuală) pe baza unei sarcini generate pentru fiecare aglomerare şi conţinut.

- Se va evalua calitatea nămolului pentru fiecare staţie de epurare a apei uzate pe cît posibil, să existe o serie de cel puţin 3 analize);

- Se va evalua sursa poluării (tipul industriei care deversează substanţe periculoase în reţeaua de canalizare);

- Se va comenta asupra evoluţiei calităţii nămolului (evoluţia calităţii nămolului dacă măsurile propuse în planul de acţiune vor fi implementate - ex:  i.e. deconectarea pre-epurării pentru industriile critice). Evaluaţi riscul pentru degradare (sau neîmbunătăţire) a calităţii nămolului (ex. consecinţe socio-economice dacă principiul poluatorul plăteşte va fi aplicat pentru cele mai importante sectoare industriale). Pentru staţiile de epurare a apei uzate, evaluaţi riscul potenţial a degradării calităţii nămolului şi pregătiţi supoziţii rezonabile pentru proiectare (ex. clasificaţi conform gradului de industrializare şi dacă este posibil în funcţie de tipul industriilor).

## Capacităţi disponibile pentru depozitarea nămolului. Se evaluează capacităţile curente şi viitoare pentru:

- Siturile municipale:

Se evaluează capacitatea curentă şi viitoare a siturilor luînd în considerare proiectele pentru siturile regionale care sunt în pregătire. În special, acordaţi atenţie clauzelor directivei referitoare la situri (volum maxim admisibil de deşeu biologic per an) care va limita capacitatea pentru depozitarea nămolului în viitor).

- Reutilizarea în agricultură:

  - se evaluează aplicarea potenţială şi curentă a nămolului în zonele agricole în funcţie de suprafaţa disponibilă a terenului pentru reutilizarea nămolului (criterii: tipuri de recolte, tipuri de sol, înclinarea terenului, etc.);

  - se evaluează disponibilitatea fermierilor pentru utilizarea nămolului (a îndeplinirii standardelor calitative) şi emiteţi supoziţii referitoare la evoluţia disponibilității acestora; includeţi în măsuri o campanie pentru a îmbunătăţi disponibilitatea fermierilor în ceea ce priveşte aplicarea nămolului;

  - se evaluează acordurile actuale (şi prevăzute) între companiile de apă şi fermieri (asociaţiile de fermieri) sau operatorii de terenuri pentru a primi nămol;

  - Pe baza utilizării la un potenţial maxim al nămolului şi a supoziţiilor referitoare la disponibilitatea fermierilor, se pregătește o estimare pentru cererea de nămol în viitor;

- Reducerea termică (incinerare/co-incinerare):

  - se ia în calcul co-incinerarea (ex. Industria cimentului) ca o alternativă pe termen scurt; o investiţie pe termen lung a incineratoarelor de nămol şi utilizarea proiectată a volmului nămolului precum şi utilizarea proiectată pentru depozitare şi agricultură.

- Re-utilizarea în reîmpădurire (suprafaţa unei păduri disponibilă pentru re-utilizarea nămolului);

- Compostare;

- Alte tipuri de reutilizare (ex., utilizarea nămolului pentru recultivarea terenului sau produse specifice).

## Alternative strategice de depozitare a nămolului.

- Se evaluează alternativele de depozitare prezentate mai sus şi comparaţi capacităţile viitoare şi curente pentru depozitarea nămolului şi calitatea produsă (evoluţie actuală şi viitoare);

- Se desiriu constrîngerile legale pentru fiecare opţiune şi se evaluează impactul asupra mediului şi asupra sănătăţii (avantaje, dezavantaje);

- Opţiuni precum reciclarea şi re-utilizarea în agricultură sunt încurajate de Directiva CE 86/278/CEE. Costurile de depozitare definesc şi limitează opţiunile de tratare care ar putea fi dezvoltate;

- Se va previziona capacitatea de stocare suficientă (în cazul utilizării agricole pentru o stocare de 6 luni).  Indicaţi performanţa estimată a deshidratării;

- Se va asigura că nu există probleme cu mirosul cauzat de depozitarea nămolului (distanţă suficientă pînă la stabilimente);

- Se va compara analiza opţiunilor luînd în calcul următoarea metodologie:

  - se vor compara normativele și standardele pentru diferite opţiuni (ex, reutilizare agricolă şi depozitare);

  - se va selecta soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor (opţiunea cu cel mai mic cost);

  - se va pregăti un plan de acţiune pentru a garanta viabilitatea măsurii selectate (ex, dacă reutilizarea agricolă este soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al costului, măsuri precum (i) deconectare/pre-epurare poluatori industriali (ii) campanii pentru a creşte disponibilitatea fermierilor de a primi nămolul etc.);

  - întreaga justificare este necesară dacă o altă opţiune (nu opţiunea referitoare la costul cel mai mic) este selectată (ex. constrîngerile socio-economice şi politice sunt prea mari pentru a implementa măsurile stringente– ex. deconectarea).

## Costurile de depozitare a nămolului

Se evaluează costurile curente şi viitoare (dezvoltarea anuală a preţurilor pentru fiecare aglomerare) pentru aruncarea nămolului şi transportul acestuia pentru alternativele de depozitare selectate ale nămolului şi combinaţiile relevante (scenariile referitoare la nămol).

## Strategia propusă de depozitare a nămolului.

Se evaluează strategiile propuse de depozitare a nămolului pe baza următoarelor criterii (sau a unor criterii similare):

- Practicabilitate;

- Impact de mediu relevant;

- Regulamente clare şi mecanisme de control implementate;

- Acceptabilitate din partea potenţialilor utilizatori;

- Costuri;

- Tendinţa în alte ţări europene.

## Concluzii şi recomandări. Se prezintă concluziile şi recomandările pe baza rezultatelor punctelor de mai sus. Rezumatul trebuie să prezinte pe scurt conceptul de management al nămolului propus şi trebuie să aibă în vedere:

- Alternativele de depozitare a nămolului;

- Cantităţile şi ratele pentru fiecare alternativă propusă;

- Costuri pentru depozitarea nămolului.

Se rezumă rezultatul strategiei de depozitare a nămolului (prezentaţi detalii pentru fiecare aglomerare din anexă) pe baza următorilor indicatori (dezvoltare curentă şi viitoare a proiectului**):

* şi/sau grafice bazate pe aceste date.

** estimarea iterativă a situaţiei după implementarea proiectului pe baza fluxului de apă uzată estimate şi proiectarea staţiei de epurare a apei uzate.

Tabel: Indicatori de performanţă managementul deşeurilor.

| Nr | Indicator | Unitate | Actual | Viitor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volum nămol | tone/a |  |  |
|  | Conţinut solid uscat | % |  |  |
|  | Număr total de parametrii non-conformi | număr |  |  |
|  | Depozitare şi reutilizare nămol |  |  |  |
|  | Reutilizare nămol în agricultură | tone/a |  |  |
|  | Reutilizare nămol în reîmpădurire | tone /a |  |  |
|  | Compostare nămol | tone/a |  |  |
|  | Depozitare nămol în deposit | tone /a |  |  |
|  | Incinerare nămol | tone/a |  |  |
|  | Altele (specificaţi) | tone /a |  |  |
|  | Reutilizare nămol în agricultură | tone/a |  |  |
|  | Reutilizare nămol în agricultură | % |  |  |
|  | Compostare nămol | % |  |  |
|  | Depozitare nămol în sit sanitar | % |  |  |
|  | Incinerare nămol | % |  |  |
|  | Altele (specificaţi) | % |  |  |
|  | Capacitatea de stocare lunară a nămolului (ex.pentru reutilizare in agricultură) | luni |  |  |
|  | Volum total al nămolului depus | m³/zi |  |  |

Secțiunea 7. Parametri de proiectare.

- Se pregătesc parametrii de proiectare pentru pregătirea SF pentru următoarele sub-secţiuni:

Notă: Se justifică orice deviere de la standardele şi supoziţiile de mai sus.

Creşterea populaţiei

Baza de date: BNS, proiecţia populaţiei țării în medie pînă în anul 2025 realizată în 2005; statistici oficiale raionale.

## Alimentarea cu apă. Se pregătesc parametrii de bază de proiectare pentru orizontul de planificare al PAAS (MP) şi mărimea populaţiei localităţilor în cauză.

### Cererea de apă menajeră. Baza pentru calculul fluxului este standardul național.

- Consumul specific de apă

  - Conectarea menajeră: 	 litri/cap loc/zi

  - Conectarea gradinilor:	 litri/cap loc/zi

  - Alimentare public:	             litri/cap loc/zi

- Coeficienţii de variaţie care vor fi aplicati pe baza  standardelor naționale

  - Coeficient zilnic de variaţie (valoare medie) – Kzi= 1.25

  - Coeficient zilnic de variaţie (valoare medie) – Kzi = 1.40

Supoziţie:

- Consumuri specifice curente de apă menajeră vor fi reduse/crescute la nivelurile de mai sus după întroducerea contorizării apei şi a costurilor tarifare;

- Rata elasticităţii consumului va fi luată în considerare.

### Cererea de apă non-menajeră. Se va determina fluxul specific şi coeficientul de variaţie pe baza informaţiilor specifice referitoare la tipul entităţii de natură industrială /comercială/ instituţională:

a)         Flux specific– conform tipului specific de industrie;

- Coeficient zilnic de variaţie – în funcţie de zilele lucrătoare per săptămînă;

- Coeficient de variaţie pe oră – în funcţie de orele lucrate per zi.

Supoziţie:

  - Reducerea cererii pentru irigarea grădinii la minim (înlocuită de sursele de apă locale dacă sunt disponibile) după introducerea contorizării apei şi a costurilor tarifare.

Prezentare într-un tabel a valorilor propuse pentru anii stabiliţi cu justificări reale. Se va acorda atenţie robusteţii supoziţiilor pentru cererea de apă (nivelurile actuale şi viitoare, atît domestic cît şi non-domestice).

### 3)         Informaţii hidro-geologice

Atunci cînd există studii geologice, se vor utiliza pentru a determina principalii parametri ai captărilor de apă subterană. Dacă nu există astfel de studii, se colectează informaţii referitoare la sondele existente din zonă sau realizaţi măsurători şi investigaţii.

### Calitatea apei şi tratarea

Calitatea apei potabile pentru consumul uman este definită în legislația în vigoare. Colectaţi date suficiente referitoare la calitatea apei pentru a respecta conformitatea cu Directiva 98/83/CE şi legislaţia națională. Dacă nu există informaţii suficiente, se va realiza o campanie de analiză a calităţii.

Se prezintă în anexă parametrii de proiectare pentru fiecare etapă a tratării (pre-oxidare, coagulare şi floculare, sedimentare, filtrare, absorbţie post-oxidare, şi dezinfecţie finală). În momentul proiectării unei staţii de tratare, se va lua în considerare:

  - Precauţiile pentru tratamentul de procesare al nămolului (impactul asupra mediului);

  - Pentru sustenabilitatea staţiei, asiguraţi-vă că companiile de apă dispun de capacitate suficientă şi know-how pentru operarea staţiilor (se vor evita staţiile complexe de tratare pentru aglomerările mici, asiguraţi-vă că compania de apă este suficient sprijinită în primii ani de operare a sistemului (ex. contracte, asistenţă tehnică suficientă, pregătirea contractorului).

### Reţelele de transmisie. Se prezintă criteriile de proiectare pentru dimensionarea reţelei de transmisie:

      - Se optimizează diametrul conductei cu privire la investiţie şi costurile de operare;

      - Fluxul proiectat este fluxul maxim zilnic.

Material recomandat pentru conducte (care va fi stabilit împreună cu operatorul) urmează a fi prevăzute de preferință din materiale nemetalice:

  - Pentru diametru mai mic (ex. pînă la DN 500 mm), se selectează conductele de oţel protejat ca materiale preferate etc.

  - Pentru diametre mai mari (peste DN 500 mm), se selectează alte materiale preferate.

### Staţii de pompare şi rezervoare. Se prezintă criteriile cheie de proiectare pentru dimensionarea staţiilor de pompare:

      - Se va prevedea capacitate de rezervă suficientă.

      - Manevrabilitatea automată a pompelor în sistem SCADA ar trebui să permită monitorizarea continuă a informaţiilor privind cantitatea apei şi energiei.

      - Se va acorda prioritate reducerii energiei (pompe cu eficienţă mare, pierderi de presiune, etc.) şi costuri de întreţinere cînd se selectează parametrii de proiectare. Se vor selecta pompele cu eficienţă mare.

      - Se vor considera convertorii de frecvenţă pentru operarea pompelor în cazurile de fluctuaţii flux şi/sau presiune.

      - Se va frniza capacitatea suficientă pentru rezervoare pentru a garanta securitatea alimentării (în funcţie de riscul poluării accidentale a apei).

### Reţea de distribuţie. Se prezintă criteriile cheie de proiectare pentru dimensionarea reţelei:

- Viteză maximă;

- Fluxul proiectat este fluxul maxim pe oră;

- Se stabilește un acord cu operatorul cu privire la materialul preferat pentru diametrele mai mici şi pentru diametrele mai mari.

## Apa uzată. Sistemul de colectare a apei uzate. Se prezintă criteriile cheie de proiectare utilizate pentru dimensionarea reţelei de canalizare.

Fluxul proiectat al reţelei de canalizare este fluxul maxim pe oră

    - Interconectări între apa pluvială şi reţelele de canalizare;

    - Reţelele de canalizare mai noi trebuie proiectate ca sisteme separate;

    - Dacă reţeaua este prea lungă, cu staţiile intermediare de pompare, furnizaţi informaţii referitoare la riscul creării  H2S şi măsurările corective posibile subsecvente luate (injecţie cu oxigen), in particular, cînd materialul conductei este vulnerabil la asemenea riscuri;

    - Materialul preferat al ţevii este de diametru mai mic (sub … mm), iar  …pentru diametrele mai mari

    - Diametrul minim pentru canalizare în sistem separat este de … mm;

    - Viteza admisă în canale: 0.7 ÷ 3 m/s; dacă valoarea minimă admisă de 0.7 m/s (rata de curăţire proprie) nu poate fi îndeplinită datorită fluxurilor scăzute în anumite sectoare, trapele trebuie curăţate în sectoarele respective ale canalului;

    - Verificarea trapelor trebuie realizată pe întreaga lungime conform standardelor naționale;

    - Minimul admis pentru pantele inversate: 0.007%.

### Epurarea apei uzate

- Apa uzată epurată trebuie să fie conformă cu normele și standardele naționale, care transpun Directiva 91/271/CEE.

Tabel: Calitatea apei uzate tratată conform normelor în vigoare

| Parametru | Concentraţie | Procentaj minim de reducere (%) |
| --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5 la 20oC), fără nitrificare | 25 mg O2/dm3 | 70 – 90 40 in condiţii speciale |
| Consum chimic de oxigen (CCO) | 125 mg O2/dm3 | 75 |
| Materii în Suspensie (MS) | 35 mg/dm3 (mai mult de 10,000 ) 60 (2,000 – 10,000 ) | 90 (peste 10000 ) 70 (20000–10000 ) |
| Fosfor total | 2 mg /dm3 (10000 – 100000 ) 1 mg /dm3 (peste 100000 , sau zonă sensibilă) | 80 |
| Azot total | 15 mg/dm3 (10000 – 100000 ) 10 (peste 100000 , sau zonă sensibilă) | 70 - 80 |

Tratamentul este conform cu standardele naționale pentru staţiile de epurare a apei uzate, tratare biologică, tratare avansată şi tratarea nămolului. Se va descrie tipul staţiilor de epurare a apei uzate (tehnologia) în funcţie de sarcinile hidraulice şi biologice.

### Depozitarea şi tratarea nămolului. Se prezintă criteriile de proiectare pentru tratarea şi depozitarea nămolului.

Secțiunea 8. Analiza opţiunilor.

- Analiza opţiunilor în SF trebuie să se bazeze pe opţiunile strategice generale pregătite în PAAS (MP). Analiza opţiunilor compară soluţiile alternative pentru a garanta soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al eficienţei costului.

- Se va începe prin revizuirea opţiunilor strategice pregătite la nivel de PAAS (MP). Analiza opţiunilor este conectată cu definirea aglomerărilor. Revizuiţi limitele pentru aglomerările prioritare şi definiţi-le detaliat pe baza analizei opţiunilor în stadiul de fezabilitate.

1)     Se dezvoltă opţiunile generale (diferite opţiuni tehnologice) aplicabile pentru toate aglomerările;

- În final, pentru fiecare aglomerare, se pregătește o analiză a opţiunilor prin (1) vizualizarea opţiunilor şi (2) realizarea unei evaluări a opţiunilor;

- Se justifică opţiunea selectată cu o evaluare economică şi financiară.

Notă:  se vor diferenţia opţiunile prevăzute la nivel de PAAS (MP) (corelate cu strategia raională) şi opţiunile necesare la nivel de SF (Comparaţi opţiunile tehnice, costurile operaţionale şi de investiţie etc.);

## Opţiuni privind alimentarea cu apă.

## Opţiuni strategice şi definirea limitelor aglomerării. Se rezumă opţiunile strategice prezentate în PAAS (MP):

- Se utilizează rezumatele fiecărui capitol concentrîndu-vă asupra tabelelor agregate pentru opţiunile analizate la nivel de PAAS (MP);

- Se revizuiesc opţiunile strategice pentru aglomerările prioritare selectate pe baza noilor informaţii disponibile;

- Se definesc în detaliu limitele aglomerărilor pe baza unei evaluări detaliate (definiţi în detaliu ce părţi din zonele stabilite vor fi conectate la reţeaua de alimentare cu apă);

- Se prezintă o hartă generală cu opţiunile strategice (ex. opţiunea centralizată vs opţiunea descentralizată);

- Se prezintă o hartă cu limitele revizuite/confirmate ale aglomerărilor luînd în considerare rezultatele analizei opţiunilor pentru fiecare aglomerare (ex. opţiunea centralizată vs opţiunea descentralizată).

### Opţiunile generale. Se evaluează pe scurt opţiunile generale pentru toate aglomerările (dacă este cazul) precum:

- Procesul tehnologic pentru tratarea apei;

- Compararea diferitelor materiale, dacă acestea sunt considerate relevante.

### Opţiuni Aglomerarea x.

- Opţiuni identificate.

  - Opţiuni generale privind alimentarea cu apă (pe baza evaluării generale la nivel de PAAS (MP).

Exemple:

- Opţiunea 1: Sursă de apă subterane.

- Opţiunea 2: Sursă de apă de suprafaţă.

- Opţiunea 3: Filtrarea patului de apă şi reîncărcarea apei (mix între apa de suprafaţă şi apa subterană).

- Opţiunea 4: Transportul apei de la aglomerarea x.

  - Opţiuni tehnice specific.

Pentru componentele specifice ale sistemului (extragerea apei, tratarea apei, distribuţia apei) identificaţi opţiunile tehnice relevante:

Exemplu:

- Sonde arteziene orizontale versus sonde verticale

- Adîncimea sondelor (strat hidrogeologic)

- Gura de admisie plutitoare versus gură de admisie fixă pentru extragerea apei de suprafaţă

- Locaţia extracţiei de apă

- Pompe submersibile versus pompe orizontale

- Reabilitare versus construcţia a noi facilităţi de extracţie

- Etc.

- Descrierea opţiunilor.

Descrieţi pe scurt fiecare dintre opţiunile identificate şi prezentaţi următoarele informaţii:

  - Se rezumă baza de date (ex, calitatea apei, hidrogeologia);

  - Se face referire la datele referitoare la costurile unitare din anexă (costuri de investiţie, costuri de operare şi întreţinere);

  - se estimează costul (costuri de operare şi investiţie);

  - principala caracteristică a opţiunii.

- Clasificarea opţiunilor.

  - Clasificarea opţiunilor (prima etapă pentru eliminarea opţiunii non-fezabile);

  - Comparaţi avantajele şi dezavantajele opţiunilor (după exemplul de mai jos).

Exemplu de clasificare a opţiunilor

| Bunuri existente | Descrierea deficienţelor cheie | Identificarea opţiunilor | Prima clasificare | Justificări pentru selecţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţia de tratare pentru apa de suprafaţă (Proces standard: coagulare/ floculare, sedimentare, filtrare, dezinfecţie) | - Calitatea apei nu îndeplineşte cerințele actelor legislative naționale – Staţie de epurare a apei uzate construită în 1960 - Vechi instalaţii electromecanice. Toate structurile necesită îmbunătătţire substanţială - Capacitatea staţiei de epurare a apei uzate este mai mare decît cererea de apă - Automatizarea slabă şi control - Manevrarea chimică slabă (stocare, pregătire, dozaj, etc.) - Standrad slab de siguranţă prin manevrarea chimicalelor - tratarea nămolului nu este realizată | 1)- Utilizarea unei alte surse de apă ( apa subterana, lacuri, alt rîu, etc.) | respinsă | Avantaje: xxxxxxxx Dezavantaje: xxxxx Justificare pentru selecţie |
|  |  | 2)- Conectare la alt producător de apă | respinsă | Avantaje: xxxxxxxx Dezavantaje: xxxxx Justificare pentru selecţie: xxxx |
|  |  | 3)- Reabilitarea staţiei de epurare a apei existente | reţinută | Avantaje: xxxxxxxx Dezavantaje: xxxxx Justificare pentru selecţie |
|  |  | 4)- Construirea unei noi staţii de epurare a apei uzate | reţinută | Avantaje: xxxxxxxx Dezavantaje xxxxx Justificare pentru selecţie: xxxx |

- Evaluare detaliată a opţiunilor.

Pentru opţiunile reţinute, se pregătește o evaluare detaliată cu privire la:

- Avantajele şi dezavantajele tehnice;

- Alocarea costului investiţiilor (calculări de cost detaliate vor fi prezentate în cadrul anexei);

- Calcularea costului de operare (calculări detaliare de costuri vor fi prezentate în cadrul anexei);

Se prezintă hărţi şi schiţe pentru a sprijini înţelegerea opţiunilor.

- Evaluarea financiară şi economică.

Pentru opţiunile reţinute, se pregătește o evaluare financiară care va calcula valoarea netă financiară actuală (pentru diferite cantităţi) ale costurilor de investiţie şi costurilor de operare şi întreţinere.

Supoziţii:

- Rata de reducere propusă: 5%;

- Reinvestiţie pentru echipament: după 15 ani;

- Reinvestiţie pentru reţea: după 40 ani;

- Reinvestiţie pentru structurile civile: 30 ani.

Se pregătește o evaluare economică care va lua în calcul externalităţile pentru o anumită opţiune:

- Impactul asupra sănătăţii;

- Efecte ale evoluţiei;

- Efecte ale resurselor (utilizarea terenului, efecte asupra valorii imobiliare) ;

- Efecte asupra angajării;

- Efecte asupra mediului.

- Opţiune selectată.

Se compară opţiunile reţinute pe baza rezultatelor pentru costurile de operare şi întreţinere. Argumentele tehnice şi externalităţile (securitatea alimentării, etc.) poate fi utilizată pentru opţiunea selectată.

### Opţiuni aglomerare y.

Se pregătește o analiză a opţiunilor pentru toate aglomerările aşa cum sunt definite în pct. de mai sus.

## Opţiunile privind apa uzată.

Se pregătește o analiză a opţiunilor similară cu cea prezentată în punctul anterior pentru alimentarea cu apă.

Exemple specifice pentru apa uzată sunt date mai jos:

### Opţiunile strategice şi definirea limitelor aglomerării:

- Se definesc în detaliu limitele aglomerărilor pe baza unei evaluări detaliate (definiţi în detaliu ce părţi ale zonelor cu locuinţe vor fi conectate la reţeaua de canalizare şi care părţi vor rămîne în afara limitelor aglomerării pentru sistemul de epurare individuală);

- Se utilizează rezumatele fiecărui capitol concentrîndu-se asupra tabelelor agregate pentru opţiunile analizate la nivel de PAAS (MP);

- Se revizuiesc opţiunile strategice pentru aglomerările prioritare dacă există informaţii în acest sens;

- Se definesc în detaliu limitele aglomerărilor pe baza unei evaluări detaliate (definiţi în detaliu care părţi din zonele locuite vor fi conectate la reţeaua de canalizare şi care părţi rămîn în afara aglomerării pentru sistemele de epurare individuală);

- Se prezintă o hartă generală pentru opţiunile strategice (ex. opţiunea centralizată versus opţiunea descentralizată);

- Se prezintă harta cu limitele revizuite/confirmate ale aglomerărilor luînd în considerare rezultatele analizei opţiunilor pentru fiecare aglomerare (ex. opţiunea centralizată versus opţiunea descentralizată).

### Opţiuni generale.

### Opţiuni aglomerarea x.

a)         Opţiuni identificate.

  - Opţiuni generale.

Pe baza evaluării generale la nivel de PAAS (MP), se confirmă sau se revizuiește opţiunea iniţială pregătind evaluarea economică şi tehnică detaliată a următoarelor opţiuni:

- Sistemul centralizat de apă uzată (o staţie de epurare pentru aglomerările “cluster”)

- Sistem descentralizat de apă uzată (o staţie de epurare pentru fiecare aglomerare)

- În cazuri excepţionale pentru zonele insuficient concentrate din cadrul unei aglomerări: epurare individuală şi alt tratament corespunzător (rezervoare septice, etc.).

Notă: pentru o aglomerare definită, cel puţin 90 % trebuie să fie conectată la o reţea de canalizare. Max de 10% rămas poate fi deservit cu sisteme individuale şi corespunzătoare (ex. rezervoare septice).

Notă: în cazul unei cereri crescute (dacă capacitatea de alimentare adiţională este necesară), comparaţi creşterea capacităţii de alimentare cu opţiunile alternative pentru a reduce pierderile de apă sau pentru a realiza interconectarea cu alte sisteme de alimentare cu apă.

Rezultatul analizei opţiunilor este confirmarea/revizuirea limitelor aglomerării “cluster” demonstrînd dacă interconectarea cu un rezervor de canalizare şi epurare într-o staţie de epurare a apei uzate nu reprezintă cea mai favorabilă soluţie sau staţiile individuale de epurare a apei uzate sunt mai eficiente din punct de vedere al costului.

Se va baza, dar nu se va limita, la evaluarea detaliată tehnică şi economică pe următoarele criterii:

- Caracteristici topografice (altitudine, distanţă între aglomerări)

- Mărimea aglomerărilor

- Rezervoare de canalizare existente şi staţii de epurare a apei uzate

- Costuri de investiţie pentru rezervoarele de canalizare şi staţiile de epurare

- Costuri de operare pentru rezervoarele de canalizare şi staţiile de epurare

- Teren disponibil pentru staţiile de epurare a apei uzate şi pentru rezervoarele de canalizare

- Exemple de opţiuni tehnice specifice pentru apa uzată:

- Reţea de canalizare combinată versus reţea de canalizare separată

- Etanşarea (sistemele care nu dispun de fundaţie) versus reţelele de canalizare convenţionale (tranşee)

- (Parţial) Reabilitarea staţiilor de epurare a apei uzate versus noile staţii de epurare a apei uzate

- Tipul staţiei de epurare a apei uzate (process tehnologic)

- Construcţie separate sau staţii de epurare a apei uzate prefabricate (compacte)

- Compararea diferitelor materiale de conducte (Beton/PVC/GRP/PE/PP)

- Diferite locaţii şi puncte pentru staţiile de epurare a apei uzate

- Deshidratarea nămolului (deshidratare centralizată, decentralizată, unităţi mobile de deshidratare)

- Tranşee adînci de canalizare şi număr mic de staţii de pompare versus tranşee puţin adînci de canalizare şi număr mare de staţii de pompare

- Conducte sub presiune versus canale gravitaţionale

Etc.

с)       Descrierea opţiunilor.

d) 	Clasificarea opţiunilor.

Exemplu de clasificare a opţiunilor

| Bunuri existente | Descrierea deficienţelor cheie | Identificarea opţiunilor | Prima clasificare | Justificări pentru selecţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţii de epurare a apei uzate cu X | - Calitatea efluentului nu este conformă cu cerinţele normelor naționale - instalaţii uzate electromecanice (toate structurile necesită îmbunătătţire semnificativă) - Capacitate insuficientă a staţiei de epurare a apei uzate - automaizare slabă şi control - procesare chimică slabă: (stocare, preparare, dozaj, etc.) - Standard slab de calitate prin procesare chimică - tratarea nămolului nu este realizată | 1)- Constuirea unei noi staţii de epurare a apei uzate pentru toate aglomerările (cluster) | reţinută | Avantaje: xxxxxxxx Dezavantaje: xxxxx Justificare pentru selecţie |
|  |  | 2)- Construirea a x staţii individuale pentru fiecare aglomerare | reţinută | Avantaje: xxxxxxxx Dezavantaje: xxxxx Justificare pentru selecţie: xxxx |
|  |  | 3)- Reabilitarea unei staţii de tratare a apei uzate existente pentru aglomerările uzate şi construcţia a noi staţii individuale pentru aglomerări mici | refuzată | Avantaje: xxxxxxxx Dezavantaje: xxxxx Justificare pentru selecţie |

e)        Evaluarea detaliată a opţiunilor

- Evaluarea financiară şi economică

- Opţiune selectată

### 4)         Opţiuni aglomerarea y.

Se pregătește analiza opţiunilor pentru toate aglomerările aşa cum este definită în secțiunea de mai sus.

## Rezumat pentru analiza opţiunilor. Se rezumă opţiunile din secțiunea de mai sus pentru alimentarea cu apă şi aglomerările de apă uzată.

- Compararea tehnică a opţiunilor;

- Evaluarea financiară şi economică;

- Opţiune selectată.

Secțiunea 9. Prezentarea proiectului.

- Se prezintă proiectul de investiţie descriind.

- Caracteristicile generale, justificări şi impactul proiectului;

- Măsuri de investiţie inclusiv o justificare pentru fiecare măsură de investiţie;

- Măsurile de asistenţă tehnică propuse pentru acompanierea măsurilor de investiţii;

- Alocarea costurilor pentru toate investiţiile;

- Costurile de operare şi întreţinere înainte şi după implementarea proiectului;

- Costurile unitare în formă agregată ca rezultat al costurilor de investiţie şi cantităţilor infrasructurii implementate.

## Prezentare generală a proiectului. Se prezintă rezumatul proiectului.

- Principalele caracteristici ale investiţiei;

- Principalele justificări;

- Strategia de investiţii;

- Principalul impact al măsurilor de investiţie.

O alocare a investiţiilor per aglomerări şi per contract trebuie furnizate. De asemenea un rezumat pentru gruparea investiţiilor trebuie să fie explicat adecvat în cadrul SF.

Investiţiile trebuie prezentate pentru fiecare aglomerare cu privire la cerinţele următoare.

### Alimentarea cu apă

Se rezumă măsurile de investiţii propuse pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă:

- Principalele caracteristici ale componentelor investiţiei vor avea următoarea structură:

- Extragerea apei

- Staţiile de pompare

- Tratarea apei

- Reţelele de apă

- Reţeaua de distribuţie

- Cantităţi propuse ale componentelor infrastructurii (indicatori)

- Principala justificare pentru componentul de investiţie (ex. pierderi de apă, numărul avariilor la reţele, condiţia conductelor, etc.); se cuantifică pe cît posibil deficienţele cheie identificate în capitolele anterioare referitoare la măsurile de investiţii propuse.

- Descrierea caracteristicilor tehnice (ale opţiunii selectate) cu detalii suficiente (se va face referire la prezentări mai detaliate în anexă)

Se justifică investiţiile luînd în calcul următoarele indicaţii/recomandări.

##### Extragerea apei

Se indică măsuri preventive pentru:

- Detectarea şi reducerea susrselor de poluare:

- Pregătirea unui program pentru monitorizarea permanentă a calităţii apei brute

- Implementarea unui sistem de informare asupra surselor posibile de poluare

- Îmbunătăţirea contactului cu instituţiile care supraveghează calitatea apei din aval

- Garantarea siguranţei alimentării în cazul poluării accidentale (siguranţa capacităţii de stocare, sistemul de avertizare din aval, interconectarea). În particular, în cazul resurselor vulnerabile (captări din rîuri).

##### Staţii de pompare

- Măsurile propuse vor lua în considerare eficienţa crescută a SP.

##### Staţiile de tratare a apei

- Descrieţi depozitarea/deversarea propusă a apei spălată în contracurent de la staţiile de epurare a apei uzate (deversarea netratată în emisar sau orice altă soluţie vătămătoare pentru mediu nu este permisă).

##### Reţelele de transmisie

- Măsurile propuse trebuie justificate adecvat în funcţie de priorităţile cheie, de eficienţă-cost şi de insuficienţa apei pentru zona de proiect a calităţii non-conforme a apei (în acest caz, ce parametri nu sunt conformi?)

- Orice investiţie care nu este suficient justificată nu va fi eligibilă pentru finanţare.

##### Reţeaua de distribuţie a apei

- Trebuie acordată prioritate extinderii reţelelelor pentru a garanta întreaga conformitate cu standardele și normele în vigoare în aglomerările selectate (populaţia acoperită şi caracteristicile calităţii apei)

- Reabilitarea reţelelor se va baza pe o evaluare critică a infrastructurii existente şi a prioritizării necesităţilor; gradul de reabilitare trebuie să ţină cont de priorităţile critice pentru a garanta o operare optimă a sistemului.

- Pentru reabilitarea reţelei de distribuţie:

- se furnizează informaţii referitoare la contorizarea măsurilor care stau la baza identificării scurgerilor principale

- se indică rezultatele aşteptate în termeni de reducere a ratei pierderilor reţelei

- se indică măsurile care vor fi luate de către operator pentru a detecta scurgerile difuze şi pentru a păstra o performanţă rezonabilă în acest sens. Dacă este necesar, prevedeţi echipamentul necesar în aplicaţie (contorizare, SCADA, material acustic de detectare, etc.).

- Dacă nu sunt propuse măsuri pentru înlocuirea reţelei în scopul reducerii pierderilor de apă (ex, prioritate scăzută în PAAS (MP), se acordă prioritate reducerii pierderilor de apă în Planul de Acţiune pentru compania de apă şi prevedeţi echipament de detectare a scurgerilor în proiect pentru a garanta faptul că compania de apă va fi capabilă să reducă pierderile de apă la un nivel acceptabil (ex. 20 – 30 %)  după încheierea investiţiilor.

- Se furnizează indicatori referitori la eficienţa măsurilor propuse de reabiltare (măsurile de investiţie în valută națională per cantitate de pierderi de apă reduse. Acest lucru trebuie să furnizeze o bază de date pentru evaluarea oportunităţii cererii beneficiarului. Dacă indicatorul demonstrează costuri unitare mari pentru reabilitarea reţelei (ex. deoarece pierderile de apă sunt deja la un nivel relativ mic şi reducerea ulterioară a pierderilor prin înlocuirea conductelor poate să nu fie eficientă din punct de vedere al costului), trebuie luat în considerare faptul că investiţia nu este oportună financiar sau reducerea scurgerilor este o problemă operaţională, în responsabilitatea operatorului.

- Se vor recomanda măsuri pentru reducerea pierderilor de apă) controlul scurgerilor, managementul presiunii, etc.) pentru a îmbunătăţi în mod constant pierderile de apă din reţea după implementarea proiectului

- Se definește o țintă realistă pentru pierderile de apă - implementarea proiectului şi reducerea continuă a pierderilor de apă project).

### Apa uzată.

Se rezumă măsurile de investiţie propuse pentru a îmbunătăţi sistemul de canalizare:

  - Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie vor avea următoarea structură:

- Reţeaua de apă uzată,

- Staţiile de pompare a apei uzate

- Staţia de epurare a apei uzate

- Tratarea nămolului

  - Cantităţile propuse ale componentelor infrastructurii (indicatori).

  - Principala justificare pentru fiecare componentă de investiţie (ex. pierderi de apă, numărul de avarii ale conductelor, etc.); se va cuantifica pe cît posibil avînd în vedere deficienţele cheie identificate în capitolele anterioare pentru măsurile de investiţie propuse.

  - Descrierea caracteristicilor tehnice (ale opţiunii selectate cu detalii suficiente) se va  face referire la prezentările detaliate din anexă).

Avînd în vedere situaţia actuală, se vor justifica investiţiile, luînd în calcul următoarele indicaţii/recomandări.

#### Reţeaua de apă uzată

  - Se va acorda prioritate extinderii reţelelor pentru a garanta conformitatea cu documentele de politici naționale în aglomerările selectate

  - Reabilitarea reţelelor trebuie să se bazeze pe o evaluare critică a infrastructurii existente şi prioritizarea necesităţilor, gradul de reabilitare propus trebuie să aibă în vedere priorităţile critice necesare care vor fi tratate pentru a garanta proiectarea adecvată şi operarea staţiei de epurare a apei uzate.

#### Staţiile de pompare a apei uzate

#### Măsuri propuse trebuie să ia în considerare eficenţa mărită a SP.

Staţiile de epurare a apei uzate

- Asiguraţi măsuri pentru garantarea conformităţii maxime cu Acordul de Asociere; nivelul conformării necesare pentru fiecare aglomerare selectată trebuie verificat.

- Coerenţa cu alte programe trebuie verificată şi descrisă în SF (ex, dacă extinderea reţelelor și/sau construcția stației de epurare este propusă pentru finanţare din 2 programe paralele, SF trebuie să se adreseze ambelor investiţii; in particular, proiectarea şi nivelul conformităţii staţiilor de epurare a apei uzate pregătit în cadrul altor programe trebuie să fie verificat)

- Descrieţi în mod clar ceea ce este prevăzut pentru deşeurile generate de staţiile de epurare a apei uzate (spălarea nisipului, reciclarea uleiului etc.) şi modul în care nămolul provenit de la curăţarea canalului este tratat.

- Revizuiţi cerinţele pentru managementul nămolului şi garantaţi jusificarea adecvată şi descrierea facilităţilor pentru tratarea nămolului.

#### Managementul nămolului

- Se vor include măsuri de investiţie necesare pentru asigurarea unui management al nămolului adecvat (ex, facilităţi de stocare în cazul reutilizării în agricultură a nămolului).

### Strategia de investiţie

Sa descrie strategia de investiţie propusă pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă:

- Referire la priorităţile pentru implementarea componentelor investiţiei. Coordonarea măsurilor propuse – se va furniza o situaţie a tuturor componentelor de investiţie (lista cu sumarul componentelor de investiţie agregate).

- Referire la strategia de implementare  (ex, combinaţi construcţia reţelei de apă uzată şi a celei de apă pentru a evita tranşeele duble).

- Cadrul de timp general pentru implementare.

- Principalele dificultăţi şi constrîngeri aşteptate pe parcursul implementării sistemului de apă (ex, capacitatea operatorului, etc.).

- Se vor sublinia riscurile implementării şi măsurile propuse de negociere – ex, se va face referire la capacitatea de implementare adecvată, disponibilitatea terenului, măsurile complementare necesare, etc.

Notă: se va confirma disponibilitatea terenului în stadiul de fezablitate.

## Impactul aşteptat al proiectului şi indicatorii de performanţă. Prezentaţi impactul principal al măsurilor de investiţie astfel:

    - Se descriu principalele rezultate şi cuantificaţi pe cît posibil utilizînd indicatorii de performanţă pentru măsurile propuse, ex, creşterea ratei de conectare, reducerea infiltrării. Populaţia care beneficiază de măsură, etc.)

    - Se prezintă îmbunătăţirile aşteptate după implementarea componentelor de investiţie selectate cu indicatorii de performanţă în tabelul de mai jos (înainte şi după implementarea proiectului):

Se va descrie contribuţia măsurilor la ţintele și angajamentele luate de RM.

Notă: a nu se confunda țintele ţării cu ţintele raionului.

O serie de tabele pentru prezentarea performanţei şi impactului proiectului sunt prezentate mai jos:

Tabel: Indicatori de performanţă pentru alimentarea cu apă

| Nr | Indicator | Unitate | Înainte de proiect | După proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) | Cap loc* |  |  |
|  | Rata de acoperire: Procentul populaţiei conectat la sistemul de alimentare cu apă | % |  |  |
|  | Consumuri specifice de apă domestică | l/c/d |  |  |
|  | Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de distribuţie + reţele de apă) | Cap loc/km |  |  |
|  | Capacitate de producţie instalată (capacitate minimă a sondelor, staţii de pompare, staţii de tratare a apei) | 1000 m3/d |  |  |
|  | Lungimea reţelei de transmisie | km |  |  |
|  | Procent reabilitat din reţelele de transmisie | % |  |  |
|  | Lungimea reţelei de distribuţie | Km |  |  |
|  | Procent din reţeaua de transmisie reabilitată | % |  |  |
|  | Total apă non-generatoare de venit (Total sistem – total apă vîndută) | m3/zi |  |  |
|  | Procent din apa non-generatoare de venit | % |  |  |
|  | Procent din pierderile de apă (pierderi fizice) in reţea (exclusiv pierderile tehnice din staţia de tratare a apei) | % |  |  |
|  | Pierderi de apă per număr de conectări (în cazul presiunii medii de sistem de 30 -40 m) | litri/con/zi |  |  |
|  | Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre + staţii de pompare ) | 1000 kWh/a |  |  |
|  | Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare) per volum de apă produs (per 100 m de presiune) | kWh/m³ |  |  |
|  | Nivel de contorizare (număr total de conectări cu apă contorizare / număr total de conectări la serviciile de apă) | % |  |  |

- Se prezintă impactul estimat al fiecărei măsuri de investiţie menită să reducă costurile de operare (ex. economisiri de energie prin înlocuirea pompelor şi alt echipament electro-mecanic sau reducerea pierderilor de reţea) asupra costurilor de energie. Nu se va lua în considerare costurile adiţionale datorate îmbunătăţirii nivelului de servicii (ex. creşterea cantităţii de apă pentru alimentarea beneficiarilor sau creşterea presiunii reţelei) în următoarele tabele.

- Ca exemplu, impactul renovării reţelei de alimentare cu apă asupra pierderilor de apă se află în tabelul de mai jos. Tabele similare trebuie să prezinte impactul altor măsuri de investiţie asupra îmbunătăţirii eficienţei (ex. renovarea pompelor pentru consumul de electricitate).

Exemplu tabel: Impactul renovării reţelei asupra reducerii pierderilor de apă

| Material de | L* | Pierderi reale înainte de reabilitare | L | Pierderi reale după reabilitare | Reducerea pierderilor de apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducte/Zone | [km] | Pierderi anuale de apă [m³/an] | % din totalul lungimii reţelei | Pierderi anuale de apă per lungime a reţelei [m³/km*an] | [km] | Pierderi anuale de apă [m³/an] | % din totalul lungimii reţelei | Pierderi anuale de apă per lungime a reţelei [m³/km*an] | Pierderi anuale de apă [m³/an] | [%] |
| Conducte renovate |  |  |  |  | 81.5 | 252,863 | 6 | 3 103 | -252,863 |  |
| Apă/Can vechi | 120 | 14,536,606 | 95 | 121,138 | 38.5 | 3,469,397 | 87 | 90 114 | 11,067,208 | 76 |
| - Zona înaltă | 65 | 10,075,000 | 66 | 155,000 | 0.0 | 0 | 0 | 155 000 | 10,075,000 |  |
| - Zona medie | 55 | 4,956,282 | 32 | 90,114 | 38.5 | 3,469,397 | 87 | 90 114 | 1,486,885 |  |
| Alte materiale | 30 | 270,408 | 2 | 9,014 | 30 | 270,408 | 7 | 9 014 | 0 | 0 |
| - Zona înaltă | 2 | 30,000 | 0.2 | 15,000 | 2 | 30,000 | 1 | 15 000 | 0 |  |
| - Zona medie | 28 | 240,408 | 2 | 8,586 | 28 | 240,408 | 6 | 8 586 | 0 |  |
| Total | 150 | 15,301,690 | 100 | 102,011 | 150 | 3,992,668 | 100% | 26 618 | 11,309,022 | 74 |

L= lungimea reţelei de alimentare cu apă

3)       Se va rezuma impactul măsurilor de investiţii asupra costurilor de electricitate după cum apar în tabelul de mai jos.

Tabel indicator: Impactul fiecărei măsuri de investiţie asupra costurilor energetice – alimentarea cu apă

| Măsură de investiţie | Costuri energetic înaintea proiectului [lei/an] | Costuri energetic după proiect [lei/an] | Economisiri de energie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Înlocuirea conductelor în aglomerarea Xx |  |  |  |  |
| Înlocuirea a xx km din reţea |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

4)        Se va rezuma impactul tuturor măsurilor de investiţie asupra costurilor de operare şi menţinere în tabelul de mai jos

Tabel: Impactul tuturor măsurilor de investiţie asupra costurilor de operare şi menţinere a alimentării cu apă

| Item | Sumă înainte de proiect [lei/an] | Suma de proiect [lei/an] | Economie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Echipă |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |
| Altele * |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

*Notă. Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.)

Tabel: Indicatori de performanţă pentru apă uzată

| Item * | Indicator | Unitate | Înainte de proiect | După proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sarcina totală generată în aglomerare | l.e. |  |  |
|  | Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată | % |  |  |
|  | Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată | % |  |  |
|  | Sarcina biologică totală (CBO) | kg CBO/zi |  |  |
|  | Lungime totală a reţelei de apă uzată (incl. Apa pluvială & colectorii principali) | km |  |  |
|  | Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată | % |  |  |
|  | Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată | capita/km |  |  |
|  | Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie echivalentă (l.e.) | l.e. |  |  |
|  | Volumul de apă uzată epurată cu calitatea efluentului în conformitate cu normele în vigoare | m3/zi |  |  |
|  | Procent din volumul de apă uzată epurată cu calitatea efluentului în conformitate cu normele în vigoare | % |  |  |
|  | Consum mediu de electricitate per an | kWh/an |  |  |
|  | Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată epurată | kWh/m³ |  |  |

- Se va prezenta impactul estimat al fiecărei măsuri de investiţie pentru reducerea costurilor de operare (ex, economii de energie prin înlocuirea pompelor şi alt echipament electro-mecanic). Nu se va lua în considerare costurile adiţionale datorate îmbunătăţirii serviciilor (ex. îmbunătăţirea calităţii efluentului) în următorul tabel.

Tabel: Impact al fiecărei măsuri de investiţie asupra costurilor de energie  - apă uzată

| Măsura de investiţie | Costuri energetice înainte de proiect [lei/an] | Costuri energetice după proiect [lei/an] | Economii de energie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Înlocuirea conductelor în aglomerarea X |  |  |  |  |
| Înlocuirea a XX km din reţeaua de canalizare |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

- Se va rezuma impactul tuturor măsurilor de investiţie pentru costurile de operare şi întreţinere în tabelul de mai jos.

Tabel: Impactul tuturor măsurilor de investiţie  asupra costurilor de operare şi menţinere a apei uzate

| Item | Sumă înainte de proiect [lei/an] | Suma de proiect [lei /an] | Economie [lei /an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |
| Altele* |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

*Notă. Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.)

## Asistenţă Tehnică. Asistenţa Tehnică trebuie să ajute la implementarea proiectului prin stabilirea unui sistem disponibil şi eficient pentru îmbunătăţirea serviciilor de apă. Asistenţa Tehnică trebuie sa aibă în vedere:

      - Managementul proiectului;

      - Supravegherea lucrărilor.

O Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului poate include:

- Suport acordat beneficiarului în implementarea proiectului, raportare şi publicitate;

- Suport acordat beneficiarului în documentarea reţelelor de alimentare cu apă şi în dezvoltarea modelelelor reţelei hidraulice şi realizarea măsurătorilor de calibrare (pentru a garanta sustenabilitatea măsurilor propuse şi pentru a pregăti a doua etapă a investiţiei);

- Dezvoltarea modelelor reţelei de canalizare inclusiv studiul gurilor de vizitare, pregătirea registrelor digitale, studii de impermeabilitate, măsurători ale fluxului cu măsurătorile asociate ploilor, inspecţia, dezvoltarea modelului şi verificarea acestuia (cu privire la garantarea sustenabilităţii măsurilor propuse şi pentru a pregăti a doua etapă a investiţiei aşa cum a fost prevăzut);

- Suport acordat beneficiarului în achiziţionarea echipamentului;

- Pregătirea în domeniul noilor tehnologii, a echipamentului şi a instrumentelor.

AT va fi responsabilă pentru supravegherea şi controlul contractelor de lucrări şi va îndeplini în general toate îndatoririle inginerului.

## Costuri estimate ale proiectului.

### Costuri de investiţie.

Scopul lucrărilor este definit în ToR:

      - Se va furniza în anexe estimările de costuri detaliate pentru construire (în Lei/EUR) pentru componea tele propuse ale proiectului. Estimările de costuri trebuie să fie suficient detaliate, subîmpărţite în elemente logice ale proiectului şi susţinute de supoziţii şi baze pentru cifre pentru a permite analiza detaliată. Estimările şi orice alte revizuiri trebuie datate şi trebuie să arate costurile locale şi străine, taxele şi îndatoririle locale, proiectare, supervizare, costuri legale şi de administrare associate cu proiectele, taxele consultantului  şi alocaţiile pentru creşterea preţurilor şi cheltuielilor neprevăzute.

      - Se va furniza un grafic estimat al cheltuielilor, pe an, pentru fiecare proiect. Datele cheltuielilor trebuie să coincidă cu datele pînă la care se vor face plăţile. Se va etapiza graficul pentru a demonstra cerinţele părţilor majore ale proiectelor şi coordonaţi-le cu graficul de construcţie estimat.

Se va pregăti o alocare a costului detaliată pentru fiecare aglomerare separat în principalele componente ale proiectului. Se va completa şi ataşa la SF modelul pentru alocarea costurilor de investiţie.

### Costuri de Operare şi Menţinere (O&M).

Se prezintă costurile de operare şi întreţinere luînd în considerare următoarele aspecte:

      - Se vor furniza detalii referitoare la costurile de operare şi întreţinere şi managementul operatorului;

      - Se vor furniza detalii referitoare la variaţia preconizată pentru costurile O&M în viitor;

      - Se vor lua în calcul modul de calculare a costului de mai jos drept bază pentru calculele din secţiunile economice şi financiare ale SF.

### Costurile de operare şi menţinere pentru sistemul de alimentare cu apă

- Se furnizează calculul costului O&M înainte şi după implementarea proiectului, iar la finalul orizontului de planificare (explicaţi clar supoziţiile pentru evoluţie) pentru fiecare aglomerare şi un tabel cu sumarul tuturor aglomerărilor.

Prezentarea indicativă a costurilor O&M este prezentată mai jos:

Tabel: Costuri O&M pentru alimentarea cu apă  – Aglomerarea x*

| Item | Sumă înainte de proiect [lei /an] | Suma de proiect [lei /an] | Economie [lei /an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |
| Altele ** |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

*Notă. Pregătiţi un tabel pentru fiecare aglomerare şi un tabel cu rezumatul datelor agregate ale aglomerărilor

**Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.).

Se va furniza o calculare mai detaliată pentru fiecare componentă a costului (ex. extracţia apei, staţia de tratare a apei, reţelele de apă, reţeaua de pompare, sistemul de distribuţie) în anexă.

### Costurile de Operare şi Menţinere pentru sistemul de apă uzată

- Se va furniza calcularea costului O&M înainte şi după implementarea proiectului precum şi la finalul orizontului de planificare (explicaţi în mod clar supoziţiile) pentru fiecare aglomerare şi pregătiţi un tabel cu sumarul pentru toate aglomerările.

Prezentarea costurilor O&M pentru sistemul de apă uzată este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel: Costuri O&M pentru alimentarea cu apă  – Aglomerarea x*

| Cost Item | Sumă înainte de proiect [lei/an] | Suma de proiect [lei/an] | Economie [lei/an] | % Reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  |  |  |
| Substanţe chimice |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |
| Altele ** |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

*Notă. Pregătiţi un tabel pentru fiecare aglomerare.

**Notă. Costuri servicii externe (excavare, construire, etc.).

- Se va furniza un calcul mai detaliat pentru fiecare cost în anexă (ex. clasificarea componentului costului: staţia de epurare a apei uzate, managemetul nămolului, colector principal, staţii de pompare, reţea de apă uzată).

### Rezumatul costurilor O&M

Se va furniza un tabel cu rezumatul costurilor O&M pentru apă şi apă uzată (agregate pentru toate aglomerările). Se vor prezenta informaţii detaliate în cadrul anexei.

Tabelul de mai jos separă schimbarea costurilor O&M (înainte şi după încheierea proiectului) în 2 componente: (i) datorită eficienţei îmbunătătţirii (ex. reducerea costurilor specifice de energie) şi (ii) creşterea costurilor O&M datorată creşterii nivelului de servicii (creşterea alimentării, a presiunii, etc.).

Tabel: Cost O & M– separarea schimbării costurilor O&M

| Cost Item | Alimentare cu apă | Apă uzată | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Total costuri O&M înainte de proiect |  |  |  |
| Total costuri O&M după proiect |  |  |  |
| Diferenţa în costuri O&M între cele 2 scenarii |  |  |  |
| Scăderea costurilor O&M datorată eficienţei îmbunătătţirii |  |  |  |
| Creşterea costurilor O&M datorată creşterii nivelului serviciilor |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

### Costuri unitare agregate

În baza rezultatelor estimărilor de costuri de mai sus,

- Se pregătește un tabel cu costurile specifice pentru a fruniza o bază de date pentru componentele investiţiilor propuse;

- Se compară informaţiile dintre toate aglomerările şi comentaţi în cazul devierilor majore ale costurilor unitare, cu informaţiile din baza de date;

- Se prezintă un tabel cu sumarul costurilor de investiţii unitare (minim, maxim, medie a tuturor aglomerărilor pentru indicatorii selectaţi);

- Se completează tabelul de mai jos în forma Excel.

Tabel A: Costuri unitare de investiţie

| Item* | Indicator | Unitate | Costuri unitare per aglomerare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | Medie* |
| 1. | Costurile unitare de investiţii pentru alimentarea cu apă |  |  |  |  |
| 1.1 | Total costuri de investiţie per cap loc pentru alimentarea cu apă | lei/cap loc |  |  |  |
| 1.2 | Costuri de investiţie per capacitate a staţiilor de tratare a apei instalate | lei/cap loc |  |  |  |
| 1.3. | Costuri de investiţie per lungime a reţelei de distribuţie | lei/km |  |  |  |
| 1.4 | Costuri de investiţie pentru staţiile de pompare a apei uzate per capacitate instalată | lei/(l/s) |  |  |  |
| 2 | Costuri unitare de investiţii –apă uzată |  |  |  |  |
| 2.1. | Total costuri de investiţie pentru sistemul de apă uzată per l.e. în aglomerare | lei/l.e. |  |  |  |
| 2.2. | Costuri de investiţie pentru staţia de epurare a apei uzate per1 l.e. | lei/l.e. |  |  |  |
| 2.3. | Costuri de investiţie per lungime a reţelei de canalizare | lei/km |  |  |  |
| 2.4 | Costuri de investiţie pentru staţiile de pompare a apei uzate per capacitate instalate | lei/(l/s) |  |  |  |

* Media tututor aglomerărilor din raion, regiune, dacă este cazul.

Tabel B: Costuri unitare O& M

| Item* | Indicator | Unitate | Costuri unitare per aglomerare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | Medie |
| 1. | Unitate Operare & Menţinere (O&M) alimentare cu apă |  |  |  |  |
| 1.1 | Costuri anuale O&M sisteme de alimentare cu apă per cap loc | lei/ capita. |  |  |  |
| 1.2 | Costuri anuale O&M staţii de tratare a apei per capacitate instalată | lei/(l/s) |  |  |  |
| 1.3. | Costuri anuale O&M per lungime a reţelei de alimentare cu apă | lei/km |  |  |  |
| 1.4 | Costuri anuale O&M per capacitate a staţiilor de pompare instalate | lei/kW |  |  |  |
| 2 | Unitate Operare & Menţinere (O&M) apă uzată |  |  |  |  |
| 2.1. | Costuri anuale O&M sisteme de apă uzată per l.e. | lei/l.e. |  |  |  |
| 2.2. | Costuri anuale O&M staţie de epurare a apei uzate per 1 l.e. excl. managementul nămolului | lei/l.e. |  |  |  |
| 2.3. | Costuri anuale O&M per lungime a reţelei de canalizare | lei/km |  |  |  |
| 2.4 | Costuri anuale O&M staţii de pompare a apei uzate per capacitate instalată | lei/kW |  |  |  |

Capitolul II. Rezultatele analizelor

Secțiunea 1. Rezultatele analizei economico-financiare.

Se va adăuga un rezumat care va prezenta principalele rezultate ale analizei economico-financiare (pregătită ca un document separat).

Nr max de pagini: 20.

Secțiunea 2. Rezultatele analizei instituționale.

Se va adăuga un rezumat care va prezenta principalele rezultate ale analizei instituționale  (pregătită ca un document separat).

Nr max de pagini: 20.

Secțiunea 3. Rezultatele evaluării impactului asupra mediului

Se va adăuga un rezumat care va prezenta principalele rezultate ale analizei EIM (pregătită ca un document separat).

Nr maxim de pagini: 20

Capitolul iii. Strategia de achiziții și planul de implementare

Scopul lucrării definit deToR:

- Se va recomanda (pe baza unei evaluări a riscului) cele mai bune condiţii ale contractului şi abordarea ulterioară pentru contractare/licitare pentru fiecare contract de lucrări.

- Se va pregăti strategia de achiziţii şi planul de implementare după ce proiectarea, costul, scopul lucrărilor şi obiectivele fiecărui proiect au fost definite în mod clar în etapele anterioare ale proiectului şi după ce proiectul a primit opinii favorabile din parte autorităţilor competente.

- Se va realiza un plan de achiziţii asigurîndu-vă că proiectul este implementat în modul cel mai eficient şi rapid posibil. Sunt acceptate proceduri de licitare deschise şi restricţionate; recomandaţi o procedură optimă pentru situaţiile proiectului şi stabiliţi un acord cu factorii relevanţi.

## Secțiunea 1. Întroducere.

### Informaţii generale

### Definiţii

Definiţi cei mai importanţi termeni precum:

      - Planul de implementare

      - Planul de achiziţii

      - Strategia de achiziţii

      - Etc.

### Legislaţie

Faceţi referire la regulile de achiziţii.

### Procesul de achiziţii

Se va rezuma procesul de achiziţii definit de legislaţia națională şi enumeraţi paşii şi constrîngerile de timp:

- Dezvoltaţi un program anual al achiziţiilor publice;

- Editaţi contracte / documentaţie de selecţie;

- Finalizarea contractului – preluare finală.

## Secțiunea 2. Strategia de achiziţii.

### Criterii pentru gruparea licitaţiilor

Definiţi criteriile pentru gruparea licitaţiilor luînd în considerare:

- Natura achiziţiei, ex.  dacă acestea sunt pentru servicii, lucrări sau alimentări;

- Valoare – ex. dacă acestea sunt deschise sau restricţionate ori locale/internaţionale.

- Pentru scopul planificat al lucrărilor, utilizaţi următoarele tipuri de contracte lucrări:

- “Proiectare - Construire” pentru reabilitarea staţiilor de epurare a apei şi apei uzate existente;

- “Construire” pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de distribuţie şi canalizare.

- Mărimea şi numărul contractelor de lucrări va determina numărul licitanţilor interesaţi. În principiu, valoarea mai mare a licitaţiilor ar trebui să rezulte în preţuri mai mici datorită economiilor la scră şi a costurilor reduse. Dacă, dintr-un motiv anume, pachete mai mici de contracte (şi un număr mare de contracte) sunt considerate drept cea mai favorabilă opţiune, măsurile trebuie prevăzute în procesul de achiziţii pentru a evita preţuri mari de licitare (ex., trebuie să vă asiguraţi că există competiţie).

- Pentru a garanta faptul că toti contractorii pot îndeplini condiţiile, este necesară împărţirea lucrărilor în loturi, sau pachete, ce conţin tipuri similar de lucrări, care pot fi furnizate mai ușor de companiile specializate.

- Dacă este necesar să se realizeze acest lucru, luînd în calcul condiţiile pieţei pentru lucrările în cauză, limitările contractorilor, aspectele geografice ale proiectului, capacitatea supervizării precum şi monitorizarea şi capacitatea de management a companiiei de apă.

Notă: proiectaţi strategia de achiziţii în lumina răspunsului aşteptat al pieţei: pe cît posibil, grupaţi contractile identice sau simple (ex. extinderea reţelei/reabilitări) pentru a stimula competiţia (şi a evita acordurile locale).

### Potenţialul companiilor naţionale de construcţii

- Evaluaţi experienţa, capacitatea generală şi capacitatea disponibilă a companiilor locale de construcţii pe parcursul perioadei de implementare preconizată.

- Utilizaţi cantitatea de lucrări similare (ex., relevantă pentru construcţia reţelei) realizată pe parcusrul anilor anteriori ca indicator al capacităţii generale a companiillor locale de construcţii - al doilea criteriu este capacitatea financiară a companiilor de construcţii din Moldova (estimaţi numărul de companii şi capacitatea lor care trebuie respectată ex. minim de criteria care nu sunt îndeplinite).

- Utilizaţi interesul companiilor de construcţii pentru a participa la licitaţii similar şi/sau criteriile pentru evaluarea potenţiale de companii naţionale de construcţii şi interesul de a aparticipa în cadrul procedurilor de licitare.

### Strategia propusă de achiziţii

  - Pe baza criteriilor de mai sus pentru gruparea proiectelor şi companiile potenţiale de construcţii, propuneţi o strategie pentru:

  - Procedurile de achiziţii;

  - Mărime/valoare şi număr de contracte;

  - Condiţii standard pentru contracte  ;

  - Tipul contractului ((i) Staţie şi tip proiectare-construcţie; (ii) tipul construcţiei; (iii) contracte de alimentare; şi (iv) contracte de servicii, Contracte de AT);

  - Timp şi secvenţiere pentru implementare (perioadă de timp minimă pentru fiecare etapă definită de legea privind achiziţiile în funcţie de tipul contractului şi lucrărilor, timp propus luînd în calcul strategia de implementare şi justificarea pentru perioada de timp selectată).

## Secțiunea 3. Licitaţii propuse.

  - Lista contractelor inclusiv informaţiile minime:

  - Numele codului contractului;

  - Descriere sumară;

  - Condiţia contractului (ex. cartea de proiectare şi construire) ;

  - Tipul contractului (ex contracte lucrări, contract servicii);

  - Procedura de licitare (ex deschisa);

  - Lucrări realizate;

  - Localizarea lucrării(ex., aglomerația XX);

  - Împărţirea propusă în loturi;

  - Valoarea estimată a contractelor de lucrări.

## Secțiunea 4. Planul propus de implementare şi achiziţii.

    - Se va pregăti:

- Planul general de achiziţii pentru toate contractele

- Plan de achiziţii specific şi detaliat pentru fiecare contract

- Orarul de implementare pentru toate contractele

- Orar de implementare specific şi detaliat pentru fiecare contract

- Tabel cu rezumatul limitelor

    - Planul de achiziţii va include:

- Nume/cod contract

- Data notei de informare pentru achiziţii

- Data depunerii documentelor de licitaţii

- Aprobarea documentelor de licitare

- Data notei de participare privind contractual

- Pregătirea propunerilor de către cei care licitează

- Evaluarea propunerilor

- Aprobarea raportului de evaluare

- Notificare

- Semnare contract

    - Orarul de implementare va include:

- Nume contract/activitate

- Durata sarcinii

- Data de început

- Data de final

- Graficul cu durata activităţilor

    - Tabelul cu limitele va include:

- Nume contract/activitate

- Data de început

- Data de finalizare

## Secțiunea 5. Documente necesare pentru implementarea proiectului.

Se va pregăti o listă cu autorizaţiile necesare pentru implementarea proiectului înainte de începerea construcţiei.

Copii disponibile ale documentelor vor fi prezentate în cadrul unei anexe la SF.

## Secțiunea 6. Supoziții și riscuri.

Se vor descrie toate supozițiile referitoare la implementarea contractelor și riscurile care ar putea afecta execuția cu succes a proiectului:

- Disponibilitatea finanțării

- Dificultăți asociate lipsei cooperării

- Începerea tîrzie a contractelor de lucrări datorată dificultăților asociate licitării și selectării contractorilor.

## Secțiunea 7. Concluzii și recomandări.

Se vor rezuma capitolele de mai sus și prezentați un tabel ce include:

- Nume/cod al contractului

- Tipul contractului

- Scurtă descriere a lucrărilor

- Valoare estimată a contractelor

- Dată previzionată a lansării procedurilor de licitație

VolumUL II: ANEXE - SE VOR COMPLETA

VolumUL III: Desene - SE VOR COMPLETA

VolumUL IV: analiza economicĂ ȘI FINANCIARĂ.

              - Se prezintă Analiza Cost-Beneficiu (ACB) în volum separat.

VolumUL V: evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

              - Prezentați Raportul Evaluării Impactului asupra Mediului (raportul EIM ) în volum separat.