Anexa nr.2

la Ordinul AMDM

nr. Ap7.PS-01.Rg04-126

din 23 iunie 2015

TIPURILE DE DISPOZITIVE MEDICALE
puse în funcţiune şi aflate în utilizare, supuse verificării
periodice

| Nr. d/o | Tipurile de dispozitive medicale | Periodicitatea verificării |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dispozitivele medicale acționate electric cu tensiunea de alimentare 220V/50Hz și puterea de consum pînă la 4 kW | 24 luni |
| 2. | Monitoare de pacient inclusiv (module ECG, de Temperatură, NIBP și SPO2) | 24 luni |
| 3. | Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale neinvazive | 24 luni |
| 4. | Pulsoximetre | 24 luni |
| 5. | Pompe de infuzie | 24 luni |
| 6. | Aparate de respirație artificială acţionate electric şi pneumatic | 24 luni |
| 7. | Dispozitive de resuscitare prin defibrilare externă | 24 luni |
| 8. | Aparate de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă | 24 luni |
| 9. | Incubatoare pentru nou-născuţi şi incubatoare de transport | 24 luni |
| 10. | Mese radiante pentru nou-născuți | 24 luni |
| 11. | Electrocardiografe | 24 luni |