Приложение №2

к Приказу АЛМИ

№ от 23.06.2015 г.

от 23.06.2015 г.

Виды введенных в эксплуатацию и используемых медицинских изделий, подлежащеих периодическим проверкам

| П/н | Виды медицинских изделий | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Медицинские изделия с электрическим приводом и напряжением питания 220 В / 50 Гц и потребляемой мощностью до 4 кВт | 24 месяца |
| 2. | Мониторы пациента в том числе (модули ЭКГ, температуры, НИАД и СПО2) | 24 месяца |
| 3. | Приборы для неинвазивного измерения артериального давления | 24 месяца |
| 4. | Пульсометры | 24 месяца |
| 5. | Инфузионные насосы | 24 месяца |
| 6. | Аппараты искусственной вентиляции легких | 24 месяца |
| 7. | Дефибрилляторы | 24 месяца |
| 8. | Высокочастотные электрохирургические аппараты | 24 месяца |
| 9. | Инкубаторы для новорожденных и транспортные инкубаторы | 24 месяца |
| 10. | Столы для новорожденных | 24 месяца |
| 11. | Электрокардиографы | 24 месяца |