Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la radioprotecţie,

securitate radiologică în practicile de radiologie

de diagnostic şi radiologie intervenţională

PROGRAMUL

de asigurare a calităţii pentru practica de radiologie

de diagnostic şi radiologie intervenţională

| Nr. d/o | Etapele şi condiţiile examenului radiologic | Aspectele care determină calitatea examenului radiologic |
| --- | --- | --- |
|  | Prescrierea examenului röntgen | Înregistrarea fişei medicale a pacientului Justificarea procedurii Alegerea procedurii, stabilirea contraindicaţiilor Experienţa şi competenţa specialistului |
|  | Planificarea examenului röntgen | Testarea instalației röntgen Performanţa şi întreţinerea instalaţiei röntgen |
|  | Pregătirea pacientului | Identificarea pacientului Pregătirea pacientului – instrucţiuni şi informaţii date pacientului |
|  | Examinarea pacientului | Protocolul de analiză a datelor Optimizarea procedurii de examinare Analiza rebuturilor peliculelor Dozimetria clinică Evaluarea calităţii imaginii radiologice Manualele de utilizare a instalației röntgen Pregătirea şi experienţa personalului Nivelul de asigurare cu personal şi distribuirea clară a responsabilităţilor acestuia |
|  | Raportarea despre examinare | Performanţa instalaţiei röntgen Protocoale de procesare a filmelor Pregătirea şi experienţa personalului Expertizarea filmului de către medicul radiolog |
|  | Asigurarea radioprotecţiei | Proiectarea secţiei de radiologie Utilizarea în siguranţă a instalaţiei röntgen Utilizarea instalaţiei röntgen după reparare Respectarea programului de testare (control al calităţii) a instalaţiei röntgen Clasificarea zonelor Asigurarea sălilor de proceduri cu echipament de radioprotecţie Monitorizarea individuală a personalului expus profesional şi evaluarea expunerii Supravegherea medicală a personalului expus profesional Monitorizarea locului de muncă Respectarea/elaborarea regulilor locale de radioprotecţie Asigurarea radioprotecției la efectuarea unor proceduri de urgenţă Asigurarea cu personal bine pregătit, cu experienţă Investigarea persoanelor expuse accidental radiaţiei ionizante Instrucţiunea privind modul de acționare în caz de incident |