Приложение № 2

к Санитарному регламенту по охране здоровья

населения и рабочих от рисков, связанных

с функционированием автозаправочных станций

**Нормирование параметров микроклимата на рабочих местах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние помещения** | **Период года** | **Температура воздуха, С0** | **Относительная влажность,** **%** | **Скорость движения воздуха, м/с** |
| Помещение оператора | Теплый период (апрель-октябрь) | 21-28 | 60 | 0,1 - 0,3 |
| Холодный период (октябрь-март) | 20-24 | 60 | 0,1 - 0,2 |