_____________________						  Приложение 2

(оператор распределительной сети)						   к Положению о качестве услуг

по передаче и распределению

электроэнергии, утвержденного

Постановлением Административного

Совета НАРЭ № 406 от 25 февраля 2011

# ОТЧЕТ

о качестве услуг по передаче электроэнергии

за период _____________________

        - Годовое потребление электроэнергии (AD), без учета потерь в передающей и распределительных сетях, включая экспорт:  ____________ МВт ч

        - Значение показателя ENS (Непоставленная электроэнергия) __________ МВт ч

        - Значение показателя AIT (Среднее время перерыва) __________ (мин/год)

Таблица 1 Количество и годовая продолжительность перерывов в электропередающей сети

| Годовое количество длительных перерывов |
| --- |
|  | Запланированные перерывы | Незапланированные перерывы |
| В сетях 330 кВ |  |  |
| В сетях 110 кВ |  |  |
| В сетях 35 кВ |  |  |
| Общая годовая продолжительность длительных перерывов |
| В сетях 330 кВ кВ |  |  |
| В сетях 110 кВ |  |  |
| В сетях 35 кВ |  |  |

###### Таблица 2. Незапланированные перерывы в электроснабжении конечных потребителей и операторов распределительной сети

| Уровень напряжения | Подстанция, источник питания | Дата | № фидера | Время отключения | Время передачи информации ОРС | Время прибытия ОДГ, минуты | Время восстановления | Продолжительность перерыва (Di), минуты | Прерванная электрическая мощность, (Pi), МВт | Пользователи передающей сети затронутые перерывом | Источник полученной информации | Причина перерыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отв. | Инд. | Детально |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | OTS | FM | Inundaţii |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | ORD | AT | Accident rutier |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTS |  | CI | Defect de izolator |

Примечание:

1)  В столбце 5 указывается момент регистрации перерыва;

2) В столбце 6 – время, когда информация об отключении фидера 10 кВ была доведена до сведения диспетчера ОРС;

3) Столбец 7 – время (при необходимости) в течении которого оперативная группа ОТС прибыла на подстанцию, для осуществления оперативных переключений;

4) Столбец 8 – момент восстановления электроснабжения;

5) Столбец 10 – электрическая мощность, передаваемая через отключенный фидер в момент отключения;

6) Столбец 12 – указывается способ, которым диспетчером ОТС была получена информация об  отключении: C – звонки потребителей; T – телесигнализация; ORD – информация от диспетчера оператора распределительной сети;

7) Столбцы 13 – 14 указывают причину перерыва:

- 13(Отв.) – заполняется обозначением ORD в случае если отключение произошло по причине аварий в сетях оператора распределительной сети и OTS в случае аварий в электроустановках оператора передающей сети и системы;

- 14 (Инд.) – указывает общую причину перерыва: FM –форс-мажорные обстоятельства или особые метеорологические условия; AT – действие третьих сторон или внешние причины; CI – внутренние причины оператора передающей сети;

###### Таблица 3. Запланированные перерывы в электроснабжении конечных потребителей и других пользователей электропередающей сети

| Дата | Уровень напряжения | Подстанция, источник питания | № фидера | Время отключения | Продолжительность перерыва, минуты | Операторы распределительных сетей или пользователи передающей сети, затронутые перерывом | Причина перерыва | Дата распространения объявления о запланированном перерыве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

Tabelul 4

Качество отношений между оператором передающей сети и системы операторами распределительных сетей

|  |  | Оператор распределительной сети |
| --- | --- | --- |
|  |  | RED Union Fenosa | RED Nord | RED Nord Vest |
| Количество отключений фидеров 10 кВ, запитанных от подстанций оператора передающей сети и системы | Всего |  |  |  |
|  | Информирование ОРС в течении 15 минут с момента происшествия, в соответствии с п. 16 |  |  |  |
| Количество случаев отключения фидеров 10 кВ, в которых была необходимость прибытия на подстанции оперативных групп оператора передающей сети | Всего |  |  |  |
|  | Количество случаев, в которых оперативные группы прибыли в течении 60 минут |  |  |  |

Taблица 5 Подключение к передающей сети электростанций или электроустановок потенциальных конечных потребителей

| Выдача разрешение на подключение заявителям | Число заявок | Число заявок, выданных в срок | Число отказов |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на подключение к передающей электросети электроустановок потенциальных конечных потребителей (15дней) |  |  |  |
| Заявки на подключение к передающей электросети электростанций (30 дней) |  |  |  |