Anexa nr.2

la Regulamentul de exploatare

a lacurilor de acumulare/iazurilor

Lacul de acumulare/iazul _______________________________________

Adresa______________________________________________________

Proprietarul __________________________________________________

Deţinătorul __________________________________________________

# REGISTRUL Nr. _______

## de observaţii asupra nivelului apei în lacul de acumulare/iazul, în piezometre şi asupra calităţii apei lacului de acumulare/iazului

_______________________________

(amplasare)

##### Început________________________________________________________

Terminat_______________________________________________________

Persoana responsabilă atestată (observatorul) __________________________

##### Tabelul 1

##### Observaţiile asupra nivelurilor apei lacului de acumulare

| Data şi ora | Numărul postului | Numărul jalonului | Rapoartele despre jalonul tele despre jalonul | Semnătura observatorului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minim | maxim | mediu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Carnetul de teren este destinat înregistrării rezultatelor şi observaţiilor, efectuate de către observator.

Nivelul apei se măsoară cu o precizie de pînă la 0,5 cm. În cazul freamătului puternic al apei în jurul mirei se instalează o ramă-amortizoare plutitoare.

Observaţiile se execută în 2 etape, în fiecare din acestea se măsoară nivelurile maxim şi minim.

În cazul divergenţelor de măsurare pentru fiecare din etape cu peste 0,5 cm, se efectuează observaţii în etapa a treia, apoi se calculează valoarea medie a nivelului apei după doi indicatori cei mai apropiaţi.

Carnetul de teren este prevăzut pentru o lună.

##### Tabelul 2

##### Observaţiile asupra nivelurilor apei in piezometre

| Data | Numărul | Numărul | Numărul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distanta pînă la nivelul apei, m | Nivelul apei, m | Distanta pînă la nivelul apei, m | Nivelul apei, m | Distanta pînă la nivelul apei, m | Nivelul apei, m | Semnă- tura |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Tabelul 3

Caracteristicele piezometrelor

| Numărul piezo- metrului | Diametrul interior, mm | Adîncimea piezome- trului, mm | Tipul | Nivelul | Menţiuni | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | gurii | aşezării (adîncimea) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

În registru se înscriu datele din carnetul de teren al observaţiilor asupra nivelului apei în piezometre, dacă observarea asupra unuia din piezometre este efectuată în cîteva etape, se înregistrează valoarea medie.

Piezometrele sînt grupate în coloanele registrului, conform secţiunilor piezometrice, începînd cu bieful amonte.

Lista piezometrelor este o anexă a Registrului. În listă se introduc toate piezometrele, indiferent dacă acestea funcţionează sau nu. În coloana 4 se înregistrează piezometrele locale, iar în coloana 7 sînt prezentate descrierea succintă a stării piezometrului, timpul nivelărilor de control a gurii (dacă prin nivelare s-a determinat că nivelul gurii s-a schimbat cu peste 1 cm, atunci în coloana 5 se înscrie o cifra nouă).

Înscrierile din Registru sînt controlate o dată în 5 zile de către deţinătorul lacului de acumulare/iazului.

##### Tabelul 4

##### Calitatea

| Data | Locul prelevării probei | Numărul probei | Semnătura | Volumul probei, 1 | Reziduu sec solubil total, g/l | Structura componentelor, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Prezentul Registru este destinat sistematizării datelor cu privire la mineralizarea apei în punctele de prelevare a probelor. Probele se vor lua pentru analiză în laborator.

În timpul prelevării probelor în Registru se completează coloanele 1, 2, 3 şi 4, în plus, în coloana 4 semnează persoana care ia probele.

Rezultatele analizelor se înscriu în celelalte coloane ale Registrului.

Proba se ambalează într-o butelie de 0,5 l, pe care se aplică o etichetă pe care se specifică data, numărul probei şi locul prelevării acesteia.