Tabel

CATEGORIILE ŞI SORTIMENTELE

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal

| Nr. poziţiei | Categoriile mijloacelor de măsurare | Numărul poziţiei | Sortimentele mijloacelor de măsurare | Intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive, luni | Modalitatea de control metrologic aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MĂRIMI ACUSTICE |
| 1.1. | Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică utilizate în măsurări privind protecţia muncii şi protecţia mediului | 1.1.1. | Sonometre | 12 | VI, VP |
|  |  | 1.1.2. | Dozimetre de zgomot | 12 | VI, VP |
|  |  | 1.1.3. | Expozimetre sonore individuale | 12 | VI, VP |
|  |  | 1.1.43). | Sisteme de testare a protezelor auditive | 24 | VP |
| 2. MĂRIMI FIZICO-CHIMICE |
| 2.1. | Analizoare şi semnalizoare de gaze | 2.1.1. | Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometre) | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.1.2. | Analizoare de gaze, inclusiv cu funcţie de semnalizare | 12 | AM, VI, VP |
| 2.21). | Analizoare pentru gaze de eşapament | 2.2.1. | Analizoare pentru gaze de eşapament | 12 | VP |
| 2.3. | Aparate electrochimice | 2.3.1. | pH-metre | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.3.2. | Ionometre şi nitratometre | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.3.3. | Conductometre | 12 | AM, VI, VP |
| 2.4. | Densimetre şi alcoolmetre | 2.4.1. | Densimetre şi alcoolmetre din sticlă | 60 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.4.2. | Densimetre şi alcoolmetre digitale | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.4.3. | Analizoare digitale ale concentraţiei de etanol | 12 | AM, VI, VP |
| 2.5. | Cromatografe | 2.5.1. | Cromatografe cu gaz sau lichid | 12 | AM, VI, VP |
| 2.6. | Aparate de determinare a concentraţiei elementelor chimice | 2.6.1. | Spectrometre de absorbţie/emisie atomică | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.6.2. | Alte aparate de determinare a concentraţiei elementelor chimice | 12 | AM, VI, VP |
| 2.7. | Viscozimetre | 2.7.1. | Viscozimetre de toate tipurile | 12 | AM, VI, VP |
| 2.83). | Aparate pentru măsurare în domeniul sănătăţii publice | 2.8.1. | Aparate pentru măsurarea echilibrului acido-bazic, presiunii parţiale a gazelor în sînge şi lichide biologice | 24 | VP |
|  |  | 2.8.2. | Analizoare de toate tipurile, inclusiv biochimice, imunologice, hematologice |  |  |
|  |  | 2.8.3. | Coagulometre |  |  |
|  |  | 2.8.4. | Urometre |  |  |
|  |  | 2.8.5. | Hemoglobinometre |  |  |
| 3. ULTRASUNET ŞI VIBRAŢII |
| 3.1. | Aparate de măsurat vibraţiile | 3.1.1. | Aparate de măsurat vibraţiile de toate tipurile | 12 | AM, VI, VP |
| 3.2. | Defectoscoape | 3.2.1. | Defectoscoape | 12 | AM, VI, VP |
| 3.3. | Aparate pentru măsurarea vitezei | 3.3.1. | Aparate/sisteme pentru măsurarea vitezei de mişcare a autovehiculelor | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 3.3.2. | Sisteme pentru măsurarea vitezei medii de mişcare a autovehiculelor | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 3.3.3. | Tahometre şi tahografe mecanice şi electronice | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 3.3.4. | Vitezometre pentru locomotive | 12 | VI, VP |
| 3.43). | Aparate ultrasonografice diagnostice | 3.4.1. | Aparate ultrasonografice diagnostice şi cu efect doppler | 24 | VP |
| 4. MĂRIMI ELECTROMAGNETICE |
| 4.1. | Transformatoare pentru măsurare | 4.1.1. | Transformatoare pentru măsurare de curent | 48 | AM, VI, VP |
|  |  | 4.1.2. | Transformatoare pentru măsurare de tensiune | 48 | AM, VI, VP |
| 4.2. | Aparate pentru măsurarea caracteristicilor electrice | 4.2.1. | Aparate pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip „faza-zero” şi a curentului de scurtcircuit | 12 | VI, VP |
|  |  | 4.2.2. | Aparate pentru măsurarea sarcinii electrostatice | 12 | VI, VP |
| 4.31). | Contoare de energie electrică activă | 4.3.1. | Contoare de energie electrică activă trifazate | 48 | VP |
|  |  | 4.3.2. | Contoare de energie electrică activă monofazate | 96 | VP |
| 4.4. | Contoare de energie electrică reactivă | 4.4.1. | Contoare de energie electrică reactivă trifazate | 48 | AM, VI, VP |
|  |  | 4.4.2. | Contoare de energie electrică reactivă monofazate | 96 | AM, VI, VP |
| 4.5. | Aparate electrice indicatoare | 4.5.1. | Ampermetre, voltmetre, wattmetre, multimetre, ohmmetre, RLC-metre | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 4.5.2. | Punţi | 12 | VI, VP |
| 4.63). | Aparate cu semnale electrice utilizate în sănătatea publică | 4.6.1. | Electroencefalografe şi encefaloscoape | 24 | VP |
|  |  | 4.6.2. | Electrocardiografe şi cardiomonitoare | 24 | VP |
| 5. DEBIT ŞI VOLUM |
| 5.1. Debit al lichidelor şi gazelor |
| 5.1.1. | Debitmetre pentru fluide | 5.1.1.1. | Debitmetre pentru fluide (lichide, gaze, aburi), inclusiv cu dispozitive de strangulare | 12 | AM, VI, VP |
| 5.1.21). | Contoare de gaz | 5.1.2.1. | Contoare de gaz cu debitul maxim pînă la 2500 m3/h (cu excepţia celor cu pereţi deformabili) | 24 | VP |
|  |  | 5.1.2.2. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili | 60 | VP |
| 5.1.31). | Contoare de apă | 5.1.3.1. | Contoare de apă rece şi caldă de la DN 25 pînă la DN 200 | 24 | VP |
|  |  | 5.1.3.2. | Contoare de apă rece şi caldă cu DN 15 şi DN 20 | 60 | VP |
| 5.1.4. | Complexe de măsurare | 5.1.4.1. | Complexe de măsurare a cantităţilor de fluide, gaze cu dispozitive de strangulare | 12 | AM, VI, VP |
| 5.1.5. | Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul | 5.1.5.1. | Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul | 6 | AM, VI, VP |
| 5.1.6. | Distribuitoare de gaz comprimat | 5.1.6.1. | Distribuitoare de gaz comprimat | 6 | AM, VI, VP |
| 5.1.71). | Sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa | 5.1.7.1. | Sisteme de măsurare dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa | 12 | VP |
|  |  | 5.1.7.2. | Contoare pentru lichide, altele decît apa, pînă la DN 400 mm | 12 | VP |
|  |  | 5.1.7.3. | Calculatoare (de debit), traductoare de presiune, traductoare de temperatură (termorezistenţe)/adaptoare de temperatură şi traductoare de debit pentru sisteme de măsurare a cantităţilor de lichide, altele decît apa | 12 | VP |
|  |  | 5.1.7.4. | Distribuitoare de produse petroliere şi gaze lichefiate | 6 | VP |
| 5.2 VOLUM |
| 5.2.1. | Cisterne | 5.2.1.1. | Cisterne auto pentru petrol şi produse alimentare | 12 | VI, VP |
|  |  | 5.2.1.2. | Cisterne feroviare pentru produse petroliere şi produse alimentare | 12 | VI, VP |
| 5.2.21). | Măsuri de capacitate de servire | 5.2.2.1. | Măsuri de volum pentru comercializarea lichidelor (în afară de măsurile de volum din sticlă) | 12 | VP |
| 5.2.3. | Măsuri de volum | 5.2.3.1. | Măsuri cu plutitor pentru lapte | 12 | VI, VP |
| 5.2.4. | Dozatoare | 5.2.4.1. | Dozatoare volumetrice | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 5.2.4.23). | Pipete | 24 | VP |
| 5.2.5. | Rezervoare metalice staţionare | 5.2.5.1. | Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea produselor petroliere şi gazelor lichefiate | 60 | VI, VP |
|  |  | 5.2.5.2. | Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea produselor alimentare lichide | 120 | VI, VP |
|  |  | 5.2.5.3. | Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea altor produse lichide | 60 | VI, VP |
| 5.2.63). | Aparate pentru măsurarea volumului respirator | 5.2.6.1. | Spirometre şi spirotahometre | 24 | VP |
| 6. RADIAŢII IONIZATE |
| 6.1. | Dozimetre şi expozimetre | 6.1.1. | Dozimetre de măsurare a radiaţiilor ionizante | 12 | VI, VP |
|  |  | 6.1.2. | Debitmetre de măsurare a radiaţiilor ionizante | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 6.1.3. | Rentghenometre | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 6.1.4. | Expozimetre pentru radiaţii | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 6.1.5. | Detectoare de radioactivitate | 12 | AM, VI, VP |
| 6.2. | Spectrometre | 6.2.1. | Spectrometre de măsurare a energiilor radiaţiilor ionizante | 12 | AM, VI, VP |
| 6.3. | Radiometre şi contaminometre | 6.3.1. | Radiometre şi contaminometre | 12 | AM, VI, VP |
| 7. MĂRIMI GEOMETRICE |
| 7.11). | Măsuri materializate ale lungimii, gradate | 7.1.1. | Rigle gradate | 12 | VP |
|  |  | 7.1.2. | Tije metrice | 12 | VP |
|  |  | 7.1.3. | Rulete şi panglici de măsurare | 12 | VP |
| 7.21). | Mijloace de măsurare a dimensiunilor | 7.2.1. | Aparate de măsurat lungimi | 12 | VP |
|  |  | 7.2.2. | Aparate de măsurat arii | 12 | VP |
|  |  | 7.2.3. | Aparate de măsurat multidimensioanale | 12 | VP |
| 7.3. | Aparate şi măsuri de măsurat dimensiuni | 7.3.1. | Rulete şi panglici de măsurare electronice | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 7.3.2. | Aparate de măsurat grosimi |  |  |
|  |  | 7.3.3. | Aparate de măsurat unghiul |  |  |
|  |  | 7.3.4. | Măsuri terminale de lungime şi unghi |  |  |
|  |  | 7.3.5. | Mire topografice şi de nivelment |  |  |
|  |  | 7.3.6. | Teodilite şi lunete topografice |  |  |
| 7.4. | Diafragme | 7.4.1. | Diafragme (dispozitive de strangulare) | 12 | VI, VP |
| 7.5. | Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule | 7.5.1. | Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule | 12 | VI, VP |
| 7.6. | Standuri pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor | 7.6.1. | Standuri pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor | 12 | VI, VP |
| 7.7. | Standuri pentru verificarea sistemului de frînare al autovehiculelor | 7.7.1. | Standuri pentru verificarea sistemului de frînare al autovehiculelor | 12 | VI, VP |
| 7.8. | Taximetre | 7.8.1. | Taximetre electronice cu memorie fiscală | 12 | VP |
| 7.9. | Centrifugi | 7.9.1. | Centrifugi | 12 | VI, VP |
| 7.10. | Standuri pentru balansarea roţilor la autovehicule | 7.10.1. | Standuri pentru balansarea roţilor la autovehicule | 12 | VI, VP |
| 7.11. | Aparate pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor | 7.11.1. | Aparate pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor | 12 | VI, VP |
| 8. MASA ŞI MĂRIMI DERIVATE |
| 8.1. MASA |
| 8.1.1. | Greutăţi | 8.1.1.1. | Greutăţi de lucru | 12 | VI, VP |
| 8.1.22). | Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată | 8.1.2.1. | Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată | 12 | VP |
| 8.1.31). | Aparate de cîntărit cu funcţionare automată | 8.1.3.1. | Aparate de cîntărit cu funcţionare automată pentru sortare-etichetare a masei/preţului | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.2. | Dozatoare gravimetrice cu funcţionare automată | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.3. | Aparate de cîntărit cu totalizare discontinuă (aparat de cîntărit cu dozare) | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.4. | Aparate de cîntărit cu totalizare continuă | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.5. | Bascule-pod feroviare cu funcţionare automată | 12 | VP |
| 8.1.4. | Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor | 8.1.4.1. | Balanţe de cereale de 1 L | 12 | AM, VI, VP |
| 8.1.5. | Aparate de cîntărire în mers a autovehiculelor | 8.1.5.1. | Aparate de cîntărire în mers a autovehiculelor | 12 | AM, VI, VP |
| 8.2. FORŢĂ ŞI DURITATE |
| 8.2.1. | Chei şi mînere dinamometrice | 8.2.1.1. | Chei şi mînere dinamometrice | 12 | VI, VP |
| 8.2.2. | Aparate de măsurare a deformaţiei glutenului | 8.2.2.1. | Aparate de măsurare a deformaţiei glutenului | 12 | VI, VP |
| 8.3. PRESIUNE |
| 8.3.1. | Manometre | 8.3.1.1. | Manometre de toate tipurile | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 8.3.1.2. | Aparate pentru măsurarea presiunii cu semnalul de ieşire unificat | 12 | AM, VI, VP |
| 8.3.2. | Traductoare de presiune | 8.3.2.1. | Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune | 12 | AM, VI, VP |
| 8.3.31). | Dispozitive de conversie a volumului | 8.3.3.1. | Corectoare electronice de volum de gaze | 24 | VP |
|  |  | 8.3.3.2. | Corectoare electronice de volum de gaze încorporate în contoare cu pereţi deformabili (vezi poziţia 5.1.2.2) | 60 | VP |
| 8.3.43). | Sfigmomanometre noninvazive | 8.3.4.1. | Sfigmomanometre noninvazive (Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic sau electronic) | 24 | VP |
| Traductoarele de presiune (poziţia 8.3.2) care fac parte din componenţa corectoarelor electronice de volum de gaze au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a corectorului electronic de volum de gaze (vezi poziţia 5.1.2.2). |
| 9. FOTOMETRIE ŞI RADIOMETRIE |
| 9.1. | Fotometre | 9.1.1. | Luxmetre | 12 | AM, VI, VP |
| 9.2. | Colorimetre | 9.2.1. | Opacimetre (Fummetre) | 12 | AM, VI, VP |
| 9.3. | Refractometre | 9.3.1. | Refractometre analogice, digitale | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 9.3.23). | Dioptrimetre (frotifocometre) | 24 | VP |
|  |  | 9.3.33). | Refractometre oftalmologice | 24 | VP |
| 9.4. | Polarimetre | 9.4.1. | Polarimetre analogice şi digitale | 12 | AM, VI, VP |
| 9.53). | Set de lentile de testare oftalmologică | 9.5.1. | Set de lentile de testare oftalmologică | 24 | VP |
| 10. TERMOMETRIE |
| 10.1. | Termometre | 10.1.1. | Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice | 36 | AM, VI, VP |
|  |  | 10.1.2. | Termometre manometrice şi bimetalice | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.1.3. | Termometre cu infraroşu şi pirometre | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.1.4. | Termometre digitale | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.1.53). | Termometre digitale medicale | 24 | VP |
| 10.2. | Traductoare de temperatură | 10.2.1. | Termorezistenţe | 24 | AM, VI, VP |
|  |  | 10.2.2. | Termocupluri | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.2.3. | Aparate de măsurare şi/sau înregistrare a temperaturii | 12 | VI, VP |
| 10.3. | Incinte termostatate | 10.3.1. | Camere climatice | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.3.2. | Termostate şi cuptoare de calcinare | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.3.3. | Sterilizatoare cu aburi şi aer uscat | 12 | VI, VP |
| 10.41). | Contoare de energie termică | 10.4.1. | Perechi de termorezistenţe pentru contoare de energie termică | 60 | VP |
|  |  | 10.4.2. | Traductoare de debit pentru contoare de energie termică pînă la DN 200 | 60 | VP |
|  |  | 10.4.3. | Calculator de energie termică | 60 | VP |
| 10.5. | Aparate de măsurare a umidităţii | 10.5.1. | Higrometre şi psihrometre | 24 | AM, VI, VP |
|  |  | 10.5.2. | Umidimetre (pentru seminţe, cereale, lemn şi tutun) | 12 | AM, VI, VP |
| 11. FRECVENŢĂ ŞI TIMP |
| 11.1. | Cronometre | 11.1. | Cronometre | 12 | VI, VP |
| 11.2. | Aparate pentru măsurarea frecvenţei | 11.2.1. | Frecvenţmetre, osciloscoape şi oscilografe | 12 | AM, VI, VP |
| 11.3. | Echipamente de evidenţă a timpului legăturilor telefonice şi a volumului informaţiei | 11.3.1. | Echipamente de evidenţă a timpului legăturilor telefonice | 24 | AM, VI, VP |
|  |  | 11.3.2. | Echipamente de evidenţă a volumului informaţiei transmise/recepţionate sau a duratei legăturilor la prestarea serviciilor de transmitere a pachetelor de informaţie şi accesului la internet | 12 | AM, VI, VP |
| 11.4. | Receptoare ale sistemului satelitar global de navigaţie | 11.4.1. | Receptoare ale GNSS (sistem satelitar de navigaţie globală) | 12 | VI, VP |
| 11.53). | Aparate pentru măsurarea frecvenţei în domeniul sănătăţii publice | 11.5.1. | Aparate pentru măsurarea, inclusiv continuă, şi analiza frecvenţei contracţiilor cardiace | 24 | VP |
|  |  | 11.5.2. | Pulsoximetre, pulsometre | 24 | VP |

Abrevieri utilizate:

AM – aprobare de model;

VI – verificare iniţială;

VP – verificare periodică (inclusiv după reparare)