Anexa

la Ordinul nr.143 din 08.07.2016

RGML 02:2016

Condiții pentru acordarea avizului tehnic de înregistrare

- OBIECTUL ȘI DOMENIU DE APLICARE

- Prezentul regulament general de metrologie legală (în continuare – regulament) este elaborat în baza Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 și stabileşte modul de eliberare, suspendare şi retragere a avizelor tehnice de înregistrare (în continuare - aviz), precum şi modalitatea de extindere/restrîngere a domeniului de activitate şi/sau a sortimentelor mijloacelor de măsurare, a sortimentului produselor preambalate sau a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură din anexa la avizul tehnic de înregistrare pentru activităţile de:

- reparare, montare, dare în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public;

- efectuarea preambalării produselor, producere și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.

- Prezentul regulament este destinat pentru a fi utilizat de persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător care repară, montează, dau în folosință, mijloace de măsurare utilizate în domeniile de interes public, efectuează preambalarea produselor, producere și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.

- TERMINOLOGIE

- Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică noțiunile interpretate conform Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 cu următoarele completări:

aviz tehnic de înregistrare: Document eliberat unei persoane fizice sau juridice de către Institutul Naţional de Metrologie prin care se acordă dreptul pentru exercitarea unor activităţi ce fac obiectul controlului metrologic legal (repararea, montarea, darea în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, precum şi efectuarea preambalării produselor și sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare);

- GENERALITĂŢI

- Avizul tehnic de înregistrare (în continuare – aviz) este documentul eliberat de Institutul Naţional de Metrologie (INM) în baza înregistrării prin declaraţie pe propria răspundere (anexa B şi anexa C), pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

- repararea, montarea, darea în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public;

- efectuarea preambalării produselor, producere și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.

- Înregistrarea la INM în vederea primirii avizului a persoanelor juridice sau a persoanelor fizice este una din modalitățile controlului metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, produselor preambalate și sticlelor utilizate ca recipiente de măsură şi are ca scop efectuarea controlului respectării de către entităţi a cerinţelor prescrise în documentele normative din domeniul metrologiei legale aplicabile referitoare la repararea, montarea și darea în folosință a  mijloacelor de măsurare  utilizate în domeniul de interes public, precum şi efectuarea preambalării produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.

- Prin declararea pe proprie răspundere solicitantul afirmă competenţa legală, organizatorică şi tehnică de desfăşurare a activităţii metrologice solicitate, care face obiectul controlului metrologic legal al unei persoane juridice sau fizice, autorizate pentru activitatea de întreprinzător.

- Avizul se eliberează în urma examinării declaraţiei pe proprie răspundere prezentate la INM în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

- Cerinţe pentru primirea avizului tehnic de înregistrare

- În vederea obţinerii avizului pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal , solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să deţină condiţii tehnico-organizatorice adecvate reparării mijloacelor de măsurare, pentru care se solicită avizul:

- încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi condiţiilor de păstrare a lor;

- utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţia de reparare;

- cadre calificate pentru executarea lucrărilor de reparare;

- să dețină acordul cu producătorul/reprezentantul autorizat al acestuia în vederea asigurării cu piese de schimb, pe o perioadă egală cu cel puţin durata de exploatare a mijloacelor de măsurare declarată de producător;

- să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, pentru care se solicită avizul;

- să asigure garanţia reparaţiei;

- să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;

- să prezinte la solicitarea laboratorului de metrologie, în care urmează să se  efectueze verificarea metrologică după reparare, fişa de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate;

- să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare reparate;

- să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;

- îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 9) se confirmă de către solicitant prin prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere.

- Solicitantul avizului pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public nu este în drept să solicite desemnarea pentru efectuarea verificării mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public respective.

- Se acordă avize pentru activitatea de montare și/sau dare în folosință a mijloacelor de măsurare, caracteristicile tehnice şi metrologice ale cărora pot fi influenţate de corectitudinea montării și/sau dării în folosință.

- În vederea obţinerii avizului pentru activitatea de montare și/sau dare în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de montare şi/sau dare în folosinţă;

- să dispună de personal calificat pentru executarea lucrărilor de montare şi dare în folosinţă;

- să asigure şi să execute montarea şi/sau darea în folosință numai a mijloacelor de măsurare verificate metrologic în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;

- să asigure executarea cerinţelor producătorului şi, după caz, a prevederilor specificate în certificatul aprobării de model pentru mijloacele de măsurare montate și/sau date în folosință;

- să asigure garanţia lucrărilor efectuate pentru fiecare mijloc de măsurare montat și/sau dat în folosinţă, în condiţiile prevăzute de documentele producătorului;

- să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare montate și/sau date în folosință;

- să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;

- îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 8) se confirmă de către solicitant prin prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere.

- Avizul pentru efectuarea preambalării produselor, producerii și/sau importului sticlelor utilizate ca recipiente de măsură este necesar să-l deţină persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care efectuează preambalarea produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.

- În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de preambalare a produselor, de producere şi/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să deţină un sistem de management documentat pertinent domeniului şi volumului lucrărilor efectuate;

- să dispună de condiţii tehnico-organizatorice pentru preambalarea produselor pentru care se solicită avizul, inclusiv încăperi adecvate care să corespundă condiţiilor de ambalare a produselor;

- să dispună de condiții tehnico-organizatorice pentru producerea sticlelor utilizate ca recipiente de măsură pentru care se solicită avizul, inclusiv de încăperi adecvate care să corespundă condiţiilor de păstrare a acestora; atît pentru sticlele utilizate ca recipiente de măsură produse cît și pentru cele importate;

- să preambaleze produse, să producă şi/sau să importe sticlele utilizate ca recipiente de măsură conform documentelor normative aplicabile;

- să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;

- îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 6) se confirmă de către solicitant prin prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere.

- Eliberarea avizului tehnic de înregistrare

- Persoanele juridice sau fizice (în continuare – solicitant), care solicită eliberarea avizului pentru unul sau cîteva genuri de activitate, prezintă la INM o cerere conform anexei A.

La cerere se anexează declaraţia pe proprie răspundere care se îndeplineşte în două exemplare (conform anexei B, C sau D în funcţie de activitatea solicitată). După examinarea declaraţiei, un exemplar se avizează şi se restituie solicitantului.

- INM efectuează expertiza setului de documente prezentat în vederea verificării completivităţii şi constatării conformităţii informaţiei declarate cu cerinţele documentelor normative.

- După expertiza setului de documente, INM adoptă decizia referitor la înregistrarea solicitantului.

- În cazul în care decizia este pozitivă, INM emite un ordin privind înregistrarea şi eliberarea avizului respectiv. Avizul este însoţit de anexa în care este indicat domeniul de activitate înregistrat. Forma de prezentare a avizului este expusă în anexa E, forma de prezentare a domeniului de activitate înregistrat, conform anexelor F şi G (conform domeniului de activitate solicitat) ale prezentului regulament. Avizul se eliberează pe un termen de 5 ani.

- Avizul se înregistrează în baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, care conţine următoarea informaţie:

- data înregistrării avizului;

- data expirării termenului de valabilitate a avizului;

- seria (XX), numărul de înregistrare a avizului, indicativul de identificare – INM pentru Intstitutul Național de Metrologie ;

- genul de activitate;

- numărul ordinului privind înregistrarea;

- sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură);

- semnătura solicitantului de primire a avizului;

- înscrierea privind retragerea avizului;

- note.

- Se stabilesc seriile pentru următoarele activităţi:

R – reparare a mijloacelor de măsurare;

M – montare și/sau dare în folosință a mijloacelor de măsurare;

PP – efectuarea preambalării produselor;

S – producerea şi/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.

Numărul de înregistrare este numărul de ordine din baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, cu care a fost înregistrat avizul.

- Termenul de eliberare a avizelor este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la INM, în situaţia în care, în urma expertizei, nu sînt constatate neconformităţi.

- În cazul refuzului de eliberare a avizului tehnic de înregistrare, Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 3 zile lucrătoare, informează în scris solicitantul despre decizia adoptată, cu motivarea clară a refuzului, conform Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

- Drept temei pentru  refuzul eliberării avizului servesc următoarele:

- solicitantul nu este înregistrat în Republica Moldova;

- Institutul Naţional de Metrologie a depistat date neautentice în informaţia prezentată de către solicitantul de aviz tehnic de înregistrare.

- Suspendarea sau retragerea avizului se efectuează de către INM în conformitate cu prevederile Legii nr.235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător prin emiterea ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare este solicitată de titularul acestuia. INM este obligat să informeze în scris titularul de aviz despre suspendarea sau retragerea avizului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului.

- Drept temei pentru suspendarea valabilităţii avizului servesc:

- cererea titularului avizului privind suspendarea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţa titularului avizului;

- constatările Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor referitoare la încălcarea de către titularul avizului a cerinţelor prevăzute la punctele 8, 11 și 13, în baza cărora a fost permisă desfăşurarea activităţii, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată;

- nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare reparate, montate și/sau date în folosinţă, pentru preambalatele sau sticlele utilizate ca recipiente de măsură, produse ori importate;

- neînlăturarea de către titularul avizului a neconformităţilor în termen de 30 de zile.

- Suspendarea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în acesta pe perioada de suspendare. Perioada maximă de suspendare a avizului tehnic de înregistrare este de 30 de zile calendaristice.

- În cazul înlăturării în termen de 30 de zile a neconformităţilor depistate, suspendarea poate fi ridicată (retrasă). Suspendarea avizului se consideră retrasă după adoptarea deciziei corespunzătoare de către instanţa de judecată, fapt despre care INM informează în scris titularul avizului, nu mai tîrziu de 3 zile din ziua primirii de către INM a acesteia.

- În cazul în care suspendarea nu a fost retrasă în termen de 30 de zile, INM informează instanţa de judecată în scopul emiterii hotărîrii judecătoreşti pentru retragerea avizului.

- Suspendarea avizului are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în aviz pe perioada de suspendare.

- Drept temei pentru retragerea avizului servesc:

- cererea titularului avizului privind retragerea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţele titularului;

- încheierea activităţii titularului avizului;

- suspendarea de către titularul avizului a activității pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;

- nesoluţionarea de către titularul avizului, în termenul stabilit, a neconformităţilor ce au dus la suspendarea activităţii desfăşurate;

- încălcarea de către titularul avizului a cerinţelor şi regulilor Sistemului naţional de metrologie stabilite în baza cărora a fost eliberat avizul;

- încălcarea repetată de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor prevăzute la punctele 8, 11 și 13, în baza cărora a fost eliberat avizul tehnic de înregistrare, inclusiv depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată, nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare reparate, montate ori date în folosinţă, pentru preambalate sau sticlele utilizate ca recipiente de măsură, produse sau importate;

- decizia de radiere a titularului actului permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

- depistarea unor date neautentice introduse intenționat în documentele prezentate autorităţii emitente;

- constatarea transmiterii intenționate a avizului sau a copiei de pe el către o alta persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.

- Retragerea avizului are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în aviz.

- Restrîngerea genului de activitate, a sortimentelor mijloacelor de măsurare incluse în domeniul de activitate sau a sortimentului produselor supuse preambalării sau sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate se efectuează de către INM.

- Drept temei pentru restrîngerea genului de activitate, a sortimentelor mijloacelor de măsurare incluse în domeniul de activitate, a sortimentului produselor supuse preambalării sau sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate serveşte:

- cererea titularului avizului referitor la restrîngere;

- constatările Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor de neconformităţi cerinţelor şi regulilor Sistemului naţional de metrologie care afectează parţial activitatea desfăşurată şi a nesoluționării acestora, nerespectarea limitelor sau condiţiilor de desfăşurare a activităţii de către titularul avizului.

- Titularul avizului elaborează şi coordonează cu INM, măsuri corective precum şi termenul de realizare a măsurilor corective.

- Restrîngerea genului de activitate se efectuează prin emiterea de către INM a unui nou aviz şi unei noi anexe la acesta şi întoarcerea de către titular a avizului precedent. În cazul restrîngerii sortimentelor mijloacelor de măsurare, a sortimentului produselor supuse preambalării sau a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate se emite numai o nouă anexă la aviz.

- Entităţile pot solicita extinderea genului de activitate (cu introducerea în actul de constituire a genului de activitate solicitat) şi a sortimentelor de mijloace de măsurare, produselor supuse preambalării sau sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate. Extinderea genului de activitate, a sortimentului de mijloace de măsurare sau produse preambalate se efectuează conform prevederilor  punctului 14.

- În cazul rezultatelor pozitive ale examinării documentelor prezentate, INM emite ordin referitor la extinderea genurilor de activitate cu emiterea unui nou aviz, care înlocuieşte avizul precedent, iar în cazul extinderii sortimentelor mijloacelor de măsurare, a sortimentului produselor sau sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate supuse preambalării se eliberează doar o anexă suplimentară la aviz, prin care se confirmă extinderea activităţii desfăşurate. Termenul de valabilitate a anexei suplimentare este identic cu termenul de valabilitate al avizului.

- În cazul adoptării deciziei privind suspendarea, retragerea, restrîngerea sau extinderea genurilor de activitate şi/sau a sortimentelor mijloacelor de măsurare, a sortimentului produselor supuse preambalării sau sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate titularului avizului, în termen de 3 zile, în baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare se introduc modificările respective.

- Indicativul avizului exclus din baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare nu se atribuie altor entităţi.

- Setul de documente al deţinătorului de aviz, exclus din baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare trebuie sa fie păstrat în arhiva bazei de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare timp de cinci ani.

- Titularul avizului este obligat în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului să depună la INM originalul avizului.

- Dacă titularul avizului îşi schimbă denumirea sau activează, avînd alte date decît cele indicate în declaraţie, el este obligat să informeze INM, în termen de 15 zile, despre modificările respective.

- Avizul devine nul de drept după suspendare sau retragere, precum şi după depăşirea perioadei de valabilitate. Continuarea activităţii metrologice menţionate în aviz, după expirarea termenului de valabilitate al acestuia, este interzisă.

- Termenul de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare poate fi prelungit pentru o nouă perioadă de 5 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii desfăşurate în baza avizului, titularul va depune o cerere la INM cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului precedent.

- În cazul pierderii sau deteriorării avizului, titularul este în drept să solicite la INM  , în termen de 15 zile, eliberarea unui duplicat al acestuia.

INM este obligat să elibereze duplicatul avizului în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.

- Termenul de valabilitate al duplicatului avizului nu poate depăşi termenul indicat în avizul pierdut sau deteriorat. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului titularul de aviz deteriorat sau pierdut îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă la INM odată cu cererea de eliberare a duplicatului.

- Transparenţa informaţiei metrologice

- INM creează şi gestionează, pe suport electronic şi pe hîrtie, baza de date referitor la entităţile înregistrate în Sistemul naţional de metrologie.

- Forma de prezentare a informaţiei respective, conform bazei de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare. De asemenea, pentru gestionarea bazei de date este necesar de a prezenta la INM informaţia referitor la modificările care apar pe parcurs.

- INM prezintă trimestrial informaţia din baza de date respectivă către:

- Autoritatea centrală de metrologie -Ministerul Economiei

- Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor;

- asigură publicarea ei pe pagina WEB. INM va asigura, de asemenea, la solicitare, persoanele interesate cu informaţie din baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare.

- Supravegherea metrologică a entităţilor înregistrate

- Controlul respectării cerinţelor documentelor normative aplicabile și a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor metrologice se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor pe parcursul la toată perioada de valabilitate a avizului în procesul evaluării periodice a titularilor avizelor. Rezultatele controalelor efectuate se publică pe site-ul www.controale.gov.md .

| Anexa A (normativă) Forma de prezentare a cererii Conducătorului ___________________________ (prenumele, numele) ___________________________ ________________________________________ (denumirea, forma organizatorico-juridică) ________________________________________ ____________(adresa) c. f. ____________________________________ __________(codul fiscal) Cerere Solicit eliberarea avizului tehnic de înregistrare _____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ (denumirea genului de activitate: reparare, montare, punere în funcţiune, _________________________________________________________________________________________________ a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, efectuarea preambalării produselor, de producere şi/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură) La prezenta anexez: - declaraţia pe proprie răspundere, în care sînt incluse datele veridice referitor la activitatea metrologică pe care o desfăşor. De condiţiile eliberării avizului tehnic de înregistrare am luat cunoştinţă şi îmi asum obligaţia să le respect. Prin prezenta, declar pe proprie răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sînt copiile conforme cu originalele lor. În total materiale pe _________ foi. |
| --- |
| __________________________ (solicitantul) L.Ş. | ________________________ (semnătura) | ________________________ (numele, prenumele) _____ __________________ |

| Anexa B (normativă) Forma de prezentare a declaraţiei DECLARAŢIE pe proprie răspundere pentru ____________________________________________________________________________________________ (denumirea activităţii metrologice –repararea, montarea, darea în folosință) a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public Prin prezenta, eu, ___________________________________________________________________________________ (conducătorul sau reprezentantul împuternicit, numele şi prenumele) al ________________________________________________________________________________________________ (denumirea, forma organizatorico-juridică, sediul) confirm că în actul de constituire al entităţii este declarată activitatea de ______________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (reparare, montare, dare în folosință,) a mijloacelor de măsurare. Sortimentul de mijloace de măsurare utilizate în domeniul de interes public pentru care este solicitată activitatea menţionată este următorul: _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Declar pe proprie răspundere că I. Deţin: 1.1 Condiţii tehnico-organizatorice sunt adecvate: a) încăperi de lucru, care să corespundă cerinţelor de organizare: _____________________________________________________________________________________________ (caracteristica încăperilor pentru: reparare, montare, dare în folosință _________________________________________________________________________________ a mijloacelor de măsurare legale) b) dispun de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţia tehnică: _____________________________________________________________________________________________ (tipul şi caracteristicile utilajului, mijloacelor de măsurare şi lista documentaţiei tehnice pentru: reparare, _____________________________________________________________________________________________ montare, dare în folosință, a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public) c) dispun de cadre calificate pentru executarea lucrărilor de efectuare a activităţii metrologice: ____________________________________________________________________________________________ (numele, prenumele cadrelor care efectuează activitatea de metrologie _____________________________________________________________________________________________ şi denumirea actelor ce confirmă competenţa tehnică) 1.2 Acordul, după caz, cu producătorul mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public , cu reprezentantul autorizat al acestuia sau cu intermediarul _________________________________________________________________________________ (nr. acordului şi data) II. Asigur: 2.1 Pentru activitatea de reparare a mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public : a) repararea mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public , conform condiţiilor avizului; b) garanţia reparării; c) prezentarea la solicitarea laboratorului de metrologie ce urmează să efectueze verificarea metrologică după reparare, fişei de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate; d) respectarea şi menţinerea cerinţelor privind asigurarea metrologică (dotarea tehnică) pentru repararea mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public ; e) condiţii de exercitare a controlului metrologic legal. 2.2 Pentru activitatea de montare, dare în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public : a) montarea, darea în folosință a mijloacelor de măsurare verificate metrologic, conform prevederilor avizului; b) respectarea cerinţelor producătorului, cerinţelor din certificatul aprobării de model: ________________________ (nr. certificatului şi data) c) garanţia lucrărilor de montare, dare în folosință pentru fiecare mijloc de măsurare legal, montat sau dat în folosință; d) înregistrările privind mijloacele de măsurare montate, date în folosință. Avizul în cauză se acordă numai pentru mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public , ale căror caracteristici tehnice şi metrologice sînt influenţate de corectitudinea montării. |
| --- |
| ________________________ (solicitantul) L.Ş. | ________________________ (semnătura) | _______________________ (numele, prenumele) _____ __________________ |

| Anexa C (normativă) Forma de prezentare a declaraţiei DECLARAŢIE pentru efectuarea preambalării produselor Prin prezenta, eu, _____________________________________________________________________________ (conducătorul sau reprezentantul împuternicit, numele şi prenumele) al ________________________________________________________________________________________________ (denumirea, forma organizatorico-juridică, adresa) confirm că în actul constitutiv al entităţii este declarată activitatea (de preambalare a produselor, de producere și/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură) . Sortimentul (de produse preambalate, de sticle utilizate ca recipiente de măsură produse și/sau importate) pentru care este solicitată activitatea menţionată este următorul: __________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Declar pe proprie răspundere că I. Deţin: 1.1 Un sistem de management al calităţii documentat, funcţional şi adecvat domeniului şi volumului lucrărilor efectuate __________________________________________________________________________________________ (denumirea şi numărul documentului sistemului de management al calităţii) care prevede condiţii tehnico-organizatorice: a) încăperi de lucru, care să corespundă cerinţelor de organizare a lucrărilor (de preambalare a produselor, de producere și/sau import a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură) _____________________________________________________________________________________________ (caracteristica încăperilor pentru efectuarea preambalării produselor: _____________________________________________________________________________________________ suprafaţa, temperatura, presiunea atmosferică, umiditatea) b) mijloace de măsurare adecvate sortimentelor de produse ce necesită preambalare, conform documentelor normative aplicate: _____________________________________________________________________________________________ (tipul şi caracteristicile mijloacelor de măsurare utilizate la preambalarea produselor) _____________________________________________________________________________________________ mijloace de măsurare adecvate pentru producerea sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, produse c) cadre calificate pentru executarea lucrărilor de preambalare a produselor/ producerea sticlelor ca recipiente de măsură: _____________________________________________________________________________________________ (numele, prenumele cadrelor care efectuează activitatea de metrologie şi denumirea actelor ce confirmă competenţa tehnică) 1.2 Acordul, după caz, cu producătorul produsului/ reprezentantul autorizat al acestuia _____________________________________________________________________________________________ (nr. acordului şi data) II. Asigur: a) preambalarea produselor, conform condiţiilor avizului; b) marcarea produselor preambalate, conform documentelor noprmative aplicabile; c) corespunderea masei nominale, volumului nominal, (sau altele) valorilor prescrise în documente normative în domeniul metrologiei legale ; d) înregistrări privind sortimentele şi conţinutul produsului preambalat; e) condiţii de exercitare a controlului metrologic legal. III. Asigur: producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură conform condițiilor avizului; marcarea sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse, conform documentelor noprmative aplicabile; înregistrări privind producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură; condiții de exercitare a controlului metrologic legal. |
| --- |
| ________________________ (solicitantul) L.Ş. | ________________________ (semnătura) | ________________________ (numele, prenumele) _____ __________________ |

| Anexa D (normativă) Forma de prezentare a avizului tehnic de înregistrare (recto) Stema de Stat a Republicii Moldova REPUBLICA MOLDOVA ___________________________________________________________ (denumirea întreprinderii) AVIZ TEHNIC DE ÎNREGISTRARE Seria XX/C nr. _________ data _______________ Valabil pînă la _______________ Agentul economic _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Sediul sau domiciliul ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Genul de activitate ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Condiţiile de activitate, conform RGML 02:2016 Sortimentele mijloacelor de măsurare, produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură sînt prezentate în anexă, care este parte integrantă a prezentului aviz tehnic de înregistrare. NOTĂ – Avizul tehnic de înregistrare nu este valabil fără anexa la aviz. |
| --- |
| ________________________ __(conducătorul IMN) L.Ş. | ________________________ (semnătura) | ________________________ (numele, prenumele) _____ __________________ |

| Anexa E (normativă) Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare pentru mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public Anexa la avizul tehnic de înregistrare seria ______________ nr. ________ din ______ ____________________ _____________________________________________________________ (denumirea solicitantului) |
| --- |
| Nr. crt. | Genul de activitate | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare | Caracteristici metrologice | NNote |
|  |  |  | Interval de măsurare | Clasa, ordinul, valoarea unei diviziuni, eroarea |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ________________________ (funcţia) L.Ş. | ________________________ (semnătura) | ________________________ (numele, prenumele) _____ __________________ |
| --- | --- | --- |

| Anexa F (normativă) Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare pentru efectuarea preambalării produselor Anexa la avizul tehnic de înregistrare seria ______________ nr. ________ din ______ ____________________ _____________________________________________________________ (denumirea solicitantului) |
| --- |
| Nr. crt. | Genul de activitate | Denumirea produsului preambalat/ sticlelor utilizate ca recipiente de măsură | Caracteristici | Note |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| _______________________ (funcţia) L.Ş. | ________________________ (semnătura) | ________________________ (numele, prenumele) |
| --- | --- | --- |