Anexa nr.9

la Regulamentul  sanitar privind

asigurarea radioprotecţiei şi

securităţii radiologice în practicile

de medicină nucleară

Debitele dozei echivalente gama pentru clasificarea zonelor

| Debitul de doză | Valoarea pentru zona controlată | Valoarea pentru zona supravegheată | Valoarea pentru zona nesupravegheată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Instantaneu, mediat pe un minut (IDR) | >2000μSv/h | >7,5 μSv/h | <7,5 μSv/h |
| 2.Mediat pe 8 ore, luînd în considerare utilizarea şi încărcarea, pentru cazul cel mai defavorabil (TDR) | >7,5 μSv/h | >0,5 μSv/h | <0,5 μSv/h |
| 3.Mediat pe 2000 ore, luînd în considerare utilizarea şi încărcarea, pentru cazul cel mai defavorabil (TADR) | >3 μSv/h | >0,15 μSv/h | <0,15 μSv/h |