Приложение № 2

к Санитарному регламенту для

учреждений раннего образования

**Coстав и площадь медицинских помещений в**

**учреждении раннего образования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Названия помещений** | **Площадь помещений, кв.м/мест** |
| **50** | **95** | **140** | **190** | **230** | **330** |
| Медицинский кабинет | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Процедурный кабинет |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| Изолятор:\*Приемная | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Палаты\*\* | 6 | 6 | 6 | 6 | 12/6\*2 | 12/6\*2 |
| Туалет | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Комната для приготовления дезрастворов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая площадь | 16 | 20 | 20 | 30 | 42 | 42 |

\*Изолятор находится на первом этаже и имеет отдельный выход на территорию.

\*\*Палаты не должны быть общими.