Приложение № 7

к Санитарному регламенту для

учреждений раннего образования

**Параметры температур воздуха в помещениях учреждений раннего образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Помещения** | **Температура, ºC** |
| **преддош****кольная** | **дошкольная** |
| 1. | Раздевалка, групповые помещения, санузел | 22-23 | 20 - 21 |
| 2. | Спальня | 19-21 |
| 3. | Гимнастический и музыкальный зал | 19 |
| 4. | Медицинский кабинет | 22 |
| 5. | Раздевалка с душевой бассейна | 25 -27 |
| 6. | Зал с бассейном | 29-30 |
| 7. | Отапливаемые переходы | 15 -16 |