Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei

nr.36 din 9 martie 2016

LISTA

standardelor, care stabilesc criterii pentru evaluarea conformității

biocombustibilului solid utilizate

| Nr. d/o | Indicativul şi titlul standardului | Metoda de încercări aplicabilă |
| --- | --- | --- |
|  | SMV EN 14778:2012 Biocombustibili solizi. Eșantionare SMV EN 14780:2012 Biocombustibili solizi. Preparare eșantioane | Eșantionare |
|  | SM EN 16127: 2014 Biocombustibili solizi. Determinarea lungimii și a diametrului peleților | Diametru, lungime, mm |
|  | SMV EN 14774-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 1: Umiditate totală. Metodă de referinţă SMV EN 14774-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 2: Umiditate totală. Metodă simplificată SMV EN 14774-3:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 3: Umiditatea eşantionului pentru analiza generală | Umiditatea, M (w-% la obținere) |
|  | SMV EN 14775:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de cenuşă | Cenuşa, A (w-% în stare uscată) |
|  | SMV EN 14918:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea puterii calorice | Puterea calorică netă obţinută, Q (MJ/kg) sau densitatea energetică, E (kWh/m3 în vrac) |
|  | SMV EN 15104:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de carbon, hidrogen şi azot. Metode instrumentale | Azot, N (w-% în stare uscată) |
|  | SM SR EN 15289:2013 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de sulf şi clor | Sulf, S sulf (w-% în stare uscată) |
|  | SM SR EN 15289:2013 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de sulf şi clor | Clor, Cl (w-% în stare uscată) |
|  | SMV CEN/TS 15370-1:2012 Biocombustibili solizi. Metoda de determinare a fuzibilităţii cenuşii. Partea 1: Metoda de temperaturi caracteristice | Caracteristicile cenuşii după ardere, (°C) |
|  | SMV EN 15103:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii în vrac | Densitatea în vrac/ balot (BD) obţinută (kg/m3) |
|  | SMV EN 15150:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii particulelor | Densitatea de particule, DE (g/cm3) |
|  | SMV EN 15149-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 1: Metoda cu site oscilante cu deschiderea ochiurilor mai mare sau egală cu 1 mm SMV EN 15149-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 2: Metoda cu site vibrante cu deschiderea ochiurilor mai mică sau egală cu 3,15 mm SMV CEN/TS 15149-3:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 3: Metoda cu site rotative | Fracţia fină, F |
|  | SMV EN 15210-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a peleţilor şi a brichetelor. Partea 1: Peleţi SMV EN 15210-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a peleţilor şi a brichetelor. Partea 2: Brichete | Durabilitatea mecanică, DU |
|  | SM ISO 1171:2014 Combustibili minerali solizi. Determinarea cenuşii | Conţinutul de cenuşă Ad, % |
|  | GOST 11014-2001 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренные методы определения влаги | Fracţia masică a umidităţii totale în regimul de lucru al combustibilului Wtr,% |
|  | GOST 147-2013 Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg) |
|  | SM ISO 334:2014 Combustibili minerali solizi. Determinarea conţinutului de sulf total Metoda Eschke | Fracţia masică de sulf total Std, % |