Anexa nr. 4

LISTA DOCUMENTELOR

necesare pentru eliberarea autorizaţiei radiologice

| Nr. | Activitate | Documente |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exploatarea instalaţiilor roentgen în diagnosticul medical | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Lista instalaţiilor cu surse de radiaţii ionizante Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru responsabilul de radioprotecţie) Lista personalului de categoria A Instrucţiunea de asigurare a radioprotecţiei în incinta neamenajată, după caz Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului, pacienţilor şi a populaţiei Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident Programul de asigurare a calităţii diagnosticului medical |
| 2 | Deţinerea surselor de radiaţii ionizante | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Lista instalaţiilor cu surse de radiaţii ionizante Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Lista personalului de categoria A Contractul încheiat cu serviciul de pază Regulamentul privind asigurarea protecţiei fizice a obiectivului, măsurile tehnice şi administrative care ar exclude posibilitatea pătrunderii nesancţionate a persoanelor străine în incinta obiectivului |
| 3 | Importul/exportul, admiterea temporară sau exportul temporar şi furnizarea surselor de radiaţii ionizante | Lista surselor de radiații ionizante ce urmează a fi importate/exportate, admise temporar sau exportate temporar şi furnizate Certificatul de conformitate pentru produs/instalaţie, eliberat de un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene Contractul încheiat cu producătorul (furnizorul) |
| 4 | Importul/exportul, admiterea temporară sau exportul temporar şi furnizarea surselor radioactive | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Lista surselor radioactive ce urmează a fi importate/exportate, admise temporar sau exportate temporar şi furnizate Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare a acestora (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive) Contractul încheiat cu agentul economic autorizat să presteze servicii de transportare a surselor radioactive sau autorizaţia radiologică pentru acest gen de activitate Contractul încheiat cu producătorul (furnizorul) Contractul încheiat cu deţinătorul final (pentru sursele radioactive de categoriile I–III) |
| 5 | Transportarea, tranzitarea materialelor radioactive | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Ordinul de numire a responsabilului pentru securitatea radiologică şi protecţia fizică în timpul transportării Diploma de studii/perfecţionare (pentru persoana responsabilă de securitatea radiologică şi de protecţia fizică în timpul transportării) Procedura de asigurare a securităţii radiologice şi a protecţiei fizice în timpul transportării materialului radioactiv Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident Certificatele de securitate pentru unitatea de transport şi container, după caz Lista mijloacelor de radioprotecţie, a semnelor de avertizare, a mijloacelor pentru delimitarea zonei, în caz de incident Aparatajul de măsurare radiometrică adecvat, verificat metrologic, în cazul transportării surselor radioactive de categoriile I–III |
| 6 | Exploatarea surselor de radiaţii ionizante şi a acceleratoarelor de particule în radioterapie | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Lista instalaţiilor cu surse de radiaţii ionizante Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice) Lista personalului de categoria A Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului, pacienţilor şi a populaţiei Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident Programul de instruire a personalului în domeniul respectiv Programul de asigurare a calităţii în domeniul respectiv Regulamentul privind asigurarea măsurilor tehnice şi administrative pentru zona controlată Procedura de efectuare a măsurărilor şi confirmarea verificării metrologice a dozimetrului utilizat la măsurarea debitului dozei la locul de muncă Planul obiectivului, cu clasificarea zonelor, specificarea destinaţiei fiecărei zone și protecţiei fizice a obiectivului Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare a acestora (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive) |
| 7 | Utilizarea substanţelor radioactive în medicina nucleară | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice) Lista personalului de categoria A Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului, pacienţilor şi a populaţiei Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident Programul de asigurare a calităţii în domeniul medicinei nucleare Lista preparatelor radiofarmaceutice utilizate, cu indicarea activităţii maxime Planul obiectivului, cu clasificarea zonelor, specificarea destinaţiei fiecărei zone și protecţiei fizice a obiectivului Procedura de efectuare a măsurărilor şi confirmarea verificării metrologice a dozimetrului utilizat la măsurarea debitului dozei la locul de muncă Procedura de gestionare a deşeurilor radioactive |
| 8 | Exploatarea surselor de radiaţii ionizante în cercetare, industrie, inclusiv în radiografia industrială şi în controlul nedistructiv | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Lista instalaţiilor radiologice/surselor radioactive Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice) Lista personalului de categoria A Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident Lista mijloacelor individuale de radioprotecţie şi a echipamentului necesar pentru stabilirea zonei controlate Regulamentul privind asigurarea măsurilor tehnice şi administrative pentru zona controlată Procedura de efectuare a măsurărilor şi confirmarea verificării metrologice a dozimetrului utilizat la măsurarea debitului dozei la locul de muncă Regulamentul privind asigurarea protecţiei fizice a obiectivului cu surse radioactive de categoriile I–III Procedura de efectuare a radiografiei industriale, luînd în considerare protecţia fizică şi securitatea în timpul transportării (în cazul utilizării surselor radioactive) Instrucţiunea de efectuare a radiografiei industriale în incintele/teritoriile neamenajate Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare a acestora (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive) |
| 9 | Exploatarea surselor de radiaţii ionizante în verificarea metrologică | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Lista surselor radioactive Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţile radiologice) Lista personalului de categoria A Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului Instrucţiunea privind modul de acţionare în caz de incident Planul obiectivului, cu clasificarea zonelor, specificarea destinaţiei fiecărei zone și protecţiei fizice a obiectivului Planul preliminar de gestionare a surselor radioactive după finalizarea perioadei de exploatare a acestora (returnarea către producător sau transmiterea la punctul de stocare a deşeurilor radioactive) |
| 10 | Producerea, amplasarea, montarea, punerea în funcţiune, repararea, modificarea instalaţiilor roentgen | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul care efectuează lucrările în domeniu) Lista echipamentului pentru efectuarea testărilor parametrilor tehnico-radiologici, verificat metrologic, deținut în posesie sau închiriat (cu prezentarea contractului de închiriere a echipamentului, după caz) Procedura de efectuare a testărilor parametrilor tehnico-radiologici Proiectul şi fabricația, manualul de operare pentru producere |
| 11 | Proiectarea și construcţia obiectivelor nucleare și radiologice | Acordul de mediu sau, după caz, avizul expertizei ecologice de stat Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul care efectuează lucrările de proiectare sau de construcţie) Lista obiectivelor nucleare sau radiologice proiectate sau construite anterior |
| 12 | Depozitarea temporară și/sau definitivă, utilizarea, manipularea, prelucrarea şi tratarea (condiţionarea) deşeurilor radioactive | Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate) Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul antrenat în activităţi) Lista personalului de categoria A Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului şi programul de instruire a personalului Instrucţiunea privind prevenirea şi măsurile de lichidare a incidentului (accidentului), aprobată de conducerea întreprinderii Regulamentul privind asigurarea măsurilor tehnice şi administrative pentru zona controlată şi supravegheată Lista echipamentului dozimetric pentru măsurarea debitului dozei, verificat metrologic, şi procedura de efectuare a măsurărilor Regulamentul privind asigurarea protecţiei fizice a obiectivului, măsurile tehnice şi administrative care ar exclude posibilitatea pătrunderii nesancţionate a persoanelor străine în incinta obiectivului Regulamentul privind asigurarea securităţii radiologice în managementul deşeurilor radioactive Programul controlului radiologic administrativ al obiectivului, aprobat de conducerea întreprinderii Evaluarea securităţii radiologice a obiectivului Procedurile de colectare, manipulare, prelucrare şi de tratare a deşeurilor radioactive, aprobate de autoritatea competentă Procedurile de dezafectare a obiectivului |
| 13 | Utilizarea, în activități de monitorizare, control și supraveghere, a dispozitivelor de control dozimetric al parametrilor cîmpurilor de radiaţii ionizante, a materialelor şi dispozitivelor de protecţie | Permisul de exercitare de categoria III Contractul de locaţiune (pentru încăperile arendate), în caz de necesitate Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Diploma de studii/perfecţionare (pentru personalul care efectuează lucrările respective) Lista echipamentului pentru efectuarea lucrărilor, verificat metrologic, deținut în posesie sau închiriat (cu prezentarea contractului de închiriere a echipamentului, după caz) Procedura de efectuare a lucrărilor, actele confirmative ale lucrărilor, potrivit formelor aprobate de conducător Copia de pe contractul privind monitoringul dozimetric individual pentru personalul de categoria A |
| 14 | Dezafectarea obiectivelor nucleare și radiologice | Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie Lista personalului de categoria A Diploma de studii/perfecţionare şi permisele de exercitare (pentru personalul care efectuează lucrările respective) Instrucţiunea privind radioprotecţia personalului şi programul de instruire a personalului Instrucţiunea privind prevenirea şi măsurile de lichidare a incidentului (accidentului), aprobată de conducerea întreprinderii Lista mijloacelor individuale de radioprotecţie şi a echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor Procedurile şi mijloacele de decontaminare a obiectivului (spaţiile şi utilajele pe care le-a utilizat) pînă la limita de exceptare, aprobate de autoritatea competentă Lista echipamentului dozimetric pentru efectuarea lucrărilor de dezafectare, verificat metrologic, şi procedura de efectuare a măsurărilor Procedura privind radioprotecţia personalului şi a populaţiei pentru fiecare fază de efectuare a lucrărilor Evaluarea dozelor acumulate de personal şi populaţie (individuale şi colective) în timpul efectuării lucrărilor respective Procedurile de colectare, transportare şi stocare a deşeurilor radioactive, aprobate de conducerea întreprinderii Programul controlului radiologic al obiectivului, aprobat de conducerea întreprinderii |