Anexa 2 la Regulamentul cu privire la

sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale

Raportul producătorului cu privire la incident

| Informații despre emitent |
| --- |
| Statutul emitentului: Producător Reprezentant autorizat Alţii (specificaţi) |
| Informaţii Administrative |
| Data completării raportării: |
| Numărul de referinţă atribuit de către producător: |
| Numărul de referință atribuit de către Agenție: |
| Tipul raportului: Raport iniţial Raport intermediar Raport combinat iniţial şi final Raport final |
| Reprezintă acest incident o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice? Da Nu |
| Clasificarea incidentului: Deces Deteriorarea gravă a stării de sănătate Toate celelalte incidente raportabile |
| Identificarea altor autorităţi competente la care a fost trimis raportul: |
| Informaţii despre producător |
| Nume: |
| Țara: | Cod poştal: |
| Localitatea: | Strada: |
| Telefon: | Fax: |
| E-mail: | Pagina web: |
| Numele persoanei de contact: |
| Telefonul persoanei de contact: | E-mail persoanei de contact: |
| Informaţii despre reprezentantul autorizat |
| Nume: |
| Țara: | Cod poştal: |
| Localitatea: | Strada: |
| Telefon: | Fax: |
| E-mail: | Pagina web: |
| Numele persoanei de contact: |
| Telefonul persoanei de contact: | E-mail persoanei de contact: |
| Informații despre emitent ( dacă este diferit decît de la pct. 3 sau 4) |
| Nume: |
| Țara: |
| Localitatea: | Strada: |
| Telefon: | Fax: |
| E-mail: | Pagina web: |
| Numele persoanei de contact: |
| Telefonul persoanei de contact: | E-mail persoanei de contact: |
| Informații despre dispozitivul medical |
| Numărul de înregistrare a dispozitivului medical în Republica Moldova (http://amed.md/ro/content/registrul-de-stat-al-dm, de către Agenție): |
| Clasa dispozitivului medical (dacă este cunoscută): Implanturi Active Clasa III Clasa IIb Clasa IIa Clasa I IVD Anexa II Lista A IVD Anexa II Lista B IVD Dispozitive pentru autotestare IVD General |
| Codul GMDN: |  |
| Terminologia conform GMDN: |  |
| Denumirea comercială: |  |
| Modelul: |  |
| Numărul de serie SN: |  |
| Data implantării (pentru implanturi): |  |
| Durata implantării: |  |
| Accesorii: |  |
| Organismul de notificate, ID-number: |
| Informaţii despre incident |
| Numărul de referinţă al raportului întocmit de utilizator (dacă este): |
| Data la care producătorul a fost înştiinţat despre incident: |
| Data la care a avut loc incidentul: |
| Descrierea incidentului: |
| Numărul pacienţilor implicaţi (dacă este cunoscut): | Numărul dispozitivelor medicale implicate (dacă este cunoscut): |
| Amplasarea curentă a dispozitivului medical (dacă este cunoscut): |
| Utilizatorul dispozitivului medical în timpul în care a avut loc incidentul: Profesionişti din domeniul sănătăţii Pacient Alţii – (de specificat cine) |
| Utilizarea dispozitivului medical (selectaţi din lista de mai jos) Utilizare iniţială Reutilizarea unui dispozitiv medical reutilizabil Altele (specificaţi) Problema identificată înaintea utilizării Reutilizare unui dispozitiv de unică folosinţă Reparate/renovate |
| Informaţii despre pacient |
| Date despre pacient: |
| Vârsta: |  |
| Greutatea: |  |
| Măsuri corective intreprinse de către unitatea medicală pentru îngrijirea pacientului: |
| Informaţii despre instituţia medicală |
| Denumirea instituţiei medicale: |
| Țara: |
| Localitatea: | Strada: |
| Telefon: | Fax: |
| E-mail: | Pagina web: |
| Numele persoanei de contact: |
| Telefonul persoanei de contact: | E-mail persoanei de contact: |
| Comentariile producătorului (raport iniţial/intermediar) |
| Analiza primară a producătorului: |
| Acţiuni corective de prevenire, puse în aplicare de către producător: |
| Data prevăzută pentru următorul raport: |
| Rezultatele finale ale investigaţiei efectuate de către producător (Raport final) |
| Rezultatele analizei dispozitivului medical, efectuate de către producător: |
| Acţiuni de remediere/corectare/prevenire sau acțiuni corective în materie de siguranță: Notă: În cazul acţiunii corective în materie de siguranţă emitentul trebuie să completeze formularul din Anexa 5 |
| Perioada pentru punerea în aplicare a acţiunilor identificate mai sus: |
| Concluziile producătorului: |
| Investigaţii ulterioare: |
| Este producătorul la curent despre incidente similare cu acest tip de dispozitiv medical avînd la bază o cauză similară? Da Nu |
| Numărul de incidente similare: |
| Daca da, indicaţi în care ţări şi numărul de referinţă ale rapoartelor incidentelor: |
| Comentarii: |
| Raportul se remite la adresa: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale MD-2028, Chișinău, str. Korolenko 2/1; tel.: (+373 22) 88 43 01; fax: (+373 22) 88 43 55 e-mail: office@amed.md |