Приложение 4

# Допустимая температура в помещениях субъектов,

**обеспечивающих владение, распределение и выдачу**

**лекарственных средств ветеринарного назначения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование помещения** | **Температура** |
| 1 |  Аптека | 18–22 °C |
| 2 |  Рецептурный отдел | 18–22 °C |
| 3 |  Помещения для хранения запасов должны быть оснащены психрометрами, расположенными на внутренних стенах помещения, в отдалении отисточников тепла, на высоте 1,5–1,7 м от пола и не более 3 м от двери. Относительная влажность в этих помещениях должна составлять согласно норме 40–60%, а температура, как указано ниже: |
|  a) промышленные лекарственные средства ветеринарного назначения, термочувствительные вещества и препараты | 2–15 °C |
|  b) токсичные, наркотические, психотропные препараты и прекурсоры | 18–22 °C |
|  c) гигиенические продукты, парафармацевтические продукты, косметические продукты ветеринарного назначения, ветеринарные инструменты и оборудование, диететические корма, специальные корма, животные корма, кормовые добавки | 18–22 °C |
|  d) легковоспламеняющиеся продукты | 8–15 °C |