Anexa nr. 2

Cerinţele

privind îngrijirea şi adăpostirea animalelor

1. Toate unităţile de creştere, furnizare şi utilizare a animalelor (în continuare – unităţi) folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice trebuie să fie:

a) construite astfel încît să asigure un mediu corespunzător speciilor adăpostite, luînd în considerare necesităţile fiziologice şi etologice;

b) proiectate şi administrate astfel încît să împiedice accesul persoanelor neautorizate şi pătrunderea sau evadarea animalelor.

2. Unităţile trebuie să aibă un program activ de întreţinere pentru a se evita şi remedia orice deficienţă a clădirilor sau a echipamentelor.

3. Unităţile trebuie să dispună de spaţii de adăpostire, de un program regulat şi eficient de curăţare a încăperilor şi trebuie să menţină standarde satisfăcătoare de igienă.

4. Pereţii şi podelele trebuie acoperite cu materiale rezistente la uzura cauzată de animale şi de procesul de curăţare. Materialul nu trebuie să dăuneze sănătăţii animalelor şi nu trebuie să provoace rănirea acestora. Fiecare echipament sau accesoriu trebuie să aibă o protecţie suplimentară, astfel încît să nu fie deteriorat de animale sau să le rănească.

5. Speciile incompatibile, de exemplu prădător şi pradă, sau animalele care necesită condiţii de mediu diferite nu trebuie adăpostite în acelaşi spaţiu, iar în cazul combinaţiei prădător şi pradă, animalele nu trebuie adăpostite în aceleaşi limite vizuale, olfactive sau auditive.

6. Unităţile trebuie să deţină, după caz:

a) spaţii pentru experimente generale şi specifice;

b) spaţii pentru situaţiile în care nu este de dorit ca experimentele şi observaţiile să se desfăşoare în spaţiile de adăpostire;

c) spaţii speciale pentru izolarea animalelor nou-sosite, puse la dispoziţie pînă la stabilirea stării de sănătate a acestora şi pînă cînd riscul potenţial de sănătate pentru celelalte animale este evaluat şi redus la minimum;

d) spaţii separate pentru adăpostirea animalelor bolnave sau rănite;

e) instalaţii de laborator pentru efectuarea unor diagnosticări simple, examinări post-mortem şi/sau prelevarea de probe care urmează să facă obiectul unor examene de laborator mai aprofundate în altă parte.

7. Spaţiile de depozitare sînt proiectate, utilizate şi întreţinute astfel încît să păstreze calitatea hranei şi a aşternutului şi nu trebuie să conţină paraziţi sau insecte.

8. Materialele care pot fi contaminate sau care prezintă pericol pentru animale sau personal trebuie depozitate separat.

9. Spaţiile de curăţare şi de spălare trebuie să fie încăpătoare pentru instalaţiile necesare decontaminării şi curăţării echipamentelor folosite, iar procesul de curăţare să fie realizat astfel încît să separe fluxul materialului curat de cel al materialului murdar pentru a preveni contaminarea echipamentului proaspăt curăţat.

10. Unităţile trebuie să asigure depozitarea în condiţii de igienă şi eliminarea în siguranţă a cadavrelor şi deşeurilor animale, iar acolo unde este necesară efectuarea experimentelor chirurgicale în condiţii aseptice ar trebui să existe una sau mai multe săli echipate corespunzător şi spaţii destinate recuperării postoperatorii.

11. Izolarea, încălzirea şi ventilarea spaţiului de adăpostire garantează faptul că circulaţia aerului, nivelul de praf şi concentraţia de gaze trebuie menţinute în limite care nu sînt dăunătoare pentru animalele adăpostite.

12. Temperatura şi umiditatea relativă din spaţiile de adăpostire trebuie să fie adaptate speciilor şi grupelor de vîrstă adăpostite, iar temperatura animalelor trebuie măsurată şi înregistrată zilnic.

13. Animalele nu trebuie izolate în spaţii exterioare în condiţii climatice care le pot dăuna.

14. În cazul în care lumina naturală nu asigură un ciclu echilibrat de lumină-întuneric, se organizează o iluminare controlată pentru satisfacerea necesităţilor biologice ale animalelor şi a condiţiilor de lucru.

15. Iluminatul trebuie să fie suficient pentru creşterea şi controlul animalelor şi este obligatoriu să se asigure perioade regulate de lumină şi o intensitate a luminii adaptate speciilor, iar atunci cînd sînt adăpostite animale albinoase, trebuie să se ţină cont de sensibilitatea la lumină a acestora.

16. Nivelurile de zgomot, inclusiv ultrasunetele, nu trebuie să afecteze în mod negativ bunăstarea animalelor, iar unităţile trebuie să fie dotate cu sisteme de alarmă care să emită sunete aflate în afara spectrului de percepţie sonoră a animalelor, în cazul în care acest lucru nu împiedică percepţia sunetelor respective de către oameni.

17. Spaţiile de adăpostire trebuie să dispună, după caz, de izolare fonică şi de materiale care absorb zgomotul.

18. Unităţile care depind de echipamentele electrice sau mecanice pentru controlul şi protecţia mediului trebuie să dispună de un sistem de rezervă care să asigure funcţionarea serviciilor esenţiale, a sistemelor de iluminare de urgenţă şi a sistemelor de alarmă.

19. Sistemele de încălzire şi de ventilaţie trebuie echipate cu dispozitive de supraveghere şi cu sisteme de alarme.

20. Este obligatoriu să se afişeze vizibil instrucţiuni clare privind procedurile în caz de urgență.

21. În unităţi trebuie pusă în aplicare o strategie care să asigure menţinerea unei stări de sănătate ce garantează bunăstarea animalelor şi respectarea cerinţelor ştiinţifice și care să prevadă o supraveghere periodică a animalelor, un program de supraveghere microbiologică şi planurile de acţiuni privind problemele de sănătate, precum și să definească parametrii şi procedurile de control sanitar în cazul introducerii animalelor noi.

22. Animalele fac obiectul unui control efectuat cel puţin zilnic de către un medic veterinar împuternicit, astfel încît aceste verificări să asigure că toate animalele bolnave sau rănite sînt identificate şi sînt luate măsurile corective.

23. Containerele şi mijloacele de transport adaptate speciilor respective trebuie să fie disponibile la locurile de capturare a animalelor în cazul în care acestea trebuie deplasate pentru examinare sau tratament.

24. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi luate măsuri necesare pentru aclimatizarea, carantina, adăpostirea, creşterea, îngrijirea animalelor capturate din sălbăticie, precum şi, după caz, trebuie prevăzute dispoziţii pentru eliberarea acestora la încheierea experimentelor.

25. Animalele, cu excepţia celor ce sînt în mod natural solitare, trebuie adăpostite în grupuri stabile de indivizi compatibili, iar în cazul în care este permisă adăpostirea individuală în conformitate cu art. 30 alin. (2), durata trebuie limitată la perioada minimă necesară şi trebuie să se menţină contactul vizual, auditiv, olfactiv şi/sau tactil cu celelalte animale.

26. Introducerea sau reintroducerea animalelor în grupuri stabile trebuie să fie supravegheată cu atenţie, astfel încît să se evite problemele de incompatibilitate şi perturbarea relaţiilor sociale.

27. Toate animalele trebuie să dispună de un spaţiu care să permită manifestarea unei game largi de comportamente normale, astfel încît animalele să beneficieze de un anumit grad de control asupra mediului acestora şi de o anumită libertate de alegere pentru a reduce astfel comportamentul indus de stres, iar unităţile trebuie să dispună de tehnici de îmbogăţire a mediului de viaţă care lărgesc gama de activităţi disponibile pentru animale şi care intensifică activităţile de adaptare ale acestora, inclusiv exerciţiul fizic, căutarea hranei, activităţile de manipulare şi cognitive pentru specia respectivă.

28. Îmbogăţirea mediului de viaţă în incintele pentru animale trebuie să fie adaptată nevoilor speciei, precum şi nevoilor individuale ale animalelor respective, iar strategiile de îmbogăţire a mediului de viaţă în unități trebuie revizuite şi actualizate periodic.

29. Incintele pentru animale nu trebuie să fie construite din materiale de natură care să dăuneze sănătăţii animalelor, iar proiectarea, construcţia sau reconstrucţia acestora trebuie realizată astfel încît să nu rănească animalele; cu excepţia cazului în care sînt de unică folosinţă, incintele trebuie să fie construite din materiale care rezistă la tehnicile de curăţare şi decontaminare, iar proiectarea podelelor din incintele pentru animale trebuie să se adapteze speciilor şi vîrstei animalelor şi acestea trebuie să fie concepute astfel încît să faciliteze îndepărtarea dejecţiilor.

30. Forma, conţinutul şi prezentarea dietei trebuie să respecte necesităţile nutriţionale şi comportamentale ale animalului.

31. Hrana animalelor trebuie să fie nutritivă şi necontaminată, iar la selectarea materiilor prime, respectiv la producerea şi prezentarea hranei, unităţile trebuie să ia măsuri în vederea reducerii la minimum a contaminării chimice, fizice şi microbiologice a acesteia.

32. Ambalarea, transportul şi depozitarea trebuie realizate astfel încît să se evite contaminarea, deteriorarea sau distrugerea, iar magaziile pentru hrană, recipientele şi celelalte ustensile folosite pentru hrănirea animalelor trebuie să fie curăţate periodic şi, în cazul în care este necesar, sterilizate.

33.  Toate animalele trebuie să aibă acces la hrană şi să dispună de spaţiu pentru a se limita competiţia cu alte animale.

34. Animalele trebuie să beneficieze în permanenţă de apă potabilă necontaminată, iar atunci cînd se folosesc sisteme automate de adăpare, acestea trebuie verificate, întreţinute şi curăţate periodic pentru a se evita accidentele.

35. În cazul în care sînt utilizate cuşti cu bază solidă, o atenţie deosebită trebuie acordată evitării riscului de inundare.

36. Trebuie prevăzută adaptarea alimentării cu apă a acvariilor şi a bazinelor la nevoile şi limitele de toleranță ale speciilor individuale de animale vertebrate acvatice şi semiacvatice.

37. La dispoziția animalelor trebuie să fie puse în permanenţă materiale pentru aşternut sau structuri de dormit adaptate speciilor, inclusiv materiale pentru cuiburi sau structuri pentru animalele de reproducere.

38. În interiorul incintelor pentru animale, în conformitate cu nevoile speciilor, trebuie să se asigure o zonă de odihnă solidă confortabilă pentru toate animalele.

39. Toate zonele de odihnă a animalelor trebuie menţinute curate şi uscate.

40. Unităţile trebuie să elaboreze programe de acomodare a animalelor, programe pentru experimente şi să stabilească durata proiectului.

41. Peştilor trebuie să li se asigure în permanenţă un debit de apă adaptat şi de calitate, utilizînd sistemele de recirculare sau filtrare la nivelul bazinelor. Apa trebuie filtrată sau tratată pentru a îndepărta substanţele dăunătoare peştilor, după caz.

Parametrii de calitate a apei trebuie să se încadreze în intervalul acceptabil care corespunde menţinerii activităţii şi fiziologiei normale pentru o specie şi un stadiu de dezvoltare.

Debitul de apă trebuie să permită peştilor să înoate corect şi să menţină un comportament normal. Peştilor trebuie să li se acorde o anumită perioadă pentru aclimatizarea şi adaptarea la schimbările legate de condiţiile de calitate a apei.

Concentraţia de oxigen trebuie să fie adecvată speciilor şi contextului în care sînt adăpostiţi peştii. Trebuie să se asigure aerisirea suplimentară a bazinului cu apă, dacă este necesar. Concentraţia compuşilor azotului trebuie menţinută la un nivel scăzut.

Nivelul de pH trebuie adaptat speciilor şi menţinut cît mai stabil posibil. Salinitatea trebuie adaptată cerinţelor speciilor de peşti şi stadiului de viaţă al peştilor. Modificările de salinitate trebuie să se facă gradual.

Temperatura trebuie să fie menţinută în intervalul optim pentru speciile de peşti implicate şi la o valoare cît mai stabilă posibil. Modificările de temperatură trebuie să se facă gradual. Peştii trebuie expuşi la o perioadă de lumină adecvată.

Nivelurile de zgomot trebuie menţinute la valori minime şi, acolo unde este posibil, echipamentele care produc zgomot sau vibraţii, precum generatoarele de putere sau sistemele de filtrare, trebuie separate de bazinele de adăpostire a peştilor.

Densitatea stocului de peşte trebuie să se bazeze pe totalitatea nevoilor peştilor în materie de condiţii de mediu, sănătate şi bunăstare. Peştii trebuie să beneficieze de un anumit volum de apă pentru a înota normal, care să ţină cont de dimensiunea, vîrsta, sănătatea peştilor şi metoda de hrănire a acestora.

Peştii trebuie să beneficieze de îmbogăţire a mediului de viaţă, precum zone de refugiu sau de substrat, cu excepţia cazului în care caracteristicile comportamentale sugerează că niciuna dintre aceste îmbogăţiri nu este necesară.

Peştii trebuie să beneficieze de regim alimentar şi hrană specială.

Trebuie acordată o atenţie deosebită hrănirii peştilor larvari pe durata oricărei tranziţii de la hrana naturală la cea artificială.

Manipularea peştilor trebuie redusă la strictul necesar.

42. La efectuarea experimentelor pe şoareci, şobolani, gerbili, hamsteri şi cobai trebuie să se ţină cont de creşterea potenţială a acestora, astfel încît să se asigure un spaţiu suficient pe toată durata studiului.

43. Unităţile trebuie să dispună de spaţii de întreţinere a animalelor în funcţie de speciile folosite în experimente, astfel cum sînt indicate în tabelele 1–33.

Tabelul 1

Şoareci

|  | Greutate corporală (g) | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Suprafaţa podelei per animal (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazare normală şi în timpul experimentelor2 | pînă la 20 inclusiv | 330 | 60 | 12 |
|  | peste 20 şi pînă la 25 inclusiv | 330 | 70 | 12 |
|  | peste 25 şi pînă la 30 inclusiv | 330 | 80 | 12 |
|  | peste 30 | 330 | 100 | 12 |
| Reproducţie |  | 3303 |  | 12 |
| Cazare normală la crescători şi dimensiunea incintei 950 cm2 | sub 20 | 950 | 40 | 12 |
| Dimensiunea incintei 1 500 cm2 | sub 20 | 1500 | 30 | 12 |
| 1 Înălţimea minimă a incintei înseamnă distanţa verticală dintre podeaua incintei şi acoperişul acesteia. Această înălţime se aplică la peste 50% din suprafaţa minimă a podelei incintei înainte de adăugarea dispozitivelor de îmbogăţire corespunzătoare a mediului de viaţă. 2 Şoarecii înţărcaţi pot fi ţinuţi în condiţiile acestor densităţi mai mari ale stocului, pentru o scurtă perioadă după înţărcare pînă la expediere, cu condiţia ca animalele să fie adăpostite în spaţii mai mari care beneficiază de o îmbogăţire a mediului de viaţă şi că aceste condiţii de adăpostire să nu cauzeze nicio deficienţă de bunăstare, precum un nivel crescut de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipi şi alte deficienţe comportamentale, pierderea în greutate sau alte reacţii de stres fiziologic sau comportamental. 3 Suprafaţa minimă a incintei pentru o pereche monogamă sau un trio (înrudite sau nu). Suprafaţa minimă a incintei pentru fiecare femelă suplimentară cu puii săi trebuie să se adauge cu 180 cm2 |

Tabelul 2

Şobolani

|  | Greutate corporală (g) | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Suprafaţa podelei per animal (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazare normală şi în timpul experimentelor1 | pînă la 200 inclusiv | 800 | 200 | 18 |
|  | peste 200 şi pînă la 300 inclusiv | 800 | 250 | 18 |
|  | peste 300 şi pînă la 400 inclusiv | 800 | 350 | 18 |
|  | peste 400 şi pînă la 600 inclusiv | 800 | 450 | 18 |
|  | peste 600 | 1500 | 600 | 18 |
| Reproducţie |  | 8002 |  | 18 |
| Cazare normală la crescători3 şi dimensiunea incintei 1 500 cm2 | pînă la 50 inclusiv | 1500 | 100 | 18 |
|  | peste 50 şi pînă la 100 inclusiv | 1500 | 125 | 18 |
|  | peste 100 şi pînă la 150 inclusiv | 1500 | 150 | 18 |
|  | peste 150 şi pînă la 200 inclusiv | 1500 | 175 | 18 |
| Cazare normală la crescători3 şi dimensiunea incintei 2 500 cm2 | pînă la 100 inclusiv | 2500 | 100 | 18 |
|  | peste 100 şi pînă la 150 inclusiv | 2500 | 125 | 18 |
|  | peste 150 şi pînă la 200 inclusiv | 2500 | 150 | 18 |
| 1 În cazul studiilor pe termen lung, în situaţia în care dimensiunile spaţiilor individuale de care dispun animalele scad sub valorile indicate mai sus spre finalul unor asemenea studii, trebuie să se acorde prioritate menţinerii unor structuri sociale stabile. 2 Suprafaţa minimă a incintei pentru femelă şi puii săi, iar pentru fiecare animal adult suplimentar se adaugă cu 400 cm2. 3 Şobolanii înţărcaţi pot fi ţinuţi în condiţiile acestor densităţi mai mari ale stocului, pentru o scurtă perioadă după înţărcare pînă la expediere, cu condiţia ca animalele să fie adăpostite în spaţii mai mari care beneficiază de o îmbogăţire a mediului de viaţă şi că aceste condiţii de adăpostire să nu cauzeze nicio deficienţă de bunăstare, precum un nivel crescut de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipi şi alte deficienţe comportamentale, pierderea în greutate sau alte reacţii de stres fiziologic sau comportamental. |

Tabelul 3

Gerbili

|  | Greutate corporală (g) | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Suprafaţa podelei per animal (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazare normală şi în timpul experimentelor | pînă la 40 inclusiv | 1200 | 150 | 18 |
|  | peste 40 | 1200 | 250 | 18 |
| Reproducţie |  | 12001 |  | 18 |
| 1 Suprafaţa minimă a incintei pentru o pereche monogamă sau trio cu pui. |

Tabelul 4

Hamsteri

|  | Greutate corporală (g) | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Suprafaţa podelei per animal (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazare normală şi în timpul experimentelor | pînă la 60 inclusiv | 800 | 150 | 14 |
|  | peste 60 şi pînă la 100 inclusiv | 800 | 200 | 14 |
|  | peste 100 | 800 | 250 | 14 |
| Reproducţie |  | 8001 |  | 14 |
| Cazare normală la crescători2 | sub 60 | 1500 | 100 | 14 |
| 1 Suprafaţa minimă a incintei pentru o femelă sau o pereche monogamă cu pui. 2 Hamsterii înţărcaţi pot fi ţinuţi în condiţiile acestor densităţi mai mari ale stocului, pentru o scurtă perioadă după înţărcare pînă la expediere, cu condiţia ca animalele să fie adăpostite în spaţii mai mari care beneficiază de o îmbogăţire a mediului de viaţă şi că aceste condiţii de adăpostire să nu cauzeze nicio deficienţă de bunăstare, precum şi un nivel crescut de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipi şi alte deficienţe comportamentale, pierderea în greutate sau alte reacţii de stres fiziologic sau comportamental. |

Tabelul 5

Cobai

|  | Greutate corporală (g) | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Suprafaţa podelei per animal (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazare normală şi în timpul experimentelor | pînă la 200 inclusiv | 1800 | 200 | 23 |
|  | peste 200 şi pînă la 300 inclusiv | 1800 | 350 | 23 |
|  | peste 300 şi pînă la 450 inclusiv | 1800 | 500 | 23 |
|  | peste 450 şi pînă la 700 inclusiv | 2500 | 700 | 23 |
|  | peste 700 | 2500 | 900 | 23 |
| Reproducţie |  | 25001 |  | 23 |
| 1 Suprafaţa minimă a incintei pentru o pereche cu pui sau pentru fiecare femelă de reproducţie suplimentară se adaugă cu 1000 cm2 |

Tabelul 6

Iepuri cu vîrsta de peste 10 săptămîni

| Greutatea finală a corpului (kg) | Suprafaţa minimă a podelei pentru unul sau două animale armonioase din punct de vedere social (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- |
| sub 3 | 3500 | 45 |
| între 3 şi 5 inclusiv | 4200 | 45 |
| peste 5 | 5400 | 60 |
| În cadrul incintei trebuie să existe o suprafaţă mai înaltă. Această suprafaţă trebuie să le permită animalelor să se întindă, să se aşeze şi să se deplaseze cu uşurinţă dedesubt şi nu trebuie să acopere mai mult de 40% din suprafaţa podelei. Dacă, din raţiuni ştiinţifice sau veterinare, nu se poate folosi o zonă înălţată, incinta trebuie să fie cu 33% mai mare pentru un iepure singur şi cu 60% mai mare pentru 2 iepuri. În cazul în care se asigură o suprafaţă mai înaltă pentru iepurii cu vîrsta mai mică de 10 săptămîni, dimensiunea suprafeţei mai înalte trebuie să fie de cel puțin 55 × 25 cm, iar înălţimea faţă de suprafaţa podelei trebuie să fie astfel încît animalele să poată utiliza toată suprafaţa acesteia. Prevederile din tabelul 6 sînt valabile atît pentru cuşti, cît şi pentru ţarcuri. Suprafaţa suplimentară a podelei trebuie să fie de minimum 3000 cm2 pentru fiecare iepure de la al 3-lea la al 6-lea, iar pentru fiecare iepure suplimentar în cazul în care există mai mult de 6 iepuri – minimum 2 500 cm2. |

Tabelul 7

Femelă cu pui

| Greutatea femelei (kg) | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Supliment pentru cuiburi de fătare (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| sub 3 | 3500 | 1000 | 45 |
| între 3 şi 5 inclusiv | 4200 | 1200 | 45 |
| peste 5 | 5400 | 1400 | 60 |

Tabelul 8

Iepuri cu vîrsta mai mică de 10 săptămîni

| Vîrsta | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Suprafaţa minimă a podelei per animal (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| de la înţărcare pînă la 7 săptămîni | 4000 | 800 | 40 |
| între 7 şi 10 săptămîni | 4000 | 1200 | 40 |
| Prevederile tabelului 8 sînt valabile atît pentru cuşti, cît şi pentru ţarcuri. |

Tabelul 9

Dimensiuni optime pentru suprafeţele mai înalte din incintele

cu dimensiunile indicate în tabelul 6

| Vîrsta în săptămîni | Greutatea finală a corpului (kg) | Dimensiunea optimă (cm × cm) | Înălţimea optimă de la podeaua incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| peste 10 | sub 3 | 55 × 25 | 25 |
|  | între 3 şi 5 inclusiv | 55 × 30 | 25 |
|  | peste 5 | 60 × 35 | 30 |

Tabelul 10

Pisici

|  | Podea (m2) şi suprafaţa podelei fără rafturi | Rafturi (m2) | Înălţime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa minimă pentru un animal adult | 1,5 | 0,5 | 2 |
| Pentru fiecare animal suplimentar se adaugă | 0,75 | 0,25 | – |
| Pisicile nu trebuie adăpostite individual pentru mai mult de 24 de ore consecutive, iar cele care sînt în mod repetat agresive faţă de alte pisici trebuie adăpostite individual numai dacă nu li se găseşte un partener compatibil. Stresul social la toţi indivizii adăpostiţi în pereche sau în grup trebuie supravegheat cel puţin săptămînal. Femelele cu pui în vîrstă de pînă la 4 săptămîni sau femelele aflate în ultimele 2 săptămîni de gestaţie pot fi adăpostite individual. Spaţiul minim în care poate fi ţinută o femelă cu puii săi este spaţiul pentru o pisică singură, care trebuie mărit în mod treptat, astfel încît, la vîrsta de 4 luni, puii să fie relocaţi conform standardelor de spaţiu pentru adulţi. Zonele pentru hrănire şi litierele nu trebuie să fie situate la mai puţin de 0,5 m distanţă şi nu trebuie să fie schimbate între ele. |

Tabelul 11

Cîini

| Greutate (kg) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa minimă a podelei pentru unul sau două animale (m2) | Pentru fiecare animal suplimentar se adaugă minimum (m2) | Înălţimea minimă a incintei (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 20 inclusiv | 4 | 4 | 2 | 2 |
| peste 20 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| Cîinilor trebuie să li se asigure, acolo unde este posibil, îngrădituri exterioare. Cîinii nu trebuie adăpostiţi individual pentru mai mult de 4 ore consecutive. Incintele interioare trebuie să reprezinte cel puţin 50% din spaţiul minim disponibil pentru cîini. Standardele de spaţiu detaliate mai sus se bazează pe valorile necesare pentru cîinii de rasă Beagle, dar rasele de talie mare, precum Saint Bernard sau ogarul irlandez, trebuie să dispună de spaţii cu dimensiuni mult mai mari decît cele indicate în tabel. Pentru alte rase decît Beagle de laborator, standardele de spaţiu trebuie convenite prin consultarea cu medicul veterinar. Cîinii adăpostiţi în pereche sau în grup pot fi restricţionaţi fiecare la jumătate din spaţiul total disponibil (2 m2 pentru un cîine sub 20 kg, 4 m2 pentru un cîine peste 20 kg) atunci cînd fac obiectul unor proceduri în sensul prezentei legi, în cazul în care această izolare este esenţială în scopuri ştiinţifice. Perioada în care un cîine este ţinut într-un astfel de spaţiu limitat nu trebuie să depăşească 4 ore consecutive. O femelă care alăptează şi puii săi trebuie să beneficieze de aceleaşi standarde de spaţiu ca o femelă singură cu o greutate echivalentă. Boxele de fătare trebuie proiectate astfel încît femela să se poată deplasa într-o boxă suplimentară sau o zonă înălţată, departe de pui. |

Tabelul 12

Cîini – rezervă după înţărcare

| Greutatea cîinelui (kg) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa minimă a podelei per animal (m2) | Înălţimea minimă a incintei (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 5 inclusiv | 4 | 0,5 | 2 |
| peste 5 şi pînă la 10 inclusiv | 4 | 1,0 | 2 |
| peste 10 şi pînă la 15 inclusiv | 4 | 1,5 | 2 |
| peste 15 şi pînă la 20 inclusiv | 4 | 2 | 2 |
| peste 20 | 8 | 4 | 2 |

Tabelul 13

Dihori

| Greutatea corporală (g) | Suprafaţa minimă a incintei (cm2) | Suprafaţa minimă a podelei per animal (cm2) | Înălţimea minimă a incintei (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 600 inclusiv | 4500 | 1500 | 50 |
| peste 600 | 4500 | 3000 | 50 |
| masculi adulţi | 6000 | 6000 | 50 |
| femelă şi puii săi | 5400 | 5400 | 50 |

Tabelul 14

Marmoseţi

|  | Suprafaţa minimă a incintelor pentru unul sau 2 animale și puii acestora cu vîrsta mai mică de 5 luni (m2)1 | Volumul minim pentru fiecare animal suplimentar cu vîrsta peste 5 luni (m3) | Înălţimea minimă a incintei (m)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Marmoseţi | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
| Primatele neumane tinere nu trebuie separate de mamele acestora pînă la o vîrstă cuprinsă între 6 și 12 luni, în funcţie de specie. Mediul trebuie să ofere primatelor neumane posibilitatea de a se dezvolta după un program complex de activităţi zilnice. Incinta trebuie să permită primatelor neumane să adopte un repertoriu comportamental cît mai vast posibil, să le ofere un sentiment de siguranţă şi un mediu complex pentru a le permite animalelor să alerge, să se deplaseze, să se caţere şi să sară. Pentru marmoseţi separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vîrstei de 8 luni. 1 Animalele trebuie adăpostite individual numai în situaţii excepţionale. 2 Punctul cel mai înalt al incintei trebuie să fie la cel puţin 1,8 m faţă de podea. |

Tabelul 15

Macaci1

|  | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Volumul minim al incintei (m3) | Volumul minim per animal (m3) | Înălţimea minimă a incintei (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| animale cu vîrsta pînă la 3 ani inclusiv2 | 2,0 | 3,6 | 1,0 | 1,8 |
| animale cu vîrsta de peste 3 ani3 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 1,8 |
| animale crescute în scopul reproducerii4 |  |  | 3,5 | 2,0 |
| 1 Animalele trebuie adăpostite individual numai în situaţii excepţionale. 2 O incintă cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum 3 animale. 3 O incintă cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum 2 animale. 4 În coloniile de reproducere nu este necesar niciun spaţiu/volum suplimentar pentru animalele tinere cu vîrsta de pînă la 2 ani, adăpostite împreună cu mama acestora. Pentru macaci separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vîrstei de 8 luni. |

Tabelul 16

Bovine

| Greutate corporală (kg) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa minimă a podelei per animal (m2) | Dimensiunea recipientului pentru hrănirea ad libitum a bovinelor fără coarne per animal (m) | Dimensiunea recipientului pentru raţia de hrană a bovinelor fără coarne per animal (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 100 inclusiv | 2,50 | 2,30 | 0,10 | 0,30 |
| peste 100 şi pînă la 200 inclusiv | 4,25 | 3,40 | 0,15 | 0,50 |
| peste 200 şi pînă la 400 inclusiv | 6,00 | 4,80 | 0,18 | 0,60 |
| peste 400 şi pînă la 600 inclusiv | 9,00 | 7,50 | 0,21 | 0,70 |
| peste 600 şi pînă la 800 inclusiv | 11,00 | 8,75 | 0,24 | 0,80 |
| peste 800 | 16,00 | 10,00 | 0,30 | 1,00 |

Tabelul 17

Ovine şi caprine

| Greutate corporală (kg) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa minimă a podelei per animal (m2) | Înălţimea minimă a boxelor (m) | Dimensiunea recipientului pentru hrănirea ad libitum per animal (m) | Dimensiunea recipientului pentru raţia de hrană per animal (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sub 20 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,10 | 0,25 |
| peste 20 şi pînă la 35 inclusiv | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 0,30 |
| peste 35 şi pînă la 60 inclusiv | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,12 | 0,40 |
| peste 60 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 0,12 | 0,50 |

Tabelul 18

Porcine şi porcuşori de laborator

| Greutate (kg) | Suprafaţa minimă a incintei1 (m2) | Suprafaţa minimă a podelei per animal (m2) | Suprafaţa minimă de odihnă (în condiţii neutre din punct de vedere termic) per animal (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 5 inclusiv | 2,0 | 0,20 | 0,10 |
| peste 5 şi pînă la 10 inclusiv | 2,0 | 0,25 | 0,11 |
| peste 10 şi pînă la 20 inclusiv | 2,0 | 0,35 | 0,18 |
| peste 20 şi pînă la 30 inclusiv | 2,0 | 0,50 | 0,24 |
| peste 30 şi pînă la 50 inclusiv | 2,0 | 0,70 | 0,33 |
| peste 50 şi pînă la 70 inclusiv | 3,0 | 0,80 | 0,41 |
| peste 70 şi pînă la 100 inclusiv | 3,0 | 1,00 | 0,53 |
| peste 100 şi pînă la 150 inclusiv | 4,0 | 1,35 | 0,70 |
| peste 150 | 5,0 | 2,50 | 0,95 |
| Masculi adulţi (exemplare obişnuite) | 7,5 |  | 1,30 |
| 1 Porcinele pot fi izolate în incinte mai mici pe perioade scurte, de exemplu prin compartimentarea incintei principale, folosind pereţi despărţitori, dacă această măsură este justificată din motive veterinare sau experimentale ori dacă este necesar consumul de hrană individuală. |

Tabelul 19

Cabaline

| Înălţimea la greabăn (m)1 | Suprafaţa minimă a podelei per animal (m2) | Înălţimea minimă a incintei (m) |
| --- | --- | --- |
|  | Pentru fiecare animal adăpostit individual sau în grupuri de pînă la 3 animale | Pentru fiecare animal adăpostit în grupuri de 4 sau mai multe animale | Boxe de fătare pentru o iapă cu mînz |  |
| 1,00 pînă la 1,40 | 9,0 | 6,0 | 16 | 3,00 |
| peste 1,40 şi pînă la 1,60 inclusiv | 12,0 | 9,0 | 20 | 3,00 |
| peste 1,60 | 16,0 | 2 × ÎG | 20 | 3,00 |
| 1 Înălţimea la greabăn (ÎG) Latura cea mai joasă este de minimum 1,5 ori mai mare decît înălţimea la greabăn a animalului. Înălţimea amplasamentelor interioare permite animalelor să se ridice pe picioarele din spate, atingînd înălţimea lor totală. |

Tabelul 20

Păsări de curte

| Greutatea corpului (g) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa minimă per pasăre (m2) | Înălţimea minimă (cm) | Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 200 inclusiv | 1,00 | 0,025 | 30 | 3 |
| peste 200 şi pînă la 300 inclusiv | 1,00 | 0,03 | 30 | 3 |
| peste 300 şi pînă la 600 inclusiv | 1,00 | 0,05 | 40 | 7 |
| peste 600 şi pînă la 1200 inclusiv | 2,00 | 0,09 | 50 | 15 |
| peste 1200 şi pînă la 1800 inclusiv | 2,00 | 0,11 | 75 | 15 |
| peste 1800 şi pînă la 2400 inclusiv | 2,00 | 0,13 | 75 | 15 |
| peste 2400 | 2,00 | 0,21 | 75 | 15 |
| Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive ştiinţifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează experimentul împreună cu medicul veterinar. În aceste circumstanţe, păsările pot fi ţinute în compartimente mai mici, cu o îmbogăţire corespunzătoare a mediului de viaţă şi cu o suprafaţă minimă a podelei de 0,75 m2. |

Tabelul 21

Curcan domestic

| Greutatea corpului (kg) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa minimă per pasăre (m2) | Înălţimea minimă (cm) | Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 0,3 inclusiv | 2,00 | 0,13 | 50 | 3 |
| peste 0,3 şi pînă la 0,6 inclusiv | 2,00 | 0,17 | 50 | 7 |
| peste 0,6 şi pînă la 1 inclusiv | 2,00 | 0,30 | 100 | 15 |
| peste 1 şi pînă la 4 inclusiv | 2,00 | 0,35 | 100 | 15 |
| peste 4 şi pînă la 8 inclusiv | 2,00 | 0,40 | 100 | 15 |
| peste 8 şi pînă la 12 inclusiv | 2,00 | 0,50 | 150 | 20 |
| peste 12 şi pînă la 16 inclusiv | 2,00 | 0,55 | 150 | 20 |
| peste 16 şi pînă la 20 inclusiv | 2,00 | 0,60 | 150 | 20 |
| peste 20 | 3,00 | 1,00 | 150 | 20 |
| Laturile incintei vor avea lungimea minimă de 1,5 m. Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive ştiinţifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează experimentul împreună cu medicul veterinar. În aceste condiţii, păsările pot fi adăpostite în spaţii mai mici, în care există o îmbogăţire corespunzătoare a mediului de viaţă, şi care au o suprafaţă minimă a podelei de 0,75 m2 şi o înălţime minimă de 50 cm pentru păsările sub 0,6 kg, 75 cm pentru păsările sub 4 kg, respectiv 100 cm pentru păsările peste 4 kg. Aceste spaţii pot fi utilizate pentru adăpostirea grupurilor mici de păsări în conformitate cu dimensiunile indicate în tabel. |

Tabelul 22

Prepeliţe

| Greutatea corpului (g) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa minimă per pasăre adăpostită în pereche (m2) | Suprafaţa per pasăre suplimentară adăpostită în grup (m2) | Înălţimea minimă (cm) | Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 150 inclusiv | 1,00 | 0,5 | 0,10 | 20 | 4 |
| peste 150 | 1,00 | 0,6 | 0,15 | 30 | 4 |

Tabelul  23

Raţe şi gîşte

| Greutatea corpului (g) | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Suprafaţa per pasăre (m2)1 | Înălţimea minimă (cm) | Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raţe |
| pînă la 300 inclusiv | 2,00 | 0,10 | 50 | 10 |
| peste 300 şi pînă la 1200 inclusiv2 | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 |
| peste 1200 şi pînă la 3500 inclusiv | 2,00 | 0,25 | 200 | 15 |
| peste 3500 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 |
| Gîşte |
| pînă la 500 inclusiv | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 |
| peste 500 şi pînă la 2000 inclusiv | 2,00 | 0,33 | 200 | 15 |
| peste 2000 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 |
| Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive ştiinţifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează experimentul împreună cu medicul veterinar. În aceste circumstanţe, păsările pot fi ţinute în compartimente mai mici, cu o îmbogăţire corespunzătoare a mediului de viaţă şi cu o suprafaţă minimă a podelei de 0,75 m2. Aceste spaţii pot fi utilizate pentru adăpostirea grupurilor mici de păsări în conformitate cu dimensiunile indicate în tabel. 1 Incinta trebuie să cuprindă o zonă minimă de bazin de 0,5 m2 pentru fiecare 2 m2, cu o adîncime minimă de 30 cm. Bazinul poate ocupa pînă la 50% din dimensiunea minimă a incintei. 2 Păsările care încă nu pot zbura pot fi adăpostite în compartimente cu o înălţime minimă de 75 cm. |

Tabelul 24

Dimensiunile minime ale bazinului pentru raţe şi gîşte

|  | Suprafaţa (m2) | Adîncimea (cm) |
| --- | --- | --- |
| Raţe | 0,5 | 30 |
| Gîşte | 0,5 | între 10 şi 30 inclusiv |
| Dimensiunile bazinului sînt exprimate pentru fiecare 2 m2 de incintă. Bazinul poate ocupa pînă la 50% din dimensiunea minimă a incintei. |

Tabelul 25

Porumbei

| Mărimea grupului | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Înălţimea minimă (cm) | Lungimea minimă a jgheabului de alimentare per pasăre (cm) | Lungimea minimă a stinghiei per pasăre (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 6 inclusiv | 2 | 200 | 5 | 30 |
| între 7 și 12 inclusiv | 3 | 200 | 5 | 30 |
| pentru fiecare pasăre suplimentară peste 12 | 0,15 |  | 5 | 30 |
| Incintele pentru porumbei trebuie să fie lungi şi înguste (de exemplu, 2 m × 1 m) mai degrabă decît pătrate, astfel încît păsările să poată efectua zboruri scurte. |

Tabelul  26

Cinteza zebră

| Mărimea grupului | Suprafaţa minimă a incintei (m2) | Înălimea minimă (cm) | Numărul minim de alimentatoare |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 6 inclusiv | 1,0 | 100 | 2 |
| de la 7 pînă la 12 | 1,5 | 200 | 2 |
| de la 13 pînă la 20 | 2,0 | 200 | 3 |
| pentru fiecare pasăre suplimentară peste 20 | 0,05 |  | 1 per 6 păsări |
| Incintele pentru cinteza zebră trebuie să fie lungi şi înguste (de exemplu, 2 m × 1 m), astfel încît păsările să poată efectua zboruri scurte. Pentru studiile de reproducţie, cuplurile pot fi adăpostite în adăposturi mai mici, cu o îmbogăţire corespunzătoare a mediului de viaţă, cu o suprafaţă minimă a podelei de 0,5 m2 şi o înălţime minimă de 40 cm. Durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează experimentul împreună cu medicul veterinar. |

Tabelul 27

Urodele acvatice

| Lungimea corpului, măsurată de la cap la cloacă (cm) | Suprafaţa minimă a zonei cu apă (cm2) | Suprafaţa minimă a zonei cu apă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2) | Adîncimea minimă a apei (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 10 inclusiv | 262,5 | 50 | 13 |
| peste 10 și pînă la 15 inclusiv | 525 | 110 | 13 |
| peste 15 și pînă la 20 inclusiv | 875 | 200 | 15 |
| peste 20 și pînă la 30 inclusiv | 1837,5 | 440 | 15 |
| peste 30 | 3150 | 800 | 20 |

Tabelul 28

Anure acvatice

| Lungimea corpului, măsurată de la cap la cloacă (cm) . | Suprafaţa minimă a zonei cu apă (cm2) | Suprafaţa minimă a zonei cu apă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2) | Adîncimea minimă a apei (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| sub 6 | 160 | 40 | 6 |
| între 6 și 9 inclusiv | 300 | 75 | 8 |
| peste 9 şi pînă la 12 inclusiv | 600 | 150 | 10 |
| peste 12 | 920 | 230 | 12,5 |
| Aceste condiţii se aplică bazinelor de creştere, dar nu şi bazinelor folosite pentru împerecherea naturală şi pentru supraovulaţie din motive de eficienţă, deoarece experimentele anterioare necesită bazine individuale mai mici. Standardele de spaţiu sînt stabilite pentru adulţii din categoriile de dimensiuni indicate. |

Tabelul 29

Anure semiacvatice

| Lungimea corpului măsurată de la cap la cloacă (cm) | Suprafaţa minimă a incintei1 (cm2) | Suprafaţa minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2) | Înălţimea minimă a incintei2 (cm) | Adîncimea minimă a apei (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 5,0 inclusiv | 1500 | 200 | 20 | 10 |
| peste 5,0 şi pînă la 7,5 inclusiv | 3500 | 500 | 30 | 10 |
| peste 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 |
| 1 2/3 – zonă uscată, 1/3 – suprafaţă cu apă pentru ca animalele să se poată scufunda. 2 Înălţimea minimă a incintei măsurată de la zona de uscat pînă la partea interioară a acoperişului terariului. |

Tabelul 30

Anure semiterestre

| Lungimea corpului măsurată de la cap la cloacă (cm) | Suprafaţa minimă a incintei1 (cm2) | Suprafaţa minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2) | Înălţimea minimă a incintei2 (cm) | Adîncimea minimă a apei (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pînă la 5,0 inclusiv | 1500 | 200 | 20 | 10 |
| peste 5,0 și pînă la 7,5 inclusiv | 3500 | 500 | 30 | 10 |
| peste 7,5 | 4000 | 700 | 30 | 15 |
| 1 2/3 – zonă uscată, 1/3 – suprafaţă cu apă pentru ca animalele să se poată scufunda. 2 Înălţimea minimă a incintei măsurată de la zona de uscat pînă la partea interioară a acoperişului terariului. |

Tabelul 31

Anure arboricole

| Lungimea corpului măsurată de la cap la cloacă (cm) | Suprafaţa minimă a incintei1 (cm2) | Suprafaţa minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2) | Înălţimea minimă a incintei2 (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 3,0 inclusiv | 900 | 100 | 30 |
| peste 3,0 | 1500 | 200 | 30 |
| 1 2/3 – zonă uscată, 1/3 – suprafaţă cu apă pentru ca animalele să se poată scufunda. 2 Înălţimea minimă a incintei măsurată de la zona de uscat pînă la partea interioară a acoperişului terariului. |

Tabelul 32

Broaşte ţestoase acvatice

| Lungimea corpului, măsurată în linie dreaptă de la vîrful din faţă la vîrful din spate al carapacei (cm) | Suprafaţa minimă a zonei cu apă (cm2) | Suprafaţa minimă a zonei cu apă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2) | Adîncimea minimă a apei (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 5 inclusiv | 600 | 100 | 10 |
| peste 5 şi pînă la 10 inclusiv | 1 600 | 300 | 15 |
| peste 10 şi pînă la 15 inclusiv | 3500 | 600 | 20 |
| peste 15 şi pînă la 20 inclusiv | 6000 | 1200 | 30 |
| peste 20 şi pînă la 30 inclusiv | 10000 | 2000 | 35 |
| peste 30 | 20000 | 5000 | 40 |

Tabelul 33

Şerpi tereştri

| Lungimea corpului măsurată de la cap la cloacă (cm) | Suprafaţa minimă a podelei (cm2) | Suprafaţa minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2) | Înălţimea minimă a incintei, măsurată de la zona de uscat pînă la partea interioară a acoperişului terariului (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 30 inclusiv | 300 | 150 | 10 |
| peste 30 şi pînă la 40 inclusiv | 400 | 200 | 12 |
| peste 40 şi pînă la 50 inclusiv | 600 | 300 | 15 |
| peste 50 şi pînă la 75 inclusiv | 1200 | 600 | 20 |
| peste 75 | 2500 | 1200 | 28 |