Anexa nr. 2

 la Ordinul Ministerului Economiei

nr.129 din 28.06.2016

**Lista documentelor normative ale Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML), părțile cărora publicate în Jurnalul Oficial al UE, conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale și specifice din Reglementarea tehnică**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | **Documentul normativ OIML** | **Referința din Reglementarea tehnică** | **Referința din Jurnalul Oficial al UE,****data publicării** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | OIML R 49, 2006 și R 49-2, 2004 Contoare de apă | MI-001 | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 2. | OIML R 137-1, 2006 Contoare de gaz | MI-002, Partea I | [OJ C 76 of 14.3.2014, p.1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 3. | OIML R 140, 2007Dispozitive de conversie a volumului | MI-002,Partea II | [OJ C 268 of 10.11.2009, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009XC1110%2801%29&locale=en) |
| 4. | OIML R 75-1 și R 75-2, 2002Contoare de energie termică | MI-004 | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 5. | OIML R 117-1, 2007Sisteme de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa | MI-005 | [OJ C 33 of 2.2.2011, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011XC0202(01)&locale=en) |
| 6. | OIML R 51-1, 2006Aparate de cîntărit cu funcţionare automată | MI-006,Capitolul II | [OJ C 109 of 16.4.2013, p.1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013XC0416(01)&locale=en) |
| 7. | OIML R 61-1, 2004Dozatoare gravimetrice cu funcţionareautomată | MI-006,Capitolul III | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 8. | OIML R 107-1, 1997 Aparate cu totalizare discontinuă | MI-006, Capitolul IV | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 9. | OIML R 50-1, 1997 Aparate cu totalizare continuă | MI-006, Capitolul V | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 10. | OIML R 106-1, 1997Bascule-pod feroviare | MI-006,Capitolul VI | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 11. | OIML R 21, 2007Taximetre | MI-007  | [OJ C 443 of 11.12.2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC1211(01)&locale=en) |
| 12. | OIML R 138, 2007 Măsuri de capacitate de servire | MI-008,Capitolul II | [OJ C 268 of 10.11.2009, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009XC1110%2801%29&locale=en) |
| 13. | OIML R 66, 1985Mijloace de măsurare a lungimii | MI-009,Capitolul II | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 14. | OIML R 136-1, 2004Mijloace de măsurare a suprafeţei | MI-009,Capitolul III | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 15. | OIML R 129, 2000Mijloace de măsurare multidimensională | MI-009,Capitolul IV | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 16. | OIML R 99-1 & 2, 2008Analizatoare pentru gaze de eşapament | MI-010 | [OJ C 33 of 2.2.2011, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011XC0202(01)&locale=en) |