Anexa nr. 2

la Ordinul Ministerului Economiei

nr.129 din 28.06.2016

**Lista documentelor normative ale Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML), părțile cărora publicate în Jurnalul Oficial al UE, conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale și specifice din Reglementarea tehnică**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | **Documentul normativ OIML** | **Referința din Reglementarea tehnică** | | **Referința din Jurnalul Oficial al UE,**  **data publicării** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| 1. | OIML R 49, 2006 și R 49-2, 2004  Contoare de apă | MI-001 | | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 2. | OIML R 137-1, 2006  Contoare de gaz | MI-002, Partea I | | [OJ C 76 of 14.3.2014, p.1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 3. | OIML R 140, 2007  Dispozitive de conversie a volumului | MI-002,  Partea II | | [OJ C 268 of 10.11.2009, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009XC1110%2801%29&locale=en) |
| 4. | OIML R 75-1 și R 75-2, 2002  Contoare de energie termică | | MI-004 | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 5. | OIML R 117-1, 2007  Sisteme de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa | | MI-005 | [OJ C 33 of 2.2.2011, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011XC0202(01)&locale=en) |
| 6. | OIML R 51-1, 2006  Aparate de cîntărit cu funcţionare automată | | MI-006,  Capitolul II | [OJ C 109 of 16.4.2013, p.1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013XC0416(01)&locale=en) |
| 7. | OIML R 61-1, 2004  Dozatoare gravimetrice cu funcţionareautomată | | MI-006,  Capitolul III | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 8. | OIML R 107-1, 1997  Aparate cu totalizare discontinuă | | MI-006, Capitolul IV | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 9. | OIML R 50-1, 1997  Aparate cu totalizare continuă | | MI-006, Capitolul V | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 10. | OIML R 106-1, 1997  Bascule-pod feroviare | | MI-006,Capitolul VI | [OJ C 76 of 14.3.2014, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0314(03)&locale=en) |
| 11. | OIML R 21, 2007  Taximetre | | MI-007 | [OJ C 443 of 11.12.2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC1211(01)&locale=en) |
| 12. | OIML R 138, 2007  Măsuri de capacitate de servire | | MI-008,  Capitolul II | [OJ C 268 of 10.11.2009, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009XC1110%2801%29&locale=en) |
| 13. | OIML R 66, 1985  Mijloace de măsurare a lungimii | | MI-009,  Capitolul II | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 14. | OIML R 136-1, 2004  Mijloace de măsurare a suprafeţei | | MI-009,  Capitolul III | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 15. | OIML R 129, 2000  Mijloace de măsurare multidimensională | | MI-009,  Capitolul IV | [OJ C 269 of 4.11.2006, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC1104(05)&locale=en) |
| 16. | OIML R 99-1 & 2, 2008  Analizatoare pentru gaze de eşapament | | MI-010 | [OJ C 33 of 2.2.2011, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011XC0202(01)&locale=en) |