Anexa nr. 2

la Ordinul nr. 543 din 21 noiembrie 2018

**AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI**

MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78, tel. +373-22-501-980, fax +373-22-501-981

E-mail: info@apc.gov.md, www.consumator.gov.md

**LISTA DE VERIFICARE**

**nr. 2**

**mijloace de măsurare și măsurările în domeniile de interes public**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriul[[2]](#footnote-2)** | **Informația curentă** *(deținută de APCSP la data inițierii controlului)* | **Gradul de risc** | **Informația curentă este valabilă** *(se bifează dacă este cazul)* | **Informația revizuită în cadrul controlului** *(se completează dacă este cazul)* |
| Domeniul activității economice  |  |  |  |  |
| Mijloace de măsurare, și produse preambalate |  |  |  |  |

**IV. Lista de întrebări**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/o | Caracteristici | Referința legală | Conformitate | Comentarii | Punctaj |
| **Da** | Nu | N/c |
|  | Se respectă condițiile de umiditate (cu sau fără condensare) la darea în folosință a mijlocului de măsurare?  | Pct. 26 HG nr. 408/2015 |  |  |  |  | 15 |
|  |  Se respectă cerințele prescrise de producător pentru mijlocul de măsurare dat în folosință? | Pct. 49 HG nr. 408/2015 |  |  |  |  | 15 |
|  | Se respectă pentru mijlocul de măsurare condițiile de depozitare sau de transport în conformitate cu cerințele esențiale? | Secțiunea 3 HG nr. 267/2014 |  |  |  |  | 15 |
|  | Se respectă cerințele prescrise de producător pentru mijlocul de măsurare la introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune? | Pct. 30 HG nr. 408/2015 |  |  |  |  | 20 |
|  | Mijlocul de măsurare este însoțit de declarația de conformitate, marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar? | Pct. 32 HG nr. 408/2015  |  |  |  |  | 20 |
|  | Mijlocul de măsurare deține informații privind denumirea, denumirea comercială înregistrată și marca lor comercială înregistrată de producător, importator (după caz), adresa poștală la care pot fi contactați, sau dacă acest lucru nu este posibil într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj? | Pct. 37 și 47 HG nr. 408/2015; secțiunea 3 HG nr. 267/2014 |  |  |  |  | 17 |
|  | Mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și informații în limba de stat? | Pct. 48 HG nr. 408/2015 |  |  |  |  | 20 |
|  | Se respectă cerințele prescrise cu privire la aplicarea marcajul CE? | Pct. 79 HG nr. 408/2015; capitolul IV HG nr. 267/2014 |  |  |  |  | 18 |
|  | Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe mijlocul de măsurare sau pe plăcuța cu date a acestuia. Marcajele se aplică pe documentele de însoţire sau pe ambalaj? | Pct. 85 HG nr. 408/2015; capitolul IV HG nr. 267/2014 |  |  |  |  | 18 |
|  | Se respectă cerințele cu privire la aplicarea marcajului metrologic suplimentar ?  | Pct. 89 HG nr. 408/2015; capitolul IV HG nr. 267/2014 |  |  |  |  | 20 |
|  | Există notificarea pentru domeniul de interes public de activitate pretins (montarea, repararea, punerea în funcțiune)? | Art. 15 și 16 Legea nr. 19 /2016 |  |  |  |  | 5 |
| 12. | Există proceduri de măsurare legală în cadrul măsurărilor din domeniile de interes public? | Art. 12 Legea nr. 19/2016 |  |  |  |  | 5 |
| 13. | Există certificat de desemnare și/sau certificat de acreditare pentru persoanele fizice sau juridice ce au în activitate măsurări din domeniile de interes public? | Art. 12 Legea nr. 19/2016; Legea nr. 235/2011  |  |  |  |  | 5 |
| 14. | Mijlocul de măsurare legală deține (după caz):* marcaj de verificare metrologică;
* marcaj aprobării de model;
* certificat de aprobare de model;
* certificat de conformitate CE;
* buletin de verificare metrologică;
* certificat de etalonare?
 | Art. 12 și 13 Legea nr. 19/2016 |  |  |  |  | 5 |

**V. Punctajul pentru evaluarea riscului:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Încălcări** | **Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor***(toate întrebările aplicate)* | **Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului***(toate întrebările neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 3/col 2) x100%)* | **Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor***(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)* | **Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 6/col 5) x100%)* |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

**VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificarea încălcărilor** | **Punctajul** |
| Minore | 1 – 5 |
| Grave | 6 – 10 |
| Foarte grave | 11 - 20 |

**VII. Lista actelor normative relevante:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o.** | **Indicativul** | **Titlul** |
| 1. | Legea nr. 19 din 04.03.2016 | Metrologiei |
| 2. | Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 | Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare |
| 3. | Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 08.04.2014 | Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate |
| 4. | Legea nr. 235 din 01.12.2011 | Privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității |

**Întocmită la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoștință)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoștință)*

1. În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. [↑](#footnote-ref-2)