Приложение № 8

к Приказу № 543 от 21 ноября 2018

**AГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ**

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. В.Александри, 78, тел. + (373-22) 501-980, факс: + (373-22) 501-981,

e-mail: info@apс.gov.md, www.consumator.gov.md

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**№ 8**

**требования к внедрению и предоставлению на рынок электрооборудования,**

**предназначенного для использования в определенных пределах напряжения**

**I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Проверяемое лицо и объект контроля**

Наименование/ имя проверяемого лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес, фискальный код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/его представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение структурного/функционального подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Другие данные, характерные для данного подразделения **(**при необходимости**)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии 2** | **Текущая информация** *(имеющейся АSТ с даты* *инициирования контроля)*  | **Степень риска**  | **Текущая информация****действительна** (*при необходимости отмечается*) | **Пересмотренная информация в ходе контроля***(при необходимости дополняется)* |
| Сфера хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| Дата проведения последнего контроля |  |  |  |  |
| Доходы от продаж (оборот)  |  |  |  |  |
| Категории потребителей |  |  |  |  |

1В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки.

2Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.

**IV. Список проверяемых товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Модель, артикул,****модификация** | **№****партии** | **№****серии** | **№ всего единиц в партии** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**V. Перечень вопросов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Вопросы** | **Правовая ссылка** | **Соответствие** | **Комментарий** | **Оценка**  |
|  | **Да** | **Нет** | **Н/п** |  |  |
| 1. | На электрооборудовании нанесены тип, партия или серийный номер, или другой элемент, который позволяет их идентифицировать, или запрашиваемая информация предусмотрена на упаковке или в документе, сопровождающем соответствующее электрооборудование? | п. 13 Приложения ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2. | Электрооборудование сопровождается инструкциями и информацией по использованию на государственном языке по использованию и безопасности потребителей и других конечных пользователей? | п. 15, 25 и 32 Приложения ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  |  | 8 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечен ли порядок применения маркировки СЕ или маркировки знака соответствия SM на каждом продукте? | п. 9 и 50 Приложения ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4. | Нанесена маркировка СЕ или маркировка знака соответствия SM на электрооборудование на видном месте, четко и несмываемо? | п. 49 Приложения ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 5. | Маркировка СЕ или маркировка знака соответствия SM соответствует форме / размеру предусмотренные законом? | ПриложениеПП № 745/2015 | 1 |  |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 6. | Нанесены на продукцию дополнительные маркировки соответствия, знаки или надписи, которые могут ввести в заблуждение третьи лица в отношении их значения и/или формы? | Ст.231 ч.(6) Закона № 235/2011 | 1 |  |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | **Производитель (уполномоченный представитель)** |
| 7. | Производитель составил декларацию о соответствии? | п. 9 ПриложениеПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 8. | Декларация о соответствииструктурирована согласно предусмотренной модели Технического Регламента? | п. 45 и приложение № 3 к Приложению ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |
| 9. | Декларация о соответствии электрооборудования представляется на государственном языке? | п. 45 Приложение ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 10. | Производитель правильно выбрал проводимую процедуру оценки соответствия? | п. 8 и приложение № 2 к Приложению ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 11. | Производитель составляет и хранит техническую документацию? | п. 8 и приложение № 2 к Приложению ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 12. | Техническая документация составлена в соответствии с правилами Регламента? | п. 8 и приложение № 2 к Приложению ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 13. | Производитель правильно составил техническую документацию, включая:а) общее описание электрооборудования;b) чертежи проектированияи производства, и схемы компонентов, узлов, цепей;с) описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, и эксплуатации электрооборудования;d) перечень гармонизированных стандартов, применяемых полностью или частично;е) результаты проектных расчетов, проведенных проверок;f) протоколы испытаний, выданные аккредитованными испытательными лабораториями? | приложение № 2 к Приложению ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 14. | Техническая документация храниться и предоставляется компетентным органам в течение 10 лет после введения на рынок электрооборудования? | п.10 Приложение ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 15. | Уполномоченный представитель хранит декларацию о соответствии и техническую документацию в течение 10 лет после введения на рынок электрооборудования и по запросу предоставляет ее компетентным органам? | п. 20 буква a) Приложение ПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 16. | Указанно производителем на электрооборудовании свое название, фирменное наименование или зарегистрированную торговую марку и адрес, по которому можно с ними связаться или, если это невозможно, на упаковке или в документе, сопровождающем соответствующее электрооборудование, на государственном языке? | п. 14 ПриложениеПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 17. | Производитель ведет реестр рекламаций на несоответствующее электрооборудование и отзывов опасного электрооборудования? | п. 12 ПриложениеПП № 745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | **Импортер** |
| 18. | Импортер гарантирует, что производителем были соблюдены:а) проведение соответствующей процедуры оценки соответствия;в) составление технической документации; с) нанесение маркировки СЕ на электрооборудование;d) сопровождение необходимыми документами и нанесены тип, партия или серийный номер, или другой элемент, который позволяет их идентифицировать? | п. 22Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 19. | Импортер указывает на электрооборудовании свое название, зарегистрированное фирменное наименование или зарегистрированную торговую марку и адрес, по которому можно с ними связаться или, если это невозможно, на упаковке или в документе, сопровождающем соответствующее электрооборудование, на государственном языке? | п. 24Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 20. | Убежден импортер, что соответствующее электрооборудование сопровождается инструкциями и информацией по использованию и безопасности потребителей и других конечных пользователей на государственном языке? | п. 25Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 21. | Импортер убежден, что до тех пор, пока электрооборудование находится под их ответственностью, условия хранения или транспортировки не ставят под угрозу их соответствие основным требованиям безопасности? | п. 26Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 22. | Импортер хранит копию декларации о соответствии в течение 10 лет после размещения на рынке электрооборудования? | п. 29Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 23. | Импортер гарантирует, что техническая документация будет предоставлена компетентным органам в течение 10 лет после размещения на рынке электрооборудования? | п. 29Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 10 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | **Дистрибьютор** |
| 24. | Проверил ли дистрибьютор:1. носит ли электрооборудование маркировку СЕ,
2. сопровождается ли оно инструкциями и информацией о безопасности для потребителей и других конечных пользователей на государственном языке,
3. сопровождается ли оно необходимой технической документацией,
4. выполнили ли производитель и импортер требования, по нанесению типа, партии или серийного номера, или другого элемента, который позволяет их идентифицировать?
 | п. 32Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 25. | Гарантирует ли дистрибьютор условия хранения или транспортировки электрооборудования, не ставя под угрозу его соответствие основным требованиям безопасности? | п. 34Приложение ПП №745/2015 | 1 |  |  |  | 15 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | **Главные элементы основных требований безопасности электрооборудования для использования в определенных пределах напряжения** |
|  | **Основные условия** |
| 26. | Основные характеристики, признание и соблюдение которых будет гарантировать безопасное использование электрооборудования и в целях, для которых они были созданы, нанесены на электрооборудование, а в случае, если это невозможно, содержатся в сопроводительных документах? | п. 1 буква a)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 27. | Электрооборудование вместе с его составными частями выполнено таким образом, чтобы гарантировать, что собрано и соединено безопасно и соответствующим образом? | п. 1 буква b)прил.№1Приложение ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 28. | Электрооборудование спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы обеспечить защиту от опасностей, при условии, что оборудование используется в целях, для которых оно изготовлено, и будет содержаться в соответствующем виде? | п. 1 буква с)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | **Защита от опасностей, связанных с электрооборудованием** |
| 29. | Гарантировано, что лица и домашние животные надлежащим образом защищены от опасности физического увечья или иного вреда, который может быть причинен прямым или косвенным контактом?  | п. 2 буква а)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 30. | Гарантировано, что не возникает температуры, дуги или излучения, которые могло бы вызвать опасность? | п. 2 буква b)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 31. | Гарантировано, что лица, домашние животные и имущество защищены надлежащим образом от неэлектрических опасностей, вызванных электрооборудованием, известных по опыту? | п. 2 буква с)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 32. | Гарантировано, что изоляция адаптирована к предсказуемым условиям? | п. 2 буква с)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | **Защита от опасностей, которые могут быть вызваны внешними влияниями на электрооборудование** |
| 33. | Гарантировано, что электрооборудование отвечает ожидаемым механическим требованиям так, чтобы люди, домашние животные и имущество не подвергались опасности?  | п. 3 буква а)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 34. | Гарантировано, что электрооборудование устойчиво к немеханическим воздействиям в ожидаемых условиях окружающей среды, так чтобы люди, домашние животные и имущество не подвергались опасности? | п. 3 буква b)приложение № 1 к Приложению ПП №745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 35. | Гарантировано, что электрооборудование не представляет опасности для людей, домашних животных и имущества в предсказуемых условиях перегрузки? | п. 3 буква с)приложение № 1 к Приложению ПП № 745/2015;Приказ № 230/2016 | 1 |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**VI. Общее значение баллов при оценке риска:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нарушения** | **Количество вопросов в соответствии с классификацией нарушений***(все применяемые вопросы)* | **Количество нарушений, выявленных в ходе проверки***(все не соответствующие вопросы)* | **Степень соответствия в зависимости от количеством нарушений %***(1- (столб 3/столб 2) x100%)* | **Общее значение вопросов в соответствии с классификацией нарушений** *(сумма баллов всех применяемых вопросов)* | **Общее значение выявленных нарушений в ходе проверки** *(сумма баллов не соответствующих вопросов)* | **Степень соответствия в зависимости от количества нарушений %***(1- (столб. 6/столб. 5) x100%)* |
| Незначительные |  |  |  |  |  |  |
| Серьезные |  |  |  |  |  |  |
| Тяжкие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**VII. Руководство для оценки вопросов:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степени тяжести нарушений**  | **Оценка** *(баллы)* |
| Незначительные | 1 – 5 |
| Серьезные  | 6 – 10 |
| Тяжкие | 11 - 20 |

**VIII. Перечень соответствующих нормативных актов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение** | **Название** |
| 1. | Постановление Правительства № 745 от 26.10.2015 | Oб утверждении Технического регламента «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» |
| 2. | Закон № 235 от 01.12.2011 | О деятельности по аккредитации и оценке соответствия  |
| 3. | Приказ № 230 от 08.12.2016 | Перечень гармонизированных стандартов к Техническому регламенту „Безопасность низковольтного электрооборудования”, утвержден приказом Министерства экономики и инфраструктуры № 230 от 08.12.2016 |

**Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись инспекторов, присутствующих при проверке:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, имя) (Подпись) (Дата ознакомления)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, имя) (Подпись) (Дата ознакомления)*